## Slide 1: Algemene Inlichtingen KWASTT
Tunnel Onderhoudscontract
Koning Willem-Alexandertunnel (A2/N2) en
Salland-Twentetunnel (N35)
Zaaknummer 31179918
Van der Valk Hotel Arnhem
04-03-2024
RWS Informatie

## Slide 2: Welkomstwoord door Projectmanager
RWS Informatie

## Slide 3: Eerste Inlichtingen bijeenkomst KWASTT
  Kennismaken met het projectteam Rijkswaterstaat
  Toelichting op het project en de werkzaamheden
  Nadere toelichting op de planning, inschrijving en aanbestedingsprocedure
  Informatie over tunnelbezoeken
Mondeling gestelde vragen dienen ook schriftelijk via TenderNed gesteld te worden.
Aan tijdens de inlichtingen verstrekte antwoorden op mondelinge vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
RWS Informatie

## Slide 4: Even voorstellen
RWS Informatie
 | Max van Heijst Portfoliomanager |  | Rob Tubée Contractmanager
 | Nick Könitzer Projectmanager |  | Vicky Vossen Adviseur Inkoop
 | Maik de Klein Technisch Manager |  | Don Nijssen Manager Projectbeheersing
 | Mike Heerekop Adviseur Omgeving |  | 

## Slide 5: Agenda
Welkom
Doel, scope en aandachtspunten, locatie en kenmerken tunnels
Techniek
Meerjarig onderhoud, Activiteiten en Veiligheid
Omgeving
Stakeholders, conditionering en verkeersmanagement
Aanbesteding en contract
Karakteristiek aanbesteding, contractopbouw, Selectiefase, planning, BPKV, duurzaamheid, fictieve inschrijfprijs, aandachtspunten
Projectbeheersing
Concept staat van ontleding
Practische zaken, vragen en afsluiting
RWS Informatie

## Slide 6: Doelstelling, scope en aandachtspunten
Doelstelling project KWASTT
Tunnels veilig, functioneel en beschikbaar houden tot aan VenR opgave vanaf 2030
In goede samenwerking met Opdrachtnemer, Assetmanagers en interne keten
Met veel werkplezier
Scope werkzaamheden KWAT en STT
Vast onderhoud en klein variabel onderhoud: vervangingen op component niveau
Benoemde activiteiten
Aandachtspunten
Veiligheid
Duurzaamheid
RWS Informatie

## Slide 7: Locatie en kenmerken Koning Willem-Alexandertunnel
A2 / N2 Maastricht
Beheerder ZN, district Zuid-Oost
Opengesteld in 2016, gebouwd conform LTS v1.1
Eerste dubbellaagse tunnel in NL
Bovenste buizen autoweg N2, onderste snelweg A2
Lengte tunnel A2: circa 2.500 m
Lengte tunnel N2: circa 2.300 m
RWS Informatie
Bron: Google

## Slide 8: Locatie en kenmerken Salland-Twentetunnel
N35 Nijverdal (gemeente Hellendoorn)
Beheerder ON, district Oost
Opengesteld in 2016 (spoortunnel in 2013)
Lengte tunnel: circa 500 m, gebouwd conform LTS v1.1
Gecombineerde spoor- en autotunnel
Autotunnel 2 tunnelbuizen, elk 1 rij- en reserveringsstrook
Spoortunnel 1 tunnelbuis met 2 sporen
RWS Informatie

## Slide 9: Techniek
Meerjarig onderhoud
Activiteiten
Veiligheid
RWS Informatie

## Slide 10
RWS Informatie
  Techniek: meerjarig onderhoud 1/2
  Scope
  Geografische demarcatie: Van slagboom tot slagboom incl. systemen gevoed of verbonden met de tunnel (Bijlage A)
  Discipline: Civiel, Groen en (V)TTI
  Onderhoudsregime
  Meten, testen, inspecteren, monitoren, keuren, certificeren, etc.
  Vervangen, reinigen, conserveren, herstellen, etc.
  Oplossen en analyseren van storingen en gebreken (storingsbeheer en problem management)
PDCA
Bestaand Onderhoudsregime (bijlage A)
Generieke maatregelen VO tunnels basislijst (bijlage A)
Generieke Functionele testen en inspecties Rijkstunnels (bijlage AB) incl. testprotocollen
Functionele eisen (VSE)
Ontbrekende Elementen en bouwdelen toevoegen

## Slide 11: Techniek: meerjarig onderhoud 2/2
RWS Informatie

## Slide 12: Techniek: Voorgeschreven activiteiten
    Generieke en specifieke eisen bijlage G
    Voorkomen EOL/EOS situaties; levensverlengend onderhoud tot het VenR moment (medio ca 2030)
    Uitgangspunt is LTS v1.1 (bouwversie)
    Hoofdzakelijk 1-op-1 vervangingen zonder ingreep op 3B systeem en met beperkte softwarewijzigingen. Bijv. vervangen van accu’s, verlichtingsarmaturen, brandblussers en camera's
    Bijzonderheden:
      - KWAT : Upgrade Software (Firmware en OS) Gebouwbeheersysteem
        : Civiel->Herstellen scheuren vloeren/wanden DGB, afdichtingsprofielen tunnelmoten
      : Civiel-> Aanbrengen overstapconstructie geleiderail/barrier
  - STT : Verplaatsen aansluiting NSA
      : Servers hard- en software SOS
      : Ombouw Camera's analoog->digitaal
      : Ombouw/realisatie toegangssysteem RWS
RWS Informatie

## Slide 13: Techniek: Benoemde activiteiten
    Cyber security
    - Implementatie CSIR2.4 maatregelen
    - Configuratiemanagement database
    - Recoveryplan
    - Protocol voor back-up- en recovery
    - Continuïteitsplannen voor energievoorziening
    Onderzoek naar het voldoen aan de machinerichtlijn
    Integraal Veiligheidsdossier (IVD)
    Vervangen schuimvormende middel (SVM) brandblussers fluorvrij
    Implementeren en/of verbeteren van Preventieve Maintenance o.b.v. data Object Data Services (ODS)
RWS Informatie

## Slide 14: Techniek: Veiligheid
12 veiligheidsdomeinen Rijkswaterstaat
  Arbeidsveiligheid - Verkeersveiligheid - Tunnelveiligheid
  Elektrische veiligheid - Machineveiligheid - Brandveiligheid
  Constructieve veiligheid - Externe veiligheid - Integrale beveiliging
  Sociale veiligheid - Nautische veiligheid - Waterveiligheid
Overdrachtsmoment bij gunning, PSU veiligheid
Veiligheidsdossiers op orde
  Werkplannen
  Uitvoerings RI&E
RWS Informatie

## Slide 15: Omgeving
RWS Informatie

## Slide 16: Omgeving
Stakeholders
Relatie wegbeheerders, hulpdiensten en omgeving is goed. Bijdragen aan duurzame relatie, geen imagoschade
Conditionering
Vergunningen
  - Obv scope en vigerende wetgeving geen openstellingsvergunning of omgevingsvergunning nodig
  - Vergunningenscan overige vergunningen door opdrachtnemer
  Natuur
  - Natuurvergunning t.b.v. stikstof is niet van toepassing voor Beheer & Onderhoud
  - Obv Gedragscode Soortenbescherming RWS + quick scan Flora en Fauna opstellen Ecologisch Werkprotocol
  - Aandachtspunt beheer en onderhoud groen: bestrijding invasieve exoten (Japanse Duizendknoop)
RWS Informatie

## Slide 17: Omgeving: verkeersmanagement
Uitgangspunt uitvoering reguliere onderhoud tijdens jaarlijks vast te stellen venstertijden (nachtsluiting)
  - 12 tunnelsluitingen STT (6x regulier onderhoud, 6x nader te bepalen)
  - 10 tunnelsluitingen KWAT A2 en 10 sluitingen KWAT N2
Sluitingen (SLOT) t.b.v. onderhoud en scope o.b.v. proces Verkeersmanagement door Opdrachtnemer
  - Voor beide tunnels separaat
Toe te passen verkeersmaatregelen dienen met wegbeheerders, hulpdiensten en stakeholders omgeving afgestemd te worden
Het plaatsen van verkeersmaatregelen op het (onderliggende) wegennet bij sluiting tunnels als gevolg van een incident/calamiteit of ongeval in de tunnel (bij regulier gebruik) valt buiten scope
RWS Informatie

## Slide 18: Aanbesteding en Contract
RWS Informatie

## Slide 19: Karakteristiek aanbesteding
Europese Aanbesteding niet-openbaar: - Aanbestedingsleidraad - Selectiefase  met max 6 gegadigden naar - Gunningsfase
Onderhoudscontract 2 Tunnels: - TOP2 contractformat als uitgangspunt - Introductie Mobiliteitsperiode
Gunningscriterium BPKV: - Visie op tunnelonderhoud en - EOS/EOL
Geografische spreiding tunnels
RWS Informatie
Aanmeldingsperiode
Inlichtingenbijeenkomst
Verzoek tot deelneming
Selectieperiode
Toets geschiktheidseisen en selectiecriteria
Selectiebeslissing
Inschrijvingsperiode
Nadere Inlichtingen en Tunnelbezoeken
Inschrijving op basis van BPKV
Gunningsfase
Gunningsbeslissing

## Slide 20: Contractopbouw: samenhang aanbestedingsdocumenten
BasisOvereenkomst (BO)
Vraagspecificatie Algemeen (VSA) - Opzet, uitgangspunten, essentie van de opdracht
Vraagspecificatie Eisen (VSE) - Eisen aan het Meerjarig Onderhoud en het Werk
Vraagspecificatie Proces (VSP) - Proceseisen werkzaamheden KM systeem ON
Annexen - Geven invulling aan nadere regeling
Bijlagen - Bij de vraagspecificaties, deels regio- en tunnel specifiek
UAV-GC 2005 onderliggend
RWS Informatie
Basisovereenkomst
Vraagspecificatie Proces
Annexen
Vraagspecificatie Eisen
Vraagspecificatie
Vraagspecificatie Algemeen
Bijlagen

## Slide 21: Aanbesteding: Selectiefase
Geschiktheidseisen Technische bekwaamheid: aantonen met referentie opdracht(en)
Projectmanagement en eindverantwoordelijk voor tenminste 1 project in de bouwsector - met een minimale omvang van € 3.000.000,- - waarbij verkeersmanagement en omgevingsmanagement onderdeel uitmaakten van de opdracht
Het vast onderhoud van de tunnel technische installaties (TTI’s) en industriële automatisering (IA) in (een) wegtunnel(s) (PLC’s, DSC’s, en SCADA omgeving)
Het opzetten en uitvoeren van storingswachtdiensten voor technische installaties (24/7) en werken conform ITIL processen, waaronder storingsbeheer en Problem Management
Nadere selectie:
Bij meer dan 5 gegadigden die voldoen aan de geschiktheidseisen (maximaal 6 gegadigden gaan door naar gunningsfase)
Aantal referentieopdrachten x selectie criterium A, B en C
Selectiecriteria A (vast OH), B (variabel OH) en C (variabel OH met ervaring op gebied van IA en cybersecurity)
Rangschikking eerste 5 gegadigden op basis van het totaal bij A, B en C behaalde punten
Uit de resterende gegadigden (indien meer dan 1) wordt nog 1 partij ingeloot
RWS Informatie

## Slide 22: Aanbesteding: planning
Selectiefase
Publicatie Tenderned 21 februari 2024
Uiterste datum verzoek om nadere inlichtingen 12 maart 2024
Publicatie Nota van Inlichtingen aanmeldfase 18 maart 2024
Uiterste datum ontvangst verzoek tot deelneming 25 maart 2024
Opening digitale kluis in Tenderned 26 maart 2024
Verzenden mededeling selectiebeslissingen 10 april 2024
Gunningsfase
Inlichtingen bijeenkomst met tunnelbezoek KWAT 17 april 2024
Tunnelbezoek STT 18 april 2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 26 juni 2024
Verzenden gunningsbeslissing 25 juli 2024
Verzenden opdracht 23 september 2024
RWS Informatie
Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

## Slide 23: Aanbesteding: BPKV (kwaliteitscriteria)
RWS Informatie
Visie op tunnelonderhoud en voorkomen/beheersen van EOS/EOL
In totaal € 8.000.000,- aan fictieve inschrijfwaarde te behalen

## Slide 24: Aanbesteding: duurzaamheid (prestatiecriteria)
RWS Informatie
MKI waarde en CO2 ambitieniveau: prestatiecriteria
WDSM peloton eisen en energiereductie eisen

## Slide 25: Totstandkoming fictieve inschrijvingssom
RWS Informatie

## Slide 26: Contract: aandachtspunten
Contractduur initieel 5 jaar met optie tot verlenging van 2+1+1+1 jaar
Evaluatie na 3 jaar obv Prestatiemeting (meting wederzijdse samenwerking)
Tunnels zijn na 5 jaar apart van elkaar verlengbaar (flexibiliteit naar VenR opgave)
Mobiliteitsperiode van 2 maanden, eenmalig bij aanvang contract 1-11-2024: - Vormen van kernteam ON, gereed bij start transitieperiode, met de volgende rollen - Project Manager, Contract Manager, Technisch Manager & Maintenance Engineer
Transitieperiode 6 maanden bij start én einde contract - Vloeiende overgang van werkzaamheden/areaalkennis oude naar nieuwe ON - KWAT start 01-01-2025, STT volgt 2 maanden later
ON KWASTT dient opvolger - per tunnel - actief te begeleiden bij transitieperiode aan het einde van de contractduur (2030 of verder)
RWS Informatie

## Slide 27: Projectbeheersing
RWS Informatie

## Slide 28: Projectbeheersing
Concept Staat van Ontleding:
Tunnels apart van elkaar beprijzen
Het meerjarig onderhoud t/m initiële contractduur van 5 jaar
De voorgeschreven activiteiten
Directe bouwkosten (LFV en overig)
Engineering
Indirecte kosten
Let op:
Optionele activiteit
Voor de beprijzing van de benoemde activiteiten dient detailbegroting als grondslag
RWS Informatie

## Slide 29: Praktische zaken
Vragen Inlichtingen
Gebruik de Vraag en Antwoord module van Tenderned
Formuleer de vraag helder en duidelijk
Refereer naar het specifieke artikel/eis/bijlage van de aanbestedingsdocumenten
Let op de uiterste datum verzoeken om nadere inlichtingen! (12 maart)
Algemene Inlichtingen
Van der Valk hotel te Stein-Urmond op 17 april, start om 18:30 uur
Aanwijzing op locatie
Locatie: 17 april KWA tunnel Maastricht, 18 april ST tunnel Nijverdal
Inschrijving voor aanwijzing op locatie is kort dag, tussen 2 en 11 april aanmelden.
  Aanmelden via Tenderned berichten
  Zelf hiervoor de benodigde PBM’s meenemen
RWS Informatie

## Slide 30: Tot slot
Vragen?
Dank voor uw aandacht en aanwezigheid.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
RWS Informatie