## Blad1
Vragen
Nr. | Sectie | Vragen | Antwoord
1 | 1.2 | In de aanleiding spreekt u over het huidige servercluster. Daarin wordt aangegeven dat het om een omgeving gaat uit 2016 en 2019. Betreffen deze jaartallen de versie van het besturingssysteem of het jaar van aanschaf? | Het betreft het jaar van aanschaf.
2 | 1.2 | In de aanleiding spreekt u over het huidige servercluster. Daarin wordt aangegeven dat het om een omgeving gevirtualiseerd is op Hyper V met Windows Server. Betreft het hier een zogenaamd hyperconverged platform waarbij ook de centrale storage in de servers is opgenomen of wordt gebruik gemaakt van externe storage middels een NAS of SAN? | Het betreft een hyperconverged platform.
3 | 1.3 | In de opdracht en vraag beschrijft u in hoofdlijnen de wensen. Klopt het dat u onafhankelijk van het bestaande serverpark een volledig nieuwe omgeving opgebouwd wilt hebben op basis van nieuwe hardware en virtualisatielaag? | Deze aanname is correct.
4 | 1.3 | In de opdracht en vraag geeft u aan dat beperkt tijd aanwezig is tussen aanschaf en inrichting van het datacenter (3 maanden). Is het moment van aanschaf gelijk aan de verwachte ingangsdatum overeenkomst (Q1 2025) ? | In Q1 2025 willen we de volledige omgeving operationeel hebben met bijbehorende onderhoudscontracten. De start van de implementatiefase (inclusief aanschaf hardware) wensen wij in de drie maanden voorafgaande aan de go live).
5 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het migreren van het datacenter. Hanteert Oasen hierbij dat de doelarchitectuur op basis van HyperV wordt opgebouwd of staat het vrij aan de inschrijver hier van af te wijken? | Voorkeur voor HyperV, tenzij er overtuigende onderbouwing is om dit te heroverwegen,
6 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het migreren van het datacenter. Heeft Oasen een back-upoplossing die kan ondersteunen bij deze migratie i.v.m. volume en doorlooptijd (3 maanden incl. opbouw)? Zo ja, waar bestaat deze uit? | Oasen heeft een disaster recovery inrichting bij Open Line en backupvoorziening VEEAM op een eigen locatie.
7 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het verplaatsen van de huidige servers naar de tijdelijke omgeving. De servers gaan daarbij als disaster back-up dienen. Is herinrichting daarbij mogelijk om deze aan te laten sluiten bij het nieuwe platform zoals genoemd bij bullet 4? | Als hiervoor goede redenen zijn, dan staan we open voor een herinrichting.
8 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het verplaatsen van de huidige servers naar de tijdelijke omgeving. De doelruimte is beschikbaar, maar dient aangepast te worden conform veiligheidsnormen e.d. Is Oasen verantwoordelijk voor de aanpassingen na overleg met inschrijver? | Het aanpassen van de serverruimte is een verantwoordelijkheid van Oasen, maar vindt plaats in overleg met de inschrijver.
9 | 1.3 | In de opdracht en vraag geeft u aan dat beperkt tijd aanwezig is tussen aanschaf en inrichting van het datacenter (3 maanden). Is het voor Oasen een optie om de huidige omgeving nog voor productie te gebruiken en na deze verhuizing naar het tijdelijk onderkomen pas te migreren naar het nieuwe platform? Hierdoor ontstaat in onze ogen minder druk en meer kwaliteit in de uiteindelijke situatie. | Uitgangspunt is dat het nieuwe platform operationeel is voor de ontmanteling van de ICT voorzieningen op het kantoor van Oasen.
10 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het verplaatsen van de huidige servers naar de tijdelijke omgeving. Is het uitgangspunt dat de nieuwe omgeving definitief in het externe datacenter geplaatst wordt of ziet Oasen dit ook als tijdelijke oplossing? | Dat is correct. Het huidige serverpark overwegen we in te zetten als secundaire ICT voorziening (backup- en uitwijkvoorziening).
11 | 1.4 | In de beschrijving van het doel van de marktconsultatie beoogt inzicht te krijgen in financiële haalbaarheid van het project (punt 5). Betreft dat ook inzicht in het complete nieuwe platform in het datacenter, softwarelicenties, migratiediensten, beheer en dergelijke? Dit is in de planning welke staat voor deze marktconsultatie niet realistisch zonder de lijst met documenten, ontwerpen, sizing e.d. waar inschrijver om vraagt bij hoofdstuk 2, Afronding bullet 1. Deze informatie is in onze ogen meer het resultaat van de aanbesteding zoals benoemd in hoofdstuk 2, Afronding bullet 3. Hoe ziet Oasen dit? | We ontvangen graag een indicatief een opgave van de kosten opgesplitst per onderdeel.
12 | 1.5 | Bij de te volgen route onder bullet 3 geeft u aan dat extra informatie via Mercell is op te vragen. Geldt dit buiten de uiterste datum van indienen vragen en kan dit in theorie tot sluiting van de marktconsultatie en op basis van voortschrijdend inzicht? | Deze bullit is per abuis blijven staan en niet van toepassing. Alle informatie wat tot nu toe bekend is, staat opgenomen in de het document van de marktconsultatie.
13 | Opdracht | Bij bullet 2 vraagt u advies over serverplaatsing. Gaat het hier om de locatie van het datacenter, de plaatsing in racks of iets anders? De opties zijn legio en afhankelijk van eisen van Oasen rond beschikbaarheid en compliancy. | Het betreft hier het advies over de serverplaatsing in het datacenter met eventuele bijbehorende diensten.
14 | Opdracht | Bij bullet 3a vraagt u om een financiële bandbreedte van eventuele oplossingsrichtingen. Hier is zonder voorkennis over de huidige omgeving en de eisen en wensen uit de aanbestedingsdocumenten zelf geen onderbouw antwoord op te geven. Ons lijkt een antwoord als € 10.000 tot € 10.000.000 niet bij te dragen. Wat voor antwoord verwacht Oasen te krijgen? | We ontvangen graag een indicatief opgave, indien mogelijk, van de kosten opgesplitst per onderdeel.
15 | Opdracht | Bij bullet 6 gevraagd om de mogelijkheden van een "twin-datacenter" concept. Beoogt Oasen dit te realiseren op basis van hergebruik van de bestaande servers? | Het hergebruik van een deel van de bestaande servers is een optie.
16 | 1.3 | In de opdracht en vraag wordt expertise gevraagd voor het verplaatsen van de huidige servers naar de tijdelijke omgeving en de opbouw van een nieuwe omgeving. Is Oasen verantwoordelijk voor de connectiviteit tussen beide platformen op basis van input van inschrijver rondom de eisen? Mogelijk heeft Oasen bestaande partijen voor connectiviteit tussen locaties. | Oasen is verantwoordelijk voor de infrastructuur. Voor ontsluiting on-site zijn lopende contracten met een partij.
17 | 1.4 | U beschrijft dat deze MC van Oasen is gepubliceerd via Mercell en tevens zichtbaar op TenderNed. Klopt het dat deze alleen op TenderNed is gepubliceerd? | Dat is correct. Mercell had zo snel de optie niet om alleen een marktconsultatie te publiceren, dus is gekozen om deze via TenderNed te publiceren.
18 |  | U geeft aan: Een datacenter waarin Oasen zijn eigen ruimte heeft (private cage/private room) met 24 uur toegang. Wat is de reden dat er 24 uur toegang wordt gevraagd? | Voor de bedrijfskritische processen binnen Oasen is beschikbaarheid van ICT 24x7 een vereiste. Bij een calamiteit/storing is het daarom van belang dat wij altijd toegang hebben tot onze servers.
19 |  | Is een dedicated afgesloten server rack afdoende? | Ja, is voldoende.
20 |  | Bij vraag 3 van alinea Opdracht, wordt er gesproken over Beheer. Wat bedoelt u met beheer? Voor ons is het onduidelijk of het beheer van de server componenten zijn of het beheer van de datacenter (serverruimte) | Het gaat hierbij om het beheer van server componenten.
21 |  | Bij vraag 3 van alinea Opdracht, wordt er gevraagd naar kostenindicatie voor aanschaf. Het is voor ons niet geheel duidelijk wat de behoefte is van de aanschaf van de nieuwe serverapparatuur. Betreft dit een 1 op 1 vernieuwing op basis van de huidige serverpark? | Het betreft hier inderdaad een 1 op 1 vernieuwing van het huidige serverpark. Het huidige serverpark overwegen we in te zetten als secundaire ICT voorziening (backup- en uitwijkvoorziening).