## Blad1
Bijlage 8 EMVI-score staat
Uitgangspunt voor score waardering is: E-verbruik scoort het zwaarst, ongeveer 60%. Garantieleveringen t.o.v. nieuw, scoort ongeveer 30% . De inschrijfprijs exclusief BTW, scoort ongeveer 10%.
Verbruikscore
Het armatuur is geconfigureerd om te voldoen aan de lichtberekening van het vereiste wegprofiel testopstelling.
De testopstelling voor controlemeting is conform het wegprofiel van de lichtberekening uit hfst 10.
De testopstelling voor controlemeting is conform de DWG in bijlage 12a is voor 6 meter en 12b voor 8 meter lichtpunthoogte.
Gemeten wordt op de overgang van het aansluitblok naar de aansluitkabel van het armatuur.
De elektriciteitsopname in Watts van het gehele armatuur, bij instelling conform gunningsdeel 2 in hoofstuk 9.
| voor lichtpunt- |  | voor lichtpunt-
| hoogte 6 mtr |  | hoogte 8 mtr
maximaal W verbruik bij aansluitblok | 25 |  | 35
- verbruik op 0,1W afgerond | 25 |  | 35
aantal W zuiniger voor score | 0 |  | 0
x waardering | 3 |  | 3
= score | 0 | + | 0 | = | 0 | Verbruik score
Garantie score
% vervangende levering op kosten leverancier.
Garantie | percentage | waardering | score
jaar 1 t/m 5 | 100 |  | 0
jaar 6 | 0 | 0.02 | 0
jaar 7 | 0 | 0.04 | 0
jaar 8 | 0 | 0.06 | 0
jaar 9 | 0 | 0.08 | 0
jaar 10 | 0 | 0.1 | 0
|  | totaal | 0 | = | 0 | Garantie score (max 30 pnt)
Prijs score
| voor lichtpunt- |  | voor lichtpunt-
| hoogte 6 mtr |  | hoogte 8 mtr
Maximale inschrijfprijs | 350 |  | 350
- inschrijfprijs ( minimaal €300,- excl BTW) | 350 |  | 350
=puntenscore ( = verschiil in bedrag / 10) | 0 | + | 0 | = | 0 | Prijs score (max 10 pnt)
| Totaal EMVI score | 0
Plaats en datum
Handtekening