## Overzicht Server Hardware
2024-02-07
Aantal | Locatie | Model | CPU | Memory | Storage | Connectivity | Videokaart | PSU
Frontend Servers
10 | DataCenter A | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W
10 | DataCenter B | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W
Backend Servers
4 | DataCenter A | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W
3 | DataCenter B | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W
1 | DataCenter B | ProLiant HPE DX380 Gen10 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6240 2.6GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W
2 | DataCenter A | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6354 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W
2 | DataCenter B | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6354 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W
OTA Servers
2 | DataCenter A | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4TB HDD, 4x 960GB SSD |  | Embedded Video Controller
1 | DataCenter A | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 12x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD |  | 1x Nvidia Tesla M10 A2

## Blad1
2024-02-07
Objectnaam | Locatie | Type | Serienummer | Cpu | Memory | Storage | Connectivity | Videokaart | PSU | Aantal nodes | Aantal CPU | Aantal Cores (Total) | Opmerking | Support Einddatum | In offerte HPE
Frontend Servers
SWFAHV001 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8MM | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV002 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8QJ | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV003 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8N3 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV004 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8Q1 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV005 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8RH | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV006 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8P2 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | Ja
SWFAHV007 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8PK | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV008 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8R0 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV009 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8RZ | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV010 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8NL | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV101 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8K6 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV102 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8JQ | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV103 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8H8 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV104 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8M4 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV105 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8KP | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV106 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8GS | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV107 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8LN | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV108 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8HR | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV109 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8L5 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
SWFAHV110 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ3839D8J7 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 24x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD | 2x 10GB BASE-T, 1x IPMI | 2x Nvidia Tesla M10 A2 | 2x 1600W | 1 | 2 | 32 |  | 2023-10-08 | ja
[10 empty] | 20 | 40 | 640
Backend Servers
SWFESX001 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CX | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX002 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CW | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | Ja
SWFESX003 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CS | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX004 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CT | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX005 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CV | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX006 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CR | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX101 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905D2 | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX102 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CY | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX103 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905D0 | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX104 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905D1 | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | ja
SWFESX105 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CZ | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD, 4x 960GB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 2023-10-04 | Ja
SWFESX106 | DCF Datacenter Fryslan | ProLiant HPE DX380 Gen10 12LFF | CZ20410GK1 | 2x Intel Xeon-Gold 6240 2.6GHz/18core | 24x32GB | 8x 4000GB HDD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36 |  | 10 nov-23
NODE1 | Y | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF |  | 2x 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36
NODE2 | Y | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF |  | 2x 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36
NODE3 | X | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF |  | 2x 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36
NODE4 | X | HPE DX380 Gen10 Plus FSC 12LFF |  | 2x 3.6Ghz/18core | 16x64GB | 10x 7,68TB SSD | 2x 10GB BASE-T (SERVER), 2x1GB BASE-T (DMZ), 1x IPMI | Embedded Video Controller | 2x 800W | 1 | 2 | 36
[10 empty] | 16 | 32 | 576
OTA Servers
SWFESXT001 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CQ | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4TB HDD, 4x 960GB SSD |  | Embedded Video Controller | [5 empty] | 2023-10-04 | Ja
SWFESXT002 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | CZ283905CN | 2x Intel Xeon-Gold 6140 2.3GHz/18core | 24x32GB | 8x 4TB HDD, 4x 960GB SSD |  | Embedded Video Controller | [5 empty] | 2023-10-04 | Ja
SWFESXT003 | Toren van Tjerkgaast | ProLiant DL380 Gen10 24SFF CTO | CZ283908Z3 | 2x Intel Xeon-Gold 6142 2.6GHz/16-core | 12x32GB | 8x 1TB SAS HDD, 4x 960GB SATA SSD |  | 1x Nvidia Tesla M10 A2 |  |  |  |  | Afwijkende hardware tov van andere Test-servers | 2023-10-05 | ja
MSA Storage
SWFMSA01 | Toren van Tjerkgaast | MSA 2050 SAN | ACM016T8G0 | [9 empty] | Server zit niet in initiële supportcontract. | 2023-10-21
5 Cisco Switches
SW103 | Toren van Tjerkgaast | Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT | FOC2232R0V0 | [9 empty] | Dit gaat om de 5 Cisco switches die onder het PQR contract vallen. Hiervan dient het software support ook verlengt te worden, voor iig 1 jaar, met optie tot verlenging. De vervanging van deze switches wordt vanuit het netwerk vervangingsproject opgepakt.
SW104 | Toren van Tjerkgaast | Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT | FOC2232R0QD | [9 empty] | "
SW105 | DCF Datacenter Fryslan | Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT | FOC2232R0UD | [9 empty] | "
SW106 | DCF Datacenter Fryslan | Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT | FOC2230R0XH | [9 empty] | "
SW107 | Gemeentekantoar Read | Cisco Nexus N3K-C3172TQ-10GT SPARE!! | FOC2231R0QM | [9 empty] | "
Witness Vmware Server
SWFESXW01 | Parkeergarage Boschplein | HPE DL380 Gen10 8LFF NC CTO | CZ21020F93 | 2x Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz | 8x 32GB | [8 empty] | 2024-01-24
Domaincontroller Server
SWFDC04 | DCF Datacenter Fryslan | DL360 G10 8SFF | CZJ02800NQ | [10 empty] | 2025-07-26
Backup Servers
SWFBCK01 | Toren van Tjerkgaast | Apollo 4200 Gen10 24LFF | CZJ00605KD | [10 empty] | 2025-02-16
SWFBCK02 | DCF Datacenter Fryslan | Apollo 4200 Gen10 24LFF | CZJ00605KC | [10 empty] | 2025-02-16
SWFBCK03 | Parkeergarage Boschplein | Apollo 4200 Gen10 24LFF | CZJ00605KF | [10 empty] | 2025-02-16
SWFTAPE01 | Parkeergarage Boschplein | StoreEver MSL2024 Tape Libary | DEC0040531 | [10 empty] | 2025-02-16
Camera Servers
SWFCAM10 | DCF Datacenter Fryslan | ASUSTeK Computer INC. NVH-2608XR | onbekend | [9 empty] | Niet via PQR aangeschaft. Geen HPE Hardware
SWFCAM11 | DCF Datacenter Fryslan | ASUSTeK Computer INC. NVH-2608XR | onbekend | [9 empty] | Niet via PQR aangeschaft. Geen HPE Hardware
SWFCAM12 | Toren van Tjerkgaast | ASUSTeK Computer INC. NVH-2608XR | onbekend | [9 empty] | Niet via PQR aangeschaft. Geen HPE Hardware
Note on O37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Server zit niet in initiële supportcontract. Afwijkende hardware tov andere Backend Servers omdat node in 2020 is toegevoegd.
Note on O38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vullen graag.