Afkorting	Verklaring getroffen brandpreventieve voorzieningen gebouwen en inventarissen	 
 							 
IB	Inbraak beveiliging:	 
IB>pac	...met doormelding naar Particuliere alarmcentrale	 
IB>pac+bao	...met bedrijfsmatige alarmopvolging	 
IB>bpac+bao	...maar met een 24 uurs beveiligde lijnverbinding naar de pac
IB>pac+pao	...met particuliere alarmopvolging	 
 							 
 							 
BB	Brand beveiliging:						 
BB>pac	...met doormelding naar Particuliere alarmcentrale	 
BB>rac-brw	...met directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Brandweer	 
OA	Ontruimingsalarm						 
 							 
GV	Gebouw waarvoor een gebruiksvergunning van de brandweer is vereist en verstrekt
 							 
BI	Gebouw dat geplaatst is op een Bewaakt industrieterrein, dat door een particulier beveiligingsbedrijf buiten werktijden controle’s uitvoert.
 							 
BA	Bliksemafleiding, gebouw dat voorzien is van een werkzame bliksemafleidingsinstallatie			 
 	 	 	 	 	 	 	
