## Programma van Eisen Afvalbeheer
Programma van Eisen _incl. NvI 1
F-EU-23-01 Afvalbeheer LUMC
Naam Inschrijver:
1. | 1. Wettelijke eisen |  | Voldoet
| 1 | Voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking,- verwijdering, en -transport zoals: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADR), Wet Milieubeheer, Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) | Ja/Nee
| 2 | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. | Ja/Nee
| 3 | Afvalverwerker hanteert de WEEE richtlijn voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) van de Europese Unie. Verplichte certificering voor PC apparatuur: WEEELABEX | Ja/Nee
2. | 2. Algemene eisen |  | Voldoet
| 1 | Het personeel dient respresentatief gekleed te zijn in bedrijfskleding van Opdrachtnemer, deze kleding dient herkenbaar te zijn en correct te worden gedragen. | Ja/Nee
| 2 | Afvalverwerker is in staat calamiteiten te ondervangen door eigen maatregelen en de afvoerstroom van afval te waarborgen. | Ja/Nee
| 3 | Afvalverwerker conformeert zich aan de gebouw- en gebruiksregels van het LUMC, zie Bijlage 8 | Ja/Nee
| 4 | Onderdeel van de gevraagde dienstverlening is het aanleveren van relevante management informatie over de voortgang van de dienstverlning via een digitaal systeem. | Ja/Nee
| 5 | LUMC behoudt het recht voor om afvalstromen te reduceren of anders te verwerken, die bijdragen aan een aantoonbaar hogere verwerking volgens de ladder van Lansink, welke niet kan worden bereikt met de Afvalverwerker. | Ja/Nee
3. | 3. Restafval en bijzonder bedrijfsafval |  | Ja
| 1 | Perscontainers worden op afroep binnen maximaal 1 werkdag geleegd en dezelfde dag terug bezorgd (tussen 6.00 en 14.30) | Ja/Nee
| 2 | Opdrachtnemer heeft tijdig telefonisch contact met LUMC bij het niet kunnen uitvoeren van eis 3.1. | Ja/Nee
| 3 | Op verzoek wordt de perscontainer door de afvalverwerker gereinigd - ten behoeve van onderhoud - na het legen en dezelfde container terug bezorgd. | Ja/Nee
4. | 4. SWILL, GFT |  | Voldoet
| 1 | Het gewicht van de minicontainers en vettonnen kunnen door de afvalverwerker gewogen worden. | Ja/Nee
| 2 | De minicontainers worden in overleg geleegd tussen 6.00 en 14.30. | Ja/Nee
| 3 | De gebruikte en geleegde minicontainers en vettonnen worden door de afvalverwerker gereinigd retour geleverd conform het hygiëneprotocol uit de HACCP-richtlijnen. | Ja/Nee
5. | 5. Gemengd bouw- en sloopafval en grond restafval |  | Ja
| 1 | Container wordt op afroep binnen maximaal 1 werkdag geleegd en dezelfde dag terug bezorgd (tussen 6.00 en 14.30) | Ja/Nee
| 2 | Afvalverwerker is in staat om op verzoek van de opdrachtgever open containers en / of gesloten (magazijn) containers te plaatsen voor het inzamelen van BSA, GBA of houtafval | Ja/Nee
6. | 6. Glas |  | Ja
| 1 | Gemengd glas met diverse, ongevaarlijke inhoud wordt 1x per week in overleg, door de afvalverwerker opgehaald. Het glas wordt aangeboden in minicontainers. | Ja/Nee
7. | 7. Hardware (witgoed, bruingoed, elektronica) |  | Ja
| 1 | Hardware wordt in overleg door de opdrachtgever door de afvalverwerker opgehaald. In geval van spoed wordt dienstverlening uitgevoerd binnen één (1) werkdag. | Ja/Nee
| 2 | Accubakken (kunststof palletboxen) à 600 liter worden kostenloos door de afvalverwerker ter beschikking gesteld en gewisseld bij het ophalen van een volle box. | Ja/Nee
8. | 8. Plastics |  | Ja
| 1 | Harde plastics worden in overleg door de opdrachtgever door de afvalverwerker opgehaald tussen 6.00 en 14.30 | Ja/Nee
9. | 9. Vertrouwelijk papier |  | Ja
| 1 | Afvalverwerker geeft een certificaat af waarin hij verklaart dat het verwijderde papier op vertrouwelijke wijze vernietigd zal worden conform minimaal de DIN norm DIN 66399 met CA+ certificaat DIN 663 veiligheidsklasse 3 of een vergelijkbare minimaal even zware norm. | Ja/Nee
| 3 | De opbrengst van het vertrouwelijk papier dient gekoppeld te zijn aan de 'Marktberichten Oud Papier' (MOP). | Ja/Nee
| 4 | De minicontainers met vertrouwelijk papier worden 1x per week op een, in overleg vast te stellen werkdag, door de afvalverwerker opgehaald tussen 6.00 en 14.30. | Ja/Nee
10. | 10. Niet vertrouwelijk papier/karton en folies |  | Ja
| 1 | De opbrengst van het papier en karton dient gekoppeld te zijn aan de 'Marktberichten Oud Papier' (MOP). | Ja/Nee
| 2 | Folies worden apart verzameld in geperforeerde zakken en worden in de kartonperscontainer gecomprimeerd. De folies worden bij verwerking door de afvalverwerker weer gescheiden van het papier en karton. | Ja/Nee
| 3 | De verwerker van papier en karton is OPK gecertificeerd. | Ja/Nee
11. | 11. Specifiek ziekenhuisafval en GGO |  | Ja
| 1 | Na verwijdering van het afval per locatie cq opladen van de container dient de afvalverwerker een geleidebon met het gewogen totaalgewicht GGO en SZA (specifiek ziekenhuisafval) te ondertekenen en af te geven bij de contactpersoon van opdrachtgever. Periodiek en digitaal aangeleverd is eveneens mogelijk. | Ja/Nee
| 2 | De afvaltransporteur is in staat om afval te vervoeren dat besmet is met hemorragische koorts veroorzakende virussen conform M281 Multilaterale agreement (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-469.html). | Ja/Nee
| 3 | De afvaltransporteur is in staat om de secundaire verpakking, de tertiaire buitenverpakking en overige benodigdheden te leveren zoals deze beschreven zijn in M281 Multilaterale agreement (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-469.html). | Ja/Nee
| 4 | Vaten worden voorgestickerd geleverd in 2 onderscheidende kleuren: - blauw: voorzien van sticker 6.2 en opschrift UN 3291 - geel: voorzien van sticker met opschrift UN 3245 De blauwe en gele vaten moeten gelijk(soortig) zijn i.v.m. stapelen en stuwage. | Ja/Nee
| 5 | Vaten zijn minimaal leverbaar in 30 en 50 liter uitvoering. Zowel de vaten (inclusief deksel) als de etikettering voldoen aan de verpakkingsvoorschriften en -instructie P621 van het ADR | Ja/Nee
| 6 | Lege vaten worden gecombineerd geleverd met andere emballage voor gevaarlijk afval | Ja/Nee
| 7 | Geleverde vaten en deksels zijn UN gekeurd en niet ouder dan 1 jaar | Ja/Nee
12. | 12. Gevaarlijk afval |  | Ja
| 1 | Het gevaarlijk afval wordt, in overleg, één (1) x per week door de afvalverwerker opgehaald. Op verzoek van LUMC wordt ook nieuwe emballage (boxen, jerrycans) geleverd, zodanig dat de kans op misgrijpen bij LUMC voorkomen wordt. De bestelling van deze emballage wordt door het LUMC op een nader af te spreken dag voor de levering digitaal aangeleverd. | Ja/Nee
| 2 | De afvalverwerker levert kostenloos de benodigde etiketten voor gevaarlijke afvalstoffen, dit betreft de etiketten die nodig zijn conform de eisen in het ADR (etikettering en kenmerking) | Ja/Nee
| 3 | De afvalverwerker voorziet opdrachtgever(s) bij de inschrijving van voorbeelden van de in de vorige eis bedoelde etiketten. | Ja/Nee
| 4 | De afvalverwerker levert etiketten voor intern gebruik binnen het LUMC voor chemisch afval conform het door het LUMC aan te leveren format zoals opgenomen in bijlage 9. De etiketten dienen vochtbestendig te zijn en in meerkleurendruk. | Ja/Nee
13. | 13. Bedding afval |  | Ja
| 1 | De afvalverwerker dient de containers voor beddingafval op te nemen en te transporteren middels een portaal systeem. | Ja/Nee
| 2 | Bedding afval dient als dierlijk bijproduct van categorie 1 te worden verwerkt (directe verbranding). | Ja/Nee
14. | 14. Tanks |  | Ja
| 1 | Tanks (formaline en laag calorische mengsels) worden op afroep binnen maximaal 1 werkdag geleegd tussen 6.00 en 14.30 door een daarvoor geschikte tankwagen. | Ja/Nee
Naam & Functie:
Datum:
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: