## INSTRUCTIE
INSTRUCTIE t.b.v. de aanbestedende dienst / G3DC
De aansluitvoorwaarden worden twee keer per jaar gecontroleerd en zonodig bijgesteld.
De versie aanduiding is <jaartal>.1 voor de eerste helf van het lopende jaar en <jaartal>.2 voor de tweede helft.
Gebruik uitsluitend de nieuwste versie die is te vinden in de map <NADER BEPALEN> bij starten van een nieuw inkooptraject.
Bij twijfel: vraag na bij het DC Architectuurteam (architectuur@connectie.nl).
Activiteiten die voorafgaand aan inkoop/aanbesteding uitgevoerd dienen te zijn:
- Volg het inkoopproces en check of deze inkoop rechtmatig is.
- Check bij Contractmanagement of er een contract bestaat waaronder de aanschaf moet plaatsvinden.
- Uitvoering van een DPIA. Resultaat hiervan zijn o.a. vaststelling BBN -, BIV - , Informatie - en NCSE classificatie
Dit moet verwerkt worden in tabblad Algemeen
- Opstelling van Project Orientatie Architectuur (POA) en Project Start Architectuur (PSA) conform RPPM proces
De PSA is integraal onderdeel van het inkoopdossier.
- Kentallen m.b.t. gebruik die we voorafgaand ook willen weten
- Aantal gebruikers
- Omvang te migreren data (files, databases)
Neem dit soort specifieke informatie op in het specifieke PvE voor de te acquireren oplossing.
- Sla de AVW op met als bestandsnaam G3DC Aansluitvoorwaarden versie 2023.1 tbv INKOOPDOSSIERNAAM
- Bepaal of eisen/wensen gehandhaafd moeten blijven. Verberg of filter ze weg. B.v.: als het een SaaS/cloud oplossing
betreft, filter dan eisen die uitsluitend voor premise oplossing zijn aangemerkt dan weg middels gegevensfilter.
LET OP
- HOUD DE NUMMERING VAN DE AVW intact
- VOEG ZELF GEEN EISEN/WENSEN TOE aan de AVW. Doe dat uitsluitend in het specifieke PvE voor de gewenste oplossing
- Pas alle RODE teksten aan (of verwijder ze). Deze staan meestal in felgele cellen. Maak de cel dan ook weer wit.
Als de AVW gereed is, verwijder dan ook dit tabblad (INSTRUCTIE)

## INLEIDING
Eigenaar | De Connectie, mede namens de deelnemende organisaties
Onderwerp | G3DC ICT Aansluitvoorwaarden
Versie | 2023.1 (concept v0.91)
Datum | 9 februari 2023
Inkoopdossier | <REFERENTIE INVULLEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST>
Systeem | <SYSTEEM/DIENSTNAAM / INVULLEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST>
INLEIDING t.b.v. de aanbieder / inschrijver
De ICT aansluitvoorwaarden zijn algemeen geldend voor alle soorten aanbestedingen en inkopen van ICT middelen.
Het belang hiervan is dat systemen (hard- en software) die voldoen aan de eisen conform standaard methoden en
werkwijzen eenvoudiger gekoppeld, in producte en in beheer genomen kunnen worden.
Het niet kunnen of willen voldoen aan de eisen uit de aansluitvoorwaarden leidt derhalve tot complexiteit,
knelpunten en mogelijk zelfs conflicten tussen de aanbestedende dienst en de aanbieder/inschrijver.
Het is dan ook van belang om volledig transparant en correct te antwoorden.
De eisen en wensen zijn verdeeld over 8 tabbladen, startend met Algemeen en eindigend met Project.
Alle tabbladen dienen door de aanbieder/inschrijver ingevuld te worden.

## AVW-WENSEN
Wens nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de wensen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de de specifieke wensen. | Conform Wens? | Toelichting op de wens, conform aangegeven maximum. | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-AS004 | Wet- en regelgeving | De aangeboden oplossing is in staat functiescheiding toe te passen in werkprocessen, zodat o.a. binnen de aangeboden het 4-ogenprincipe implementeerbaar is. |  | Licht toe in max. 1 pagina's. | x | x
AVW-AS006 | Interfaces | Voor de realisatie van in- en uitgaande koppelingen biedt de Opdrachtnemer een generieke oplossing, die aansluit bij de principes van de VNG Common Ground, d.w.z. op basis van API's die een datalaag bevragen. Uitsluitend in uitzonderingssituaties worden andere mechanismen voor data-uitwisseling gerealiseerd. |  | Licht toe in max. 2 pagina's. | x | x
AVW-AS022 | Veilige software en ontwikkeling | Indien Opdrachtnemer software ontwikkeld of laat ontwikkelen vraagt Opdrachtnemer om een toelichting t.a.v. het leveren van kwalitatieve en veilige software. De mate van zekerheid op veilige software wordt bepaald door een zo concrete mogelijke toelichting te geven dit onderwerp met inachtneming van: - adoptie van frameworks en standaarden voor veilige ontwikkeling (voorbeeld: security software alliance, CIP SSD normenkader) - het onderbrengen van de relevante processen, procedures en beleidsstukken binnen een erkend en periodiek onafhankelijk getoetst kader en/of framework zoals een ISO27001, ISAE3402 of anderszins waarbij duidelijk sprake is van een management systematiek (PDCA, continue verbetering) - het specifiek aandacht hebben voor specifieke applicatie ontwikkel risico's zoals bijvoorbeeld de OWASP top 10 en de OWASP API Security top 10 - het onafhankelijk, periodiek, extern laten controleren van de processen, veiligheid van de applicatie, waaronder code review of pentesten (verder gaande dan geautomatiseerde kwetsbaarheden scan's). - competenties en training t.a.v. veilige ontwikkeling door medewerkers - de bereidwilligheid om onder NDA resultaten onafhankelijke toetsing en de aantoonbare tijdige opvolging te delen met Opdrachtgever (CISO Functie), gedurende looptijd overeenkomst. |  | Licht toe in maximaal 2 pagina's. | x | x
AVW-CS017 | Meertaligheid | Het systeem ondersteunt ook meertalige versie. De leverancier doet hiervoor een optionele prijsopgave in de offerte. |  |  | x
AVW-FE017 | Black-Box | INDIEN VAN TOEPASSING: Oplossingen die geclassificeerd zijn als BlackBox oplossingen krijgen een eigen netwerk VLAN waarbinnen ze opereren. GemICT voert geen actief beheer uit op deze computer, de leverancier daarentegen wel. Beheer afspraken dienen opgenomen te worden in een SLA. Omdat de computer aangesloten is op het GemICT netwerk dient de leverancier aan de aansluitvoorwaarden te voldoen van GemICT. |  | Licht toe in maximaal 1 pagina hoe het beheer wordt ingeregeld. | x | x
AVW-DV001 | Service level agreement (SLA) | Opdrachtnemer levert als bijlage bij haar aanbieding een concept SLA waarin de kwaliteit van de te leveren diensten / aangeboden oplossing worden beschreven. B.v. (eenduidige afspraken, prestatie-indicatoren, kwaliteitseisen, communicatiekanalen, onderhoud en ondersteuning. In deze bijlage dient tenminste ingegaan te worden op de hier na volgende eisen waarop toelichting gevraagd is. |  | Geen beperking | x | x
AVW-DV042 | Community | Opdrachtnemer beschikt over een klanten-community, die regelmatig bijeenkomt en waar Opdrachtgever informatie kan opdoen over het gebruik van het aangeboden systeem, ervaringen kan uitwisselen over dienstverlening en invloed kan uitoefenen op de roadmap. Beschrijf in het toe te voegen document 'Dienstverlening, SLA en Partnerschap' hoe deze community functioneert. LET OP: PER AANBESTEDING BEPALEN OF DEZE WENS RELEVANT IS. VOOR GROTE / COMPLEXE SYSTEMEN WAARSCHIJNLIJK WEL, VOOR KLEINE NIET. |  |  | x | x
AVW-OP023 | PAAS | We maken gebruik van de open standaarden vermeld op de site Forum Standaardisatie rijksoverheid |  |  |  | x

## Algemeen
Eis nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
| INLEIDING | De aansluitvoorwaarden worden officieel vastgesteld door de afdelingsmanager ICT van De Connectie. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden vindt plaats zodra technische of andere ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. In dat geval zal hiertoe aan de afdelingsmanager ICT een voorstel vanuit Architectuur worden gedaan.
| INLEIDING | De afdeling ICT levert middelen en diensten ten behoeve van uitvoeringstaken van De Connectie en de aangesloten gemeenten en externe partijen. Om de kwaliteit, beschikbaarheid, continuïteit en de veiligheid van de ICT-voorzieningen te waarborgen zijn voorwaarden opgesteld die gelden voor ICT-middelen die men wil aansluiten op De Connectie infrastructuur. De ICT-infrastructuur heeft betrekking op hardware, operating-systeem software, telefonie, netwerkvoorzieningen, kantoorautomatisering software, DBMS-software en dataopslag. De aansluitvoorwaarden beschrijven de spelregels die gelden voor ICT-middelen en het aansluiten van ICT-middelen op de infrastructuur van De Connectie. Deze spelregels zijn nodig om de kwaliteit, continuïteit (beschikbaarheid) en veiligheid van deze infrastructuur te waarborgen.
| INLEIDING | De volgende documenten zijn (mogelijk) van belang voor de inschrijving en worden ofwel standaard meegeleverd bij de aanbestedingsdocumenten of worden op verzoek toegestuurd: - de Regionale Enterprise Architectuur G3DC - G3DC Naamgevingsconventies - G3DC ESB Beleid - G3DC Concept SLA - G3DC Concept verwerkersovereenkomst - G3DC Concept contract - G3DC vrijwaringsovereenkomst De Connectie als uitvoerder namens de gemeenten.
AVW-ALG001 | AVW | De inschrijver verklaart de aansluitvoorwaarden gelezen te hebben en deze naar waarheid beantwoord te hebben. |  |  | x | x
AVW-ALG002 | PSA | De aangeboden oplossing dient te passen binnen de context, zoals beschreven in de Project Start Architectuur, zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument |  | Licht toe in max. 2 pagina's. | x | x
AVW-ALG003 | WETGEVING | De volgende wetten, regelgeving en kaders zijn standaard van toepassing: - AVG - BIO - GIBIT 2020 - Forum Standaardisatie (Voorgeschreven normen en standaarden) |  |  | x | x
AVW-ALG004 | AVW | Inschrijver houdt in zijn aangeboden oplossing rekening met de volgende aspecten: - Het basis beveiligingsniveau (BBN) is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST> - BIV classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST> - De Informatieclassificatie is gesteld op <AAN TE GEVEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST> - De NCSE classificatie is vastgesteld op <AAN TE GEVEN DOOR AANBESTEDENDE DIENST> LET OP: indien een aspect niet van toepassing is: verwijder deze tekst dan uit deze cel. (Verwijder deze tekst ook). |  | Licht toe in max. 2 pagina's. | x | x

## Applicatie Specifiek
Eis nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn in algemeen geldend en dienen als startpunt voor de eisen en wensen m.b.t. applicatie specifieke functionaliteit. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op On Premise implementatie
| BEGRIP | SSO en MFA bieden een eenduidige wijze van authentiseren van een gebruiker om vanuit de GemICT omgeving de regie te voeren over toegang tot cloud-diensten (applicaties) en daar opgeslagen informatie. De Connectie biedt drie methoden om vanuit GemICT te koppelen aan een SaaS applicatie: - AzureAD Enterprise Application (SAML) - AzureAD App-registraties (Berperkte set aan leesrechten) - ADFS (alleen als de vorige opties niet mogelijk zijn)
AVW-AS001 | Interfaces | Data in de door Opdrachtnemer aangeboden oplossing kan met behulp (bij voorkeur geautomatiseerde) data-extractie de gehele onderliggende database aan de ETL-tooling van de Opdrachtgever ontsloten worden. Dit kan (near) real-time |  |  | x | x
AVW-AS002 | Interfaces | Opdrachtnemer levert het datamodel van de aangeboden oplossing zodat Opdrachtgever de data kan gebruiken voor data warehouse activiteiten. Indien de dienst van Opdrachtnemer voorziet in een dataconnector dan dient Opdrachtnemer een beschrijving en gebruikershandleiding in de Nederlandse taal mee te leveren. Opdrachtnemer assisteert Opdrachtgever actief met het tot stand komen van de gewenste dataconnectie; |  |  | x | x
AVW-AS003 | Mail | Indien vanuit de aangeboden oplossing mail verstuurd moet worden, wordt dat gerealiseerd middels de mailomgeving van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in staat aan te sluiten op de Microsoft Exchange Online oplossing van Opdrachtgever (thans een hybrid oplossing). Opdrachtnemer is in staat aan te sluiten op de bij Opdrachtgever ondersteunde e-mail protocollen: -MAPI -SMTP |  |  | x | x
AVW-AS004 | Interfaces | In de aangeboden oplossing wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en certificaten, zodat de transmissie van gegevens versleuteld plaatsvindt. Voor de versleuteling worden minstens zo geavanceerd als in de markt gebruikelijke technieken toegepast: - bestandsuitwisseling middels sFTP of FTPS. Dit geldt zowel voor ‘intern’ als ‘extern’ verkeer; - HTTPS: minimaal score A op https://www.ssllabs.com/ssltest - SSL; - TLS 1.2 - etc. |  |  | x | x
AVW-AS005 | Interfaces | - De Opdrachtnemer biedt interoperabele (open standaarden) exportformaten voor alle in de aangeboden oplossing opgeslagen gegevens. - Opdrachtgever wordt zelf de mogelijkheid geboden (bulk)gegevens te exporteren en ontvangt de hiervoor benodigde documentatie. |  |  | x | x
AVW-AS006 | Security & Management | Koppeling tussen systemen dient in beginsel te voldoen aan het ESB Beleid van De Connectie. |  |  | x | x
AVW-AS007 | Security & Management | Indien databestanden uitgewisseld dienen te worden dan ligt het initiatief om die bestanden op te halen c.q. aan te bieden altijd bij de Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-AS008 | Veilige software en ontwikkeling | Bij een release en/of update van het systeem zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat bestaande koppelingen en eigen scripts blijven functioneren. Ook als het maatwerk betreft. Wijzigingen die koppelingen, scripts of configuraties, die beheerd worden door Opdrachtgever, mogelijk kunnen beïnvloeden, worden minimaal 4 weken voor de release in release-notes gecommuniceerd. |  |  | x | x
AVW-AS009 | Veilige software en ontwikkeling | De Opdrachtnemer biedt als onderdeel van de aangeboden oplossing een test/acceptatie- en een productieomgeving ten behoeve van testen van functionele en andere wijzigingen. |  |  | x | x
AVW-AS010 | Veilige software en ontwikkeling | Alle componenten van de aangeboden oplossing zijn gedurende de contractperiode actueel (niet end-of-life) en onder support, inclusief ondersteunende bibliotheken. |  |  | x | x
AVW-AS011 | Veilige software en ontwikkeling | Opdrachtnemer draagt zorg voor adequaat en tijdig uitrollen van (security) patches van Leveranciers, ongeacht of het een Cloud/Saas dienst of on premise oplossing betreft. Relevante kwetsbaarheden met een CVE score van 7 of hoger worden onverwijld opgelost dan wel gemitigeerd. Indien Opdrachtnemer van mening is dat mitigatie of oplossing niet noodzakelijk is, wordt dit afgestemd met de security functie van de Opdrachtgever. Bij uitrol en opvolging op (security) patches zijn de adviezen van de Leverancier leidend en worden gevolgd door Opdrachtnemer. |  |  | x | x
AVW-AS012 | Authenticatie & Autorisatie | De aanbestedende dienst past centraal identity en access management toe op basis van het e-HRM en Active Directory. Na authenticatie, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle, voor de gebruiker van toepassing zijnde en gewenste, onderdelen van de aangeboden oplossing. Middels SSO hoeft de gebruiker niet opnieuw in te loggen in de aangeboden oplossing als de gebruiker al is geautoriseerd en geauthentiseerd op het secure netwerk. Opdrachtnemer sluit aan op de werkwijze van de aanbestedende dienst en draagt zorg, samen met Opdrachtgever, dat dit proces continu op een passend veiligheidsniveau blijft. |  |  | x | x
AVW-AS013 | Authenticatie & Autorisatie | Het systeem ondersteunt autorisaties per deelnemer op gebruikers-, groeps- en scherm-, tabel en veldniveau. Per gebruiker en groepen van gebruikers is te autoriseren of gegevens mogen worden aangemaakt, geraadpleegd, gemuteerd en/of worden verwijderd. Schermen, tabellen, velden en functionaliteiten waarvoor een willekeurige gebruiker niet is geautoriseerd mogen niet als menuoptie voorkomen bij deze gebruiker. Dit is configureerbaar door Functioneel beheer van Opdrachtgever |  | Licht toe in maximaal 2 pagina's. | x | x
AVW-AS014 | Authenticatie & Autorisatie | Impliciete trust is niet toegestaan. Veilige toegang wordt geregeld op basis van device, data en identiteit. Toegang over onveilige netwerken geschied middels 2FA. Hierbij is de standaard Microsoft MFA van Opdrachtgever. Toegang over interne netwerken moet optioneel verplicht gesteld kunnen worden, dit ter nadere/latere bepaling door de Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-AS015 | Authenticatie & Autorisatie | Single Sign On (SSO) dient ondersteund te worden. Koppelen tbv SSO geschiedt op basis van Azure Enterprise Application (AEA) en de G3DC Azure AD en MFA. OF: als dat (nog) niet mogelijk is: o.b.v. G3DC AD, ADFS en MFA. Als van deze alternatieve manier gebruik gemaakt wordt, dient leverancier binnen 1 jaar na aanvang van de overeenkomst de voorkeursmanier (AEA) te realiseren. Opdrachtnemer dient hiertoe expliciet toestemming gekregen te hebben van Opdrachtgever. |  | Licht toe in maximaal 1 pagina. | x | x
AVW-AS016 | Authenticatie & Autorisatie | In die gevallen dat Authenticatie niet mogelijk is conform de gestelde eisen, en dit is toegestaan door opdrachtgever middels beantwoording via de Nota van Inlichtingen of andere vorm schriftelijke communicatie, geldt de volgende richtlijn. Het wachtwoord beleid zoals gehanteerd vanuit de Opdrachtgever is leidend en moet geïmplementeerd zijn. Dit beleid schrijft voor hoe met complexiteit wachtwoorden omgegaan wordt, de verplichte retentie en aspecten zoals account lock-out. De eisen kunnen wijzigen gedurende de contractduur, dus de applicatie en omgeving moet om kunnen gaan met verschillende parameters en instellingen. |  |  | x | x
AVW-AS017 | AVG | INDIEN VAN TOEPASSING: Persoonsgegevens worden bij voorkeur middels encryptie opgeslagen (encryptie data in rust). Gevoelige persoonsgevens moeten in rust middels encryptie opgeslagen worden. |  |  | x | ?
AVW-AS018 | Wet- en regelgeving | De Opdrachtnemer moet wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig doorvoeren in de aangeboden oplossing. Deze diensten zijn in beginsel onderdeel van de Overeenkomst en maken onderdeel uit van de overeengekomen prijs. In uitzonderings uitgevallen (grote wetswijzigingen of nieuwe wetgeving) dient contact gezocht te worden met de Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-AS019 | Veilige software en ontwikkeling | Ontwerp, ontwikkeling en inzet van de aangeboden oplossing (hetzij Cloud/Saas of on premise) volgt aantoonbaar Privacy by Design en Default en Security by Design principes. |  |  | x | x
AVW-AS020 | Veilige software en ontwikkeling | Ten aanzien van de ontwikkelactiviteiten beheerst de Opdrachtnemer aantoonbaar ontwikkelrisico’s. Hieronder verstaan we dat het ontwikkelproces en ontwikkelrisicomanagement onderdeel is van het ISO27001 framework, waarbij best practices gehanteerd worden vanuit: 1. Software Assurance Maturity Model (https://owasp.org/www-project-samm) 2. Framework Secure Software (https://securesoftwarealliance.org/) 3. Grip op Secure Software Development versie 3.0 (https://www.cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf). We leggen dus niet op welke best practices gevolgd dienen te worden, of in welke mate. We verwachten aantoonbaar en onafhankelijk getoetst, aandacht voor beheersing van risico’s die wij lopen bij uitbestede ontwikkeling . |  | Licht toe in maximaal 1 pagina. | x | x
AVW-AS021 | Wet- en regelgeving | Alle content die digitaal gepubliceerd wordt moet voldoen aan de eisen uit het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01 |  |  | x | x
AVW-AS022 | Database / Gegevens | De Opdrachtnemer van door Opdrachtnemer aangeboden oplossing geeft inzage in het datamodel van de database; indien gewenst onder non-disclosure agreement. In het systeem moet van ieder schermveld eenvoudig te achterhalen zijn wat de naam van het veld in de database is en in welke tabellen dit veld voorkomt. |  |  | x | x
AVW-AS023 | Database / Gegevens | Opdrachtnemer voert alleen met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever wijzigingen door in de database behorende bij de aangeboden oplossing. Dit geldt zowel voor individuele wijzigingen, als voor massale wijzigingen al dan niet via door Opdrachtnemer aangeboden oplossing of rechtstreeks in de database. |  |  | x | x
AVW-AS024 | Eigendom | Indien van toepassing: Encryptiesleutels worden geleverd door (of in opdracht van) Opdrachtgever en zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-AS025 | Eigendom | Domeinnamen die worden geleverd door (of in opdracht van) Opdrachtgever zijn, worden en blijven eigendom van Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-AS026 | Eigendom | Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de (intellectuele) eigendomsrechten welke rusten op data ingevoerd door Opdrachtgever en/of andere eindgebruikers (daarbij inbegrepen klanten van de Opdrachtgever) bij het gebruik van de SaaS-dienst of aangeleverd ten behoeve van de SaaS-dienst. |  |  | x | x
AVW-AS027 | Security & Management | De data laag mag niet gedeeld worden met derden, er moet logische scheiding zijn toegepast . |  |  | x | x
AVW-AS028 | Security & Management | Pre authenticatie is vereist voor systemen die vanaf het internet bereikbaar zijn |  |  | x | x
AVW-AS029 | Security & Management | De Opdrachtnemer van een on premise te implementeren systeem dient passende maatregelen te treffen die zorgdragen dat de betrouwbaarheid van de GemICT infrastructuur niet in het geding komt, het de-activeren van niet-gebruikte functionaliteiten zoals poorten (hardening) en maatregelen voor logische toegangsbeveiliging. |  |  |  | x
AVW-AS030 | Security & Management | Er is scheiding tussen normale accounts en privileged accounts. Ten behoeve van de uitvoering van beheeractiviteiten op applicaties en/of servers dient ingelogd te worden met een priviliged (beheer) accounts. Daarbij geldt dat gedeelde (normale of priviliged) accounts niet toegestaan zijn. |  |  |  | x
AVW-AS031 | Security & Management | Opdrachtgever maakt bij certificaten gebruik van SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) waarbij de geldigheid is gesteld op 3 jaar. |  |  | x | x
AVW-AS032 | Security & Management | Inkomende verbindingen worden getermineerd in de DMZ. Alle interne verbindingen zijn secure (middels marktconforme encryptie) opgezet na de offloading in de DMZ. |  |  | x | x

## Cloud-Specifiek
Eis nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de eisen m.b.t. cloud-specieke diensten Het is mogelijk dat deze eisen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
| BEGRIP | Cloud-diensten bieden de gebruikers van de Connectie applicaties en diensten aan die niet door personeel van de Connectie technisch beheerd worden. De onderliggende infrastructuur behorend bij de aangeboden applicatie en/of dienst bevindt zich niet in een Connectie-ICT datacenter. Het is wel mogelijk dat personeel van De Connectie of aangesloten gemeenten het functioneel beheer van de betreffende applicatie en/of dienst uitvoert. Dergelijke applicaties en/of diensten worden ontsloten aan de GemICT medewerkers als voldaan is aan de aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn op cloud-diensten zoals vermeld in de verschillende tabbladen.
AVW-CS001 | Opzet dienstverlening | De Opdrachtnemer levert een globale beschrijving op, op welke manier de dienstverlening en onderliggende (cloud) infrastructuur is ingericht, daarbij inbegrepen dienstverlening van derde partijen. |  | 2 paginas | x
AVW-CS002 | Opzet dienstverlening | Voor structurele wijziging van de inrichting van de dienstverlening / infrastructuur, inbegrepen wijziging op inzet van derde partijen, is toestemming van Opdrachtgever benodigd. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. |  |  | x
AVW-CS003 | Continuiteit | Opdrachtnemer dient te beschikken over een continuïteitsplan. Dit plan dient aan Opdrachtgever te worden verstrekt. Het continuïteitsplan dient helder uit te leggen op welke manier de continuïteit is gewaarborgd en dient richtlijnen, rollen en verantwoordelijkheden, procedures, communicatieprocessen en testbenaderingen te beschrijven voor de situaties waarin zich een calamiteit voordoet die de continuïteit van de dienstverlening bedreigt. |  |  | x
AVW-CS004 | Inrichting | Het systeem is voldoende schaalbaar om het te verwachten aantal gelijktijdige gebruikers en groei daarvan te kunnen ondersteunen. |  |  | x
AVW-CS005 | Inrichting | De aangeboden oplossing maakt gebruik van Fully Qualified Domain Names (FQDN). |  |  | x
AVW-CS006 | Inrichting | Het technisch beheer wordt door de Opdrachtnemer uitgevoerd |  |  | x
AVW-CS007 | Inrichting | Het functionele beheer wordt door Opdrachtgever uitgevoerd, waarbij Opdrachtgever de vrijheid heeft het systeem functioneel naar eigen wens in te richten binnen de mogelijkheden die het systeem biedt en door de Opdrachtnemer wordt ondersteund. |  |  | x
AVW-CS008 | Security | Patching dient door de Opdrachtnemer binnen de door de Informatie BeveiligingsDienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gestelde termijn uitgevoerd te worden. |  |  | x
AVW-CS009 | Security | De Opdrachtnemer laat periodiek (minimaal jaarlijks en na grote wijzigingen) onafhankelijk pentesten uitvoeren omv. vast te stellen of software veilig is en bekende applicatie risico's niet aanwezig zijn. Risico's die getoetst worden volgen hierbij uit de OWASP top 10 voor web applicaties en API koppelingen. Rapportages met bevindingen en de opvolging worden gedeeld met de CISO functie van de Opdrachtgever. Let op: een Pentest is geen geautomatiseerde kwetsbaarheden scan in deze context. Opdrachtnemer zal ook periodiek kwetsbaarheden scan's uitvoeren, vanuit haar zelf of vanuit partners. Denk hierbij aan periodieke Nessus scan's (of vergelijkbaar) en controles van de richtlijnen forumstandaardisatie (internet.nl). Opdrachtgever behoudt zich wel het recht voor om zelf testen / scans te laten uitvoeren, in overleg met Opdrachtnemer en op kosten van Opdrachtgever. In dat geval is een vrijwaringsovereenkomst van toepassing. |  |  | x
AVW-CS010 | Security | De aangeboden oplossing kan beveiligd worden middels AzureAD Conditional Access, vanuit de tenant van de aanbestedende dienst. |  |  | x
AVW-CS011 | Security | De aangeboden oplossing is NIET gebaseerd op een terminaloplossing (zoals b.v. RDP, Citrix, e.d.) |  |  | x
AVW-CS012 | Inrichting | Ten behoeve van analytics maakt de oplossing gebruik van Matomo (voorheen Piwik) of soortgelijke tool. Hierbij wordt eis NI8/NI13 in acht genomen. Google analytics is niet toegestaan. |  |  | x
AVW-CS013 | Inrichting | De aangeboden dienst moet een opzichzelfstaande oplossing zijn. Met uitzondering van de gevraagde koppelingen mag er geen relatie zijn met andere binnen de gemeente aanwezige systemen om de gevraagde functionaliteit aan te bieden. |  |  | x
AVW-CS014 | Inrichting | Het systeem is zowel via IPv4 als IPv6 bereikbaar. |  |  | x
AVW-CS015 | Inrichting | Gemeenten en bedrijven moeten voldoen aan de Europese digitale toegankelijkheidseisen voor extra en intranetten. Het systeem voldoet aan de Europese standaard EN 301549 voor digitale toegankelijkheid. |  |  | x
AVW-CS016 | Inrichting | Het systeem ondersteunt de Nederlandse lokale omstandigheden (taal, karakterset, symbolen, wetgeving) wordt daar ook aangepast als onderdeel van het periodiek onderhoud. |  |  | x
AVW-CS017 | Inrichting | Het systeem is diakrietproof. |  |  | x
AVW-CS018 | Inrichting | Het systeem is responsive. Alle functionaliteit van het systeem die bestemd zijn voor eindgebruikers en functioneel beheerders, is te benaderen/gebruiken door middel van een webbrowser op zowel desktop, laptop, tablet, telefoon als andere mobiele apparaten. |  |  | x
AVW-CS019 | Inrichting | De aangeboden dienst is ‘all-in’ ongeacht de hoeveelheden dataverkeer en grootte van data opslag. |  |  | x
AVW-CS020 | Security | De oplossing behaalt een 100% score op www.internet.nl |  |  | x
AVW-CS021 | Security | Het SSL certificaat behaalt bij voorkeur A+ score op ssllabs.com/ssltest |  |  | x
AVW-CS022 | Security | De security headers behaalt een A of hoger score op ecurityheaders.com (pas toe of leg uit) |  |  | x
AVW-CS023 | AVG | Gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen. |  |  | x
AVW-CS024 | AVG | Gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen, noch binnen of buiten de EER |  |  | x

## Front-End
Eis nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn in algemeen geldend en dienen als startpunt voor de eisen en wensen m.b.t. front-end apparatuur en integratie van user-interfaces in de front-end. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
| BEGRIP | BYOD/CONSUMER: Binnen deze zone kennen we alleen maar onbeheerde devices. Dit zijn devices die in privéeigendom van de eindgebruiker. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van hun apparaat met de meest recente updates. Daardoor worden deze apparaten behandeld als onbekend en onbetrouwbaar.
| BEGRIP | Applicaties die aangeboden worden op De Connectie GemICT werkplek: Binnen het besloten gedeelte van het netwerk van GemICT is een standaard beheerde werkplek beschikbaar. Deze werkplek kan als basis gebruikt worden voor het aanbieden van een applicatie. On premise applicatie(servers) zijn in beheer van De Connectie.
| BEGRIP | Randapparatuur gekoppeld aan werkplek: De randapparatuur die aan de standaard GemICT werkplek verbonden kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld muizen en toetsenborden. Opslagmedia en andere gegevensdragers zijn niet toegestaan
| BEGRIP | BlackBox / Appliances: BlackBox oplossingen bestaan uit een computer opstelling met specifieke hardware. Deze computer staat volledig in dienst van deze hardware. Gesteld kan worden dat de computer onderdeel uitmaakt van de totale opstelling. Deze computer wordt niet gezien als reguliere werkplek, maar als een special waarop speciale afspraken van toepassing (kunnen) zijn.
Nr. | Subthema | Beschrijving | Conform JA/NEE | Toelichting op eis of wens, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-FE001 | User Front-End | De user-front end van de aangeboden oplossing is ten minste beschikbaar als - een Web-based front-end (AVW-FE002 is van toepassing) EN/OF - een Windows native applicatie (AVW-FE003 is van toepassing). LET OP: Indien het een Cloud/Saas oplossing betreft is uitsluitend een web-based front-end vereist en dan is AVW-FE002 onverkort van toepassing. |  | Licht toe in max. 0,5 pagina | x | x
AVW-FE002 | User Front-End | INDIEN VAN TOEPASSING: De web-based front-end van de aangeboden oplossing is via een moderne webbrowser te benaderen, zonder dat hiervoor additionele software lokaal op het end-point hoeft te worden geïnstalleerd. De cliënt applicaties hebben zero-impact op het besturingssysteem van het end-point. Dit betekent dat de aangeboden oplossing gebruik maakt van standaard aanwezige functionaliteiten van een HTML5 compliant browser, minimaal Microsoft Edge en Google Chrome (deze browsers zijn de standaard binnen de Opdrachtgever) en Mozilla Firefox.. Hierbij moet de software met tenminste de laatste twee major versies van de browsers ondersteunen (bijv. Google Chrome 86.x en 85.x) en moet de software backwards compatible kunnen zijn met de door Microsoft ondersteunende operating systems voor webservers. |  |  | x | x
AVW-FE003 | User Front-End | INDIEN VAN TOEPASSING: De Windows-native front-end van de aangeboden oplossing is en blijft compatible met de ondersteunde versies vanuit Microsoft (thans: Windows 10 en 11). Ten behoeve van lokale installatie op een Windows 10/11 endpoint dient de front-end middels packaging en software distributie methoden gedeployed kunnen worden. De huidige standaarden zijn APP-V Ivanti en Microsoft Intune. Ook moet de Windows-native front-end geschikt zijn voor gebruik in een virtuele werkomgeving, zowel Citrix SBC (tenminste Windows Server 2016) en CItrix VDI. |  |  |  | x
AVW-FE004 | Mobile Devices | INDIEN VAN TOEPASSING: De Front-end van de aangeboden oplossing is op de meeste gangbare mobiele telefoons en tablets bruikbaar: Android en iOS devices, met operating system versies N, N-1 en N-2 (waarbij N de nieuwste versie is ten tijde van het inkoop traject). Gangbare mobiele apparaten zijn hierbij iOS en Android Telefoontoestellen |  |  | x | x
AVW-FE005 | User Experience | De gebruikersinterface van de aangeboden oplossing is responsive op door Opdrachtnemer ondersteunde endpoints en operating systemen. De implementatiewijze is vrij (web-app, native app). |  |  | x | x
AVW-FE006 | Mobile Devices | INDIEN VAN TOEPASSING: De native app voor de mobiele telefoon ondersteunt gebruik middels een Mobile Device Management en Mobile Application Management, zodat de app beveiligd kan worden. |  |  | x | x
AVW-FE007 | User Experience | De aangeboden oplosisng reageert snel en adequaat tijdens gebruik. De maximale verwerkingstijden en doorvoersnelheid van het systeem tijdens de uitvoer van zijn functies voldoet aan marktconforme verwachtingen. Geef in de op te leveren SLA aan of voldaan wordt aan de volgende normen voor responsetijden: • Laden startpagina na authenticatie (inloggen) <10 sec • Navigatie <3 sec • Laadtijd nieuwe pagina <3 sec • Verwerking van acties (opslaan, verwijderen, etc.) <5 sec • Zoekacties <15 sec • Overige <3 sec Let op 1: deze tijden mogen niet bij elkaar opgeteld worden! Let op 2: deze tijden moeten end-to-end haalbaar zijn onder normale omstandigheden, met een gemiddelde belasting van netwerkcomponenten. Let op 3: als leverancier gebruik maakt van diensten van derden, dan is die responstijd onderdeel van bovengenoemde normen. Let op 4: om conformiteit aan de norm aan te tonen kan volstaan worden met een (nul)meting op de ingang en uitgang van de leverancier, onder aftrek van gemiddeld 20% van bovengenoemde norm, om bovenmatige vertraging van componenten die buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier vallen uit te sluiten.. |  |  | x | x
AVW-FE008 | User Experience | Gebruikers worden door de front-end ondersteund in het gebruik door heldere menustructuren, iconen die aansluiten bij marktstandaarden en -idien van toepassing- zichtbaarheid van procesverloopstappen. |  |  | x | x
AVW-FE009 | User Experience | De front-end biedt een interactieve contextgevoelige Helpfunctie en gebruikersdocumentatie in het Nederlands. |  |  | x | x
AVW-FE010 | User Experience | De front-end biedt personalisatie-mogelijkheden, zoals het toevoegen van favorieten voor veel gebruikte functies, hergebruik van eerder ingevulde formulieren, rapporten, snelkoppelingen, to-do-lijsten, e.d. Geef mbv schermprints in een bijlage aan hoe dit er in uw oplossing uitziet |  | Licht toe in maximaal 1 pagina welke personalisatie-mogelijkheden geboden worden. | x | x
AVW-FE011 | Integratie | INDIEN VAN TOEPASSING: de aangeboden oplossing is interoperabel met Microsoft M365 functionaliteiten (Office, Outlook/Mail, Teams/Sharepoint) |  |  | x | x
AVW-FE012 | Randapparatuur en drivers | USB voor Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) applicaties en fysieke apparaten wordt ondersteund, in achtneming met beperkingen vanuit security (o.a. automatisch scannen van files op een USB-device, niet mogen starten van uitvoerbare bestanden (.exe, etc.). Het gebruik van USB gegevensdragers is niet toegestaan.) |  |  |  | x
AVW-FE013 | Randapparatuur en drivers | Gecertificeerde stuurprogramma’s voor randapparatuur kan worden opgenomen in de standaard GemICT werkplek.Deze drivers zijn standaard beschikbaar en gecertificeerd voor Microsoft Windows 10, 11 en Citrix VDI. Updates van deze stuurprogramma's zijn beschikbaar via Windows Update. |  |  |  | x
AVW-FE014 | Randapparatuur en drivers | Drivers worden niet automatische geïnstalleerd; installatie vindt plaats via een door De Connectie handmatige of geautomatiseerde software distributie- en installatie methodiek. |  |  |  | x
AVW-FE015 | Mail | De Connectie biedt intern en extern webmail aan voor werken met e-mail via de browser. (extern met 2FA) |  |  | x | x
AVW-FE016 | Security | Het aanbieden van een externe desktop (RDP) binnen de GEMICT werkplek is niet toegestaan . |  |  | x | x

## On Premises
Eis nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn in algemeen geldend en dienen als startpunt voor de eisen en wensen m.b.t. on premise implementatie van de aangeboden applicatie in de IAAS en/of PAAS laag van de Connectie. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
| BEGRIP | GemICT beheerde applicatie op Microsoft Windows server: Binnen de server omgeving (in het SK en DCA) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere.
| BEGRIP | GemICT beheerde applicatie op RedHat Enterprise Linux (RHEL) : Binnen de server omgeving (in het datacentrum) worden server applicaties aangeboden op standaard servers. Deze servers zijn in beheer bij Team Server en Storage. Op deze servers worden applicaties geïnstalleerd die infrastructuur- en applicatie-technisch door GemICT beheerd worden. Deze servers worden gevirtualiseerd met behulp van VMware vSphere
| BEGRIP | ESXi appliance: Appliances die geleverd worden aan ICT De Connectie dienen virtueel uitgevoerd te zijn (uitzondering Netscaler en Infoblox) en gebruik te maken van de GemICT VMware vSphere omgeving. Indien de appliance ondersteunend is aan de beschikbaarheid van VMware vSphere dan dient de appliance, volgens de BIV classificatie standaarden, appliance is belegd bij Team Server en Storage.
| BEGRIP | BlackBox: Apparaten die geplaatst dienen te worden in het datacenter van GemICT, maar niet onder beheer van GemICT vallen, worden beschouwd als een BlackBox. De apparaten worden geplaatst in een besloten netwerk. De fysieke aansluitvoorwaarden worden hieronder vermeld.
AVW-OP001 | IAAS | Onder leiding van Team Server & Storage en Netwerk medewerkers wordt toegang verleent tot personen die werkzaamheden willen uitvoeren aan servers/systemen/netwerk. De aanvraag dient aangevraagd te worden bij de Frontoffice ter registratie in Topdesk. |  |  |  | x
AVW-OP002 | IAAS | Alle aansluitingen in het datacenter zijn redundant uitgevoerd. | JA |  |  | x
AVW-OP003 | IAAS | Alle hardware dient in een 19 inch server rack geplaatst te worden. | JA |  |  | x
AVW-OP004 | IAAS | Authenticatie op basis van IEEE802.1X | JA |  |  | x
AVW-OP005 | IAAS | WiFi Minimaal IEEE 802.11n /ac | JA |  |  | x
AVW-OP006 | IAAS | Interface 100Base TX en 1000BaseT op basis van auto negotiate | JA |  |  | x
AVW-OP007 | IAAS | IPv4 ondersteuning | JA |  |  | x
AVW-OP008 | IAAS | WiFi WPA-2 | JA |  |  | x
AVW-OP009 | IAAS | Elk systeem wordt met minstens 2 netwerk connecties op het netwerk aangesloten. | JA |  |  | x
AVW-OP010 | IAAS | Elk systeem dient te zijn voorzien van een remote Access kaart, deze netwerken zullen ontsloten worden middels 1 GB Ethernet, RJ45 | JA |  |  | x
AVW-OP011 | IAAS | Alle aangesloten systemen maken uitsluitend gebruik van IPv4 om toegang te krijgen tot de logische netwerk infrastructuur | JA |  |  | x
AVW-OP012 | IAAS | GemICT beheert de centrale DHCP- en DNS servers door middel van Infoblox. Het gebruik hiervan is verplicht. | JA |  |  | x
AVW-OP013 | IAAS | De interface van PC/Werkstation/ThinClient of netwerkprinter dient te voldoen aan IEEE 802.3, 100Base-TX/1000Base-TX, auto-negotiation; Printers, scanners en andere accessoires worden direct op het netwerk aangesloten en niet op een PC/Werkstation/ThinClient. Binnen de locaties van De Connectie en aangesloten deelnemers is dat uitsluitend de toegestane ICT infrastructuur en is aansluiting op elk ander netwerk verboden. Als ‘ander netwerk’ gelden onder andere: modemaansluitingen, telefonie en elke vorm van draadloze en/of mobiele datacommunicatie | JA |  |  | x
AVW-OP014 | IAAS | Het is niet toegestaan om de aangesloten PC’s/Werkstations/ThinClient zo in te richten dat deze netwerkfuncties vervullen, inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit van routers, gateways, hubs, switches, inbelservers en VPN concentrators/gateways. | JA |  |  | x
AVW-OP015 | PAAS | De Connectie maakt voor het aanbieden van database diensten: - primair: Microsoft SQL server (SQL) - secundair: Oracle RDBMS De aangeboden oplossing dient van een van deze database diensten gebruik te maken. |  |  |  | x
AVW-OP016 | PAAS | Er is geen database dienst beschikbaar in de DMZ zone |  |  |  | x
AVW-OP017 | PAAS | Als kantoor suite moeten de applicaties kunnen samenwerken met Office365, click to run. |  |  |  | x
AVW-OP018 | PAAS | Geen per user of machine licentie code, voorkeur voor netwerk licensing. Hardware licensing op basis van hardware dongels wordt niet toegestaan. |  |  |  | x
AVW-OP019 | PAAS | Client Server applicaties dienen op DNS naam te koppelen |  |  |  | x
AVW-OP020 | PAAS | Het operating system is 64 bits |  |  |  | x
AVW-OP021 | PAAS | De applicatie mag op N en N-1 aangeboden worden (N betreft de applicatieversie). Applicaties die in de toekomst onder N-2 gaan vallen moeten binnen 6 maanden vervangen worden. |  |  |  | x
AVW-OP022 | PAAS | Ten behoeve van berichtuitwisseling met andere systemen worden de volgende standaarden toegepast: - REST/JSON - SOAP/XML - SFTP/FTPS - EbMS - CMIS |  |  |  | x

## Beheer
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn in beginsel algemeen geldend en dienen als startpunt voor de beheer specifieke eisent. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-BHR001 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer dient aantoonbaar een backup mechanisme ingericht te hebben. Opdrachtnemer beschrijft welke maatergelen genomen zijn om beschikbaarheid en veiligheid van back-ups bij calamiteiten zeker te stellen. |  | Licht toe in maximaal 1 pagina. | x
AVW-BHR002 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer ondersteunt de Opdrachtgever bij de aansluiting van de aangeboden oplossing op de backup infrastructuur van de opdrachtgever. |  |  |  | x
AVW-BHR003 | Backup & Restore | Gegevens en data in rust (inclusief de backup) worden encrypted opgeslagen, ook in back-ups. |  |  | x | x
AVW-BHR004 | Backup & Restore | Voor de backup / restore systematiek gelden de volgende normen: - De RPO is gesteld op maximaal 24 uur. - De Retentietijd is minimaal 30 dagen. - De RTO is gesteld op maximaal 8 uur in geval van beperkte incidenten. - De hersteltijd van de oplossing na een omvangrijke calamiteit is maximaal 48 uur. Dit is ongeacht of het een on premise of cloud/saas applicatie betreft. |  |  | x
AVW-BHR005 | Backup & Restore | De Opdrachtnemer garandeert recoverability van de aangeboden oplossing in het geval van meest ernstige calamiteiten met een maximale hersteltijd van 48 uur. |  |  | x
AVW-BHR006 | Backup & Restore | Indien de back-up faalt en na 2 pogingen nog steeds niet tot een succesvolle back-up leidt, dient dit onverwijld als beveiligingsincident gemeld te worden bij de Opdrachtgever. |  |  | x
AVW-BHR007 | Backup & Restore | Opdrachtnemer voert jaarlijks een herstel test uit vanuit de back-up, resultaten, verbeteringen en opvolging worden op verzoek gedeeld met opdrachtgever als onderdeel van de service rapportage (SLA). Let op: als opdrachtnemer een jaarlijkse audit laat uitvoeren ten behoeve van de eigen kwaliteitsborging en b.v. een ISAE3402 type II verklaring kan overleggen, waarin de hersteltest in opgenomen, kan volstaan worden met overleggen van deze verklaring. |  |  | x
AVW-BHR008 | Backup & Restore | Indien van toepassing: bij een restore moet zowel een item-level (gedeeltelijke) als een complete restore mogelijk zijn. |  |  | x | x
AVW-BHR009 | Backup & Restore | Indien van toepassing: Gebruikers dienen in eerste instantie zelf mogelijkheden tot herstel te hebben bij onterecht geïnitieerd verlies van data. |  |  | x | x
AVW-BHR010 | Functioneel beheer | Dagelijkse functioneel beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de beschikbaarheid van de aangeboden oplossing voor de overige gebruikers en op andere ICT-Applicaties. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik blijven maken van de aangeboden oplossing tijdens dagelijkse functioneel beheertaken. |  |  | x | x
AVW-BHR011 | Functioneel beheer | Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de aangeboden oplossing - is geen programmeerkennis nodig. INDIEN VAN TOEPASSING kan de functioneel beheerder zelfstandig: - autorisaties op basis van rollen inrichten; - stamtabellen inrichten en beheren; - de logging en audittrail (rapportages) instellen en inzien; - workflows inrichten; - document templates toevoegen. |  |  | x | x
AVW-BHR012 | Functioneel beheer | Alle beheer activiteiten, toegangspogingen en verwerkingen, dienen te worden gelogd op zodanige wijze dat elke activiteit te herleiden is naar een persoon / rol en specifiek tijdstip. |  |  | x | x
AVW-BHR013 | Logging | Voor controle en audits kan het systeem een overzicht genereren en exporteren (in standaard, te bewerken format) van alle gebruikers en bijhorende autorisaties genereren |  |  | x | x
AVW-BHR014 | Logging | Loginformatie t.a.v. authenticatie en toegang, handelingen, configuratie wijzigingen, security events en incidenten blijven minimaal 180 dagen beschikbaar voor inzage door Opdrachtgever. |  |  | x | x
AVW-BHR015 | Logging | Alle audit trailen zijn aanwezig en niet muteerbaar voor onbevoegdheden. |  |  | x | x
AVW-BHR016 | Logging | Alle handelingen zijn herleidbaar naar personen |  |  | x | x
AVW-BHR017 | Logging | Loginstellingen op alle componenten dienen volgen security best practices van leveranciers en de markt ingericht te worden t.a.v. wat er geregistreerd dient te worden. |  |  | x | x
AVW-BHR018 | Logging | Bij de oplevering van de aangeboden oplossing worden - in samenwerking met de Opdrachtgever - configuratie en beheerhandleidingen opgeleverd, gesteld in de Nederlandse taal. |  |  | x | x
AVW-BHR019 | Logging | De dienstverlening van Opdrachtnemer beschikt over de mogelijkheden om relevante acties, handelingen en (beveiligings) meldingen in te zien door specifiek toegewezen rollen vanuit Opdrachtgever. Tevens moet het mogelijk zijn deze (audit)logging realtime, op veilige wijze aan te kunnen bieden aan een SOC/SIEM van de Opdrachtgever. |  |  | x
AVW-BHR020 | Logging | Wijzigingen aan het systeem en known errors dienen aan De Connectie gemeld te orden, zodat deze in het ITSM systeem van De Connectie opgenomen kunnen worden. |  |  | x | x

## Dienstverlening
Eis nr. | Subthema | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de dienstverlening specifieke vereisten. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-DV002 | Service level agreement (SLA) | De aangeboden oplossing dient gedurende de looptijd van het contract ondersteund en onderhouden te worden met in achtneming van de Applicatie Specifieke eisen en wensen. |  |  | x | x
AVW-DV003 | Continuiteit | Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit of de continuïteit van de aangeboden oplossing in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk te goeder trouw de consequenties en de mogelijke oplossingen bespreken om de continuïteit van de aangeboden oplossing te waarborgen. |  |  | x | x
AVW-DV004 | Service level agreement (SLA) | Het verantwoordelijke management van de Opdrachtnemer en de met de uitvoering van de Opdracht belaste personeelsleden, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed (minimaal niveau C1), voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden voor deze aanbestedingsprocedure en de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. |  |  | x | x
AVW-DV005 | Service level agreement (SLA) | De aangeboden oplossing, inclusief ondersteunende middelen (documenten, opleidingen) moet Nederlandstalig zijn vanwege eisen vanuit de Nederlandse wetgeving en omdat de medewerkers van de Opdrachtgever uitsluitend de Nederlandse taal hanteren. |  |  | x | x
AVW-DV006 | Service level agreement (SLA) | De Opdrachtnemer verzorgt een Nederlandstalige eerste lijn servicedesk voor zowel technische als functionele ondersteuning. Deze servicedesk is het centrale punt voor het melden van incidenten, het stellen van vragen, indienen van wijzigingsvoorstellen en geeft informatie/ inzicht in de afhandeling daarvan. Opdrachtnemer beschikt over een duidelijk supportmodel met o.a. support in de Nederlandse taal (minimaal niveau C1). |  | Licht toe in maximaal 0,5 pagina of als onderdeel in een presentatie over uw dienstverlening. | x | x
AVW-DV007 | Service level agreement (SLA) | De servicedesk van de Opdrachtnemer levert zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via e-mail en/of een web-portaal/kennisbank; |  | Licht toe in maximaal 0,5 pagina of als onderdeel in een presentatie over uw dienstverlening. | x | x
AVW-DV008 | Service level agreement (SLA) | De servicedesk van opdrachtnemer is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Voor ondersteuning door de servicedesk (1e lijn) van de Opdrachtnemer worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht |  |  | x | x
AVW-DV009 | KPI | De beschikbaarheid van de aangeboden oplossing is minimaal 99,5% per maand, inclusief gepland onderhoud. |  |  | x | ?
AVW-DV010 | KPI | Vooraf dient er een minimale, gemiddelde en maximale bandbreedte per gebruiker te worden aangegeven. |  | Licht toe in maximaal 1 pagina. | x | x
AVW-DV011 | KPI | Bij acceptatie vindt een nulmeting van de performance plaats als referentiekader. Periodiek zal de performance getoetst worden waarbij de resultaten worden vergeleken met de nulmeting. Bij klachten kan ook op ad hoc basis de performance getoetst worden. |  | Licht toe in maximaal 1 pagina. | x | x
AVW-DV012 | KPI | De Opdrachtnemer neemt de reactietijden op in een Service Level Agreement (SLA) |  |  | x | x
AVW-DV013 | Security & Management | De Opdrachtnemer hanteert t.a.v. alle beveiligingsafwijkingen een classificatie model met gehanteerde oplostijden, passend op het risico. Dit model wordt ter beschikking gesteld. Indien Opdrachtgever van mening is dat dit niet passend is, zal een door de Opdrachtgever aangeleverd model leidend zijn. Dit classificatie model verschilt wezenlijk van dienstverleningsincidenten, in de zin dat mogelijke incidenten en mogelijke risico’s een classificatie hoog kunnen krijgen. |  |  | x
AVW-DV014 | Security & Management | (Eventuele) security incidenten en (mogelijke) datalekken worden per ommegaande en uiterlijk binnen 24 uur aan Opdrachtgever gerapporteerd, conform gemaakte afspraken dan wel de Verwerkersovereenkomst. Het meldingsproces is hierbij gekoppeld aan risico inschatting en classificatie. De Opdrachtnemer houdt voorts een overzicht bij van alle inbreuken. Dit overzicht bevat in elk geval de feiten en de (persoons)gegevens die het betreft. |  |  | x
AVW-DV015 | Security & Management | De Opdrachtnemer zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen aan de opdrachtgever worden gerapporteerd |  |  | x
AVW-DV016 | Rapportage | Opdrachtnemer rapporteert periodiek en tenminste eenmaal per kwartaal aan de Opdrachtgever: -over het functioneren van de aangeboden oplossing; -over de prestaties van de aangeboden oplossing (actueel en over een gespecificeerde periode); -over de beschikbaarheid van de aangeboden oplossing (actueel en over een gespecificeerde periode); -SLA compliance rapportage (actueel en over een gespecificeerde periode) - in de status van ingediende service requests/meldingen van Opdrachtgever. - Overzicht van security inbreuken. Let op: deze eis wordt ook vervuld als Opdrachtgever op elk moment zelfstandig inzage kan krijgen in deze statusinformatie. |  |  | x
AVW-DV017 | Exitplan | De Opdrachtnemer dient mee te werken aan de migratie van data naar een nieuw systeem op eerste verzoek van Opdrachtgever gedurende de SaaS-dienstverlening én uit eigen beweging bij het einde van de SaaS-dienstverlening. Hierbij garandeert Opdrachtnemer de volledigheid van de data. Na migratie en of levering van de data, dient de Opdrachtnemer op het eerste verzoek van Opdrachtgever de data te verwijderen van haar systemen en te vernietigen. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor data bestaande uit persoonsgegevens. |  |  | x
AVW-DV018 | Exitplan | De Opdrachtnemer draagt aan het einde van de looptijd van het contract alle data (inclusief metadata) uit de aangeboden oplossing in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos over aan de Opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data van de systemen van de Opdrachtnemer vernietigd. De Opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging; de Opdrachtgever wil alle in de aangeboden oplossing opgenomen gegevens in goede (uitwisselbare) vorm op een eenduidige manier overgedragen krijgen wanneer nodig is (outsourcing van taken of overstappen naar een andere Applicatie na afloop van het contract). Opdrachtnemer zal meewerken aan het volledig overdragen van onderhoud, beheer en ondersteuning aan de Opdrachtgever en/of een opvolgend dienstverlener . |  |  | x
AVW-DV019 | Exitplan | Ten behoeve van beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtnemer voorafgaand aan die beëindiging een exitplan opleveren waarin o.a. de volgende onderwerpen opgenomen zullen zijn: a. Op welke manier de Opdrachtnemer zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van outsourcing van taken of van de overstap van de Opdrachtgever naar een nieuwe Opdrachtnemer aan het einde van de looptijd van het contract; b. Op welke manier de Opdrachtnemer, mede met inachtneming van artikel 22.3 t/m 22.5 GIBIT, zorgdraagt voor de overdracht van de gegevens uit de aangeboden oplossing in geval van faillissement of overname van de Opdrachtnemer; c. De aanpak, gebruikte formats (uitwisselformaten) voor hetgeen beschreven bij a. en b. |  |  | x
AVW-DV020 | Exitplan | Toeleveranciers van de Opdrachtnemer moeten kunnen verklaren dat zij, bij een eventueel faillissement van de Opdrachtnemer of vanwege een andere situatie waarin de Opdrachtnemer zijn SaaS-dienst niet kan continueren, bereid zijn om tegen tussen Opdrachtnemer en toeleveranciers overeengekomen vergoeding te blijven leveren voor de duur van 6 tot 12 maanden. |  |  | x
AVW-DV021 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De overheid moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De baseline security voor deze dienst is gesteld op Basis Beveiligings Niveau 2 (BBN2). Hierbij geld een doorzet verplichting; daar wij als Opdrachtgever moeten voldoen aan de maatregelen behorend bij BBN2, zal dit ook van de Opdrachtnemer en eventuele Opdrachtnemers worden verwacht. Naast BBN2 is deze informatievoorziening door Opdrachtgever geclassificeerd conform de gestelde eis in de aanbestedingsleidraad. |  |  | x | x
AVW-DV022 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De installatie en gebruik van software mag alleen plaatsvinden als de noodzakelijke licentieovereenkomst contractueel is geborgd. Van de leverancier wordt in deze zorgplicht verwacht om te voorkomen dat een non-compliant situatie kan ontstaan. |  |  |  | x
AVW-DV023 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De Opdrachtgever heeft het recht om dienstverlening en maatregelen (o.a. eventuele verwerkingsovereenkomsten) en best practices onafhankelijk te (laten) toetsen door een aantoonbaar gekwalificeerde IB/IT auditor en/of pentester. Dit audit recht is onbeperkt. De kosten inzet auditor zijn voor Opdrachtgever. Inzet uren van Opdrachtnemer en herstel afwijkingen zijn kosten Opdrachtnemer. Bevindingen en afwijkingen worden tijdig hersteld en voortgang gerapporteerd. |  |  | x
AVW-DV024 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De informatievoorziening c.q. (web)applicatie dient te voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van 31 augustus 2015 van het Nationaal Cyber Security Centrum met classificatie HOOG. |  |  | x | x
AVW-DV025 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien de dienst of informatievoorziening beschikt over een DIGID koppeling, zal de Opdrachtnemer borgen dat de relevante toegewezen beheersmaatregelen adequaat zijn geïmplementeerd. De Opdrachtnemer dient: - Maatregelen zoals Logius deze specificeert bij aanvang dienstverlening geïmplementeerd te hebben - Te borgen dat uitbestede beheersmaatregelen in opzet-bestaan-werking bij toeleveranciers van Opdrachtnemer zijn geïmplementeerd en tevens periodiek onafhankelijk extern worden getoetst (TPM verklaring) - Bij wijzigingen in beheersmaatregelen vanuit het Logius normenkader onverwijld in overleg te treden met Opdrachtnemer t.a.v. tijdige en adequate implementatie - Een intern proces te hebben welk toeziet op juiste opzet-bestaan-werking, en adequaat stuurt op afwijken (en onverwijld oplost) - Periodiek, conform gestelde eisen een TPM verklaring aanlevert waarbij onafhankelijk is vastgesteld dat opstaan-bestaan-werking voldoet. |  |  | x | x
AVW-DV026 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De overheid moet voldoen aan de richtlijnen vanuit het Forum Standaardisatie, o.a. en uitsluitend t.a.v. gebruik DNS, MAIL, Encryptie (SSL/TLS) en gebruik van IPv6. Opdrachtnemer volgt gedurende de looptijd de richtlijnen op. Daar waar sprake is van "pas toe of leg uit" is het aan de Opdrachtgever hierin te besluiten en Opdrachtnemer om adequate opvolging te geven. Gezien het feit dat dit overheidsrichtlijnen zijn, valt het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen en wijzigingen bestaande richtlijnen en best practices onder de overeenkomst. |  |  | x | x
AVW-DV027 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een ISO27001 of gelijkwaardige certificering. De Verklaring van Toepasselijkheid mag hierbij geen relevante uitsluitingen kennen en de scope moet de af te nemen dienstverlening in de breedte afdekken. Bij inzet derden door Opdrachtnemer geld een doorzetverplichting op de maatregelen waarop Opdrachtnemer op toeziet. |  |  | x
AVW-DV028 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Jaarlijks dient Opdrachtnemer een ISAE3402 type 2 verklaring aan te leveren. Aangezien de ISAE3402 vormvrij is, verwacht Opdrachtgever dat de volgende onderwerpen en risico's in het controle raamwerk zijn afgedekt: - Back-up en Restore - Business Continuiteitsmanagement - Risicomanagement - Changemanagement - Toegangsbeveiliging en autorisaties - Logging en Monitoring - Incidentmanagement en response - Beheer kwetsbaarheden - Fysieke beveiliging - Malware, patching, hardening, versleuteling procedures. |  |  | x
AVW-DV029 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens in de cloud zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27018 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Opdrachtnemer. |  |  | x
AVW-DV030 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27701 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Opdrachtnemer. |  |  | x
AVW-DV031 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Indien er sprake is van verwerking van cloud of saasdienstverlening zal de Opdrachtnemer voldoen aan de ISO27018 of vergelijkbaar. De beheersmaatregelen en management systematiek wordt onafhankelijk extern getoetst door de Opdrachtnemer. |  |  | x
AVW-DV032 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Opdrachtnemer heeft ITIL versie 3 of hoger geadopteerd als standaard voor haar service support en delivery processen, bij voorkeur conform ISO20000. |  |  | x | x
AVW-DV033 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | Opdrachtgever krijgt op verzoek inzage in audit bevindingen en opvolging hierop t.a.v. van alle onafhankelijke externe toetsingen en beschikbare assurance rapportages en security assessments relevant voor de dienstverlening. Inzage ligt bij de CISO onder vertrouwelijkheid en omhelst (niet uitputtend) DIGID, ISO9001, ISO27001, ISO270017, ISO270018, ISAE3402, Pentest resultaten etc. |  |  | x
AVW-DV034 | Audits, compliance, certificeringen en standaarden | De Opdrachtnemer stelt overeenkomstig het “doorzet principe” beveiligingsafspraken en maatregelen contractueel door naar ingezette derden en Opdrachtnemers en ziet hier op toe. |  |  | x | x
AVW-DV035 | AVG | Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever in het uitvoeren van een Data Protection Impact Analysis (DPIA) door het beantwoorden van de voor de Opdrachtnemer bestemde onderdelen en vraagstukken. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de dienstverlening, ook in het geval van een veranderd risico op de (persoons) gegevensverwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst. |  |  | x | x
AVW-DV036 | AVG | Applicaties dienen rechten van alle betrokkenen te kunnen honoreren in het kader van de AVG . Opdrachtgever moet zelf functioneel in staat zijn in de applicatie en/of dienst deze rechten toe te kunnen passen en uit te voeren. |  |  | x | x
AVW-DV037 | AVG | Opdrachtnemer gaat akkoord met het sluiten van een Verwerkersovereenkomst, zoals is bijgevoegd bij de aanbestedingsleidraad. |  |  | x
AVW-DV038 | Continuiteit | Opdrachtnemer is in staat de bestaande Verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en de door haar bediende deelnemende gemeentes na te leven. |  |  | x
AVW-DV039 | Privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid | De Opdrachtnemer en dienst mag geen informatie en persoonsgegevens vergaren zonder doelbinding vanuit Opdrachtgever |  |  | x | x
AVW-DV040 | Privacy, beveiliging en bedrijfszekerheid | De Opdrachtnemer houdt aantoonbaar alle data integer, betrouwbaar en beschikbaar. De daartoe genomen maatregelen dienen zowel de omgeving waar data zal worden verwerkt en opgeslagen, als de personen met toegang tot de data, elektronische verzending van data en het vervoer van data op draagbare media, af te dekken; |  |  | x
AVW-DV041 | Security & Management | In de situaties waar Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor encryptie en sleutelbeheer zijn formele procedures opgesteld t.a.v. dit beheer en het beperken van risico’s. Indien dit getoetst wordt zal dit tegen de aanbevelingen zijn van het NCSC in het document “Veilig beheer van digitale certificaten”. |  |  | x | x

## Project
Nr. | Onderwerp | Beschrijving LET OP: de hier geformuleerde eisen en wensen zijn algemeen geldend en dienen als startpunt voor de project specifieke vereisten. Het is mogelijk dat deze eisen/wensen niet of gedeeltelijk van toepassing zijn. | Conform EIS JA/NEE | Toelichting op EIS, conform aangegeven maximum (indien grijs gearceerd). | Van toepassing op Cloud Dienstverlening | Van toepassing op on premise implementatie
AVW-P001 | Implementatie | Opdrachtnemer levert een concept implementatie- en integratieplan waarin beschreven staat hoe Opdrachtnemer tot een succesvolle ingebruikname komt van de aangeboden oplossing. |  | Licht toe in maximaal aantal pagina's, zoals beschreven in het programma van eisen. | x | x
AVW-P002 | Implementatie | INDIEN VAN TOEPASSING: Opdrachtnemer heeft een best-practices set, geschikt voor gemeentes, waarmee een goede basis voor de procesinrichting wordt gelegd. Opdrachtnemer beschrijft hoe deze best practice set is opgebouwd in het implementatieplan. |  |  | x | x
AVW-P003 | Implementatie | De Opdrachtnemer heeft noodscenario's beschikbaar, mocht om wat voor reden dan ook de door opdrachtgever aangegeven uiterste datum voor oplevering niet realiseerbaar zijn. |  |  | x | x
AVW-P004 | Conversie | De Opdrachtnemer is - in geval van vervanging van een bestaand systeem door de aangeboden oplossing - verplicht een conversieplan voor de conversie van data in het bestaande systeem naar de aangeboden oplossing op te stellen, testen en uit te voeren. Daartoe behoort ook de levering van eventueel benodigde tijdelijke middelen. Opdrachtnemer dient tevens aan te geven welke activiteiten door de opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden om de conversie mogelijk te maken. |  | Licht in maximaal 2 pagina's globaal de opzet van het conversieplan toe. | x | x
AVW-P005 | Conversie | De Opdrachtnemer stelt controlelijsten ten behoeve van de conversie beschikbaar waaruit blijkt dat alle aangeleverde gegevens daadwerkelijk goed zijn overgezet in de aangeboden oplossing |  |  | x | x
AVW-P006 | Conversie | Bij datamigratie dan wel transitie van (gevoelige) persoonsgevens vanuit huidige diensten en klantlocatie naar Opdrachtnemer/SaaS dienst kan Opdrachtgever besluiten dat alle conversie en migratie activiteiten plaatsvinden vanaf locatie Opdrachtgever. Data wordt niet zonder meer overgedragen aan Opdrachtnemer. Regie en Verantwoording voor deze verwerking blijft bij Opdrachtgever. |  |  | x
AVW-P007 | Opleidingen | De Opdrachtnemer moet tijdig de benodigde opleidingen leveren, zoals is uitgevraagd in het PvE . Tevens moet de Opdrachtnemer tijdig het benodigde cursusmateriaal en naslagwerk voor betrokken medewerkers van de opdrachtgever, zoals aangegeven in het bestek (functie, rollen, aantallen). |  |  | x | x
AVW-P008 | Implementatie | Opdrachtgever wenst een open dialoog te kunnen voeren binnen het aan te gane partnerschap over het functioneren van het projectteam, ingezet bij/voor Opdrachtgever. Als er aandachtspunten / zorgen zijn omtrent het functioneren van projectleden, maakt Opdrachtgever dat kenbaar. De verwachting is dat Opdrachtnemer hierover bereidheid toont actief mee te willen denken over wat een optimale bemensing is de project-activiteiten tot het best mogelijke resultaat te laten leiden |  |  | x | x