## Totaal
Bijlage 5 Prijzenblad E&W-onderhoud gemeentelijk vastgoed
Naam inschrijver: | xxxx |  |  | Inschrijver wordt gevraagd de groen gearceerde velden in te vullen. Voor de prijsopgave geldt het volgende: * Alle prijzen zijn exclusief btw; * Het uurtarief voor de "vakman" (zie tabbald Prijs A) is een gemiddeld tarief voor alle in te zetten soorten vakmannen, monteurs, specialisten en dergelijke; * Het opslagpercentage per deelopdracht betreft één algemeen totaalopslag voor alle soorten opslagen en/of kosten, zoals o.a. reiskosten, management, winst en risico, overleggen, et cetera. Opdrachtnemer kan dus geen andere kosten in rekening brengen. * Het opslagpercentage bedraagt maximaal 12%. Het invullen van een hoger percentage leidt tot een ongeldige inschrijving.
Dagelijks onderhoud en inspecties/keuringen |  | Prijs A | 0
Planmatig en preventief onderhoud (elementenlijst) |  | Prijs B | 0
Prijs A + B: |  |  | 0
Opslagpercentage (max 12%): |  |  | 0%
Fictieve inschrijfsom: |  |  | 0

## Prijs A
Uurtarieven dagelijks onderhoud / oplossen klachten (elektra en werktuigbouwkundig)
| Eenheid | Hoeveelheid | Prijs/eenheid | Totaal
Uurtarief vakman binnen kantooruren | uur | 3500 | 0 | 0
Uurtarief vakman buiten kantooruren | uur | 100 | 0 | 0
Uurtarief projectleider binnen kantooruren | uur | 200 | 0 | 0
Uurtarief Projectleider buiten kantooruren | uur | 25 | 0 | 0
Uurtarief werkvoorbereider binnen kantooruren | uur | 750 | 0 | 0
Uurtarief werkvoorbereider buiten kantooruren | uur | 50 | 0 | 0
|  |  |  | subtotaal: | 0
Uitvoeren van inspecties/keuringen en opstellen rapportages
| Eenheid | Hoeveelheid | Prijs/eenheid | Totaal
NEN 2767 (24 gebouwen; totaal 27.538 m2) | BVO(m2) | 27538 | 0 | 0
NEN1006 keerklepcontrole - 12 locaties | Locatie per keer | 12 | 0 | 0
NEN1014/NEN-EN-IEC 62305 (bliksem) - 5 locaties | Locatie per keer | 5 | 0 | 0
Inspectie brand- en rookwerende scheidingen - 2 locaties (zwembad + pakeergarage) | Locatie per keer | 2 | 0 | 0
SCIOS scope 1 (atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters) - 11 locaties | Locatie per keer | 11 | 0 | 0
SCIOS scope 2 (warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbrander) - 2 locaties | Locatie per keer | 2 | 0 | 0
SCIOS scope 7a (brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk = 0,5 bar) - 11 locaties | Locatie per keer | 11 | 0 | 0
SCIOS scope 7b (brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk > 0,5 bar) - 11 locaties | Locatie per keer | 11 | 0 | 0
SCIOS scope 7c (brandstofleidingen voor olie) - 11 locaties | Locatie per keer | 11 | 0 | 0
SCIOS scope 8 (elektrische installaties) - 22 locaties | Locatie per keer | 22 | 0 | 0
|  |  |  | subtotaal: | 0
|  |  |  | Totaal Prijs B: | 0

## Prijs B
Gebouw | EPV | Code | Activiteit | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal
CC de Mallemolen | E | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 65 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 55 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 45 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 56 | 0 | 0 | De hoeveelheden (rode kleur) welke vermeld staan bij de eenheid M1, zijn fictief en dienen enkel voor de bepaling van de fictieve inschrijfsom. De overige aantallen zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesomd. Inschrijver kan hier echter geen geen rechten aan ontlenen.
Sporthal De Duffelt | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 27 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 59 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 15 | 0 | 0
Werf Beek | P | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 14 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 6324.100.00X | Accuset calamiteiten decentraal | STK | 24 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5240.100.00X | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 0000.360.00V | Beheersplan logboek legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 0000.360.00V | Beheersplan logboek legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Werf Beek | P | 0000.360.00V | Beheersplan logboek legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 0000.360.00V | Beheersplan logboek legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.111.00D | Keuring computair DX <20kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.113.00D | Keuring computair DX 30-40kW | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5121.117.00D | Keuring gasketel VR 170-240kW (staand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5521.211.00D | Keuring koelaggregaat DX <30kW | STK | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | P | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5410.100.00D | Keuring leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 5512.111.00D | Keuring split systeem enkelvoudig <3kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5512.130.00D | Keuring split systeem VRV (X1) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5512.130.00D | Keuring split systeem VRV (X2) | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5151.110.01D | Keuring warmtepomp lucht - water <30kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 0000.360.00X | Monstername legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 0000.360.00X | Monstername legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Werf Beek | P | 0000.360.00X | Monstername legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 0000.360.00X | Monstername legionellapreventie | POST | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | P | 0000.421.00T | Ondersteuning jaarlijkse wetgeving zwembad m.b.t. E&W | POST | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | e | 5751.100.00J | Reinigen (éénmalig) luchtkanalen inclusief ornament | POST | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 36 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 2809 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 60 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 36 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 4238 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 976 | 0 | 0
Loods Steense Gemeente | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 204 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 5100 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 901 | 0 | 0
t Venneke | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 64 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 6311.301.00C | Reinigen armatuur | BVO (m2) | 423 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 6311.301.00C | Reinigen armatuur (eerste verdieping + loods) | BVO (m2) | 1107 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6311.301.00C | Reinigen armatuur (LED) | BVO (m2) | 4238 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur (overig) | BVO (m2) | 630 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 6311.301.00C | Reinigen armatuur (sporthal) | BVO (m2) | 490 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 5221.100.00C | Reinigen leiding fecaliënafvoersysteem | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5531.110.00C | Reinigen leiding gekoeld water en appendages | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5531.110.00C | Reinigen leiding gekoeld water en appendages | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5211.300.00C | Reinigen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5211.300.00C | Reinigen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5211.300.00C | Reinigen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5211.200.00C | Reinigen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 5211.200.00C | Reinigen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5211.200.00C | Reinigen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5211.100.00C | Reinigen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5751.100.00C | Reinigen luchtkanalen inclusief ornament | POST | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.00K | Reviseren centrale regelkast klimaat | STK | 2 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.00K | Reviseren centrale regelkast klimaat (RK1) | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 5820.100.00K | Reviseren centrale regelkast klimaat (RWA) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.141.00K | Reviseren zwembad badwaterpomp (1-3_P1) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.141.00K | Reviseren zwembad badwaterpomp (1-7_P3) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5236.100.00B | Service afvoerpomp afvalwater | STK | 2 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5721.220.00B | Service afzuigventilator | STK | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | P | 5731.200.00B | Service boxventilator | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5731.200.00B | Service boxventilator | STK | 2 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 5731.200.00B | Service boxventilator | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5731.200.00B | Service boxventilator | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5731.210.00B | Service boxventilator/warmteterugwinning | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5731.210.00B | Service boxventilator/warmteterugwinning | STK | 4 | 0 | 0
CC de Mallemolen | E | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 65 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 55 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 45 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 56 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 27 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 59 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 15 | 0 | 0
Werf Beek | P | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 14 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 6324.100.00B | Service calamiteiten decentraal | STK | 24 | 0 | 0
CC de Mallemolen | E | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | P | 6431.100.00B | Service CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5820.100.00B | Service centrale regelkast klimaat | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5820.100.00B | Service centrale regelkast klimaat (energie-efficiëntiecontroller) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5721.230.00B | Service centrifugaal ventilator | STK | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | P | 5126.121.00B | Service combiketel <25kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.111.00B | Service computair koeling DX <20kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.111.00B | Service computair koeling DX <20kW (toestel: 114914-005) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.111.00B | Service computair koeling DX <20kW (toestel: 114914-015) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5513.113.00B | Service computair koeling DX 30-40kW | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 5236.200.00B | Service dompelpomp afvalwater | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5314.201.00B | Service drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld | STK | 1 | 0 | 0
t Venneke | P | 6221.410.00B | Service elektrische verwarming plaatradiator | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6221.420.00B | Service elektrische verwarming ribbenbuiskachel | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6221.300.00B | Service emergency-power-off installatie (energie-efficiëntiecontroller) | STK | 1 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 5121.141.00B | Service gasketel <25kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5121.142.00B | Service gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5121.142.00B | Service gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5121.142.00B | Service gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5121.142.00B | Service gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5121.143.00B | Service gasketel 50-80kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5121.143.00B | Service gasketel 50-80kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5121.143.00B | Service gasketel 50-80kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5121.143.00B | Service gasketel 50-80kW (wand) (ketel 1) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5121.143.00B | Service gasketel 50-80kW (wand) (ketel 2) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5121.144.00B | Service gasketel 80-100kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5121.144.00B | Service gasketel 80-100kW (wand) (ketel 1) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5121.144.00B | Service gasketel 80-100kW (wand) (ketel 2) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5121.144.00B | Service gasketel 80-100kW (wand) (ketel 3) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5121.144.00B | Service gasketel 80-100kW (wand) (ketel 4) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5121.117.00B | Service gasketel VR 170-240kW (staand) | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 6424.100.00B | Service geluidsinstallatie | BVO (m2) | 3306 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | P | 6424.100.00B | Service geluidsinstallatie | BVO (m2) | 1459 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5111.101.00B | Service heater direct gestookt <30kW | STK | 2 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 6521.400.00B | Service inbraaksignalering installatie | BVO (m2) | 976 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5323.110.00B | Service keukengeiser | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5521.211.00B | Service koelaggregaat DX <30kW | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | P | 5310.300.00B | Service legionella installatie | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.411.00B | Service luchtafvoerkast <0,6m3/s (afzuigventilator toiletten) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.412.00B | Service luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s (afzuigventilator raadzaal) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | P | 5771.221.00B | Service luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.222.00B | Service luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (toevoerventilator raadzaal) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.852.00B | Service luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s (LBH korte vleugel) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.883.00B | Service luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s (LBH lange vleugel) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5520.410.00B | Service luchtgekoelde condensor <20kW | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5121.621.00B | Service luchtverhitter indirect gestookt <30kW (links) | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5121.621.00B | Service luchtverhitter indirect gestookt <30kW (rechts) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5771.620.00B | Service nakoeler | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Spoorlaan | P | 6111.400.00B | Service noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | P | 6111.400.00B | Service noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5820.100.70B | Service onderstation regeling klimaat | STK | 3 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | P | 5820.100.70B | Service onderstation regeling klimaat (hellingbaan verwarming) | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5420.300.00B | Service persluchtcompressor | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 6614.300.00B | Service platformlift elektrisch | STK | 1 | 0 | 0
Loods Steense Gemeente | P | 5216.120.00B | Service pompinstallatie grijswatersysteem | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5216.120.00B | Service pompinstallatie grijswatersysteem (fontein buiten) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | P | 6423.100.00B | Service radio-/mobilofooninstallatie (protofoons) | STK | 1 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | P | 5512.111.00B | Service split systeem enkelvoudig <3kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5512.130.00B | Service split systeem VRF (X1) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5512.130.00B | Service split systeem VRF (X2) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 6111.212.00B | Service UPS installatie statisch 0,5-2kVA | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | E | 5613.100.70B | Service vloerverwarming verdeler | STK | 3 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5613.100.70B | Service vloerverwarming verdeler | STK | 2 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5613.100.70B | Service vloerverwarming verdeler | STK | 2 | 0 | 0
Werf Beek | P | 5613.100.70B | Service vloerverwarming verdeler | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5613.100.70B | Service vloerverwarming verdeler | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | P | 5321.104.00B | Service voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5321.206.00B | Service voorraadboiler elektrisch 150 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5321.204.00B | Service voorraadboiler elektrisch 80 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | p | 5236.300.00B | Service vuilwaterpomp afvalwater | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5151.110.01B | Service warmtepomp lucht-water <30kW | STK | 1 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | P | 5771.512.00B | Service warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | p | 5771.512.00B | Service warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Spoorlaan | V | 6111.400.00M | Vervangen accuset noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6111.400.00M | Vervangen accuset noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6111.212.00M | Vervangen accuset UPS installatie statisch 0,5-2kVA | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5236.100.00L | Vervangen afvoerpomp afvalwater | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur | BVO (m2) | 2809 | 0 | 0
Dienstgebouw GRB | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur | BVO (m2) | 69 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur | BVO (m2) | 976 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur | BVO (m2) | 3306 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur | BVO (m2) | 459 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur (overig) | BVO (m2) | 630 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 6311.301.00L | Vervangen armatuur (sporthal) | BVO (m2) | 490 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | E | 6311.362.00V | Vervangen armatuur SON-SOX-HQI (onderwaterverlichting) | STK | 12 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6324.100.00L | Vervangen calamiteiten decentraal | STK | 65 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 6324.100.00L | Vervangen calamiteiten decentraal | STK | 56 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6324.100.00L | Vervangen calamiteiten decentraal | STK | 15 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 6431.100.00L | Vervangen CCTV installatie | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.72L | Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5820.100.72L | Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5820.100.72L | Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel (badmeester) | STK | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Loods Steense Gemeente | E | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6100.100.00L | Vervangen centrale elektrische voorziening | BVO (m2) |  | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5320.310.00L | Vervangen centrale mengkraan | STK | 2 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat (bedieningspaneel beheerder) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat (RK1) | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat (RK1) | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5820.100.00L | Vervangen centrale regelkast klimaat (RK2) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | E | 5820.100.00V | Vervangen centrale regelkast klimaat (RK2) (reviseren) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5721.230.00L | Vervangen centrifugaal ventilator | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.312.00L | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN25 | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5610.313.00L | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN32 | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.314.00L | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40 | STK | 2 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5610.314.00L | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN40 | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.315.00L | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN50 | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5126.122.00L | Vervangen combiketel 25-50kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5513.111.00L | Vervangen computair koeling DX <20kW (toestel: 114914-005) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5513.111.00L | Vervangen computair koeling DX <20kW (toestel: 114914-015) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5513.113.00L | Vervangen computair koeling DX 30-40kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5314.201.00L | Vervangen drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.415.00L | Vervangen expansievat CV-installatie 140 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5610.411.00L | Vervangen expansievat CV-installatie 18-25 liter | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5610.411.00L | Vervangen expansievat CV-installatie 18-25 liter | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.411.00L | Vervangen expansievat CV-installatie 18-25 liter (18 liter) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.413.00L | Vervangen expansievat CV-installatie 80 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5121.141.00L | Vervangen gasketel <25kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5121.142.00L | Vervangen gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5121.142.00L | Vervangen gasketel 25-50kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5121.143.00L | Vervangen gasketel 50-80kW (wand) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5121.117.00L | Vervangen gasketel VR 170-240kW (staand) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6424.100.00L | Vervangen geluidsinstallatie | BVO (m2) | 1459 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5111.101.00L | Vervangen heater direct gestookt <30kW | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5721.170.00L | Vervangen Kanaalventilator | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | E | 6151.111.00V | Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | STK | 1 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 6151.111.00L | Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen (HKL) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6151.111.00L | Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen (onbekend) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6151.112.00L | Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen (HVK) | STK | 1 | 0 | 0
Dienstgebouw GRB | V | 6151.211.00L | Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6151.216.00L | Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen (L1) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6151.213.00L | Vervangen laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | STK | 1 | 0 | 0
Beheerdersgebouw Millingen | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 33 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 2809 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 4238 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 976 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 1493 | 0 | 0
Ontvangst- gebouw Heselenberg | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 69 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 5100 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 2591 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 3306 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 901 | 0 | 0
t Venneke | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 64 | 0 | 0
Werf Beek | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 1010 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 1530 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6311.400.00L | Vervangen led-lamp | BVO (m2) | 1459 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 65 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 45 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 56 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 27 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 59 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 15 | 0 | 0
Werf Beek | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 14 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6324.100.00Z | Vervangen led-lamp calamiteiten decentraal | STK | 22 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 6311.401.00L | Vervangen led-lamp groepsremplace | STK | 56 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5410.100.00L | Vervangen leiding brandstofinstallatie gas | M1 | 50 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5610.100.00L | Vervangen leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | M1 | 100 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5310.200.00L | Vervangen leiding drinkwaterinstallatie | M1 | 50 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 5221.100.00L | Vervangen leiding fecaliënafvoersysteem | M1 | 25 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5240.100.00L | Vervangen leiding gecombineerde riolering | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5531.110.00L | Vervangen leiding gekoeld water en appendages | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5531.110.00L | Vervangen leiding gekoeld water en appendages | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5211.300.00L | Vervangen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5211.300.00L | Vervangen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5211.300.00L | Vervangen leiding grijswatersysteem binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5211.200.00L | Vervangen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Parkeergarage Bellevue | V | 5211.200.00L | Vervangen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5211.200.00L | Vervangen leiding hemelwaterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5420.100.00L | Vervangen leiding persluchtinstallatie | M1 | 25 | 0 | 0
Beheerdersgebouw MLG | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5320.100.00L | Vervangen leiding verwarmd tapwater | M1 | 50 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5211.100.00L | Vervangen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5211.100.00L | Vervangen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5211.100.00L | Vervangen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Kloosterstraat 7-9 | V | 5211.100.00L | Vervangen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5211.100.00L | Vervangen leiding waterafvoer binnen | M1 | 50 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5771.411.00L | Vervangen luchtafvoerkast <0,6m3/s (afzuigventilator toiletten) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | e | 5771.411.00V | Vervangen luchtafvoerkast <0,6m3/s (afzuigventilator toiletten) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5771.412.00L | Vervangen luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s (afzuigventilator raadzaal) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5771.221.00L | Vervangen luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5771.222.00L | Vervangen luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (toevoerventilator raadzaal) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5520.410.00L | Vervangen luchtgekoelde condensor <20kW | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5751.100.00L | Vervangen luchtkanalen inclusief ornament | POST | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 28 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 8 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 35 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 2 | 0 | 0
Werf Beek | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 10 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6324.200.00L | Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal | STK | 7 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6111.310.00L | Vervangen omvormer photovoltaïsche panelen | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6111.310.00L | Vervangen omvormer photovoltaïsche panelen | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6539.420.00L | Vervangen oogdouche | STK | 3 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 5420.300.00L | Vervangen persluchtcompressor | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5420.300.00L | Vervangen persluchtcompressor | STK | 1 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5420.300.00L | Vervangen persluchtcompressor | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 5320.200.00L | Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie | STK | 2 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5320.200.00L | Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5320.200.00L | Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5320.200.00L | Vervangen pomp warm-tapwaterinstallatie (DN 25) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6423.100.00L | Vervangen radio-/mobilofooninstallatie | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5350.500.00L | Vervangen regelkast waterbehandeling (regelkast) | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.512.00L | Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5610.512.00L | Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5610.513.00L | Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 5610.513.00L | Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.514.00L | Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | STK | 1 | 0 | 0
Gebouw Steense Gemeente | V | 5512.111.00L | Vervangen split systeem enkelvoudig <3kW | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5721.180.00L | Vervangen stuwventilator (plafond ventilator) | STK | 3 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5610.620.00L | Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie buizenwisselaar (wedstrijdbad) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | e | 9063.290.00V | Vervangen terreinverlichting armatuur diverse | STK | 37 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 6111.212.00L | Vervangen UPS installatie statisch 0,5-2kVA | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5613.100.70L | Vervangen vloerverwarming verdeler | STK | 3 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5613.100.70L | Vervangen vloerverwarming verdeler | STK | 2 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 5613.100.70L | Vervangen vloerverwarming verdeler | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5613.100.70L | Vervangen vloerverwarming verdeler | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 37 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 27 | 0 | 0
Sporthal Heuvelland | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 14 | 0 | 0
Sportzaal Biga | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 10 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 10 | 0 | 0
Werf Beek | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 4 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 6324.300.00L | Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal | STK | 3 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5321.105.00L | Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter (300 liter, links) | STK | 1 | 0 | 0
Sporthal De Duffelt | V | 5321.105.00L | Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter (300 liter, rechts) | STK | 1 | 0 | 0
Sportzaal Morgenfit | V | 5321.201.00L | Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter | STK | 2 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5321.206.00L | Vervangen voorraadboiler elektrisch 150 liter | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5321.204.00L | Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 liter | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5322.102.00L | Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 120 liter (200 liter) | STK | 1 | 0 | 0
Gemeentehuis | v | 5236.300.00L | Vervangen vuilwaterpomp afvalwater | STK | 1 | 0 | 0
Kulturhus Den Ienloop | V | 5721.140.00L | Vervangen wandventilator | STK | 1 | 0 | 0
CC de Mallemolen | V | 5610.110.00L | Vervangen warmtedistributie buffervat | STK | 1 | 0 | 0
Werf Beek | V | 5771.512.00L | Vervangen warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | STK | 3 | 0 | 0
Werf Groesbeek | v | 5771.512.00L | Vervangen warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.110.10L | Vervangen zwembad appendages diversen | POST | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | E | 5334.140.00V | Vervangen zwembad circulatiepomp (1-14_P7) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.290.00L | Vervangen zwembad component (niveauregeling bufferkelder I-bad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.290.00L | Vervangen zwembad component (niveauregeling bufferkelder W-bad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.160.00L | Vervangen zwembad doseerpomp (chloorbleekloog) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.130.00L | Vervangen zwembad haarvanger (bufferkelder I-bad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.130.00L | Vervangen zwembad haarvanger (bufferkelder W-bad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.130.00L | Vervangen zwembad haarvanger (instructie bad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.130.00L | Vervangen zwembad haarvanger (wedstrijdbad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.120.00L | Vervangen zwembad regeling (flowmeter) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.120.00L | Vervangen zwembad regeling (instructiebad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.120.00L | Vervangen zwembad regeling (wedstrijdbad) | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.170.00L | Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof | STK | 1 | 0 | 0
Zwembad De Lubert | V | 5334.170.00L | Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (zwavelzuur) | STK | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Totaal Prijs A: | 0