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[bookmark: _Toc163196296]1.	Achtergrond marktconsultatie 
Ter voorbereiding op een Europese openbare aanbesteding ‘ OVL vervanging 2024’ heeft 
Gemeente Haaksbergen (verder: de gemeente) op 18 maart 2024 een schriftelijke marktconsultatie 
gehouden met het kenmerk TN 457353. Deelnemende marktpartijen is de mogelijkheid 
geboden hun kennis en ervaring te delen door het beantwoorden van een vragen. 

De gemeente heeft zich, op basis van de door markpartijen verstrekte informatie, een beeld gevormd 
van de haalbaarheid van de aanbesteding en de oplossingsmogelijkheden.

[bookmark: _Toc163196297]1.1	Doel

Het doel van de gehouden marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om: 

1. Informatie te verzamelen voor een adequate opdrachtomschrijving; 
2. Goed aansluitende gunningscriteria te formuleren 
3. Verder heeft de gemeente als wens dat de te leveren armaturen qua vormgeving zo goed mogelijk aansluiten in het huidige straatbeeld past en bij het huidige areaal. De gemeente wil onderzoeken hoe zij dit zo goed mogelijk kan uitvragen zonder hierbij potentiële leveranciers uit te sluiten. 


[bookmark: _Toc163196298]1.2	Aanpak en Scope marktconsultatie

Op 18 maart 2024 is middels een openbare publicatie op Tenderned (www.tenderned.nl) aan marktpartijen gevraagd om mee te werken aan een marktconsultatie door een reactie te geven op een vragenlijst bestaande uit 10 vragen. De vragenlijst is opgenomen als bijlage 1 bij het marktconsultatieverslag.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen op bovenstaande onderwerpen is een openbare marktconsultatie gehouden, zodat zoveel mogelijk marktpartijen input konden leveren. Uiteindelijk heeft de gemeente Haaksbergen van 7 marktpartijen een inhoudelijke reactie ontvangen via Tenderned. 

De scope van de aanbesteding ligt nog niet definitief vast. De evaluatie van de marktverkenning zal mede bepalen wat de definitieve scope wordt.


[bookmark: _Toc163196299]2. Samenvatting uitkomsten marktconsultatie

[bookmark: _Toc163196300]2.1 	Marktpartijen

Uiteindelijk heeft de gemeente van de volgende 7 marktpartijen (4 fabrikanten en 3 aannemers) een inhoudelijke reactie ontvangen via Tenderned (in alfabetische volgorde):
· Heijmans Infra B.V.
· Leds Go For the Best 
· Orange Lighting
· Signify
· Sustainder B.V.
· Swarco Nederland B.V. 
· Van Gelder Verkeerstechniek B.V.
Een deel van de marktpartijen heeft verzocht om informatie geheel of gedeeltelijk als vertrouwelijk aan te merken, daarnaast zijn niet door alle partijen de vragen volledig beantwoord en variëren de antwoorden ook per type marktpartij (fabrikant of aannemer). 
Daar wordt gesproken over ‘alle reacties’ dient u dit dan ook te lezen als ‘alle ontvangen reacties’. De reacties van marktpartijen betreft dus uitsluitend openbaar beschikbare informatie.

[bookmark: _Toc163196301]2.2 	Samenvatting reacties marktconsultatie

1. Is de planning van de Europese aanbesteding haalbaar en realistische? Licht u antwoord toe?                                                        
	
	
	

	Publicatiedatum:
	
	dinsdag 12 april 2024

	
	
	

	Sluiting 1e Nota van Inlichtingen:
	
	maandag 22 april 2024

	Publicatie 1e Nota van Inlichtingen:
	
	vrijdag 26 april 2024

	Sluiting 2e Nota van Inlichtingen:
	
	vrijdag 10 mei 2024

	Publicatie 2e Nota van Inlichtingen:
	
	vrijdag 24 mei 2024

	
	
	

	Sluitingsdatum
	
	maandag 3 juni 2024

	Voorlopige gunning:
	
	dinsdag 11 juni 2024

	Afloop Stand-Still:
	
	maandag 1 juli 2024

	Definitieve gunning
	
	dinsdag 2 juli 2024



Antwoorden:
De meeste partijen geven aan dat de planning realistisch en haalbaar is, mits alle gegevens duidelijk zijn. Door 2 partijen wordt geadviseerd op de sluiting van de 2e nota van inlichtingen een week te vervroegen, zodanig dat er tussen publicatie van de 2e nota van inlichtingen en de sluitingsdatum voor inschrijving meer tijd beschikbaar is. De gemeente is voornemens de planning hierop aan te passen.

2. De gemeente Haaksbergen heeft als wens dat de vormgeving van de te leveren armaturen goed aansluit bij het huidige areaal. Op welke wijze kan de gemeente dit het beste opvragen?

Antwoorden:
De antwoorden van marktpartijen variëren. Door 3 partijen wordt geadviseerd om functionele en/of prestatie-eisen te formuleren waaraan de armaturen moeten voldoen. Door andere partijen wordt aangeraden om een voorselectie maken van armaturen waarvan de gemeente van oordeel is dat ze goed aansluiten bij het huidige areaal, waarbij de marktpartij de ruimte heeft om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Tot slot adviseert 1 partij om afmetingen met marges op te geven. 

3. Aanbestedende dienst is voornemend te gunnen op economisch meest voordelige inschrijving en wordt uitgevraagd aan de hand van RAW-bestek wat is uw visie hierop? 

Antwoorden:
De meeste marktpartijen adviseren om te gunnen op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding, waarbij 1 partij meldt dat dan ook kleinere leveranciers een kans maken. Daarbij wordt door de meeste geadviseerd de kwaliteitsaspecten substantieel mee te wegen. Als mogelijke kwaliteitsaspecten (gunningscriteria) worden onder andere genoemd: 
· plan van aanpak (waarin o.a. planning, samenwerking, projectaanpak, overlast voor burgers beperken) 
· een interview met het projectteam
· duurzaamheid
· innovatie
· de totale kosten over de gehele levensduur (TCO). 

4. Welke opmerkingen/aanvullingen heeft u op bijgevoegd RAW-bestek?

Antwoorden:
De volgende opmerkingen aanvullingen zijn gemaakt:
· Door 1 partij is feedback gegeven door opmerkingen te plaatsen in het RAW-bestek. 
· Geadviseerd wordt het bestek op te splitsen in een deel levering en deel installatie en onderhoud
· Er zijn opmerkingen geplaatst over het opgenomen kortingspercentage en de ontbindingsclausules.
· De initiële looptijd van de overeenkomst (1 jaar).

5. a. Acht de geïnteresseerde partij het prijzenblad korting op bruto catalogusprijzen geschikt om tot een goede prijsvorming te komen ten aanzien van de realisatie? Bijlage 3 
b. Zijn er nog merken die gelijkwaardig acht en die niet op het prijzenblad ontbreken en zo ja welke?

Antwoorden:
a. De antwoorden variëren van akkoord tot nee. Indien het antwoord nee is, wordt verwezen naar artikel 2.76 van de Aanbestedingswet en jurisprudentie hieromtrent. Door 1 partij wordt geadviseerd te werken met netto prijzen in plaats van kortingen.
b. Door een aantal marktpartijen zijn aanvullingen op het prijzenblad doorgegeven. 

6. Welke geschiktheidseisen adviseert u voor deze opdracht? Licht uw antwoord toe. 
Antwoorden:
Als antwoorden worden genoemd:
· Ervaring met een vergelijkbaar project met de uitwisseling van armaturen  (ca. 1000 armaturen)
· Erkenning van Enexis
· PSO-ladder trede 2


[bookmark: _GoBack]
7. Aanbestedende dienst is voornemend als eis op te nemen dat het werk binnen 4 maanden na opdrachtverstrekking uitgevoerd moet worden is dit reëel voor u? Licht uw antwoord toe. 
Antwoorden:
Marktpartijen geven aan dit deels reel te vinden, mits uitgegaan wordt van deelopdrachten zoals in het RAW-bestek vermeld. Opgemerkt wordt door 1 leverancier dat de uitvoeringsduur sterk afhankelijk is van de levertijd van de armaturen.

8. Zou u een kwaliteitscriteria opnemen? Denk aan plan van aanpak

Antwoorden:
Hiervoor wordt verwezen naar de gegeven antwoorden bij vraag 4.

9. Aangezien de ontwikkeling van armaturen volop in beweging is en raamovereenkomst in gunstige geval 4 jaar. Hoe kan de gemeente anticiperen op deze ontwikkelingen gedurende looptijd van raamovereenkomst?”

Antwoorden:
· Door het hanteren van een kortingslijst
· Door het opnemen van een gunningscriterium op welke wijze de inschrijver de samenwerking met de opdrachtgever inricht op dit gebied.
· Door nu al geen type armaturen te kiezen wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen, en als Opdrachtgever open te staan voor nieuwe ontwikkelingen door deze toe te passen in pilots/proeftuinen.
· Door 1 marktpartij (fabrikant) wordt geadviseerd om armaturen leveranciers uit te nodigen om de nieuwste ontwikkelingen te presenteren, met als argument dat aannemers en adviesbureaus niet altijd op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.

10. Zijn er nog overige zaken die u de gemeente graag wil meegeven in het kader van de te organiseren aanbesteding of in het kader van deze marktconsultatie?

Antwoorden:
· Aandacht wordt gevraagd voor de Social Return on Investment in de aanlevering
· Marktpartijen geven aan waardering te hebben voor de mogelijkheid tot deelname aan de marktconsultatie door de gemeente.


[bookmark: _Toc163196302]2.3 	Dankwoord voor deelnemers

Wij danken de deelnemende marktpartijen voor de genomen tijd en moeite. 

Uw deelname draagt bij aan verbeterde verhoudingen, een uitvraag die meer aansluit bij de markt en een prettigere toekomstige samenwerking.
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