## Gebouwen
Overzicht transformatoren en laagspanningsrekken¦ Facilitair Service Centrum ¦ Onderhoud en beheer ¦ 18 juni 2021
Gebied | Regio FSC | Vastgoedcode | Vastgoed naam | Adres | Status | Vastgoedstatus 2016 | Stedin nummer | Onderdeel | Ruimtenummer | Ruimte Stedin/UU/Gecombineerd Lege ruimte UU | Toelichting | Bouwjaar | Leeftijd | kVA | Koelregime | Reservefunctie | Afscherming | Aansluiting derden | Laatste onderhoud Stedin | Volgende onderhoud Stedin
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | Transformator | TE0005 | UU | Transformator Smit (Trafo 1), 300 kVA, typeplaatje ontbreekt, geen trafonummer beschikbaar, bouwjaar ca. 1960. | 1960 | 61 | 300 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | Transformator | TE0004 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 600 kVA, 1957, nr. 160665 | 1957 | 64 | 600 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | LS-rek | TE0006 | Gecombineerd | Dubbel LS-rek, open uitvoering, <1960, 4 kabelvelden in gebruik (2 met doorverbinders i.p.v. mespatronen), (trafo 1) | Onbekend | Onbekend |  |  |  | Open uitvoering |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | LS-rek | TE0006 | Gecombineerd | Enkel LS-rek, open uitvoering, <1960, 1 kabelveld in gebruik (doorverbinder i.p.v. mespatroon), (trafo 2) | Onbekend | Onbekend |  |  |  | Open uitvoering |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | LS-rek | TE0006 | Gecombineerd | LS-rek Openbare verlichting (overtollig) | Onbekend | Onbekend | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | MS-installatie | TE0006 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, >2010, 2 trafovelden, 1 koppelveld en 1 kabelveld | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | eigendom | Strategisch | 84443 | MS-installatie | TE0006 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, >2010, 2 kabelvelden, 1 koppelveld | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 9264 | Olympos | Uppsalalaan 3 | eigendom | Strategisch | 84481 | Transformator | B.71 | Gecombineerd | Transformator Smit, 630 kVA, 1973, nr. 74061003 | 1973 | 48 | 630 | ONAN |  |  | Olympos | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 9264 | Olympos | Uppsalalaan 3 | eigendom | Strategisch | 84481 | MS-installatie | B.71 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 1 kabelveld buiten gebruik, 1973 | 1973 | 48 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | Transformator | TE-101 | Gecombineerd | Transformator Pauwels (Trafo 1), 630 kVA, 2002, nr. 0272295 | 2002 | 19 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | Transformator | TE-102 | Gecombineerd | Transformator Pauwels (Trafo 2), 630 kVA, 2003, nr. 20031003718 | 2003 | 18 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | Transformator | TE-101 | Gecombineerd | Transformator Smit (Trafo 3), 630 kVA, 1975 (veel ouder dan de rest van het gebouw), nr. 75394803 | 1975 | 46 | 630 | ONAN |  |  | Primera, Easybite en pizzeria | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | LS-rek | TE-101 | Gecombineerd | 3x LS-rek, klein model, modern, maar met open geleiders, 1 kabelveld, 2 kabels, 2003 | 2003 | 18 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 koppelvelden, 2 trafovelden, 2003 | 2003 | 18 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-Installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 koppelveld | Onbekend | Onbekend | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | eigendom | Strategisch | 84494 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-Installatie Magnefix MD4, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 1 trafoveld | Onbekend | Onbekend | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0516 | Martinus J. Langeveldgebouw | Heidelberglaan 1-1b | eigendom | Niet-strategisch | 84444 | Transformator | TEK004 | UU | Transformator Smit, 630 kVA, 1994, nr. 94205011 (1332) | 1994 | 27 | 630 | ONAN |  |  | Spar en T-Mobile | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0516 | Martinus J. Langeveldgebouw | Heidelberglaan 1-1b | eigendom | Niet-strategisch | 84444 | LS-rek | TEK005 | Gecombineerd | LS-rek, open uitvoering, 2 kabelvelden in gebruik, 1994 | 1994 | 27 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0516 | Martinus J. Langeveldgebouw | Heidelberglaan 1-1b | eigendom | Niet-strategisch | 84444 | MS-installatie | TEK005 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 1994 | 1994 | 27 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0412 | Willem C. van Unnikgebouw | Heidelberglaan 2 | eigendom | Afstoot | 84442 | Transformator |  | Stedin | Hier is geen schouw uitgevoerd. Betreft drie transformatoren op het dak van het gebouw. Deze worden niet overgenomen i.v.m. renovatie gebouw, anwezigheid asbest en leeftijd transformatoren. De UU huurt deze wel van Stedin. | Onbekend | Onbekend | Onbekend |  |  |  |  | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0405 | Educatorium | Leuvenlaan 19 | eigendom | Strategisch | 4129 | Transformator | TE0002 | Gecombineerd | Transformator SBG (Trafo 1), 630 kVA, 2019, nr. 2760257 | 2019 | 2 | 630 | ONAN |  |  | Basketbar (toekomst) | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0405 | Educatorium | Leuvenlaan 19 | eigendom | Strategisch | 4129 | Transformator | TE0002 | Gecombineerd | Transformator SBG (Trafo 2), 630 kVA, 2019, nr. 2758516 | 2019 | 2 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0405 | Educatorium | Leuvenlaan 19 | eigendom | Strategisch | 4129 | MS-installatie | TE0002 | Gecombineerd | MS-installatie ABB SafePlus, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 1 trafoveld, 2019 | 2019 | 2 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUMGEBIED | 0405 | Educatorium | Leuvenlaan 19 | eigendom | Strategisch | 4129 | MS-installatie | TE0002 | Gecombineerd | MS-installatie ABB SafePlus, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 1 trafoveld, 2019 | 2019 | 2 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
OVERIG | NVT | 1318 | Hijmans van den Berghgebouw | Universiteitsweg 98 | eigendom |  | 84498 | Transformator |  | Gecombineerd | Transformator Pauwels, 1000 kVA, 2004, nr. 2004105068 | 2004 | 17 | 1000 | ONAN |  |  | UMC | Onbekend | Onbekend
OVERIG | NVT | 1318 | Hijmans van den Berghgebouw | Universiteitsweg 98 | eigendom |  | 84498 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, ca. 2004 | 2004 | 17 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
OVERIG | NVT | 1318 | Hijmans van den Berghgebouw | Universiteitsweg 98 | eigendom |  | 84498 | LS-rek |  | Gecombineerd | LS-rek, modern, 2004, afgeschermd, geen afgaande velden in gebruik (wel mespatronen aanwezig voor 2 velden), hoofdrail via scheider verbonden met LS-installatie UU. | 2004 | 17 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1354 | Alexander Numangebouw (ANG) | Yalelaan 40-60 | concerns en derden |  | 84495 | Transformator |  | Gecombineerd | Transformator IEO (Trafo 1), 630 kVA, 1997, nr. 0232002 (2183) | 1997 | 24 | 630 | ONAN |  |  | Stichting Incubator | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1354 | Alexander Numangebouw (ANG) | Yalelaan 40-60 | concerns en derden |  | 84495 | Transformator |  | Gecombineerd | Transformator IEO (Trafo 2), 630 kVA, 1989, nr. 0273619 (44) | 1989 | 32 | 630 | ONAN |  |  | Stichting Incubator | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1354 | Alexander Numangebouw (ANG) | Yalelaan 40-60 | concerns en derden |  | 84495 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-installatie: Magnefix MD, 3 kabelvelden (1 niet in gebruik), 2 trafovelden, ca. 1997 | 1997 | 24 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1354 | Alexander Numangebouw (ANG) | Yalelaan 40-60 | concerns en derden |  | 84495 | LS-rek |  | Gecombineerd | 2x groot LS-rek, één met 2 kabelvelden (1 niet in gebruik), één met 1 kabelveld. Moderne rekken, afgeschermd, ca. 1997 | 1997 | 24 |  |  |  | Afgeschermd |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1317 | Matthias van Geunsgebouw | Bolognalaan 2-48 | concerns en derden |  | 84467 | Transformator | TE0007 | Gecombineerd | Transformator Smit, 630 kVA, 1992, nr. 92225007 (1248) | 1992 | 29 | 630 | ONAN |  |  | Onbekend | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1317 | Matthias van Geunsgebouw | Bolognalaan 2-48 | concerns en derden |  | 84467 | MS-installatie | TE0007 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, ca. 1992 | 1992 | 29 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1317 | Matthias van Geunsgebouw | Bolognalaan 2-48 | concerns en derden |  | 84467 | LS-rek | TE0007 | Gecombineerd | LS-rek, wel modern maar toch open (niet afgeschermd), vier afgaande velden (2 niet in gebruik), ca. 1992 | 1992 | 29 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1006 | Partou kinderopvang (De blauwe kikker) | Toulouselaan 45 | concerns en derden |  | 84447 | Compactstation |  |  | Compactstation | [7 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1006 | Partou kinderopvang (De blauwe kikker) | Toulouselaan 45 | concerns en derden |  | 84447 | Transformator |  | UU | Transformator Olthof Ede, 100 kVA, nr. 3034 (335), op het typeplaatje staat geen bouwjaar, jaren 50 | 1950 | 71 | 100 | ONAN |  |  | Partou kinderopvang | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1006 | Partou kinderopvang (De blauwe kikker) | Toulouselaan 45 | concerns en derden |  | 84447 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-installatie, Magnefix MD, 2 kabelvelden, 1 trafoveld (Hazemeyer, ~1970) | 1970 | 51 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1006 | Partou kinderopvang (De blauwe kikker) | Toulouselaan 45 | concerns en derden |  | 84447 | LS-rek |  | Gecombineerd | LS-rek, open installatie, oud type, jaren 60/70, 4 afgaande velden (2 niet in gebruik) | 1960 | 61 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 0601 | Transformatorhuis Parkeerterrein Sorbonnelaan | Sorbonnelaan | concerns en derden |  | 1922 | Compactstation |  |  | Compactstation | [7 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 0601 | Transformatorhuis Parkeerterrein Sorbonnelaan | Sorbonnelaan | concerns en derden |  | 1922 | Transformator |  | UU | Transformator IEO 250 kVA, 2015, nr. 15512516 | 2015 | 6 | 250 | ONAN |  |  | Geen derden | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 0601 | Transformatorhuis Parkeerterrein Sorbonnelaan | Sorbonnelaan | concerns en derden |  | 1922 | MS-installatie |  | Stedin | MS-installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2015 | 2015 | 6 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | Transformator | 70.18 | UU | Transformator IEO (Trafo 1), 630 kVA, 1979, nr. 384009 (979) | 1979 | 42 | 630 | ONAN |  |  | HU | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | Transformator | 67.18 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 630 kVA, 1970, nr. 203891 (757) | 1970 | 51 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | Transformator | 66.18 | UU | Transformator SGB (Trafo 3), 1000 kVA, 2014, nr. 2678026 | 2014 | 7 | 1000 | ONAN |  |  | Life Sciences Incubator | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | MS-vermogensschakelaar | 68.18 | Stedin | (MS-vermogensschakelaars bij Trafo 1 en 2 zijn niet meer in gebruik) | [7 empty] | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | MS-installatie | 68.18 | Stedin | MS-Installatie ABB SafePlus, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 2 trafovelden, 2014 | 2014 | 7 | [5 empty] | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | eigendom | Niet-strategisch | 84453 | MS-installatie | 68.18 | Stedin | MS-Installatie ABB SafePlus, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 1 trafoveld, 2014 | 2014 | 7 | [5 empty] | 2015 | 2027
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | Transformator | 012A | Gecombineerd | Transformator Smit (Trafo 1), 630 kVA, 1971, nr. 210576 (803) | 1971 | 50 | 630 | ONAN |  |  | Aqtis Medical, Gendx, QVQ | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | Transformator | 012B | Gecombineerd | Transformator Smit (Trafo 2), 630 kVA, 1973, nr. 217902 (849) | 1973 | 48 | 630 | ONAN |  |  | KPN | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | LS-rek | 010 | Gecombineerd | LS-rek, open uitvoering, jaren 70, twee kabelvelden in gebruik, rek direct verbonden met LS-installaties UU, voeding van trafo 1 | 1970 | 51 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | LS-rek | 010 | Gecombineerd | LS-rek, open uitvoering, jaren 70, een kabelveld in gebruik, rek direct verbonden met LS-installaties UU, voeding van trafo 2 | 1970 | 51 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | LS-rek | 010 | Gecombineerd | LS-rek Openbare Verlichting. (nog in werking, wordt vervangen door externe kast) | Onbekend | Onbekend | [5 empty] | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | eigendom | Niet-strategisch | 84434 | MS-installatie | 011A | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, 3 kabelvelden, 2 trafovelden, nieuwer model (>2010) | 2010 | 11 | [5 empty] | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | eigendom | Strategisch | 84429 | Transformator | WCS0.020A | UU | Transformator IEO (Trafo 1), 630 kVA, 1990, nr. 0278213 | 1990 | 31 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | eigendom | Strategisch | 84429 | Transformator | WCS0.020C | UU | Transformator IEO (Trafo 3), 630 kVA, 1990, nr, 0278002 | 1990 | 31 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | eigendom | Strategisch | 84429 | MS-installatie | WCS0.020 | Stedin | MS-installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 koppelveld, 1990 | 1990 | 31 | [5 empty] | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | eigendom | Strategisch | 84429 | MS-installatie | WCS0.020 | Stedin | MS-installatie Magnefix MF, 1 kabelveld, 1 koppelveld, 2 trafovelden, 1990 | 1990 | 31 | [5 empty] | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0724 | Martinus G. de Bruingebouw | Yalelaan 7-9 | eigendom | Strategisch | 84432 | Transformator | TE-C1-0004 | UU | Transformator IEO (Trafo 1), 630 kVA, ca. 1990 (typeplaatje beschadigd), nr. 0232005 | 1990 | 31 | 630 | ONAN | Reserve |  | Geen derden | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0724 | Martinus G. de Bruingebouw | Yalelaan 7-9 | eigendom | Strategisch | 84432 | Transformator | TE-C1-0005 | UU | Transformator SGB (Trafo 2), 630 kVA, 2007, nr. 457176 (3853) | 2007 | 14 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0724 | Martinus G. de Bruingebouw | Yalelaan 7-9 | eigendom | Strategisch | 84432 | MS-installatie | TE-C1-0003 | Stedin | MS-installatie Magnefix MD, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, jaren 90 | 1990 | 31 | [5 empty] | 2018 | 2034
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0715 | Jeannette Donker-Voetgebouw | Yalelaan 104-106 | eigendom | Strategisch | 84427 | Transformator | JDV 0.060 | UU | Transformator IEO, 1000 kVA, 1993, nr. 0290802 | 1993 | 28 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0715 | Jeannette Donker-Voetgebouw | Yalelaan 104-106 | eigendom | Strategisch | 84427 | LS-rek | JDV 0.060 | UU | LS-rek, modern, afgeschermd, 1 kabelveld, 2 kabels, >2010 | 2010 | 11 |  |  |  | Afgeschermd |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0715 | Jeannette Donker-Voetgebouw | Yalelaan 104-106 | eigendom | Strategisch | 84427 | MS-installatie | JDV 0.058 | Stedin | MS-installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, > 2010 | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0707 | Prof. dr. H. Jakobgebouw | Yalelaan 108-110 | eigendom | Strategisch | 84428 | Transformator | 1k-011-029 | UU | Transformator Pauwels (Trafo 1), 630 kVA, 2004, nr. 2004100576 (3584) | 2004 | 17 | 630 | ONAN |  |  | Onzeker, Misdorp centrum voor veterinaire radiotherapie | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0707 | Prof. dr. H. Jakobgebouw | Yalelaan 108-110 | eigendom | Strategisch | 84428 | Transformator | 1k-011-030 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 630 kVA, 1972, nr. 215338 (828) | 1972 | 49 | 630 | ONAN |  |  | Onzeker, Misdorp centrum voor veterinaire radiotherapie | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0707 | Prof. dr. H. Jakobgebouw | Yalelaan 108-110 | eigendom | Strategisch | 84428 | LS-rek | 1k-011-028 | Gecombineerd | 2x klein LS-rek (1 per trafo), modern, ca. 2004, 1 kabelveld, 2 kabels | 2004 | 17 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0707 | Prof. dr. H. Jakobgebouw | Yalelaan 108-110 | eigendom | Strategisch | 84428 | MS-installatie | 1k-011-028 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (koeling noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84435 | Transformator | TE0007 | Gecombineerd | Transformator Smit, 400 kVA, 1962, nr. 160655 (18) | 1962 | 59 | 400 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (koeling noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84435 | MS-vermogensschakelaar | TE0007 | Gecombineerd | MS-vermogensschakelaar, bij trafo, 1962 | 1962 | 59 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | Transformator | TE0003 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 630 kVA, 1991, nr. 91355002 (1239) | 1991 | 30 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | Transformator | TE0002 | UU | Transformator Smit (Trafo 3), 630 kVA, 1991, nr. 91325006 (1237) | 1991 | 30 | 630 | ONAN |  |  | DDNA Biotech | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | LS-rek | TE0001 | Gecombineerd | 2x LS-rek (1 per trafo), jaren 60, open uitvoering, 2 kabelvelden, 4 kabels, rekken verbonden met Lsinstallatie UU | 1960 | 61 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | MS-vermogensschakelaar | TE0001 | Gecombineerd | 2x MS-vermogensschakelaar bij trafo’s (jaren 60) | 1960 | 61 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | MS-installatie | TE0001 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4 (nr.1), 2 kabelvelden, 2 koppelvelden, jaren 60 | 1960 | 61 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | MS-installatie | TE0001 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4 (nr.2), 1 kabelveld, 1 koppelveld, 2 trafovelden, jaren 60 | 1960 | 61 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 | MS-installatie | TE0001 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4 (nr.3), 1 kabelveld, 1 koppelveld, 1 trafoveld, jaren 60 | 1960 | 61 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 | Transformator | TE0035 | UU | Transformator Smit, 630 kVA, 1970, nr. 203892 (758) | 1970 | 51 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 | LS-rek | TE0027 | Gecombineerd | Dubbel LS-rek, open uitvoering, 1970, 3 kabelvelden in gebruik, rekken direct verbonden met Lsinstallaties UU | 1970 | 51 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 | LS-kast | TE0027 | Gecombineerd | LS-kast OV, 1970 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 | MS-installatie | TE0027 | Gecombineerd | MS-Installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 1 trafoveld buiten gebruik, 1970 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84438 | Transformator | TE0022 | UU | Transformator Pauwels (Trafo 2), 630 kVA, 2000, nr. 0011364 (3120), inclusief MS-installatie Magnefix MF, 1 koppelveld, 1 trafoveld | 2000 | 21 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84438 | Transformator | TE0021 | UU | Transformator Smit (Trafo 3), 630 kVA, 1978, nr. 78435207 (945) | 1978 | 43 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84438 | LS-rek | TE0020 | Gecombineerd | Dubbel LS-rek, open uitvoering, jaren 70, geen kabelvelden in gebruik, rekken direct verbonden met LS-installaties UU | 1970 | 51 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84438 | MS-installatie | TE0020 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 | Transformator | TE0014 | UU | Transformator Smit (Trafo 1), 400 kVA, typeplaatje niet zichtbaar, <1966, nr. 400-1-3457 | Onbekend | Onbekend | 400 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 | Transformator | TE0015 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 630 kVA, 1979, nr. 79035105 | 1979 | 42 | 630 | ONAN |  |  | KPN | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 | LS-rek | TE0013 | Gecombineerd | Dubbel LS-rek, open uitvoering, jaren 60, geen kabelvelden in gebruik, rekken direct verbonden met LS-installaties UU, voeding van trafo 1 | 1960 | 61 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 | LS-rek | TE0013 | Gecombineerd | Extra LS-rek, later geplaatst, gesloten, bouwjaar >2010, 1 kabelveld met 2 kabels, voeding van trafo 2 | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 | MS-installatie | TE0013 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, nieuwer exemplaar, bouwjaar > 2010, 2 kabelvelden, 2 trafovelden | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 3) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8195 | Transformator | 0.04 | Gecombineerd | Transformator Smit, 630 kVA, 1974 (veel ouder dan het gebouw), nr. 74325705 | 1974 | 47 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 3) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8195 | LS-rek | 0.04 | Gecombineerd | LS-rek, klein model, afgeschermd, 1 kabelveld, 2 kabels, 2010 | 2010 | 11 |  |  |  | Afgeschermd |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 3) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8195 | MS-installatie | 0.04 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2010 | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 2) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8194 | Transformator | 0.08 | Gecombineerd | Transformator SGB, 630 kVA, 2010, nr. 2625130 | 2010 | 11 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 2) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8194 | LS-rek | 0.08 | Gecombineerd | LS-rek, klein model, afgeschermd, 1 kabelveld, 2 kabels, 2010 | 2010 | 11 |  |  |  | Afgeschermd |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 2) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8194 | MS-installatie | 0.08 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2010 | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 1) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8193 | Transformator | 0.10 | Gecombineerd | Transformator IEO, 630 kVA, 2009, nr.0569805 | 2009 | 12 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 1) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8193 | LS-rek | 0.10 | Gecombineerd | LS-rek, klein model, afgeschermd, 1 kabelveld, 2 kabels, 2010 | 2010 | 11 |  |  |  | Afgeschermd |  | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 1) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch | 8193 | MS-installatie | 0.10 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MF, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2010 | 2010 | 11 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0228 | Kassencomplex Harvardlaan | Harvardlaan 10 | eigendom | Strategisch | 84417 | Transformator | GB.0.03 | UU | Transformator Smit, 315 kVA, 1966, nr. 194403 (625). | 1966 | 55 | 315 | ONAN |  |  | HU | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0228 | Kassencomplex Harvardlaan | Harvardlaan 10 | eigendom | Strategisch | 84417 | LS-rek | GB.0.02 | Gecombineerd | LS-rek, open uitvoering, jaren 70, 2 kabelvelden, 3 kabels, 1 kabelveld (nieuwe kabel) heeft geen smeltveiligheden. | 1970 | 51 |  |  |  | Open uitvoering |  | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0228 | Kassencomplex Harvardlaan | Harvardlaan 10 | eigendom | Strategisch | 84417 | MS-installatie | GB.0.02 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 1 kabelveld buiten gebruik, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0177 | Vening Meineszgebouw A | Princetonlaan 8A | eigendom | Strategisch | 2453 | Transformator | TE0.01 | Gecombineerd | Transformator SGB, 1000 kVA, 2015, nr. 2687518 | 2015 | 6 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0177 | Vening Meineszgebouw A | Princetonlaan 8A | eigendom | Strategisch | 2453 | MS-installatie | TE0.01 | Gecombineerd | MS-installatie ABB SafeRing, 3 kabelvelden, 1 trafoveld, 2015 | 2015 | 6 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (noord) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 84419 | Transformator | TE0002 | UU | Transformator Smit (Trafo 1), 630 kVA, 1974, nr. 75044904 (862) | 1974 | 47 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (noord) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 84419 | Transformator | TE0003 | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 200 kVA, 1966, nr. 19333 (291) | 1966 | 55 | 200 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (noord) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 84419 | LS-rek | TE0001 | Gecombineerd | LS-rek, 3 kabelvelden waarvan 2 buiten gebruik, alleen trafo 2 voedt dit rek, 1966, open rek, beide trafo’s verder aangesloten op LS-installatie van UU | 1966 | 55 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (noord) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 84419 | MS-installatie | TE0001 | Gecombineerd | MS-installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2019 | 2035
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (zuid) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8563 | Transformator | TE0009 | Gecombineerd | Transformator SGB, 400 kVA, 2013, nr. 2662076 | 2013 | 8 | 400 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (zuid) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8563 | LS-rek | TE0009 | Gecombineerd | LS-rek, 1 kabelveld, 2 kabels, 2013 | 2013 | 8 | [5 empty] | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (zuid) | Budapestlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8563 | MS-installatie | TE0009 | Gecombineerd | MS-Installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2013 | 2013 | 8 | [5 empty] | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 6) | Budapestlaan 4B | eigendom | Strategisch | 6999 | Transformator | TE0.12B | Gecombineerd | Transformator Pauwels, 1000 kVA, 2002, nr. 0173604 - Deze trafo voedt het Minnaertgebouw | 2002 | 19 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 6) | Budapestlaan 4B | eigendom | Strategisch | 6999 | MS-installatie | TE0.12B | Gecombineerd | MS-installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2002 | 2002 | 19 | [5 empty] | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 5) | Budapestlaan 4B | eigendom | Strategisch | 6577 | Transformator | TE0.12 | Gecombineerd | Transformator SGB (Trafo 1), 1000 kVA, 2014, nr. 2677019 | 2014 | 7 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 5) | Budapestlaan 4B | eigendom | Strategisch | 6577 | Transformator | TE0.12 | Gecombineerd | Transformator SGB (Trafo 2), 1000 kVA, 2014, nr. 2677020 | 2014 | 7 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 5) | Budapestlaan 4B | eigendom | Strategisch | 6577 | MS-installatie | TE0.12 | Gecombineerd | MS-Installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 2 trafovelden | Onbekend | Onbekend | [5 empty] | 2019 | 2031
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0167 | Vening Meineszgebouw B | Princetonlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8505 | Transformator | TE0.20 | Gecombineerd | Transformator IEO (Trafo 1), 1000 kVA, 2012, nr. 0592010 | 2012 | 9 | 1000 | ONAN |  |  | Deltares/TNO | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0167 | Vening Meineszgebouw B | Princetonlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8505 | Transformator | TE0.20 | Gecombineerd | Transformator SGB (Trafo 2), 630 kVA, 2012, nr. 2649817 | 2012 | 9 | 630 | ONAN |  |  | Deltares/TNO | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0167 | Vening Meineszgebouw B | Princetonlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8505 | LS-rek | TE0.20 | Gecombineerd | 2x klein LS-rek (1 per trafo), 1 kabelveld per rek, 2012 | 2012 | 9 | [5 empty] | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0167 | Vening Meineszgebouw B | Princetonlaan 8 | eigendom | Strategisch | 8505 | MS-installatie | TE0.20 | Gecombineerd | MS-Installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, 2012 | 2012 | 9 | [5 empty] | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0158 | Aardwetenschappen | Budapestlaan 4 | eigendom | Afstoot | 8534 | Compactstation |  |  | Compactstation | [7 empty] | 2013 | 2021
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0158 | Aardwetenschappen | Budapestlaan 4 | eigendom | Afstoot | 8534 | Transformator |  | Afstoot | Transformator SGB, 1000 kVA, 2012, nr. 2655861 | 2012 | 9 | 1000 | ONAN | Reserve |  | Geen derden | 2013 | 2021
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0158 | Aardwetenschappen | Budapestlaan 4 | eigendom | Afstoot | 8534 | LS-rek |  | Afstoot | LS-rek, 2 kabelvelden, 4 kabels (2 kabels per veld), 2013 | 2013 | 8 | [5 empty] | 2013 | 2021
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0158 | Aardwetenschappen | Budapestlaan 4 | eigendom | Afstoot | 8534 | MS-installatie |  | Afstoot | MS-Installatie ABB SafeRing, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2013 | 2013 | 8 | [5 empty] | 2013 | 2021
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | Transformator | TEK041a | UU | Transformator IEO (Trafo 1), 250 kVA, 1987, nr. 02537-04 | 1987 | 34 | 250 | ONAN |  |  | Geen derden | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | Transformator | TEK041b | UU | Transformator SGB (Trafo 2), 400 kVA, 2007, nr. 461688 (3835) | 2007 | 14 | 400 | ONAN |  |  | Tijdelijk, TNO (PP9, gebouw 1.46) | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | Transformator | TEK040b | UU | Transformator Pauwels (Trafo 5), 630 kVA, 1995, nr. 95-1-2358 | 1995 | 26 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | Transformator | TEK040c | UU | Transformator Smit (Trafo 6), 400 kVA, 1970, nr. 206352 | 1970 | 51 | 400 | ONAN |  |  | Geen derden | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | MS-installatie | TEK039 | Stedin | MS-installatie Magnefix MF, 2015, 1 kabelveld, 2 trafovelden, 1 koppelveld | 2015 | 6 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 | MS-installatie | TEK039 | Stedin | MS-Installatie Magnefix MF, 2015, 1 kabelveld, 2 trafovelden, 1 koppelveld | 2015 | 6 | [5 empty] | 2016 | 2032
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0135 | Vening Meineszgebouw C | Princetonlaan 6 | eigendom | Strategisch | 84490 | Transformator | TE0.15 | Gecombineerd | Transformator SGB (Trafo 1), 630 kVA, 2001, nr. 370949 (3003) | 2001 | 20 | 630 | ONAN |  |  | TNO-NITG | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0135 | Vening Meineszgebouw C | Princetonlaan 6 | eigendom | Strategisch | 84490 | Transformator | TE0.15 | Gecombineerd | Transformator SGB (Trafo 2), 630 kVA, 2001, nr. 370947 (2987) | 2001 | 20 | 630 | ONAN |  |  | TNO-NITG | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0135 | Vening Meineszgebouw C | Princetonlaan 6 | eigendom | Strategisch | 84490 | LS-rek | TE0.15 | Gecombineerd | Dubbel LS-rek, 2 kabelvelden, 2001 | 2001 | 20 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0135 | Vening Meineszgebouw C | Princetonlaan 6 | eigendom | Strategisch | 84490 | MS-installatie | TE0.15 | Gecombineerd | MS-Installatie Magnefix MD4, 2 kabelvelden, 2 trafovelden, 2001 | 2001 | 20 | [5 empty] | 2017 | 2033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0132 | Minnaertgebouw | Leuvenlaan 4 | eigendom | Strategisch | 8533 | Compactstation |  | Afstoot | Compactstation (niet meer in gebruik), trafo wel onder spanning voor eigen bedrijf | [7 empty] | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0132 | Minnaertgebouw | Leuvenlaan 4 | eigendom | Strategisch | 8533 | Transformator |  | Afstoot | Transformator IEO, 400 kVA, 2009, nr. 0576619. Deur naar trafocompartiment zit vast, typeplaatje niet bereikbaar | 2009 | 12 | 400 | ONAN |  |  | Geen derden | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0132 | Minnaertgebouw | Leuvenlaan 4 | eigendom | Strategisch | 8533 | MS-installatie |  | Afstoot | MS-installatie Magnefix, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 1 kabelveld niet in gebruik, 2009 | 2009 | 12 | [5 empty] | 2013 | 2025
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0126 | Earth Simulation Laboratory | Princetonlaan 4 | eigendom | Strategisch | 2536 | Transformator | TE0.02 | Gecombineerd | Transformator SGB, 1000 kVA, 2015, nr. 2685850 | 2015 | 6 | 1000 | ONAN |  |  | Geen derden | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0126 | Earth Simulation Laboratory | Princetonlaan 4 | eigendom | Strategisch | 2536 | MS-installatie | TE0.02 | Gecombineerd | MS-Installatie ABB Safering, 2 kabelvelden, 1 trafoveld, 2015 | 2015 | 6 | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | Transformator |  | UU | Transformator Smit (Trafo 2), 75 kVA, 1974, nr. 141142 (857) | 1974 | 47 | 75 | ONAN |  |  | SRON | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | Transformator |  | UU | Transformator Smit (Trafo 3), 630 kVA, 1970, nr. 203889 (756) | 1970 | 51 | 630 | ONAN |  |  | SRON | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | Transformator |  | UU | Transformator Smit (Trafo 4), 630 kVA, 1989, nr. 89015006 (1160) | 1989 | 32 | 630 | ONAN |  |  | SRON | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | Transformator |  | UU | Transformator Smit (Trafo 5), 630 kVA, 1988, nr. 88455001 (1156) | 1988 | 33 | 630 | ONAN |  |  | Geen derden | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | LS-rek |  | Gecombineerd | Klein LS-rek voor verlichting alle ruimtes (+HVI-ruimte) plus verwarming eigen ruimte, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | LS-rek |  | Gecombineerd | LS-rek voor OV, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2014 | 2026
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 | MS-installatie |  | Gecombineerd | MS-Installatie ABB ELA12, 2 kabelvelden, 4 trafovelden, jaren 70 | 1970 | 51 | [5 empty] | 2014 | 2026
Formulas:
Leeftijd = YEAR(TODAY())-[Bouwjaar]

## 4-uur locaties
Overzicht gebouwen welke maximaal 4 uur geen netspanning aanwezig mag zijn ¦ Facilitair Service Centrum ¦ Onderhoud en beheer ¦ 29 november 2021
Gebied | Regio FSC | Vastgoedcode | Vastgoed naam | Adres | Stedin nummer | Ruimte Stedin/UU/Gecombineerd Lege ruimte UU | Voeding dient bij defect binnen 4-uu te zijn hersteld
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 0483 | Ketelhuis Bestuursgebouw | Leuvenplein 2 | 84443 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 9264 | Olympos | Uppsalalaan 3 | 84481 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 0537 | Parkeergarage Cambridgelaan (P8) | Cambridgelaan 108 | 84494 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 0516 | Martinus J. Langeveldgebouw | Heidelberglaan 1-1b | 84444 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 0412 | Willem C. van Unnikgebouw | Heidelberglaan 2 | 84442 | Stedin | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | CENTRUM | 0405 | Educatorium | Leuvenlaan 19 | 4129 | Gecombineerd | Nee
OVERIG | NVT | 1318 | Hijmans van den Berghgebouw | Universiteitsweg 98 | 84498 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1354 | Alexander Numangebouw (ANG) | Yalelaan 40-60 | 84495 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | NVT | 1317 | Matthias van Geunsgebouw | Bolognalaan 2-48 | 84467 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1006 | Partou kinderopvang (De blauwe kikker) | Toulouselaan 45 | 84447 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0601 | Transformatorhuis Parkeerterrein Sorbonnelaan | Sorbonnelaan | 1922 | Stedin | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1355 | Servicegebouw GDL | Yalelaan 2 | 84453 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 1322 | Androclusgebouw | Yalelaan 1-3 | 84434 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | 84429 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0724 | Martinus G. de Bruingebouw | Yalelaan 7-9 | 84432 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0715 | Jeannette Donker-Voetgebouw | Yalelaan 104-106 | 84427 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0707 | Prof. dr. H. Jakobgebouw | Yalelaan 108-110 | 84428 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (koeling noord) | Padualaan 8 | 84435 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | 84436 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | 84437 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | 84438 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | 84439 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 1) | Universiteitsweg 99 | 8193 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0228 | Kassencomplex Harvardlaan | Harvardlaan 10 | 84417 | Gecombineerd | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0177 | Vening Meineszgebouw A | Princetonlaan 8A | 2453 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (noord) | Budapestlaan 8 | 84419 | UU | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0174 | ACCU-gebouw (zuid) | Budapestlaan 8 | 8563 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0172 | Victor J. Koningsbergergebouw (Leuven 5) | Budapestlaan 4B | 6577 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0167 | Vening Meineszgebouw B | Princetonlaan 8 | 8505 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0158 | Aardwetenschappen | Budapestlaan 4 | 8534 | Afstoot | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | 84422 | Stedin | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0135 | Vening Meineszgebouw C | Princetonlaan 6 | 84490 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0132 | Minnaertgebouw | Leuvenlaan 4 | 8533 | Afstoot | Nee
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0126 | Earth Simulation Laboratory | Princetonlaan 4 | 2536 | Gecombineerd | Ja
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | 84421 | Gecombineerd | Ja

## Loze traforuimten
Overzicht loze transformatorruimten ¦ Facilitair Service Centrum ¦ Onderhoud en beheer ¦ 18 juni 2021
Gebied | Regio FSC | Vastgoedcode | Vastgoed naam | Adres | Status | Vastgoedstatus 2016 | Stedin nummer | Onderdeel | Ruimtenummer | Ruimte Stedin/UU/Gecombineerd Lege ruimte UU | Toelichting
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0113 | Algemeen Bijgebouw Sorbonnelaan | Sorbonnelaan 2a | eigendom | Niet-strategisch | 84421 |  |  | UU
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 |  | TEK040a
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0152 | Buys Ballotgebouw | Princetonplein 5 | eigendom | Niet-strategisch | 84422 |  | TEK041c
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0260 | David de Wiedgebouw (Leuvenlaan 3) | Universiteitsweg 99 | eigendom | Strategisch |  |  | 0.06
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (koeling noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84435 |  | TE0008
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (noord) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84436 |  | TE0004
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 |  | TE0033
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (west) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84437 |  | TE0034
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (zuid) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84438 |  | TE0023
UTRECHT SCIENCE PARK | WEST | 0377 | Hugo R. Kruytgebouw (oost) | Padualaan 8 | eigendom | Niet-strategisch | 84439 |  | TE0014
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0516 | Martinus J. Langeveldgebouw | Heidelberglaan 1-1b | eigendom | Niet-strategisch | 84444 |  | TEK006
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0724 | Martinus G. de Bruingebouw | Yalelaan 7-9 | eigendom | Strategisch | 84432 |  | TE-C1-0006
UTRECHT SCIENCE PARK | OOST | 0735 | Willem C. Schimmelgebouw | Yalelaan 112-114 | eigendom | Strategisch | 84429 |  | WCS0.020B