## NvI
1e en 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Behorende bij de Europese openbare aanbesteding Rioolreiniging en -inspectie Hoeksche Waard
Kenmerk: SIW010009
Datum: |  | 2024-05-17
Aantal vragen |  | 33
Inleding Deze Nota van Inlichtingen hoort bij de <Type aanbestedingsprocedure invullen> '<Titel aanbesteding invullen>' met kenmerk <invullen> van gemeente Hoeksche waard. Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het Beschrijvend document d.d. 19 maart 2024 versie definitief en alle bijbehorende bijlagen Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerder genoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.
Opmerkingen Ten aanzien van deze Nota van Inlichtingen wenst de aanbestedende dienst <Kiezen: geen verdere opmerking/ de volgende opmerkingen> te maken:
1e nota van inlichtingen
Ref nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 3.2 Financiële bepalingen | "U geeft aan dat de opdrachtnemer de tarieven mag indexeren conform het CBS-prijsindexcijfer reeks ‘alle bestedingen (2015 = 100)’. Echter zijn hier ook consumentenbestedingen in meegenomen. Aangezien wij werkzaamheiden uitvoeren in de Grond Weg en Waterbouw is het vakgebied rioleringopgenomen in de RAW-systematiek, zie artikel 25 van de Standaard RAW Bepalingen. De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Hierdoor zien wij graag een aanpassing in CBS-prijsindexcijfer van ""Alle bestedingen"" naar ""4291 Onderhoud voor Waterbouwkundige werken"", zodat alleen in de indexering wordt meegenomen wat er toe doet en zo realistisch mogelijk is. Kunt u dit aanpassen?" | De indexering wordt niet aangepast. De huidige vorm van indexeren blijft gehandhaafd.
2 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 2.4 Werkzaamheden per kern in de gemeente | u geeft aan wat de gemiddelde vervuilingsgraad betreft, kunt u ook aangeven wat de gemiddelde waterstand betreft zodat wij het ledigen van de riolen kunnen berekenen en opnemen in de eenheidstarieven? | De waterstand verschilt per gebied, de strengen zijn niet zelfledigend en er zijn verzakkingen aanwezig tot 50% van de diameter in 10% van de te reinigen en inspecteren rioolgedeelten.
3 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 3.1 vorm en duur van de overeenkomst | 3.1.6 Social Return. Kunt u de verplichting voor SROI verlagen naar 5% over de loonsom of 3% van de opdrachtwaarde? | Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. De huidige verplichting voor SROI blijft gehandhaafd.
4 | Inhoud | Aanbestedingsdocument 2.2 Eisen aan de dienstverlening | "r-4. Hieronder wordt verstaan dat alle losse delen, zoals zand, puin en andere losse zaken volledig verwijderd dienen te zijn. Afzettingen, zoals wortelgroei en vet dienen verwijderd te worden. Ook de voegen dienen schoon zijn. Kunt u een aparte post toevoegen voor het verwijderen van vastzittend/hard materiaal als vet, wortels en (spel)cement aangezien deze met ander materieel moet worden verwijderd? Zo niet, kunt u aangeven in hoeveel % van de gevallen wij vastzitten/hard materiaal kunnen aantreffen welke wij niet met een hogedrukwagen kunne verwijderen, zodat wij dit in ons eenheidstarief kunne verwerken?" | Het antwoord luidt men inachtneming van bovenstaande; Voor uitzonderlijke vervuiling zoals onder andere wortelingroei en vet wordt na melding bij - en met goedkeuring van de directie de kosten verrekend op basis van de uren post. Een aangepaste inschrijfstaat zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week worden gepubliceerd op TenderNed.
5 | Inhoud | inschrijfbiljet "reinigen riolen -onbekende diameter" | "onbekende diameter" is een ruim begrip. Kunt u aangeven van welke maximale afmeting de inschrijver uit moet gaan? | Aanbestedende dienst kan dit niet, gezien dit onbekend is voor ons. Veelal betreft dit diameters <500 mm
6 | Inhoud | algemeen | moet er bij het afsluiten van uitmondingen nog rekening gehouden worden met bijkomende werkzaamheden? Bv het verwijderen van roosters/hekwerken etc? | Nee, niet in de prijsvorming, het kan wel voorkomen dat een rooster verwijdert dient te worden maar dit is in overleg met de directie.
7 | Inhoud | algemeen | hebben alle inspectieputten de binnen afmeting van tenminste 80x80 cm? | Nee, 20% van de putten heeft een afmeting kleiner dan 80x80 cm.
8 | Inhoud | algemeen | Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten? | Het riool is niet zelfledigend en er dienen afsluiters geplaatst te worden (inblokken) om een rioogedeelte voldoende "droog"te zetten.
9 | Inhoud | algemeen | Zijn er zakputten in het bestaande stelsel aanwezig? Indien dat het geval is, met hoeveel % van het totaal dienen wij rekening te houden? | Ja er zijn zakputten aanwezig, dit betreft 20% van het totale aanatl putten.
10 | Inhoud | algemeen | levert de opdrachtgever een gevuld en gevalideerd RIBX- bestand aan? | Ja, maar dat wil niet zeggen dat de opdrachtnemer wijzigingen, aanvullingen of in enkele gevallen geheel de gegevens dient in te vullen in het inspectieprogramma.
11 | Inhoud | algemeen | bevinden alle inspectieputten zich op openbaar terrein? | Nee, er zijn ook putten gelegen op particulier terrein
12 | Inhoud | algemeen | zijn alle inspectieputten tot boven de put bereikbaar voor ons groot materieel? | Nee, zie voor hoeveelheden de inschrijfstaat onder bereikbaarheid "slecht" het betreft afstanden van 5 tot 30 meter van de openbare weg.
13 | Inhoud | aanbestedingsleidraad 2.6 werkbeschrijving | Mag de inschrijver ervan uitgaan dat het aan te leveren werkplan pas na gunning verstrekt hoeft te worden door de beoogd winnaar? | Ja.
14 | Inhoud | algemeen | moet de inschrijver ervan uitgaan dat alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd moeten worden? | Nee, er is een verschil, zie de inschrijfstaat.
15 | Inhoud | algemeen | mag de inschrijver ervan uitgaan dat er dagproducties behaald kunnen worden? | De dagproductie (aantal meters) is afhankelijk van de werkwijze en materiaal in te zetten door de opdrachtnemer en niet te bepalen door de opdrachtgever.
16 | Inhoud | Bijlage 1 - inschrijfbiljet | Kunt u aangeven waarom cel N99 ingevuld is met € 111,00? | Dit bedrag is per abuis opgenomen in het inschrijfbiljet. Deze is aangepast in de nieuwe versie, welke is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
17 | Inhoud | Bijlage 1 - inschrijfbiljet | een aantal cellen hebben geen groene velden. Moeten de cellen N40 -N43 - N67 en N73 ook afgeprijsd worden? | Deze dienen ook afgeprijsd te worden. Het aangepaste formulier is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
18 | Inhoud | aanbestedingsleidraad 2.6 werkbeschrijving | paragraaf beschrijft het aanleveren van een werkplan door de beoogd winnaar op uiterlijk 22 mei 10:00 uur. Dit is een datum die eerder is dan de inschrijving. Kunt u hier de juiste datum benoemen? | De datum is aangepast in het nieuwe Beschrijvend document. Deze is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
19 | Inhoud | Inschrijfbiljet | U geeft in het inschrijfbiljet aan het onderscheid tussen goed en slecht bereikbaar. In het beschrijvend document 2.4 staat dat de bereikbaarheid in 90-100% goed is. Kunt u van de slecht bereikbare delen specifieker aangeven wat hieronder moet worden verstaan? En hier een duidelijke definitie van geven? | Nee, zie voor hoeveelheden de inschrijfstaat onder bereikbaarheid "slecht" het betreft afstanden van 5 tot 30 meter van de openbare weg.
20 | Inhoud | Beschrijvend document | 2.4 U heeft nu een globale vervuilingsgraad gedefinieerd van 20 tot 40% T.b.v. een beter onderbouwde inschrijfprijs, kunt u de vervuilingsgraad exacter definiëren in bv 20-30% en 30-40% ? | Nee, de huidige indeling blijft gehandhaafd.
21 | Inhoud | Beschrijvend document | 2.3.7 m-4 Kunt u de haspelwagen opnemen als TBS post, dit omdat niet duidelijk is wat de verwachte inzet zal worden. | Nee, de kosten voor de haspelwagen dienen te worden ondergebracht in de posten slecht bereikbaar.
22 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 13, 2.2.3 c-5 Wat is het verschil tussen c-5 en i-18. Volgens onze interpretatie geeft dit qua rapportage een conflict. | i.18 dient aangehouden te worden
23 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 12, 2.2.2.2. i-17 Eerste meter inspectie is niet altijd mogelijk bv in het geval van een bocht in het stroomprofiel of bij een zak put zodat de camera niet achteruit kan rijden. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om? | In overleg en met goedkeuring van de directie kan hier incidenteel van afgeweken worden. Voor zover haalbaar achteruit kijken met de camera.
24 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 12, 2.2.2.2. i-14 Tijdens de inspectie waterstand kleiner dan 5% zijn echter bij verzakkingen loopt dit weer vol. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om? | Er dient direct na het reinigen geïnpecteerd te worden, het kan voorkomen dat een verzakking "droog"getrokken dient te worden. De waterstand van 5% blijft gehandhaafd.
25 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 10, 2.2.1. r-17 Hoeveel % van het te reinigen en inspecteren areaal ligt verzakt. Om goed te kunnen prijzen is dit belangrijk om te weten | Zie antwoord vraag 8
26 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 10 2.2.1. r-7 Wij nemen aan dat u hiermee bedoelt, vastzittende delen zoals spoelcement/beton, wortels en vet? | Ja, en overige rioolvreemde voorwerpen.
27 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 10 2.2.1. r-10 Is er rondom het werk voldoende schoon oppervlakte water beschikbaar. Zo nee, hoeveel km rij werk vise versa reis ligt dit van de werkplek af | Er is oppervlaktewater binnen een straal van 2 kilometer van de werklocatie.
28 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 10, 2.2.1. r-9 Hoe worden deze "extra" kosten die hiermee gemoeid zijn verrekend? | Nee, deze kosten dienen in de totaalprijs te zijn opgenomen.
29 | Inhoud | Beschrijvend document | Pagina 9, 2.2.1. r-4 U heeft het over losse delen volledig verwijderen. Ook wortels en vet dienen verwijderd te worden. Wij nemen aan dat dit later onder regie gebeurd na opdracht? | Zie antwoord vraag 4
2e Nota van inlichtingen
Ref nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
30 | 1e nota van inlichtingen | Inschrijvingsbiljet | Aanpassing inschrijvingsbiljet zoals al aangegeven in de eerste nota. | Zie bijgevoegd inschrijfbilject aangepast.
31 | Inhoud | Inschrijvingsbiljet | regel 57 (Reinigen riool rond 1400 mm - bereikbaarheid goed - aantal meters 0,0 - is met een groen veld aangegeven. Is dit correct? | Dit is correct (prijs is mogelijk in andere inspectie jaren nodig).
32 | Inhoud | Inschrijvingsbiljet | hetzelfde geldt voor de regels: 60, 63, 64 en 69. Is dit correct? | Zie antwoord op vraag 31.
33 | Inhoud | Inschrijvingsbiljet | regel 67 (Reinigen Ei vormig 400/600 mm - bereikbaarheid slecht - aantal meters 15,8 - is niet in groen aangegeven maar vermeld wel een aantal meters. Dient deze niet afgeprijsd te worden? | Zie aangepast inschrijfbiljet, veld is groen gemaakt.