## Sheet1
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Systeem
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing.
1a | Gaarne ontvangen wij de beschikbare datasheets, brochures, en schoonmaakinstructies
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Is een koppeling met MRI-scanners mogelijk. Zo ja, beschrijf deze koppeling en met welke type en merk MRI de oplossing compatibable is
4a | Is een koppeling met PACS mogelijk. Zo ja, beschrijf deze koppeling en met welke PACS leveranciers de oplossing compatibable is
4b | Is een koppeling met EPD mogelijk.Zo ja, beschrijf deze koppeling en met welke EPD systemen de oplossing compatibable is
5 | Wat zijn de verdere benodigheden voor de installatie van het systeem (bijv. externe connecties, stroomvoorziening, etc.)?
5a | Beschikt het systeem over een batterijvoeding of via wandcontact?
6 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
7 | Kunt u aangegeven wat de levertijd van de apparatuur is?
7a | Kunt u aangegeven wat de levertijd van de (reserve) onderdelen is?
Verbruiksartikelen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Welke disposables van uw eigen firma zijn beschikbaar voor het door u aangeboden systeem? Kunt u productoverzichten meesturen?
1a | Welke disposables van andere firma's zijn beschikbaar voor het door u aangeboden systeem? Kunt u productoverzichten meesturen?
1b | Levert u deze verbruiksartikelen zelf of via een derde entiteit?
1c | Worden deze verbruiksartikelen geleverd in een kit, of zijn deze (ook) los verkrijgbaar?
2 | Wat is de maximale gegarandeerde gebruiksduur van steriele disposables?
3 | Kunt u aangeven wat de levertijd van de verbruiksartikelen is?
4 | Welke succesfactoren in uw leveringsketen van verbruiksartikelen zijn van belang om de continuïteit van zorg te waarborgen?
4a | In hoeverre zouden deze factoren meegenomen moeten worden in de scope van de opdracht en/of in het wegingsmodel (Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding)?
4b | Welke stappen zet uw organisatie op de lange termijn om de continuïteit van zorg, bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen?
5 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar op het gebied van de verbruiksartikelen?
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
3 | Beschrijf de onderhoudsplannen die u voor uw oplossing kunt aanbieden
4 | Hoeveel jaar garantie biedt u standaard aan?
5 | Wat verstaat u onder updates?
5a | Hoe staat u tegenover het meenemen van updates gedurende de levensduur van het apparaat in het contract / de prijsstelling?
6 | Wat verstaat u onder upgrades?
6a | Hoe staat u tegenover het meenemen van upgrades gedurende de levensduur van het apparaat in het contract / de prijsstelling?
NB. Upgrades zijn uitbreidingen van de bestaande functionaliteit, updates breiden de bestaande functionaliteit niet uit
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden systeem
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning van het systeem
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden disposables
3a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
3b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
4 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaat.
Duurzaamheid
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Beschrijf het energiegebruik van het voorgestelde apparaat tijdens gebruik alsmede in standby stand.
2 | In hoeverre verwacht u uw systemen te kunnen voorzien van upgrade van onderdelen onder behoud van overige functionele delen om op de nieuwste stand van techniek te kunnen blijven bij kleinst mogelijke milieu-impact?
3 | Wanneer verwacht u de end-of-life van de productlijn van het voorgestelde systeem?
4 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
5 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
5a | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
6 | Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt?
7 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen.
7a | Bent u bekend met ISO 26000 en de GRI standaard. Zo ja, heeft u een ISO 26000 zelfverklaring of staat dat in de planning? Kunt u het CRS/duurzaamheid jaarverslag delen?
8 | Komen er nieuwe oplossingen beschikbaar die direct bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Erasmus MC?
Research
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Research is voor het Erasmus MC, maar zeker voor de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van groot belang. Kunt u aangeven of u mogelijkheden ziet voor samenwerking op het gebied van research. Zo ja, heeft u concrete suggesties?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Antwoord Firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van Eisen en Wensen) van dit product in een Europese Aanbesteding procedure?
2a | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van gebruiksgemak/bediening?
2b | Wat vindt u van de gebruikerstest door ons opgesteld en terug te vinden in bijlage 3?
2c | Kunt u eventueel een ander voorbeeld indienen?
3 | Zijn er nog andere criteria waar uw product op beoordeeld zou moeten worden?
4 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
5 | Heeft u verder nog opmerkingen?