## Sheet
Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | Postcode | Locatie/ Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | a000 - gebouw algemeen | Algemeen | Algemeen | Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig | 5995 | BVO | 0 | 00 | 0000.311.00 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | i000k - keuring algemeen | Bouwkundig | Dak | Dakbeveiliging | 1 | POST | 0 | 00 | 0010.500.01 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | i000k - keuring algemeen | Bouwkundig | Gevel | Nooddeuren | 1 | POST | 0 | 00 | 0010.900.01 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 1 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 1 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Systeemgevel diverse/(volkern panelen) | 1.6 | M2 | 1 | 21 | 2103.190.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Systeemgevel diverse/(volkern panelen) | 5 | M2 | 1 | 21 | 2103.190.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Systeemgevel diverse/(volkern panelen) | 8 | M2 | 1 | 21 | 2103.190.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Vliesgevel aluminium | 180 | M2 | 2 | 21 | 2114.130.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 114 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 50 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof/(volkern panelen) | 15 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof | 15 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 13 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord kunststof/(volkern panelen) | 17 | M1 | 1 | 21 | 2116.140.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Systeemwand vast sanitair | 16 | M1 | 3 | 22 | 2203.110.00 | Binnenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Systeemwand vast sanitair | 16 | M1 | 3 | 22 | 2203.110.00 | Binnenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Systeemwand vast sanitair | 16 | M1 | 3 | 22 | 2203.110.00 | Binnenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Systeemwand verplaatsbaar panelen | 18.2 | M2 | 2 | 22 | 2214.110.00 | Binnenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Ladder aluminium | 2 | M1 | 1 | 24 | 2431.130.00 | Trappen en hellingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Ladder aluminium | 2.5 | M1 | 1 | 24 | 2431.130.00 | Trappen en hellingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d001 - plat dak 001 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d003 - plat dak 003 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d004 - plat dak 004 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d005 - plat dak 005 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d006 - plat dak 006 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d002 - plat dak 002 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie beton | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.130.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Dakoverstek kunststof/(volkern panelen) | 1.5 | M1 | 1 | 27 | 2704.140.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Dakoverstek kunststof/(volkern panelen) | 1.5 | M1 | 1 | 27 | 2704.140.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Skeletdeel staal | 1 | PM | 2 | 28 | 2810.120.00 | Hoofddraagconstructies |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Buitendraaideur (loopdeur) | 1 | STK | 2 | 31 | 3131.100.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Buitendraaideur (nooddeur) | 1 | STK | 2 | 31 | 3131.120.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Buitendraaideur (nooddeur) | 8 | STK | 2 | 31 | 3131.120.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Buitendraaideur (nooddeur) | 1 | STK | 2 | 31 | 3131.120.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g000 - gevels algemeen | Bouwkundig | Gevel | Raam/deur hang en sluitwerk | 5995 | BVO | 0 | 31 | 3141.100.70 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 244 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 183 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 9 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 11 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 13 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 73 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 5 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Waterslagen kitvoegen/(betonlatei kitvoegen) | 4 | STK | 5 | 31 | 3141.200.80 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Waterslagen kitvoegen/(betonlatei kitvoegen) | 49 | STK | 1 | 31 | 3141.200.80 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Waterslagen kitvoegen/(betonlatei kitvoegen) | 128 | STK | 1 | 31 | 3141.200.80 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 220 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 165 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 6 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 8 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 11.7 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 2.3 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing | 55 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g000 - gevels algemeen | Bouwkundig | Gevel | Zonwering | 91 | STK | 0 | 31 | 3142.100.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Jaloezie elektrisch | 29 | STK | 3 | 31 | 3142.420.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Jaloezie elektrisch | 52 | STK | 3 | 31 | 3142.420.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Jaloezie elektrisch | 10 | STK | 3 | 31 | 3142.420.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Schuifdeur binnen handbediend | 2 | STK | 2 | 32 | 3232.110.00 | Binnenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Schuifdeur binnen handbediend | 2 | STK | 2 | 32 | 3232.110.00 | Binnenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Vloerrooster staal | 72 | STK | 2 | 33 | 3321.110.00 | Vloeropeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 4 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 3 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 42 | 4211.110.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 42 | 4211.110.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 42 | 4211.110.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk sanitair | 156 | M2 | 3 | 42 | 4211.111.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk sanitair | 150 | M2 | 3 | 42 | 4211.111.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk sanitair | 214 | M2 | 3 | 42 | 4211.111.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 43 | 4321.200.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 43 | 4321.200.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk | 1 | PM | 1 | 43 | 4321.200.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair | 55 | M2 | 3 | 43 | 4321.240.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair | 53 | M2 | 3 | 43 | 4321.240.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair | 79 | M2 | 3 | 43 | 4321.240.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag kunststof coating | 321 | M2 | 3 | 43 | 4321.310.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag kunststof coating | 59 | M2 | 2 | 43 | 4321.310.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag kunststof coating | 14 | M2 | 2 | 43 | 4321.310.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding tapijt | 196 | M2 | 3 | 43 | 4322.110.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding tapijt | 190 | M2 | 3 | 43 | 4322.110.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding tapijt | 294 | M2 | 3 | 43 | 4322.110.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding linoleum | 60 | M2 | 3 | 43 | 4322.120.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding linoleum | 18 | M2 | 2 | 43 | 4322.120.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding rubber/(lokalen) | 1015 | M2 | 3 | 43 | 4322.130.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding rubber/(gangen) | 271 | M2 | 2 | 43 | 4322.130.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding rubber/(lokalen) | 957 | M2 | 3 | 43 | 4322.130.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding rubber/(gangen en lokalen 1,30 en B1,07, B1,08) | 559 | M2 | 2 | 43 | 4322.130.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Vloerbekleding rubber | 1087 | M2 | 2 | 43 | 4322.130.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Entreemat inloopmat | 25 | M2 | 2 | 43 | 4322.310.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Entreemat borstelmat | 14 | M2 | 3 | 43 | 4322.330.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Entreemat borstelmat | 13 | M2 | 3 | 43 | 4322.330.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Trapbekleding rubber | 13 | M2 | 2 | 44 | 4412.130.00 | Trap- en hellingafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Trapbekleding rubber | 17 | M2 | 2 | 44 | 4412.130.00 | Trap- en hellingafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Trapbekleding trapneuzen rubber | 4 | TRE | 2 | 44 | 4412.150.00 | Trap- en hellingafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Trapbekleding trapneuzen rubber | 3 | TRE | 2 | 44 | 4412.150.00 | Trap- en hellingafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Systeemplafond | 1745 | M2 | 3 | 45 | 4512.100.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Systeemplafond | 1567 | M2 | 3 | 45 | 4512.100.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Systeemplafond | 1451 | M2 | 3 | 45 | 4512.100.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Plafondbekleding kunststof | 5.2 | M2 | 2 | 45 | 4522.150.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Plafondbekleding kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 155 | M2 | 1 | 45 | 4522.150.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Plafondbekleding kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 50 | M2 | 1 | 45 | 4522.150.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Plafondbekleding kunststof | 15 | M2 | 1 | 45 | 4522.150.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Plafondbekleding kunststof/(volkern panelen, dakoverstek) | 13 | M2 | 1 | 45 | 4522.150.00 | Plafondafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (<300mm) dekkend/(volkern panelen) | 15 | M1 | 2 | 46 | 4621.400.51 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 4 | M2 | 2 | 46 | 4621.400.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen) | 7 | M2 | 2 | 46 | 4621.400.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (>300mm) dekkend | 5 | M2 | 2 | 46 | 4621.400.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 15 | M2 | 2 | 46 | 4621.400.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord/windveer schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 34 | M2 | 1 | 46 | 4621.400.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g201 - gevel 201 | Bouwkundig | Gevel | Dakoverstek schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen) | 0.8 | M2 | 2 | 46 | 4627.300.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g401 - gevel 401 | Bouwkundig | Gevel | Dakoverstek schilderwerk (>300mm) dekkend/(volkern panelen) | 0.8 | M2 | 2 | 46 | 4627.300.61 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g501 - gevel 501 | Bouwkundig | Gevel | Gevelbekleding schilderwerk dekkend/(volkern panelen) | 8 | M2 | 2 | 46 | 4641.200.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Gevelbekleding schilderwerk dekkend | 5 | M2 | 2 | 46 | 4641.200.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Gevelbekleding schilderwerk dekkend/(volkern panelen) | 1.6 | M2 | 2 | 46 | 4641.200.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g503 - gevel 503 | Bouwkundig | Gevel | Plafond schilderwerk buiten dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 13 | M2 | 2 | 46 | 4645.100.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Plafond schilderwerk buiten dekkend | 15 | M2 | 2 | 46 | 4645.100.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Plafond schilderwerk buiten dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 50 | M2 | 2 | 46 | 4645.100.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g301 - gevel 301 | Bouwkundig | Gevel | Plafond schilderwerk buiten dekkend/(volkern panelen, dakoverstek) | 155 | M2 | 1 | 46 | 4645.100.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d003 - plat dak 003 | Bouwkundig | Dak | Dakaansluiting loodslabben binnenblad | 30 | M1 | 3 | 47 | 4710.211.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d002 - plat dak 002 | Bouwkundig | Dak | Dakaansluiting loodslabben binnenblad | 38.5 | M1 | 4 | 47 | 4710.211.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d006 - plat dak 006 | Bouwkundig | Dak | Dakaansluiting loodslabben binnenblad | 5.3 | M1 | 3 | 47 | 4710.211.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d005 - plat dak 005 | Bouwkundig | Dak | Dakaansluiting loodslabben binnenblad | 5.3 | M1 | 3 | 47 | 4710.211.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d004 - plat dak 004 | Bouwkundig | Dak | Dakaansluiting loodslabben binnenblad | 13 | M1 | 3 | 47 | 4710.211.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d004 - plat dak 004 | Bouwkundig | Dak | Dakrandafwerking staal | 24 | M1 | 3 | 47 | 4710.310.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d000 - daken algemeen | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking | 2281.6 | M2 | 0 | 47 | 4711.100.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d005 - plat dak 005 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking bitumineus leislag | 6.3 | M2 | 3 | 47 | 4711.111.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d006 - plat dak 006 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking bitumineus leislag | 6.3 | M2 | 3 | 47 | 4711.111.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d002 - plat dak 002 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking bitumineus leislag | 171 | M2 | 3 | 47 | 4711.111.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d003 - plat dak 003 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking bitumineus leislag | 121 | M2 | 3 | 47 | 4711.111.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d001 - plat dak 001 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking bitumineus leislag | 1861 | M2 | 3 | 47 | 4711.111.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d004 - plat dak 004 | Bouwkundig | Dak | Vlakke dakafwerking vegetatiedak | 116 | M2 | 1 | 47 | 4711.120.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g000 - gevels algemeen | Bouwkundig | Gevel | Goot/gootbekleding | 176 | M1 | 0 | 52 | 5212.210.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d001 - plat dak 001 | Bouwkundig | Dak | Gootbekleding bitumineus | 176 | M1 | 3 | 52 | 5212.420.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g502 - gevel 502 | Bouwkundig | Gevel | Hemelwaterafvoer kunststof | 17.5 | M1 | 1 | 52 | 5212.610.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | i011 - technische ruimte B003 | Bouwkundig | Installatie | Zonweringinstallatie automaat | 1 | STK | 3 | 65 | 6531.110.00 | Beveiliging | Somfy | - | 2 zones | 2010
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d001 - plat dak 001 | Bouwkundig | Dak | Valbeveiliging | 1 | POST | 1 | 65 | 6539.200.00 | Beveiliging |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d003 - plat dak 003 | Bouwkundig | Dak | Valbeveiliging | 1 | POST | 1 | 65 | 6539.200.00 | Beveiliging |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d006 - plat dak 006 | Bouwkundig | Dak | Valbeveiliging | 1 | POST | 1 | 65 | 6539.200.00 | Beveiliging |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d004 - plat dak 004 | Bouwkundig | Dak | Valbeveiliging | 1 | POST | 1 | 65 | 6539.200.00 | Beveiliging |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d005 - plat dak 005 | Bouwkundig | Dak | Valbeveiliging | 1 | POST | 1 | 65 | 6539.200.00 | Beveiliging |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Balie | 1 | STK | 1 | 71 | 7111.400.00 | Vaste verkeersvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Keukenblok eenvoudig | 1 | STK | 2 | 73 | 7311.210.00 | Vaste keukenvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Keukenblok eenvoudig | 1 | STK | 2 | 73 | 7311.210.00 | Vaste keukenvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Keukenblok eenvoudig | 1 | STK | 1 | 73 | 7311.210.00 | Vaste keukenvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Keukenblok inclusief inbouwapparatuur | 1 | STK | 2 | 73 | 7311.230.00 | Vaste keukenvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Toilet | 10 | STK | 2 | 74 | 7411.200.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Toilet | 7 | STK | 2 | 74 | 7411.200.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Toilet | 9 | STK | 2 | 74 | 7411.200.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Urinoir | 9 | STK | 2 | 74 | 7411.300.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Urinoir | 9 | STK | 2 | 74 | 7411.300.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Urinoir | 7 | STK | 2 | 74 | 7411.300.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Schaamschot | 7 | STK | 2 | 74 | 7411.310.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Schaamschot | 9 | STK | 2 | 74 | 7411.310.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Schaamschot | 9 | STK | 2 | 74 | 7411.310.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wastafelcombinatie | 5 | STK | 2 | 74 | 7411.400.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wastafelcombinatie | 5 | STK | 2 | 74 | 7411.400.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Wastafelcombinatie | 5 | STK | 2 | 74 | 7411.400.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Wastafelcombinatie/(natuursteen, tpv aula) | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.400.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Uitstortgootsteen | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.500.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Uitstortgootsteen | 3 | STK | 2 | 74 | 7411.500.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Uitstortgootsteen | 2 | STK | 2 | 74 | 7411.500.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Wastrogcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.800.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b003 - 2e verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wastrogcombinatie | 2 | STK | 2 | 74 | 7411.800.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b002 - 1ste verdieping | Bouwkundig | Binnen | Wastrogcombinatie | 2 | STK | 2 | 74 | 7411.800.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b001 - begane grond | Bouwkundig | Binnen | Opklapbare beugel | 2 | STK | 1 | 74 | 7412.320.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | a000 - gebouw algemeen | Algemeen | Algemeen | Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig | 605 | BVO | 0 | 00 | 0000.110.00 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 1 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Spouwwand metselwerk | 1 | PM | 1 | 21 | 2102.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Boeiboord staal | 30 | M1 | 2 | 21 | 2116.120.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | a000 - gebouw algemeen | Bouwkundig | Algemeen | Vloerconstructie | 5995 | M2 | 1 | 23 | 2301.100.00 | Vloeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6110 | Velp MBO - Hoofdgebouw | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | a000 - gebouw algemeen | Bouwkundig | Algemeen | Vloerconstructie | 606 | M3 | 2 | 24 | 2301.100.01 | Vloeren
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d101 - hellend dak 101 | Bouwkundig | Dak | Dakconstructie hout | 1 | PM | 1 | 27 | 2700.110.00 | Daken |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Buitendraaideur (loopdeur) | 6 | STK | 2 | 31 | 3131.100.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Schuifdeur handbediend | 2 | STK | 2 | 31 | 3132.110.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk hout | 6 | M2 | 2 | 31 | 3141.110.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk aluminium | 10 | M2 | 2 | 31 | 3141.130.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Waterslagen voegwerk | 3 | M1 | 2 | 31 | 3141.200.70 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing/(tpv kozijn) | 3.5 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Beglazing/(tpv overheaddeuren en deuren) | 14 | M2 | 0 | 31 | 3141.400.00 | Buitenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Schuifdeur binnen handbediend | 1 | STK | 2 | 32 | 3232.110.00 | Binnenwandopeningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 2 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Gevelbekleding staal | 64 | M2 | 2 | 41 | 4112.120.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Gevelbekleding kunststof | 10 | M2 | 1 | 41 | 4112.160.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Wandafwerklaag tegelwerk sanitair | 15 | M2 | 2 | 42 | 4211.111.00 | Binnenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair | 2.1 | M2 | 2 | 43 | 4321.240.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Vloerafwerklaag kunststof coating | 162 | M2 | 2 | 43 | 4321.310.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Buitendeur schilderwerk binnenzijde | 16 | M2 | 3 | 46 | 4631.200.10 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Buitendeur schilderwerk dekkend | 16 | M2 | 1 | 46 | 4631.200.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk schilderwerk (<300mm) binnenzijde | 16 | M1 | 3 | 46 | 4631.300.20 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Kozijnwerk schilderwerk (<300mm) buiten dekkend | 16 | M1 | 1 | 46 | 4631.300.51 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | d101 - hellend dak 101 | Bouwkundig | Dak | Hellende dakafwerking profielplaat staal | 627 | M2 | 2 | 47 | 4712.181.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Goot/gootbekleding | 84 | M1 | 0 | 52 | 5212.210.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Goot zink | 84 | M1 | 3 | 52 | 5212.320.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - gevel 101 | Bouwkundig | Gevel | Hemelwaterafvoer kunststof | 21 | M1 | 2 | 52 | 5212.610.00 | Afvoeren |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Toilet | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.200.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Fonteincombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.410.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Uitstortgootsteen | 1 | STK | 3 | 74 | 7411.500.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6150 | Velp MBO - Kapschuur | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | b000 - binnen (bouwlaag) | Bouwkundig | Binnen | Wastrogcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.800.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Vloeistofdichte- en vloeistofkerende vloer | 1 | POST | 0 | 00 | 0010.700.01 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Buitenwand metselwerk | 1 | PM | 2 | 21 | 2101.110.00 | Buitenwanden |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Rechte steektrap beton | 7 | STK | 1 | 24 | 2411.130.00 | Trappen en hellingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Skeletdeel staal | 1 | PM | 1 | 28 | 2810.120.00 | Hoofddraagconstructies |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Balustrade buiten staal | 13 | M1 | 2 | 34 | 3412.120.00 | Balustrades en leuningen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Gevelafwerklaag voegwerk platvol | 1 | PM | 2 | 41 | 4111.122.00 | Buitenwandafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Vloerafwerklaag vloeistofdichte en vloeistofkerende | 122 | M2 | 3 | 43 | 4321.700.00 | Vloerafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Opstallen schilderwerk dekkend/(trafohuisje Liander) | 8 | M2 | 3 | 46 | 4690.100.41 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Opstallen schilderwerk transparant/(honden hokken) | 135 | M2 | 2 | 46 | 4690.100.45 | Schilderwerk |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Hellende dakafwerking profielplaat staal | 170 | M2 | 2 | 47 | 4712.181.00 | Dakafwerkingen |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Opstallen tuinhuis/(honden hokken) | 29 | M2 | 2 | 90 | 9021.110.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Opstallen diverse/(trafohuisje Liander) | 15.5 | M2 | 1 | 90 | 9021.190.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Overkapping rijwielstalling | 218 | M2 | 3 | 90 | 9022.110.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Overkapping rokersruimte/(rokersruimte/ containeropslag) | 38 | M2 | 3 | 90 | 9022.120.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinomheining | 594 | M1 | 9 | 90 | 9030.100.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Tuinmuur metselwerk | 1 | PM | 4 | 90 | 9031.110.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Hekwerk gaashek 1-2m hoogte | 132 | M1 | 1 | 90 | 9032.122.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Hekwerk gaashek >2m hoogte | 312 | M1 | 4 | 90 | 9032.123.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Hekwerk draadmat 1-2m hoogte | 25 | M1 | 2 | 90 | 9032.132.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Hekwerk draadmat >2m hoogte | 12 | M1 | 2 | 90 | 9032.133.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Hekwerk draadmat >2m hoogte | 22 | M1 | 2 | 90 | 9032.133.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Hekwerk draadmat >2m hoogte | 113 | M1 | 2 | 90 | 9032.133.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Afrastering schutting hout | 15 | M1 | 2 | 90 | 9033.130.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Draaipoort looppoort staal | 3 | STK | 2 | 90 | 9034.220.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Draaipoort grote poort staal | 6 | STK | 2 | 90 | 9034.230.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Draaipoort grote poort staal | 4 | STK | 3 | 90 | 9034.230.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | g101 - overkapping, bosbouw opslag | Bouwkundig | Gevel | Draaipoort grote poort staal | 10 | STK | 2 | 90 | 9034.230.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinverharding houten vlonder/(kunststof brug) | 20 | M2 | 2 | 90 | 9041.170.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Keerwand/balustrade/(keerwand beton) | 12 | M1 | 1 | 90 | 9044.100.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering bank | 1 | STK | 2 | 90 | 9071.110.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering tafel/(picknicktafel) | 11 | STK | 2 | 90 | 9071.120.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering vlaggenmast | 1 | STK | 2 | 90 | 9071.130.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering afvalbak | 15 | STK | 2 | 90 | 9071.140.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering rijwielrek enkelzijdig | 114 | M1 | 1 | 90 | 9071.310.00 | Terrein |  |  |  | 0
HV17880VE | 6199 | Velp MBO - Terrein | Larensteinselaan 26B | Velp | 6882 CT | t000 - terrein | Bouwkundig | Terrein | Terreinmeubilering rijwielrek dubbelzijdig | 15 | M1 | 1 | 90 | 9071.320.00 | Terrein |  |  |  | 0