## IAS PvW
De naar oordeel van het Erasmus MC meest belangrijke aspecten voor het gebruik van MICIS 3.0, zijn hieronder als Wensen opgenomen.
Voor de Wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven of dat aan de Wens wordt voldaan gedurende de overeenkomst en contractueel wordt vastgelegd inclusief termijn.
Indien om een toelichting wordt gevraagd dient deze verschaft te worden zoals verzocht in kolom I. Deze dienen in apart document te worden aangeleverd met referentie naar het nr. van de Wens.
Hetzelfde is van toepassing voor eventueel in kolom J gevraagde documenten.
Indien de toelichting/documenten niet conform vraag zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Product | Categorie | Item | Omschrijving | Wens | Maximaal aantal te behalen punten in geval van een wens | Product voldoet aan wens. Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Toelichting gevraagd? Indien toelichting wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze te geven. | Documentatie gevraagd? Indien documentatie wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze aan te leveren.
IAS 019 | IAS | Techniek | Performance | Het "Intelligent Alarm Services" (IAS) beschikt over een performance waarbij de maximale tijd die mag verstrijken tussen ontvangst van een kritisch (high priority) alarmbericht van een externe bron en verzending van dit bericht naar de Message Broker valt binnen de volgende bandbreedtes: ≤ 3 seconden 30 punten > 3 seconden maar ≤ 10 seconden 15 punten > 10 seconden 0 punten | Wens | 0, 15 of 30 |  | Geef aan wat de gevraagde performance is.
IAS 020 | IAS | Functionaliteit | Alarmbewerking | Het "Intelligent Alarm Services" (IAS) beschikt over functionaliteit waarmee alarmen bewerkt kunnen worden op basis van interpolatie voordat deze naar de Message Broker worden verzonden. De interpolaties zijn door de beheerorganisatie van het Erasmus MC zelfstandig configureerbaar en te onderhouden. | Wens | 15 |  | n.v.t.
IAS 021 | IAS | Functionaliteit | Alarmbewerking | Het "Intelligent Alarm Services" (IAS) beschikt maximaal 1 jaar na gunning over functionaliteit waarmee alarmen bewerkt kunnen worden op basis van extrapolatie voordat deze naar de Message Broker worden verzonden. De extrapolaties zijn door de beheerorganisatie van het Erasmus MC zelfstandig configureerbaar en te onderhouden. | Wens | 60 |  | n.v.t.
IAS 022 | IAS | Functionaliteit | Alarmbewerking | De aanbieder kan op basis van kennis, ervaring en statistieken van eerdere implementaties suggesties aandragen voor alarmbewerkingen die als doel hebben om de klinische relevantie te vergroten. | Wens | 15 |  | Beschrijf voorbeelden (max. 2A4)
IAS 023 | IAS | Functionaliteit | Rules Engine | Het "Intelligent Alarm Services" (IAS) beschikt over een Rule Engine waarbij de rules geexporteerd kunnen worden in minimaal de volgende formaten: XLS, CSV of andere gelijkwaardige en gangbare formaten. | Wens | 15 |  | n.v.t.
IAS 024 | IAS | Functionaliteit | Rapportages | Het "Intelligent Alarm Services" (IAS) voorziet bij eerste implementatie in standaard rapportages die minimaal de volgende kengetallen bevat: - per zorgproces, per medisch apparaat het inkomende type alarm; - bewerking per alarm; - per zorgproces, per medisch apparaat het verzonden resultaat. Van het bovenstaande de aantallen per tijdseenheid (minimaal 1 uur). | Wens | 15 |  | n.v.t.
ALG 062 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Het applicatie datamodel moet kunnen worden geïnstalleerd zonder de sysadmin of sa privileges. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 063 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Sysadmin en sa rechten moeten niet noodzakelijk zijn voor de werking van applicatie. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 064 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | Indien virtueel wordt er geen gebruik gemaakt van OVA files met voor geïnstalleerde systemen. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 065 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | De Virtual server binnen het Erasmus MC is gemaximeerd tot:16vcpu en 256GB internal memory. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 066 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | OS minimaal Windows 2019, met voorkeur Windows 2022. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 067 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | Backup door rubrik is d.m.v. snapshot techniek. | Wens | 5 |  | n.v.t.
|  |  |  | Maximaal aantal te behalen punten |  | 180