## Message Broker PvW
De naar oordeel van het Erasmus MC meest belangrijke aspecten voor het gebruik van MICIS 3.0, zijn hieronder als Wensen opgenomen.
Voor de Wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven of dat aan de Wens wordt voldaan gedurende de overeenkomst en contractueel wordt vastgelegd inclusief termijn.
Indien om een toelichting wordt gevraagd dient deze verschaft te worden zoals verzocht in kolom I. Deze dienen in apart document te worden aangeleverd met referentie naar het nr. van de Wens.
Hetzelfde is van toepassing voor eventueel in kolom J gevraagde documenten.
Indien de toelichting/documenten niet conform vraag zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Product | Categorie | Item | Omschrijving | Wens | Maximaal aantal te behalen punten | Product voldoet aan wens. Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Toelichting gevraagd? Indien toelichting wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze te geven. | Documentatie gevraagd? Indien documentatie wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze aan te leveren.
MB066 | Message Broker | Techniek | Authenticatie/ Authorisatie | De Message Broker voorziet in functionaliteit waarbij het telefoonnummer (SIP) van de medewerker middels de Azure AD koppeling aan de gebruiker wordt gekoppeld. Andersom dient dit nummer te worden verwijderd wanneer de gebruiker uit de AD wordt verwijderd. Met bovengenoemde integraties regelt het Erasmus MC dat gebruikers/managers via IAM rechten/rollen/telefoonnummer kunnen aanvragen. Wanneer deze door de Erasmus MC beheerorganisatie zijn goedgekeurd zal de gebruiker in de Message Broker aangemaakt worden inclusief de bijbehorende rol en een telefoonnummer toegewezen krijgen. Andersom zal deze integratie er voor zorgen dat wanneer een medewerker uit dienst treed en deze niet meer in de AD bekend is, de rechten van deze gebruiker ingetrokken worden. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0 | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB036 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker applicatie en de Message Broker App tonen bij het afleveren van MAS/VOS/MOS/informatie de meldingen in volgorde van aflopende prioriteit (hoogste prioriteit bovenaan). Meldingen met eenzelfde prioriteit worden op tijdsvolgorde getoond (nieuwste melding bovenaan). | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB037 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om een alarmbericht te voorzien van beeldmateriaal en/of foto's en te versturen naar het Smart Device van de zorgverlener. (v.b. foto patiënt bij alarmbericht dwaaldetectie). | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB038 | Message Broker | Techniek | Smart Device | Voor inkomend telefoonverkeer dient er een pop-up te verschijnen waarin door de gebruiker de 'tijdelijk bezetfunctie' wel/niet geactiveerd kan worden. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB039 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App biedt functionaliteit om via NFC de zorgprofessional te identificeren m.b.v. de Erasmus MC pas. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB040 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App biedt de mogelijkheid om functionaliteit te configureren via NFC. | Wens | 10 |  | Beschrijf in max. 2 A4 voorbeelden van deze functionaliteit.
MB041 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker (inclusief app) biedt functionaliteit om per organisatie eenheid de patiëntenkamers grafisch (op basis van plattegrond) weer te geven waarop de toewijzingen overzichtelijk weer gegeven worden. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB042 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om de toewijzing (actueel en gepland) te exporteren naar (o.a. PDF, CSV, XLS format) met en zonder patiëntnaam en bedlocaties. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB043 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om de toewijzing (actueel en gepland) te kunnen printen met en zonder patiëntnaam en bedlocaties. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB044 | Message Broker | Onderhoud & Beheer | Alarmdistributie | De Message Broker biedt een asssortiment van ringtones die voldoen aan wet- en/regelgeving (IEC 60601-1-8) en die logisch aansluiten bij de functie van het type MAS met onderscheidende attentiewaarde voor de eindgebruiker. | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB045 | Message Broker | Onderhoud & Beheer | Alarmdistributie | De Message Broker biedt de mogelijkheid om door de Erasmus MC beheerorganisatie zelf ringtone bestanden te uploaden en te activeren en/of aan te leveren aan inschrijver voor installatie (conform IEC 60601-1-8). | Wens | 10 |  | n.v.t.
MB046 | Message Broker | Techniek | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device biedt functionaliteit om real-time curves van de Dräger bewakingsmonitor te tonen. | Wens | 10 |  | Beschrijf in max. 2 A4 hoe dit wordt gerealiseerd.
MB035 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit voor de Smart Device om voor de gebruiker op de Smart Device op elk gewenst moment de historie van de eerder ontvangen MAS/VOS/MOS/informatie in te zien. De periode van historie dient configureerbaar te zijn maar minimaal twee uur te bedragen. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB047 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device geeft de contextinformatie van het MAS, in volgorde zoals aangeboden in het bronbericht, in een overzichtelijke tabel weer. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB048 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device biedt functionaliteit om een alarmbericht van medische apparatuur met overzichtelijke numerieke en visuele informatie (o.a. wave forms) weer te geven. | Wens | 30 |  | Beschrijf in max. 2 A4 hoe dit wordt gerealiseerd.
MB049 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device biedt functionaliteit om het alarmbericht van medische apparatuur te voorzien van een 'snapshot' van de curve van het signaal dat de drempelwaarde heeft overschreden. | Wens | 30 |  | Beschrijf in max. 2 A4 hoe dit wordt gerealiseerd.
MB050 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App biedt functionaliteit om de alarmen op het Smart Device van de zorgprofessional te onderdrukken wanneer deze zorgprofessional gedurende de periode dat zij/hij in de patiëntenkamer aanwezig is. Dit geldt voor situaties waarbij de bronalarmering van aangesloten medische apparatuur op de kamer akoestisch alarmeert. | Wens | 30 |  | Beschrijf in max. 2 A4 hoe dit wordt gerealiseerd.
MB052 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om voor een configureerbare periode (min. 3 dagen / max. 5 dagen) de toewijzing vooruit te kunnen plannen. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB053 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om in 1 keer alle toewijzingen van een bepaalde gebruiker of afdeling te dupliceren, te verwijderen of te vervangen. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB054 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om in de toewijzingsfunctie de rollen, namen en kolomindeling per organisatie-eenheid zelfstandig door de beheerorganisatie van het Erasmus MC in te inrichten en te onderhouden. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB055 | Message Broker | Onderhoud & Beheer | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om, door de Erasmus MC beheerorganisatie, zelfstandig organisatie-eenheden in te richten en te onderhouden. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB056 | Message Broker | Onderhoud & Beheer | Alarmdistributie | Routering, escalatie en vangnet voor het afhandelen van MAS/VOS/MOS/informatie zijn configureerbaar en door de Erasmus MC beheerorganisatie zelfstandig in te inrichten en te onderhouden. | Wens | 30 |  | n.v.t.
MB034 | Message Broker | Functionaliteit | Systeemkenmerken | De Message Broker biedt, voor tenminste de toewijzingsapplicatie, functionaliteit om bij inactiviteit, binnen een door Erasmus MC configureerbare tijd, uit te loggen. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB057 | Message Broker | Techniek | Logging / Rapportage | De Message Broker voorziet bij aanvang van de eerste implementatie in standaard rapportages die minimaal de volgende kengetallen bevat: - Reactie/ responstijd van zorgprofessional per type MAS/VOS/MOS/Informatie (termijn tussen aanbieden en accepteren); - Duur van het alarm (termijn tussen accepteren en afstellen); - Weergave van het id van de ingelogde medewerker waar de MAS/VOS/MOS/informatie naar is verstuurd. In geval van het functionele gebruik van het device dan weergave van het id aan wie die rol was toebedeeld; - Aantal escalaties per alarmsoort. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB058 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | De Message Broker applicaties maakt geen gebruik van client-server technologie. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB060 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt de mogelijkheid om de MAS/VOS/MOS/informatie op een Smart Device tijdelijk te onderbreken (zogenaamde 'tijdelijke bezetfunctie'), waardoor de MAS/VOS/MOS/informatie direct verder worden gerouteerd. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB061 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De 'tijdelijke bezetfunctie' dient door de beheerorganisatie per zorgproces per medisch apparaat per type alarm configureerbaar te zijn naar prioriteit van de MAS/VOS/MOS/informatie. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB062 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om MAS/VOS/MOS/informatie door Erasmus MC te laten routeren naar configureerbare groepen van buiten de eigen organisatorische eenheid op basis van type en prioriteit. Dit moet per dienst instelbaar zijn. | Wens | 50 |  | Beschrijf in max. 2 A4 hoe dit wordt gerealiseerd.
MB063 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om de toewijzing te activeren bij start van een nieuwe shift in een specifiek zorgproces en notificeert indien deze activatie nog niet heeft plaats gevonden binnen een configureerbare tijd. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB064 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om per shift en organisatie-eenheid om meerdere rollen (bijv. de Oudste van Dienst, Zaalarts) op te geven als verplicht item in de toewijzingsfunctie. | Wens | 50 |  | n.v.t.
MB065 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om bij de toewijzing het interne telefoonnummer van de medewerker te vermelden. In geval van een functiegebonden toestel moet het nummer van het Smart Device worden vermeld. | Wens | 50 |  | n.v.t.
ALG 062 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Het applicatie datamodel moet kunnen worden geïnstalleerd zonder de sysadmin of sa privileges. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 063 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Sysadmin en sa rechten moeten niet noodzakelijk zijn voor de werking van applicatie. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 064 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | Indien virtueel wordt er geen gebruik gemaakt van OVA files met voor geïnstalleerde systemen. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 065 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | De Virtual server binnen het Erasmus MC is gemaximeerd tot:16vcpu en 256GB internal memory. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 066 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | OS minimaal Windows 2019, met voorkeur Windows 2022. | Wens | 5 |  | n.v.t.
ALG 067 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | Backup door rubrik is d.m.v. snapshot techniek. | Wens | 5 |  | n.v.t.
|  |  |  | Maximaal aantal te behalen punten |  | 940