## Gekoppelde apparaten
IP Connecties
Device | Fabrikant | Type koppeling | Datastroom | Opmerking | Beschikbaar bij inschrijving Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Beschikbaar bij implementatie Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'.
IACS | Dräger | via Gateway | HL7-ADT HL7-Vital Signs HL7-Alarm HL7-API | Incl. alarmdata
Rad97 | Masimo | via Safetynet Gateway | HL7-ADT HL7-Vital Signs HL7-Alarm | Incl. alarmdata
Space plus | Braun | via SpaceOnline suite | HL7-ADT HL7-API Braun BCC | Incl. alarmdata
Carescape | GE | via Carescape | HL7-ADT HL7-Vital Signs HL7-Alarm | Incl. alarmdata
Fresenius Dialyse | Fresenius | via Gateway | HL7 | Excl. alarmdata
ECG 12 afleidingen | Mortara | via Gateway | HL7 | Excl. alarmdata
Defibrillator | Zoll | via Gateway | HL7 | Excl. alarmdata
KNF | OSG | via Gateway | HL7 | Excl. alarmdata
Echo | Philips Pacs | via Gateway | HL7 | Excl. alarmdata
Digi RS-232 gekoppelde apparatuur
Fabrikant | Omschrijving |  |  |  | Beschikbaar bij inschrijving Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Beschikbaar bij implementatie Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'.
Dräger | Anesthesie: Dräger Primus / Zeus
Braun | Infuuspomp: BBRAUN Space docking CYC
Vyair | Beademing: Acutronic Fabian
Dräger | Beademing: Dräger Savina
Dräger | Beademing: Dräger EvitaXL
Dräger | Beademing: Dräger Oxylog 3000Plus
Getinge | Beademing: EKU (Maquet) NO-a
Linde | Beademing: Linde INOmax
Getinge | Beademing: Maquet Servo-i
Getinge | Beademing: Maquet Servo-u
Hamilton | Beademing: Hamilton C1
Radiometer | Bloedgas: Radiometer TCM-5
Sentec | Bloedgas: Sentec SDM
Edwards | Cardiac: Edwards Vigilance II
Pulsion | Cardiac: Pulsion PiCCO2
Pulsion | Cardiac: Pulsion PulsioFlex
Dräger | Couveuse: Dräger Babyleo
Dräger | Couveuse: Dräger Caleo
Gambro | Dialyse: Gambro Prismaflex
Fresenius | ECMO: Novalung Ila Active
Edwards | Oxymeter: Casmed Fore-sight Elite
Dräger | Patiëntmonitor: Dräger IACS (DigiConnect)
Getinge | Beademing: Servino NO-beademing
Medtronic | Slaapdiepte: BIS A2000
Medtronic | Slaapdiepte: BIS Vista
Medtronic | Oxymeter: Somanetics Invos 5100
Iradimed | Patientenmonitor, MRI: 3880

## Blad1 (hidden)
Ja
Nee