| Bijlage 8: Toelichting Proof of Concept |  |
| --- | --- |
| Projectnaam | MICIS 3.0 |

| Versie: | Datum: | Omschrijving: | Opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 4-1-2023 | Proof of Concept |  |

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1.	Inleiding	3

Hoofdstuk 2.	Betekenis begrip Beoogde Winnaar	4

Hoofdstuk 3.	Randvoorwaarden	5

Hoofdstuk 4.	Onderdeel Multiplexer	6

Hoofdstuk 5.	Onderdeel Intelligent Alarm Services	7

Hoofdstuk 6.	Onderdeel Message Broker	8

Hoofdstuk 7.	Horizontale integraties	9

Hoofdstuk 8.	Ketentest horizontale integraties	10

# Inleiding

Tijdens de Proof of Concept (PoC) fase krijgt de Beoogde Winnaar de tijd en mogelijkheid om aan te tonen dat hij in staat is om de Opdracht succesvol en met minimaal risico uit te kunnen voeren.

Het staat de Beoogde Winnaar vrij om bij de inrichting van de PoC rekening te houden met een eventueel toekomstige test- of productieomgeving, doch dit geschiedt geheel op risico van de Beoogde Winnaar.

Wanneer de PoC naar het oordeel van het Erasmus MC niet succesvol is doorlopen, wordt de betreffende Inschrijving alsnog ter zijde gelegd en van verdere deelname aan de aanbesteding uitgesloten. De PoC wordt in dat geval met de opvolgende Inschrijver doorlopen.

De inrichting van de PoC zal geschieden in goed overleg tussen Erasmus MC en de Beoogde Winnaar. Beoordeling van de PoC zal na afloop plaatsvinden conform de vooraf gedefinieerde criteria. De bij de PoC betrokken partijen en specialisten van het Erasmus MC zullen gezamenlijk tot een beargumenteerde beoordeling komen (voldoende/ onvoldoende).

Voor de PoC geldt geen vergoeding.

De PoC heeft de volgende doelen:

- Toetsen van een deel van de aangeboden functionaliteit en de daaraan gestelde eisen zoals beschreven in de beantwoording van het Programma van Eisen, Programma van Wensen en de informatievragen voor de Multiplexer, Intelligent Alarm Services en Message Broker.

- Toetsen van de horizontale integraties (Multiplexer -> IAS -> Message Broker).

- Toetsen van een aantal specifiek benoemde verticale integraties.

# Betekenis begrip Beoogde Winnaar

De Opdracht van het Erasmus MC bestaat uit drie percelen; deze worden in de aanbesteding als onafhankelijk beschouwd. Er zal per perceel een beoordeling en gunning plaatsvinden. Dit betekent in concreto dat de Opdracht aan meerdere inschrijvers gegund kan gaan worden. Om die reden moet het begrip Beoogd Winnaar zoals dat in dit document wordt gebruikt, zowel enkelvoud als meervoud worden gelezen.

# Randvoorwaarden

Het Erasmus MC stelt daar waar mogelijk en op basis van door de Beoogde Winnaar aan te leveren specificaties netwerkinfrastructuur, hard- en software beschikbaar voor uitvoering van de PoC beschikbaar.

Bij uitvoering van de PoC gelden alle randvoorwaarden zoals vermeld in het Programma van Eisen, Programma van Wensen en de informatievragen voor de Multiplexer, Intelligent Alarm Services en Message Broker.

# Onderdeel Multiplexer

Relevante documenten voor de scope van PoC onderdeel Multiplexer:

- Globale beschrijving van de gehele oplossing waar de Multiplexer onderdeel van uitmaakt: document “Leidraad MICIS 3.0” Hoofdstuk 3.

- Architectuur van de gehele oplossing: document “Leidraad MICIS 3.0” Paragraaf 3.1.1.

- Horizontale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0”

- Verticale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0” in het algemeen en in het bijzonder “2.1. verticale integraties” en de gedetailleerde beschrijvingen van de voor de PoC relevante verticale integraties.

Eisen waaraan het PoC onderdeel Multiplexer expliciet moet voldoen:

- De navolgende eisen zoals vermeld in document “Bijlage 2 – PVE Multiplexer MICIS 3.0”:

  - MP001

  - MP003

  - MP004

  - MP005

  - MP008

  - MP010

  - ALG009

  - ALG010

Middels gezamenlijk uit te voeren testen wordt vastgesteld of aan de gestelde eisen is voldaan.

# Onderdeel Intelligent Alarm Services

Relevante documenten voor de scope van PoC onderdeel Intelligent Alarm Services:

- Globale beschrijving van de gehele oplossing waar Intelligent Alarm Services onderdeel van uitmaakt: document “Leidraad MICIS 3.0” Hoofdstuk 3

- Architectuur van de gehele oplossing: document “Leidraad MICIS 3.0”. Paragraaf 3.1.1.

- Horizontale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0”

- Verticale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0” in het algemeen en in het bijzonder “2.1. verticale integraties” en de gedetailleerde beschrijvingen van de voor de PoC relevante verticale integraties

Eisen waaraan het PoC onderdeel Intelligent Alarm Services expliciet moet voldoen:

- De navolgende eisen zoals vermeld in document “Bijlage 3 – PVE Intelligent Alarm Services MICIS 3.0”:

  - IAS002 (en ook onderdeel van ketentest horizontale integraties)

  - IAS004 (en ook onderdeel van ketentest horizontale integraties)

  - IAS012

  - IAS013

  - IAS015

  - ALG009

  - ALG010

Middels gezamenlijk uit te voeren testen wordt vastgesteld of aan de gestelde eisen is voldaan.

# Onderdeel Message Broker

Relevante documenten voor de scope van PoC onderdeel Message Broker:

- Globale beschrijving van de gehele oplossing waar de Message Broker onderdeel van uitmaakt: document “Leidraad MICIS 3.0” Hoofdstuk 3

- Architectuur van de gehele oplossing: document “Leidraad MICIS 3.0” Paragraaf 3.1.1.

- Horizontale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0”

- Verticale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0” in het algemeen en in het bijzonder “2.1. verticale integraties” en de gedetailleerde beschrijvingen van de voor de PoC relevante verticale integraties.

Eisen waaraan het PoC onderdeel Intelligent Alarm Services expliciet moet voldoen:

- De navolgende eisen zoals vermeld in document “Bijlage 4 – PVE Messagebroker MICIS3.0”:

  - MB003

  - MB006

  - MB009

  - MB022

  - MB027

  - MB030

  - MB067

  - MB011

  - MB015

  - MB020 (met name de juiste (ver)werking van ADT berichten die het verleden of de toekomst betreffen)

  - MB070

  - ALG009

  - ALG010

Middels gezamenlijk uit te voeren testen wordt vastgesteld of aan de gestelde eisen is voldaan.

# Horizontale integraties

Relevante documenten voor de scope van PoC onderdeel Horizontale integraties:

- Globale beschrijving van de gehele oplossing: document “Leidraad MICIS 3.0” Hoofdstuk 3.

- Architectuur van de gehele oplossing: document “Leidraad MICIS 3.0” Paragraaf 3.1.1.

- Horizontale integraties: document “Bijlage 6 – integraties MICIS 3.0” hoofdstuk 1 en de paragrafen die de voor de PoC relevante horizontale integraties beschrijven.

De Beoogde Winnaar toont, in aanvulling op alle eerder in dit document genoemde en separaat te testen eisen, de juiste werking aan van de horizontale integraties middels een specifieke ketentest horizontale integraties.

# Ketentest horizontale integraties

De ketentest horizontale integraties test is een aanvulling op de testen die per kavel plaats gaan vinden. De ketentest horizontale integraties bestaat mimimaal uit:

- Aansluiten van een Dräger monitor (HL7) en een via RS-232 gekoppeld device aan de Multiplexer.

- Genereren of simuleren van minimaal drie verschillende nader te definiëren alarmen en een ‘sensor los’-bericht.

- Multiplexen van deze alarmen en notificaties en het verzenden naar Intelligent Alarm Services en naar HiX (voor de PoC hoeft niet daadwerkelijk met HiX te worden gekoppeld;  er hoeft alleen aangetoond te worden dat het betreffende alarm in het juiste formaat wordt gegenereerd door de Multiplexer).

- Verzenden van gegenereerde of gesimuleerde alarmen en een ‘sensor los’-bericht van de Multiplexer naar de Intelligent Alarm Service.

- Aantonen van de juiste en tijdige ontvangst van het gegenereerde of gesimuleerde alarmen en een ‘sensor los’-bericht in de Intelligent Alarm Service.

- Het vertragen van ontvangen alarmen en een ‘sensor los’-bericht in de Intelligent Alarm Service met 10 seconden.

- Verzenden van vertraagde alarmen en een ‘sensor los’-bericht van de Intelligent Alarm Service naar de Message Broker.

- Verzenden van het vertraagde alarmen en een ‘sensor los’-bericht naar een aan de Message Broker aan te sluiten Smart Device met gebruikmaking van de voor test geconfigureerde toewijzing.

- Genereren of simuleren van een ‘High Priority’ alarm.

- Multiplexen van dit ‘High Priority’ en verzenden naar Intelligent Alarm Services en naar HiX (voor de PoC hoeft niet daadwerkelijk met HiX te worden gekoppeld en hoeft alleen aangetoond te worden dat het betreffende alarm in het juiste formaat wordt gegenereerd door de Multiplexer.

- Verzenden van het gegenereerde of gesimuleerde ‘High Priority’ alarm van de Multiplexer naar de Intelligent Alarm Service.

- Aantonen van de juiste en tijdige ontvangst van het gegenereerde of gesimuleerde ‘High Priority’ alarm in de Intelligent Alarm Service.

- Verzenden van het ‘High Priority’ alarm van de Intelligent Alarm Service naar de Message Broker.

- Verzenden van het ‘High Priority’ alarm naar een aan de Message Broker aan te sluiten Smart Device met gebruikmaking van de voor test geconfigureerde toewijzing.