## Intercom 1.2
Unit/afdeling | Unite Assign | Bouwdeel | Etage | Intercom | Intercom ID | Toestel | Wijzingingen door Cruxin |  |  |  |  | Voorstel (groen =uitgevoerd)
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 1 | Intercom 1 | K04-01-01 | 7403 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen | Kolom F, toestel:
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ne | 1 | Intercom 1 | K05-01-02 | 7423 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen |  | Gaat nu niet naar de Myco (centrale 9003, espa)
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 1 | Intercom 1 | K09-01-02 | 7496 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen |  | Gaat nu naar meldkamer, niet naar Myco
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 2 | Intercom 1 | K04-02-01 | 7405 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 2 | Intercom 2 | K04-02-02 | 7406 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ne | 2 | Intercom 1 | K05-02-01 | 7424 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 2 | Intercom 1 | K07-02-01 | 7458 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 2 | Intercom 1 | K09-02-01 | 7497 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 3 | Intercom 1 | K04-03-01 | 7407 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 3 | Intercom 2 | K04-03-02 | 7408 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 3 | Intercom 1 | K07-03-01 | 7459 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 3 | Intercom 2 | K07-03-02 | 7460 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 3 | Intercom 1 | K09-03-01 | 7498 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 3 | Intercom 2 | K09-03-02 | 7499 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Dagbehandelcentrum | <niet toe te wijzen> | Nf | 4 | Intercom 2 | K07-04-02 | 7462 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Dagbehandelcentrum | <niet toe te wijzen> | Ng | 4 | Intercom 1 | K09-04-01 | 7500 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
ICV A | Intercom Nd4 | Nd | 4 | Intercom 1 | K04-04-01 | 7409 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
ICV B | Intercom Nd4 | Nd | 4 | Intercom 2 | K04-04-02 | 7410 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
ICV C | <niet toe te wijzen> | Ne | 4 | Intercom 1 | K05-04-01 | 7427 | X | X | X | X | X | 24/7 naar beveiliging. Buiten gebruik stellen
ICV C | <niet toe te wijzen> | Ne | 4 | Intercom 2 | K05-04-02 | 7428 | X | X | X | X | X | 24/7 naar beveiliging. Buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 4 | Intercom 2 | K09-04-02 | 7501 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Hyperthermie | <niet toe te wijzen> | Ng | 5 | Intercom 1 | K09-05-01 | 7502 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Kantoorzone | <niet toe te wijzen> | Ng | 5 | Intercom 2 | K09-05-02 | 7503 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nd | 5 | Intercom 1 | K04-05-01 | 7411 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nd | 5 | Intercom 2 | K04-05-02 | 7412 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Ne | 5 | Intercom 1 | K05-05-01 | 7429 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Ne | 5 | Intercom 2 | K05-05-02 | 7430 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nf | 5 | Intercom 1 | K07-05-01 | 7463 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nf | 5 | Intercom 2 | K07-05-02 | 7464 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
ICV/Hartbewaking | <niet toe te wijzen> | Nf | 6 | Intercom 1 | K07-06-01 | 7465 | X | X | X | X | X | Volledig buiten gebruik stellen
ICV/Hartbewaking | Intercom Ng6 Familiekamer | Ng | 6 | Intercom 1 | K09-06-01 | 7504 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost (betreft Intercom familiekamer)
ICV/Hartbewaking | Intercom Ng6 FO | Ng | 6 | Intercom 3 FO Ng-617k | K09-06-04 | 7392 | X | X | X | 9003 | ? | 24/7 naar de Myco en frontoffice. De intercom aan de zijde van de frontoffice (zie tekening bij Ng-617k) mag NOOIT uit
OK / IK | Intercom Ng6 Lift | Ng | 6 | Intercom 2 | K09-06-02 | 7505 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
OK / IK | Intercom Ng6 Balie Noord | Nt | 6 | Intercom 4 | ? | ? | X | X | X | 9003 | X | 24/7 naar de Myco
OK / IK | Intercom Ng6 Spoed | Nt | 6 | Intercom 5 | ? | ? | X | X | X | 9003 | X | 24/7 naar de Myco
OK / IK | Intercom Ng-614 | Nt | 6 | Intercom 6 | ? | ? | X | X | X | 9003 | X | 24/7 naar de Myco
PACU | Intercom Ne6 | Ne | 6 | Intercom 1 | K05-06-01 | 7431 | X | X | X | 9003 | 7088 | 24/7 naar Myco (alles van Ne-6) + verkoever (7088)
PACU | Intercom Ne6 | Ne | 6 | Intercom 2 | K05-06-02 | 7432 | X | X | X | 9003 | 7088 | 24/7 naar Myco (alles van Ne-6), ook routeren naar verkoever (7088). Nieuw voorstel: Ma-vr.: 7u-20u naar Myco en, 20u-7u naar toestel verpleegpost Weekend: vr 20u - ma 7u naar toestel verpleegpost (ook voor andere afdelingen uur later in weekend)
Thorax HC en MC (4) | Intercom Nf8 BO | Nf | 8 | Intercom 1 | K07-08-01 | 7467 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax HC en MC (4) | Intercom Nf8 Lounge | Nf | 8 | Intercom 2 | K07-08-02 | 7468 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | Intercom Nd8 Lounge | Nd | 8 | Intercom 1 | K04-08-01 | 7415 | X | X | X | 9003 | 7064 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | Intercom Nd8 BO | Nd | 8 | Intercom 2 | K04-08-02 | 7416 | X | X | X | 9003 | 7064 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | <niet toe te wijzen> | Ne | 8 | Intercom 1 | K05-08-01 | 7433 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging
Thorax MC en long (5) | <niet toe te wijzen> | Ne | 8 | Intercom 2 | K05-08-02 | 7434 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging
Thorax MCC en SSC (1-2) | ? | Ng | 8 | Intercom 1 | K09-08-01 | 7506 | X | X | X | 9003 | 7082 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MCC en SSC (1-2) | ? | Ng | 8 | Intercom 2 | K09-08-02 | 7507 | X | X | X | X | X | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hematologie 2 | Intercom Ng9 Ontvangst | Ng | 9 | Intercom 1 | K09-09-01 | 7508 | X | X | X | 9003 | 7083 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hematologie 2 | Intercom Ng9 | Ng | 9 | Intercom 2 | K09-09-02 | 7509 | X | X | X | X | X | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hematologie 3 | Intercom Nf9 BO | Nf | 9 | Intercom 1 | K07-09-01 | 7469 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hematologie 3 | Intercom Nf9 Lounge | Nf | 9 | Intercom 2 | K07-09-02 | 7470 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
H&Z / Lab | <niet toe te wijzen> | Nc | 9 | Intercom 1 | K03-09-01 | 7366 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurochirurgie | <niet toe te wijzen> | Ne | 9 | Intercom 1 | K05-09-01 | 7435 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurochirurgie | <niet toe te wijzen> | Ne | 9 | Intercom 2 | K05-09-02 | 7436 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurologie | Intercom Nd9 Lounge | Nd | 9 | Intercom 1 | K04-09-01 | 7417 | X | X | X | 9003 | 7065 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
H&Z Neurologie | Intercom Nd9 BO | Nd | 9 | Intercom 2 | K04-09-02 | 7418 | X | X | X | 9003 | 7065 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Beweging | Intercom Nd10 Lounge | Nd | 10 | Intercom 1 | K04-10-01 | 7419 | X | X | X | 9003 | 7087 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Beweging | Intercom Nd10 BO | Nd | 10 | Intercom 2 | K04-10-02 | 7420 | X | X | X | 9003 | 7087 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Combi beweging, nier en vaat | <niet toe te wijzen> | Ne | 10 | Intercom 1 | K05-10-01 | 7437 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
DZ Combi beweging, nier en vaat | <niet toe te wijzen> | Ne | 10 | Intercom 2 | K05-10-02 | 7438 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Ng10 Lounge | Ng | 10 | Intercom 1 | K09-10-01 | 7510 | X | X | X | 9003 | 7084 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ MPU en systeemziekten | <niet toe te wijzen> | Ng | 10 | Intercom 2 | K09-10-02 | 7511 | X | X | X | X | X | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Rg10 Lift | Rg | 10 | Intercom 2 | Rg10-02 | 3228 | X | X | X | 9003 | X | 24/7 naar Myco
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Rg10 Afdeling? | Rg | 10 | Intercom 3 Rg-1020 | Rg10-05 | 3229 | X | X | X | 9003 | X | 24/7 naar Myco. Personeelspost 9744
DZ Nierz en vaatch | Intercom Nf10 BO | Nf | 10 | Intercom 1 | K07-10-01 | 7471 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Nierz en vaatch | Intercom Nf10 Lounge | Nf | 10 | Intercom 2 | K07-10-02 | 7472 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Dijkzigt GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ne | 11 | Intercom 1 | K05-11-01 | 7439 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
Dijkzigt GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ne | 11 | Intercom 2 | K05-11-02 | 7440 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
DZ GE en Oncologie | Intercom Nf11 BO | Nf | 11 | Intercom 1 | K07-11-01 | 7473 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ GE en Oncologie | Intercom Nf11 Lounge | Nf | 11 | Intercom 2 | K07-11-02 | 7474 | X | X | X | 9003 | 7085 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ HPB GE en Onco | Intercom Ng11 Lounge | Ng | 11 | Intercom 1 | K09-11-01 | 7512 | X | X | X | 9003 | 7085 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ HPB GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ng | 11 | Intercom 2 | K09-11-02 | 7513 | X | X | X | X | X | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hoofd Hals | Intercom Nf12 BO | Nf | 12 | Intercom 1 | K07-12-01 | 7475 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hoofd Hals | Intercom Nf12 Lounge | Nf | 12 | Intercom 2 | K07-12-02 | 7476 | X | X | X | 9003 | ? | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel interne Oncologie | Intercom Ng12 lounge | Ng | 12 | Intercom 1 | K09-12-01 | 7514 | X | X | X | 9003 | 7086 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost. (Deze is nu uitgeschakeld vanwege technische problemen)!
Daniel interne Oncologie | <niet toe te wijzen> | Ng | 12 | Intercom 2 | K09-12-02 | 7515 | X | X | X | X | X | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Sophia Urologie en Gyn | <niet toe te wijzen> | Ne | 12 | Intercom 1 | K05-12-01 | 7441 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
Sophia Urologie en Gyn | <niet toe te wijzen> | Ne | 12 | Intercom 2 | K05-12-02 | 7442 | 9001 | 9002 | 9005 | X | X | 24/7 naar beveiliging.
Gebouw Rg | <niet toe te wijzen> | Rg | 10 |  | Rg-10-02i 10e Verdieping trappenhuis | 3228 |  |  |  | 9003 | 9744 | Gebouw Rg 24/7 naar beveiliging, behalve Rg-10 (MPU, liftplein intercom 2 en Rg-1020)
Gebouw Rg | <niet toe te wijzen> | Rg | 10 |  | Rg-10-05i 10e verdieping gang | 3229 |  |  |  | 9003 | 9744 | Gebouw Rg 24/7 naar beveiliging, behalve Rg-10 (MPU, liftplein intercom 2 en Rg-1020)
Een aantal van deze toestellen zijn nu al niet geprogrammeerd naar centrale 9003 (espa Myco) betreffende toestellen zijn geel gemarkeerd in de bijlage)
Alle genoemde toestellen gaan niet naar een “verpleegposttoestel”
Wanneer dit de wens is dient er nog per afdeling een toestelnr. te worden opgegeven waar de deurpost (ook) op moet gaan melden.
De groen gemarkeerde toestellen gaan nu alleen naar de meldkamer en niet naar de Myco.
LET OP: In de weekenden ipv 7, om 8 uur omzetten
LET OP: Locatie (in ieder geval bouwdeel en etage in melding opnemen!)
Intercom ook routeren naar het intercomtoestel in de verpleegpost (indien beschikbaar)
Is -01 Noord en Westzijde en -02 Zuid en Oostzijde?
M1805 5287 Melding verstoring MICIS systeem; Nt-661G naar OK.
M1805 6386 Melding verstoring MICIS systeem Nt-664k (afdelingsdeur) naar OK.
M1805 7636 Melding verstoring MICIS systeem Intercom weghalen NT-436k, staat in de weg
In de oproep gebouwdeel en intercom-nummer opnemen. B.v. "Ng-8 Intercom 1"

## Intercom v1.1
Unit/afdeling | Unite Assign | Bouwdeel | Etage | Intercom | Intercom ID | Toestel | Voorstel (groen =uitgevoerd)
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 1 | Intercom 1 | K04-01-01 | 7403 | Volledig buiten gebruik stellen | Kolom F, toestel:
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ne | 1 | Intercom 1 | K05-01-02 | 7423 | Volledig buiten gebruik stellen |  | Gaat nu niet naar de Myco (centrale 9003, espa)
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 1 | Intercom 1 | K09-01-02 | 7496 | Volledig buiten gebruik stellen |  | Gaat nu naar meldkamer, niet naar Myco
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 2 | Intercom 1 | K04-02-01 | 7405 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 2 | Intercom 2 | K04-02-02 | 7406 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ne | 2 | Intercom 1 | K05-02-01 | 7424 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 2 | Intercom 1 | K07-02-01 | 7458 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 2 | Intercom 1 | K09-02-01 | 7497 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 3 | Intercom 1 | K04-03-01 | 7407 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nd | 3 | Intercom 2 | K04-03-02 | 7408 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 3 | Intercom 1 | K07-03-01 | 7459 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Nf | 3 | Intercom 2 | K07-03-02 | 7460 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 3 | Intercom 1 | K09-03-01 | 7498 | Volledig buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 3 | Intercom 2 | K09-03-02 | 7499 | Volledig buiten gebruik stellen
Dagbehandelcentrum | <niet toe te wijzen> | Nf | 4 | Intercom 2 | K07-04-02 | 7462 | Volledig buiten gebruik stellen
Dagbehandelcentrum | <niet toe te wijzen> | Ng | 4 | Intercom 1 | K09-04-01 | 7500 | Volledig buiten gebruik stellen
ICV A | Intercom Nd4 | Nd | 4 | Intercom 1 | K04-04-01 | 7409 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
ICV B | Intercom Nd4 | Nd | 4 | Intercom 2 | K04-04-02 | 7410 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
ICV C | <niet toe te wijzen> | Ne | 4 | Intercom 1 | K05-04-01 | 7427 | 24/7 naar beveiliging. Buiten gebruik stellen
ICV C | <niet toe te wijzen> | Ne | 4 | Intercom 2 | K05-04-02 | 7428 | 24/7 naar beveiliging. Buiten gebruik stellen
Polikliniek | <niet toe te wijzen> | Ng | 4 | Intercom 2 | K09-04-02 | 7501 | Volledig buiten gebruik stellen
Hyperthermie | <niet toe te wijzen> | Ng | 5 | Intercom 1 | K09-05-01 | 7502 | Volledig buiten gebruik stellen
Kantoorzone | <niet toe te wijzen> | Ng | 5 | Intercom 2 | K09-05-02 | 7503 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nd | 5 | Intercom 1 | K04-05-01 | 7411 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nd | 5 | Intercom 2 | K04-05-02 | 7412 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Ne | 5 | Intercom 1 | K05-05-01 | 7429 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Ne | 5 | Intercom 2 | K05-05-02 | 7430 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nf | 5 | Intercom 1 | K07-05-01 | 7463 | Volledig buiten gebruik stellen
Radiologie | <niet toe te wijzen> | Nf | 5 | Intercom 2 | K07-05-02 | 7464 | Volledig buiten gebruik stellen
ICV/Hartbewaking | <niet toe te wijzen> | Nf | 6 | Intercom 1 | K07-06-01 | 7465 | Volledig buiten gebruik stellen
ICV/Hartbewaking | Intercom Ng6 Familiekamer | Ng | 6 | Intercom 1 | K09-06-01 | 7504 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost (betreft Intercom familiekamer)
ICV/Hartbewaking | Intercom Ng6 FO | Ng | 6 | Intercom 3 FO Ng-617k | K09-06-04 | 7392 | 24/7 naar de Myco en frontoffice. De intercom aan de zijde van de frontoffice (zie tekening bij Ng-617k) mag NOOIT uit
OK / IK | Intercom Ng6 Lift | Ng | 6 | Intercom 2 | K09-06-02 | 7505 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
OK / IK | Intercom Ng6 Balie Noord | Nt | 6 | Intercom 4 | ? | ? | 24/7 naar de Myco
OK / IK | Intercom Ng6 Spoed | Nt | 6 | Intercom 5 | ? | ? | 24/7 naar de Myco
OK / IK | Intercom Ng-614 | Nt | 6 | Intercom 6 |  |  | 24/7 naar de Myco
PACU | Intercom Ne6 | Ne | 6 | Intercom 1 | K05-06-01 | 7431 | 24/7 naar Myco (alles van Ne-6) + verkoever (7088)
PACU | Intercom Ne6 | Ne | 6 | Intercom 2 | K05-06-02 | 7432 | 24/7 naar Myco (alles van Ne-6), ook routeren naar verkoever (7088). Nieuw voorstel: Ma-vr.: 7u-20u naar Myco en, 20u-7u naar toestel verpleegpost Weekend: vr 20u - ma 7u naar toestel verpleegpost
Thorax HC en MC (4) | Intercom Nf8 BO | Nf | 8 | Intercom 1 | K07-08-01 | 7467 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax HC en MC (4) | Intercom Nf8 Lounge | Nf | 8 | Intercom 2 | K07-08-02 | 7468 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | Intercom Nd8 Lounge | Nd | 8 | Intercom 1 | K04-08-01 | 7415 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | Intercom Nd8 BO | Nd | 8 | Intercom 2 | K04-08-02 | 7416 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MC en long (5) | <niet toe te wijzen> | Ne | 8 | Intercom 1 | K05-08-01 | 7433 | 24/7 naar beveiliging
Thorax MC en long (5) | <niet toe te wijzen> | Ne | 8 | Intercom 2 | K05-08-02 | 7434 | 24/7 naar beveiliging
Thorax MCC en SSC (1-2) | ? | Ng | 8 | Intercom 1 | K09-08-01 | 7506 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Thorax MCC en SSC (1-2) | ? | Ng | 8 | Intercom 2 | K09-08-02 | 7507 | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hematologie 2 | Intercom Ng9 Ontvangst | Ng | 9 | Intercom 1 | K09-09-01 | 7508 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hematologie 2 | Intercom Ng9 | Ng | 9 | Intercom 2 | K09-09-02 | 7509 | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hematologie 3 | Intercom Nf9 BO | Nf | 9 | Intercom 1 | K07-09-01 | 7469 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hematologie 3 | Intercom Nf9 Lounge | Nf | 9 | Intercom 2 | K07-09-02 | 7470 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
H&Z / Lab | <niet toe te wijzen> | Nc | 9 | Intercom 1 | K03-09-01 | 7366 | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurochirurgie | <niet toe te wijzen> | Ne | 9 | Intercom 1 | K05-09-01 | 7435 | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurochirurgie | <niet toe te wijzen> | Ne | 9 | Intercom 2 | K05-09-02 | 7436 | 24/7 naar beveiliging.
H&Z Neurologie | Intercom Nd9 Lounge | Nd | 9 | Intercom 1 | K04-09-01 | 7417 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
H&Z Neurologie | Intercom Nd9 BO | Nd | 9 | Intercom 2 | K04-09-02 | 7418 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Beweging | Intercom Nd10 Lounge | Nd | 10 | Intercom 1 | K04-10-01 | 7419 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Beweging | Intercom Nd10 BO | Nd | 10 | Intercom 2 | K04-10-02 | 7420 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Combi beweging, nier en vaat | <niet toe te wijzen> | Ne | 10 | Intercom 1 | K05-10-01 | 7437 | 24/7 naar beveiliging.
DZ Combi beweging, nier en vaat | <niet toe te wijzen> | Ne | 10 | Intercom 2 | K05-10-02 | 7438 | 24/7 naar beveiliging.
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Ng10 Lounge | Ng | 10 | Intercom 1 | K09-10-01 | 7510 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ MPU en systeemziekten | <niet toe te wijzen> | Ng | 10 | Intercom 2 | K09-10-02 | 7511 | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Rg10 Lift | Rg | 10 | Intercom 2 | Rg10-02 | 3228 | 24/7 naar Myco
DZ MPU en systeemziekten | Intercom Rg10 Afdeling? | Rg | 10 | Intercom 3 Rg-1020 | Rg10-05 | 3229 | 24/7 naar Myco. Personeelspost 9744
DZ Nierz en vaatch | Intercom Nf10 BO | Nf | 10 | Intercom 1 | K07-10-01 | 7471 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ Nierz en vaatch | Intercom Nf10 Lounge | Nf | 10 | Intercom 2 | K07-10-02 | 7472 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Dijkzigt GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ne | 11 | Intercom 1 | K05-11-01 | 7439 | 24/7 naar beveiliging.
Dijkzigt GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ne | 11 | Intercom 2 | K05-11-02 | 7440 | 24/7 naar beveiliging.
DZ GE en Oncologie | Intercom Nf11 BO | Nf | 11 | Intercom 1 | K07-11-01 | 7473 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ GE en Oncologie | Intercom Nf11 Lounge | Nf | 11 | Intercom 2 | K07-11-02 | 7474 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ HPB GE en Onco | Intercom Ng11 Lounge | Ng | 11 | Intercom 1 | K09-11-01 | 7512 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
DZ HPB GE en Onco | <niet toe te wijzen> | Ng | 11 | Intercom 2 | K09-11-02 | 7513 | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Daniel Hoofd Hals | Intercom Nf12 BO | Nf | 12 | Intercom 1 | K07-12-01 | 7475 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel Hoofd Hals | Intercom Nf12 Lounge | Nf | 12 | Intercom 2 | K07-12-02 | 7476 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost
Daniel interne Oncologie | Intercom Ng12 lounge | Ng | 12 | Intercom 1 | K09-12-01 | 7514 | Van 7-21u buiten gebruik. Van 21-7u ontsluiten naar de Myco en verpleegpost. (Deze is nu uitgeschakeld vanwege technische problemen)!
Daniel interne Oncologie | <niet toe te wijzen> | Ng | 12 | Intercom 2 | K09-12-02 | 7515 | Niet-loungekant 24u per dag uit. Deur is altijd dicht. Alleen toegang met pas.
Sophia Urologie en Gyn | <niet toe te wijzen> | Ne | 12 | Intercom 1 | K05-12-01 | 7441 | 24/7 naar beveiliging.
Sophia Urologie en Gyn | <niet toe te wijzen> | Ne | 12 | Intercom 2 | K05-12-02 | 7442 | 24/7 naar beveiliging.
Gebouw Rg | <niet toe te wijzen> | Rg | Alle | Intercom 1 en 2 | Diverse | Diverse | 24/7 naar beveiliging, behalve Rg-10 (MPU, liftplein intercom 2 en Rg-1020)
Een aantal van deze toestellen zijn nu al niet geprogrammeerd naar centrale 9003 (espa Myco) betreffende toestellen zijn geel gemarkeerd in de bijlage)
Alle genoemde toestellen gaan niet naar een “verpleegposttoestel”
Wanneer dit de wens is dient er nog per afdeling een toestelnr. te worden opgegeven waar de deurpost (ook) op moet gaan melden.
De groen gemarkeerde toestellen gaan nu alleen naar de meldkamer en niet naar de Myco.
LET OP: In de weekenden ipv 7, om 8 uur omzetten
LET OP: Locatie (in ieder geval bouwdeel en etage in melding opnemen!)
Intercom ook routeren naar het intercomtoestel in de verpleegpost (indien beschikbaar)
Is -01 Noord en Westzijde en -02 Zuid en Oostzijde?
M1805 5287 Melding verstoring MICIS systeem; Nt-661G naar OK.
M1805 6386 Melding verstoring MICIS systeem Nt-664k (afdelingsdeur) naar OK.
M1805 7636 Melding verstoring MICIS systeem Intercom weghalen NT-436k, staat in de weg
In de oproep gebouwdeel en intercom-nummer opnemen. B.v. "Ng-8 Intercom 1"
Oude versie

## Voorstel
Toestelnr Uitschakelen | [6 empty] | Opmerking | Vraag | Handeling door Cruxin op 15 juni as.
7405 | Polikliniek | Nd-2/K04-02-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7406 | Polikliniek | Nd-2/K04-02-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7458 | Polikliniek | Nf-2/K07-02-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7497 | Polikliniek | Ng-2/K09-02-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7424 | Polikliniek | Ne-2/K05-02-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7407 | Polikliniek | Nd-3/K04-03-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7408 | Polikliniek | Nd-3/K04-03-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7459 | Polikliniek | Nf-3/K07-03-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7460 | Polikliniek | Nf-3/K07-03-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7498 | Polikliniek | Ng-3/K09-03-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7499 | Polikliniek | Ng-3/K09-03-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7427 | ICV C/D | Ne-4/K05-04-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7428 | ICV C/D | Ne-4/K05-04-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7462 | Dagbehandelcentrum | Nf-4/K07-04-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7500 | Dagbehandelcentrum | Ng-4/K09-04-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7501 | ICV/Hartbewaking | Ng-4/K09-04-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7411 | Radiologie | Nd-5/K04-05-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7412 | Radiologie | Nd-5/K04-05-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7429 | Radiologie | Ne-5/K05-05-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7430 | Radiologie | Ne-5/K05-05-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7463 | Radiologie | Nf-5/K07-05-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7464 | Radiologie | Nf-5/K07-05-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 |  |  | Wordt uit bedrijf genomen in software / tekst toegevoegd dat toestel buiten bedrijf is
7502 |  | Ng-5/K09-05-01 |  | 7038 | 7037 |  | zie vraag | Meldt niet in meldkamer; toestel toch uit bedrijf nemen? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7503 |  | Ng-5/K09-05-02 |  | 7038 | 7037 |  | zie vraag | Meldt niet in meldkamer; toestel toch uit bedrijf nemen? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7465 |  | Nf-6/K07-06-01 |  | ?? |  |  | zie vraag | dit nr staat op reserve bij Cruxin Toestel is niet in bedrijf
Intercomtoestellen op de dag uitbedrijf vanaf 21:00 tot 7: 00 melden op MYCO | [6 empty] | Opmerking | Vraag | Handeling door Cruxin
7409 | ICV B | Nd-4/K04-04-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7410 | ICV B | Nd-4/K04-04-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7504 | ICV/Hartbewaking | Ng-6/K09-06-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7505 | ICV/Hartbewaking | Ng-6/K09-06-02 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7415 | Thorax MC en long (5) | Nd-8/K04-08-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7416 | Thorax MC en long (5) | Nd-8/K04-08-02 |  | 9001 | 7064 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7433 | Thorax MC en long (5) | Ne-8/K05-08-01 |  | 9001 | 7089 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7434 | Thorax MC en long (5) | Ne-8/K05-08-02 |  | 9001 | 7089 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7467 | Thorax HC en MC (4) | Nf-8/K07-08-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer |  | afhankelijk van antwoord op de vraag
7468 | Thorax HC en MC (4) | Nf-8/K07-08-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7506 | Thorax MCC en SSC (1-2) | Ng-8/K09-08-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7507 | Thorax MCC en SSC (1-2) | Ng-8/K09-08-02 |  | 7082 |  |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7417 | H&Z Neurologie | Nd-9/K04-09-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7418 | H&Z Neurologie | Nd-9/K04-09-02 |  | 9001 | 7065 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7435 | H&Z Neurochirurgie | Ne-9/K05-09-01 |  | 9001 | 7090 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7436 | H&Z Neurochirurgie | Ne-9/K05-09-02 |  | 9001 | 7090 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7469 | Daniel Hematologie 3 | Nf-9/K07-09-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer |  | afhankelijk van antwoord op de vraag
7470 | Daniel Hematologie 3 | Nf-9/K07-09-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7508 | Daniel Hematologie 2 | Ng-9/K09-09-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7509 | Daniel Hematologie 2 | Ng-9/K09-09-02 |  | 7083 |  |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7419 | DZ Beweging | Nd-10/K04-10-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7420 | DZ Beweging | Nd-10/K04-10-02 |  | 9001 | 7087 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7437 | DZ Combi beweging, nier en vaat | Ne-10/K05-10-01 |  | 9001 | 7091 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7438 | DZ Combi beweging, nier en vaat | Ne-10/K05-10-02 |  | 9001 | 7091 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7471 | DZ Nier en Vaat | Nf-10/K07-10-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7472 | DZ Nierz en vaatch | Nf-10/K07-10-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7510 | DZ MPU en systeemziekten | Ng-10/K09-10-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7511 | DZ MPU en systeemziekten | Ng-10/K09-10-02 |  | 7084 |  |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7439 | Dijkzigt GE en Onco | Ne-11/K05-11-01 |  | 9001 | 7092 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7440 | Dijkzigt GE en Onco | Ne-11/K05-11-02 |  | 9001 | 7092 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7473 | DZ GE en Oncologie | Nf-11/K07-11-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer |  | afhankelijk van antwoord op de vraag
7474 | DZ GE en Oncologie | Nf-11/K07-11-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7512 | DZ HPB GE en Onco | Ng-11/K09-11-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7513 | DZ HPB GE en Onco | Ng-11/K09-11-02 |  | 7085 |  |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7441 | Sophia Urologie en Gyn | Ne-12/K05-12-01 |  | 9001 | 7093 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7442 | Sophia Urologie en Gyn | Ne-12/K05-12-02 |  | 9001 | 7093 |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7475 | Daniel Hoofd Hals | Nf-12/K07-12-01 |  | 9001 | 9002 | 9005 | toestel meldt nu alleen in meldkamer | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7476 | Daniel Hoofd Hals | Nf-12/K07-12-02 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7514 | Daniel interne Oncologie | Ng-12/K09-12-01 |  | 9003 |  |  | Myco |  | toestelnr wordt in software uitgeschakeld tussen 7:00 en 21:00 uur
7515 | Daniel interne Oncologie | Ng-12/K09-12-02 |  | 7086 |  |  | Dit toestel is nu niet doorgeschakeld naar Myco | dit toestel komt nu niet al niet op de Myco. Toch op Myco na 21:00 ?? | afhankelijk van antwoord op de vraag
7394 |  |  | > 7439 | [5 empty] | roepnummer wordt gewijzigd
Legenda:
7037 |  |  | Hoofdpost INT-09-05-02
7038 |  |  | Hoofdpost INT-09-05-01
7064 |  |  | Hoofdpost INT-04-08-01 verpleegpost
7065 |  |  | Hoofdpost INT-04-09-01 verpleegpost
7087 |  |  | Hoofdpost INT-04-10-01 verpleegpost
7089 |  |  | Hoofdpost INT-05-08-01 verpleegpost
7090 |  |  | Hoofdpost INT-05-09-01 verpleegpost
7091 |  |  | Hoofdpost INT-05-10-01 verpleegpost
7092 |  |  | Hoofdpost INT-05-11-01 verpleegpost
7093 |  |  | Hoofdpost INT-05-12-01 verpleegpost
9001 |  |  | Hoofdpost Link Meldkamer HE
9002 |  |  | Hoofdpost Rechts Meldkamer HE
9003 |  |  | Espa Ascom Myco
9005 |  |  | Hoofdpost Commando-Ruimte
Oude versie

## MICIS Intercoms
Etage | Unit (Assign) | Roepnummer | Groepsnummer | Tekst over ESPA | Aanbellen bij intercom (18-5) | Bellen naar intercom (20-05) | Op te lossen door
4 | ICV B | 7409 | 61 | ND0401;77409 | Werkend | Ok
4 | ICV B | 7410 | 61 | ND0402;77410 | Werkend | Ok
5 | Radiologie | ?ROEPNUMMER? | ? | ? | Intercom staat continu te bellen | Intercom staat continu te bellen | Cruxin: Welk roepnummer is dit?
6 | ICV/Hartbewaking | 7504 | 61 | NG0601;77504 |  | Ok
6 | ICV/Hartbewaking | nieuw?ROEPNUMMER? | nieuw | nieuw | Deur in de gang bij Ng-617k |  | Cruxin: Welk roepnummer is dit?
6 | ICV/Hartbewaking | nieuw?ROEPNUMMER? | nieuw | nieuw | Deur in de gang bij Nt-661G |  | Cruxin: Welk roepnummer is dit?
6 | OK -> PACU | 7432 | 61 | NE0602;77432 | Omhangen naar PACU in Unite Assign | Ok | Ascom
6 | OK, Secretariaat Nd-648 | ?ROEPNUMMER? | ? | ? | Kan deze naar de Myco? |  | Cruxin: Welk roepnummer is dit?
8 | Thorax MC en long (5) | 7415 | 61 | ND0801;77415 | Werkend | Ok
8 | Thorax HC en MC (4) | 7468 | 61 | NF0802;77468 | Werkend | Ok
8 | Thorax MCC en SSC (1-2) | 7506 | 61 | NG0801;77506 | Commend lijkt niet te werken. | Intercom aan verkeerde zijde gaat over | Cruxin: Dan is het een ander roepnummer, welke roepnummer is het?
9 | H&Z Neurologie | 7417 | 61 | ND0901;77417 | Werkend | Ok
9 | Daniel Hematologie 3 | 7470 | 61 | NF0901;77470 | Werkend | Ok
9 | Daniel Hematologie 2 | 7508 | 61 | NG0901;77508 | Werkend | Wel rood ledje geen verbinding | Cruxin: Melden bij onderhoudscombinatie, misschien intercompost defect.
10 | DZ Beweging | 7419 | 61 | ND1001;77419 | Werkend | Ok
10 | DZ Nierz en vaatch | 7472 | 61 | NF1002;77472 | Werkend | Ok
10 | DZ MPU en systeemziekten | 7510 | 61 | NG1001;77510 | Werkend | Ok
11 | DZ GE en Oncologie | 7474 | 61 | NF1102;77474 | Gaat naar Beveiliging, moet richting Myco | Ok | Cruxin: Case 21, omgeprogrammeerd 23-05.
11 | DZ HPB GE en Onco | 7512 | 61 | NG1101;77512 | Werkend | Ok | M1805 5614, gaat naar afdeling, omhangen naar HPB
12 | Daniel Hoofd Hals | 7476 | 61 | NF1202;77476 | Niet-werkend | Ok | Cruxin: Nagekeken staat goed 23-05.
12 | Daniel interne Oncologie | 7514 | 61 | NG1201;77514 | Niet-werkend | Intercom staat continu te bellen Als 77514 gebeld wordt gaat de intercom van 11 over | Cruxin: Dan is het een ander roepnummer, welke roepnummer is het?
Oude versie

## Alle Lift Intercoms
Uitzetten
7405 | Nd-2/K04-02-01 | 7405
7406 | Nd-2/K04-02-02 | 7406
7458 | Nf-2/K07-02-01 | 7458
7497 | Ng-2/K09-02-01 | 7497
7424 | Ne-2/K05-02-01 | 7424
7407 | Nd-3/K04-03-01 | 7407
7408 | Nd-3/K04-03-02 | 7408
7459 | Nf-3/K07-03-01 | 7459
7460 | Nf-3/K07-03-02 | 7460
7498 | Ng-3/K09-03-01 | 7498
7499 | Ng-3/K09-03-02 | 7499
7427 | Ne-4/K05-04-01 | 7427
7428 | Ne-4/K05-04-02 | 7428
7462 | Nf-4/K07-04-02 | 7462
7500 | Ng-4/K09-04-01 | 7500
7501 | Ng-4/K09-04-02 | 7501
7411 | Nd-5/K04-05-01 | 7411
7412 | Nd-5/K04-05-02 | 7412
7429 | Ne-5/K05-05-01 | 7429
7430 | Ne-5/K05-05-02 | 7430
7463 | Nf-5/K07-05-01 | 7463
7464 | Nf-5/K07-05-02 | 7464
7502 | Ng-5/K09-05-01 | 7502
7503 | Ng-5/K09-05-02 | 7503
7465 | Nf-6/K07-06-01 | 7465
| Overdag uitzetten en vanaf 21.00u tot 07.00u naar myco | Intercomtoestellen op de dag uitbedrijf vanaf 21:00 tot 7: 00 in bedrijf en melden op MYCO
7409 | Nd-4/K04-04-01 | 7409
7410 | Nd-4/K04-04-02 | 7410
7504 | Ng-6/K09-06-01 | 7504
7505 | Ng-6/K09-06-02 | 7505
7415 | Nd-8/K04-08-01 | 7415
7416 | Nd-8/K04-08-02 | 7416
7433 | Ne-8/K05-08-01 | 7433
7434 | Ne-8/K05-08-02 | 7434
7467 | Nf-8/K07-08-01 | 7467
7468 | Nf-8/K07-08-02 | 7468
7506 | Ng-8/K09-08-01 | 7506
7507 | Ng-8/K09-08-02 | 7507
7417 | Nd-9/K04-09-01 | 7417
7418 | Nd-9/K04-09-02 | 7418
7435 | Ne-9/K05-09-01 | 7435
7436 | Ne-9/K05-09-02 | 7436
7469 | Nf-9/K07-09-01 | 7469
7470 | Nf-9/K07-09-02 | 7470
7508 | Ng-9/K09-09-01 | 7508
7509 | Ng-9/K09-09-02 | 7509
7419 | Nd-10/K04-10-01 | 7419
7420 | Nd-10/K04-10-02 | 7420
7437 | Ne-10/K05-10-01 | 7437
7438 | Ne-10/K05-10-02 | 7438
7471 | Nf-10/K07-10-01 | 7471
7472 | Nf-10/K07-10-02 | 7472
7510 | Ng-10/K09-10-01 | 7510
7511 | Ng-10/K09-10-02 | 7511
7439 | Ne-11/K05-11-01 | 7439
7440 | Ne-11/K05-11-02 | 7440
7473 | Nf-11/K07-11-01 | 7473
7474 | Nf-11/K07-11-02 | 7474
7512 | Ng-11/K09-11-01 | 7512
7513 | Ng-11/K09-11-02 | 7513
7441 | Ne-12/K05-12-01 | 7441
7442 | Ne-12/K05-12-02 | 7442
7475 | Nf-12/K07-12-01 | 7475
7476 | Nf-12/K07-12-02 | 7476
7514 | Ng-12/K09-12-01 | 7514
7515 | Ng-12/K09-12-02 | 7515
7394

## Uit per 15-06-2018
7403 | Volledig buiten gebruik stellen
7423 | Volledig buiten gebruik stellen
7496 | Volledig buiten gebruik stellen
7405 | Volledig buiten gebruik stellen
7406 | Volledig buiten gebruik stellen
7458 | Volledig buiten gebruik stellen
7497 | Volledig buiten gebruik stellen
7424 | Volledig buiten gebruik stellen
7407 | Volledig buiten gebruik stellen
7408 | Volledig buiten gebruik stellen
7459 | Volledig buiten gebruik stellen
7460 | Volledig buiten gebruik stellen
7498 | Volledig buiten gebruik stellen
7499 | Volledig buiten gebruik stellen
7427 | Volledig buiten gebruik stellen
7428 | Volledig buiten gebruik stellen
7462 | Volledig buiten gebruik stellen
7500 | Volledig buiten gebruik stellen
7501 | Volledig buiten gebruik stellen
7411 | Volledig buiten gebruik stellen
7412 | Volledig buiten gebruik stellen
7429 | Volledig buiten gebruik stellen
7430 | Volledig buiten gebruik stellen
7463 | Volledig buiten gebruik stellen
7464 | Volledig buiten gebruik stellen
7502 | Volledig buiten gebruik stellen
7503 | Volledig buiten gebruik stellen
7465 | Volledig buiten gebruik stellen

## Verpleegpost
Bijgevoegd de intercomlijst van de IEBU. Hier staan de locaties van de verpleegposten niet op maar dit heb ik ooit uitgezocht en staan in mijn kaartlezeroverzicht. Bij deze de gegevens:
7439 (bewakingspost holding Ns-658k)
7439 (bewakingspost holding Ns-658k)
7081 (Frontoffice Ng-617k)
7081 (Frontoffice Ng-617k)
7088 (bewakingspost holding Nd-640k)
7088 (bewakingspost holding Nd-640k)
7082 (verpleegpost Ng-815k)
7082 (verpleegpost Ng-815k)
7064 (verpleegpost Nd-834k)
7064 (verpleegpost Nd-834k)
7089 (verpleegpost Nf-801k)
7089 (verpleegpost Nf-801k)
7083 (verpleegpost Ng-915k)
7083 (verpleegpost Ng-915k)
7065 (verpleegpost Nd-934k)
7065 (verpleegpost Nd-934k)
7090 (verpleegpost Nf-901k)
7090 (verpleegpost Nf-901k)
7084 (verpleegpost Ng-1015k)
7084 (verpleegpost Ng-1015k)
7087 (verpleegpost Nd-1034k)
7087 (verpleegpost Nd-1034k)
7091 (verpleegpost Nf-1001k)
7091 (verpleegpost Nf-1001k)
9744 (personeelspost Rg-1026k)
7085 (verpleegpost Ng-1115k)
7085 (verpleegpost Ng-1115k)
7092 (verpleegpost Nf-1101k)
7092 (verpleegpost Nf-1101k)
7086 (verpleegpost Ng-1215k)
7086 (verpleegpost Ng-1215k)
7093 (verpleegpost Nf-1201k)
7093 (verpleegpost Nf-1201k)