## Blad1
Vragen tbv Nota van Inlichtingen OMOP RenI 2024-2025
bestek | volgnr | vraagsteller | betreft | perceel | vraag | datum | antwoord (concept J en S) | actie
RenI | 1 | Rian Duinmeijer | hfst | alle | kan er bij het instandhouden van voorzieningen als leidingen, rijplaten de duur aangegeven worden |  | De posten zijn aangepast | Posten Toepassen zijn weggehaald en de onderbouwende posten zijn per stuk verrekenbaar gesteld en bij de posten Instandhouden is een tijdsduur opgenomen.
RenI | 2 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 6. Bepalingen 62 12 01 02: Er wordt gesteld dat er een afzethek is vereist rondom openliggende putten. Voldoet een afbakening d.m.v. pylonnen wanneer de aannemer fysiek aanwezig is? | 2023-09-29 | Het afzethek is idd vereist als er geen medewerkers van de aannemer aanwezig zijn. Er mag geen openliggende put onbewaakt open blijven liggen. | geen
RenI | 3 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 5. Bepalingen 01 01 10 03: Er wordt gesteld dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden een sanitaire unit in de nabijheid aanwezig moet zijn, wat wordt hier onder nabijheid verstaan? | 2023-09-29 | dusdanig dichtbij dat medewerkers zijn/haar behoefte niet in de bosjes hoeft te doen | geen
RenI | 4 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 4. Bij veel reinigingsbestekposten wordt de aard van het te reinigen oppervlakte gesteld op zowel beton, kunststof, keramisch, gerelined of AC. Daarnaast zijn de hoeveelheden in elke post ficitef. Het is vrijwel niet mogelijk om een betrouwbare meterprijs op te geven als het onbekend is hoeveel en wat voor soort riool er gereinigd moet worden. Kan de opdrachtgever per bestekspost concreet opgeven hoeveel meter riool er gereinigd moet worden en wat de aard van het te reinigen oppervlakte is? | 2023-09-29 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Voor de verschillende diameters kan de door Rioned bepaalde landelijk gemiddelde onderverdeling aangehouden worden. | geen
RenI | 5 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 3. Post 150040: mag er in plaats van een hogedruk spoelwagen, waar wij denken dat er een waterfreesunit wordt bedoeld, ook een robotfreesunit worden ingezet? Met een robotfreesunit kunnen obstakels als spoelcement, wortels en ingezakte inlaten ook goed, al dan niet beter, worden verwijderd. | 2023-09-29 | Inzet robotfreesunit kan in de posten voor het verwijderen van obstakels toegepast worden waar dit omschreven staat. Voor aanvullend werk wordt een prijs gevraagd voor de hogedrukspoelwagen | geen
RenI | 6 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 2. In de besteksposten word er in het bestek van elk perceel panoramo inspectie aangevraagd. Echter staat er in de bepalingen expliciet benoemd dat het gebruik van een Panoramo camera niet is toegestaan. Wil de opdrachtgever nu dat er conventioneel of panoramo geïnspecteerd wordt? | 2023-09-29 | Posten Panoramo zijn bedoeld om een verrekenprijs te hebben. Voor de inschrijving van de inspectieposten mag de aannemer geen panoramo-inspectie afprijzen. | 25 42 08 aangevuld met: 'is niet toegestaan bij de reguliere inspectierondes. Inzet van Panoramo enkel op specifiek verzoek van de opdrachtgever.'
RenI | 7 | GP Groot rioolservice bv | Nee | alle | 1. Kan er worden aangegeven hoeveel meter AC riool er moet worden gereinigd en geïnspecteerd? Dit i.v.m. vergaande aanvullende veiligheidsmaatregelen die hierbij betrokken zijn. | 2023-09-29 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarnaast wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 8 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz.5 / 2.1.01 | alle | Het vertrekken van tekeningen verduidelijkt de kansen en risico's voor de inschrijver. kunnen deze alsnog worden aangeleverd? | 2023-10-09 | De opdrachtgevers willen deelopdrachten zoveel als mogelijk geconcentreerd (wijkgericht) uitzetten met enkele losse strengen (max 10%). Van de percelen Den Helder en Texel zijn een gebiedsoverzicht toegevoegd ter indicatie. | tekeningen DH en TX zijn als bijlage toegevoegd
RenI | 9 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz.7 / 2.2.01 | alle | Wat is de gemiddelde jaaromzet van de gemeente Den Helder, welke de inschrijver kan verwachten? | 2023-10-09 | wij geven geen jaaromzet, Voor 2024 zijn de hoeveelheden per gemeente bedacht op: Texel 12 km, Hollands Kroon 30 km, Schagen 40 km en Den Helder 50 km. Voor de verschillende diameters kan de door Rioned bepaalde landelijk gemiddelde onderverdeling aangehouden worden. | geen
RenI | 10 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 8 / 101010 | alle | Betreft dit civiele werkzaamheden voortvloeiend uit deze Raamovereenkomst? | 2023-10-09 | Dit betreft alle werkzaamheden die te maken hebben met of invloed hebben op de uit deze Raamovereenkomst voorvloeiende werkzaamheden | geen
RenI | 11 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 9 / 11 | alle | Bij het schoonspuiten van het deksel, kan vervuiling optreden van het wegdek. Kunt u inschrijver vrijwaren van de hieruit voortvloeiende opruimings werkzaamheden? | 2023-10-09 | Conform artikel 25 32 01 paragraaf 08 dient de aannemer 'gemorst rioolsib of afval direct op te ruimen' opspattend of wegspringend vuil door het reinigen van de deksel valt hier ook onder. | geen
RenI | 12 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 9 / 110010 | alle | Kunt u de hoeveelheid AC riool nader specificeren, gezien de afwijkende aanpak t.o.v. PVC of betonriool? | 2023-10-09 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarbij wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 13 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 11 / 110210 | alle | Kunt u de hoeveelheid AC riool nader specificeren, gezien de afwijkende aanpak t.o.v. PVC of betonriool? | 2023-10-09 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarbij wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 14 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 11 / 110220 | alle | Kunt u de hoeveelheid AC riool nader specificeren, gezien de afwijkende aanpak t.o.v. PVC of betonriool? | 2023-10-09 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarbij wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 15 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 12 / 110410 | alle | Kunt u de hoeveelheid AC riool nader specificeren, gezien de afwijkende aanpak t.o.v. PVC of betonriool? | 2023-10-09 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarbij wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 16 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 12 / 110420 | alle | Kunt u de hoeveelheid AC riool nader specificeren, gezien de afwijkende aanpak t.o.v. PVC of betonriool? | 2023-10-09 | Nee, dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Gevraagd wordt AC leidingen als andere leidingen af te prijzen, daarbij wordt een prijs gevraagd voor de inzet van de benodigde aanvullende maatregelen per dag in post 111020 en 126050 | geen
RenI | 17 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 13 / 111020 | alle | Kan inschrijver zich beroepen op stagnatie als tijdens de reinigings activiteiten van verwacht PVC of betonriool, dit AC riool blijkt te zijn? | 2023-10-09 | Inschrijver mag er vanuit gaan dat vooraf duidelijk is of het ac is. Mocht tijdens de werkzaamheden blijken dat een streng toch AC is dan dient de aannemer dit direct te melden bij de toezichthouder. Van enige stagnatie kan dan sprake zijn en deze kunnen dan na akkoord van de directie verrekend worden op de daarvoor bestemde posten. | geen
RenI | 18 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 14 / 120 | alle | Kunt u uitsluiten dat tijdens de inspectie van AC riool, geen kitmoffen worden meegenomen door de rijdende camera? | 2023-10-09 | Nee dit is niet uit te sluiten | geen
RenI | 19 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 18 / 122 | alle | Indien een inspectiebus niet op de gewenste afstand kan komen, kan een reinigings voertuig dit ook niet.Graag hiervoor posten toevoegen aan het reinigingshoofdstuk | 2023-10-09 | zie posten 122030 en 122040 | geen
RenI | 20 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 27 / 01.03.01 | alle | Wordt hiermee bedoelt het stelsel of het voertuig? | 2023-10-09 | aan- en afvoerkosten van materiaal en materieel, waterinname en leegpompen (legen) van de voertuigen, leegpompen van het stelsel hoort bij het werken conform artikel 25 32 01 paragraaf 15 van dit bestek | geen
RenI | 21 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 28 / 01.12.03 | alle | Zie vraag nr. 4 blz 9 / 11 | 2023-10-09 | De aannemer is gehouden vervuiling van de straat te voorkomen ingevaal er wel vervuiling optreedt door toedoen van de aannemer dient de aannemer dit direct schoon te maken/te verwijderen. | geen
RenI | 22 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 36 / 01.26.01 | alle | Mag inschrijver ervan uitgaan dat het een goed functionerend rioolstelsel betreft, loopt het stelsel automatisch leeg? | 2023-10-09 | nee, er kunnen verzakkingen of obstakels in de strengen zitten waardoor strengen niet automatisch leeglopen | geen
RenI | 23 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 37 / 25.37.03.04 | alle | Hoe ziet de opdrachtgever dit in het licht van putten die droogstaan, met daartussen ernstig verzakte leidingen met een hoge vervuilingsgraad? Mag inschrijver in dat geval de hellingshoek gebruiken? | 2023-10-09 | In zulke afwijkende gevallen zal dit met de toezichthouder opgenomen moeten worden | geen
RenI | 24 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 40 / 25.42.04.02 | alle | Het is inschrijver niet duidelijk hoeveel % van de genoemde criteria onder 25.32.01 goed moeten zijn uitgevoerd om tot goedkeuring van het resultaat te komen? | 2023-10-09 | 100% | accenten op een zetten
RenI | 25 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 40 / 25.42.04.03 | alle | Het is inschrijver niet duidelijk hoeveel % van de genoemde criteria onder 25.42.01 goed moeten zijn uitgevoerd om tot goedkeuring van het resultaat te komen? | 2023-10-09 | 100% | geen
RenI | 26 | PreZero Riool Services B.V. | bestek / blz 40 / 25.42.04.04 | alle | Deze korting is niet proportioneel, zeker niet in de samenhang met de posten 25.42.02 en 03. Verzoek om dit artikel te schrappen. | 2023-10-09 | De boete is bedoeld in het geval de aannemer weigert afgekeurd werk over te doen zoals omschreven in lid 02 en 03 van post 25.42.04 | geen
RenI | 27 | PreZero Riool Services B.V. | Algemeen | alle | Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters, zoniet waar moet inschrijver rekening mee houden? | 2023-10-09 | De Inschrijver mag er van uit gaan dat bij de voorkomende zinkers een met afsluiters afs te sluiten begin en eindput zijn. Als dit niet het geval is zal in de uitvoering dit aan de toezichthoudeer voorgelegd moeten worden. | geen
RenI | 28 | PreZero Riool Services B.V. | Algemeen | alle | Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle putten goed bereikbaar zijn voor reiniging en inspectie? | 2023-10-09 | Dit komt voort uit de vooropname. Voor de aanvullende maatregelen zijn posten opgenomen. | geen
RenI | 29 | vandervalk+degroot bv | bestek posten 121 | alle | bij alle posten van paragraaf 121 staat de panoramo camera omschreven, terwijl bij paragraaf 25 42 01 punt 8 de panoramo uitgesloten wordt. Dit is erg tegenstrijdig. Mag de panoramo nu wel of niet gebruikt worden? | 2023-10-09 | Posten Panoramo zijn bedoeld om een verrekenprijs te hebben. Voor de inschrijving van de inspectieposten mag de aannemer geen panoramo-inspectie afprijzen. | deel 3 aanpassen
RenI | 30 | vandervalk+degroot bv | bestek algemeen | alle | Is de wachtkamerregeling ook van toepassing? | 2023-10-09 | De wachtkamerregeling is wel van toepassing | Tekst in de Leidraad toegevoegd onder 7.4 blz 23
RenI | 31 | Stefan Scheffer | leidraad | alle | in hfst 8 verwijzingen kloppen niet | 2023-10-09 | correct | Verwijzingen aangepast
Reni | 32 | Stefan Scheffer | deel 3, 25 42 01 03 | alle | is DVD geeist? |  | nee, tekst is aangepast | omschrijving DVD is weggehaald