## raming VO
RWZI Haaren
Waterschap De Dommel
Projectnummer:
Datum:
Onderwerp: Raming VO fase
| Ontwerp | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten Ontwerp |  |  | 0
| Onderzoeken | EUR
specifieke onderzoeken benoemen
Subtotaal directe kosten Onderzoeken |  |  | 0
| Werktuigbouwkundig | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten werktuigbouw |  |  | 0
| Elektrotechnisch | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten elektrotechisch |  |  | 0
| PA | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten PA |  |  | 0
| Civiel | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten civiel |  |  | 0
| Sloop | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten Sloop |  |  | 0
| Overig | EUR
specifieke onderdelen benoemen
Subtotaal directe kosten Overig |  |  | 0
Subtotaal directe kosten |  |  | 0
Diverse staartkosten
Opslagen
| Algemene kosten (x %) | 0
| Winst en risico (y %) | 0
Totaal staartkosten |  |  | 0
Totaal aanneemsom |  |  | 0
Aannemingssom t.b.v. raming incl toeslagen excl. V.A.T. -kosten en excl. BTW
Gehanteerde uitgangspunten

## AG-insch2 totaal (hidden)
| Draaibrug Hoevenseweg |  |  | Bijlage 1.3
Gemeente Tilburg
Projectnummer: 457111
Datum: 30-05-2020
Onderwerp: Renovatie draaibrug Hoevenseweg
Opgesteld door: C.R.J. van Gelder
|  | AG | Inschrijver 2
Revisie 0
| Algemene voorbereidende werkzaamheden | EUR | EUR
| Omleiding en bebordingen | 5000 | 13500
| Verwijderen en afvoeren brug | 17500 | 74740
| Aanvoeren brug | 17500 | 72330
| Reingen landhoofden en tussensteunpung | 1500 | 8250
Subtotaal directe kosten Voorbereiding
Renovatie stalen val
| Verwijderen bestaande dekdelen - middendeel | 2430 | 12490
Verwijderen bestaande dekdelen - voetpad (hergebruik)
| Verwijderen bestaande leuning | 810 | 0
| Voorbewerken staal | 62900 | 130990
Slechte plekken - extra primer (inschatting - 10%)
Conservering - laag 1
Conservering - laag 2
| Aanbrengen nieuwe dekdelen - middendeel | 18225 | 41636
Aanbrengen vulregels op liggers incl. neopreen
Aanbrengen bestaande dekdelen voetpad
| Luikomrandingen etc. | 2500 | 0
| Slijtlaag - middendeel | 6075 | 15300
| Nieuwe leuning | 16200 | 33280
| Staalwerken diversen - onvoorziene schade | 20000 | 8500
| Niet expliciet benoemd in deze raming | 0 | 0
Subtotaal directe kosten Brugdek
Werktuigbouwkundig
| Verwijderen oude installaties | 5760 | 0
| Planetaire aandrijving inclusief rem en elektromotor | 79600 | 78210
As met lagerblokken
Rondsel
Tandkrans (3.8m diameter RVS)
Frame t.b.v. aandrijving
Aume aandrijving t.b.v. opzetwerk
Frme t.b.v. auma aandrijving
Montage
| Revisie opzetwerk | 6000 | 11600
Koppelingen en assen opzetwerk
Subtotaal directe kosten werktuigbouw
Elektrotechnische installatie
| Verwijderen afsluitbomen | 12500 | 32700
Nieuwe afsluitbomen
| LVS en SVS | 11250 | 40510
Sloop verlichtingsinstallatie
| Besturingskast en bedieningspaneel | 12500 | 99300
| Zinker | 15000 | 15540
| Montage en kabelwerk | 10000 | 0
| Niet expliciet benoemd in deze raming | 0 | 0
Subtotaal directe kosten elektrotechische installatie
Vervangen geleidewerk
| Verwijderen palen | 21970 | 93200
Verwijderen gording
Aanbrengen FCS palen - lang ca. 8 meter
Aanbrengen FSC-gording
Afwerking - paalmutsen
Subtotaal directe kosten Geleidewerk
Overige
| Tegelpad | 500 | 0
| Leuningen maaiveld | 5000 | 0
Subtotaal directe kosten Overig
Subtotaal directe kosten |  | 350720 | 782076
Diverse staartkosten
Opslagen
| Ontwerpactiviteiten (10%) | 35100 | 59500
| Eenmalige kosten (5 %) | 17600 | 19100
| Uitvoeringskosten (8 %) | 28100 | 114420
| Stelpost bovenflens | 22500 | 22500
Stelpost taats
Stelpost kleine onvoorziene werkzaamheden
| Algemene kosten (8 %) | 28100 | 116814.72
| Winst en risico (4 %) | 14000 | 37229.28
Totaal staartkosten |  | 145400 | 369564 | 0
| Afronding | 300
Aannemingssom t.b.v. kredietraming incl toeslagen excl. V.A.T. -kosten en excl. BTW |  |  |  | 0
Gehanteerde uitgangspunten
Ontwerptekeningen 457111-101 t/m 457111-105

## RAMING (2) (hidden)
| Draaibrug Hoevenseweg |  |  |  | Bijlage 1.3
Gemeente Tilburg
Projectnummer: 457111
Datum: 30-05-2020
Onderwerp: Renovatie draaibrug Hoevenseweg
| Opgesteld door: C.R.J. van Gelder |  |  |  |  | De klerk
|  | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per | Totaalbedrag
| Revisie 0 |  | Resultaats- | eenheid | in euro
verplichting
Algemene voorbereidende werkzaamheden
| Omleiding en bebordingen | EUR | 1 | 5000 | 5000
[6 empty] | 17500 | [5 empty] | 20175
| Verwijderen en afvoeren brug | EUR | 1 | 17500 | 17500 |  | Opnemen brug middels pontons | 120010 | 1 | 6612 | 6612
[7 empty] | Transport naar overslaglocatie | 120020 | 1 | 600 | 600
[7 empty] | Overslaan brug | 120030 | 1 | 4696 | 4696
[7 empty] | Transport naar conserveerder | 120040 | 1 | 1996 | 1996
[7 empty] | Overslag vonserveerder | 120050 | 1 | 6271 | 6271
[6 empty] | 17500 | [5 empty] | 21725
| Aanvoeren brug | EUR | 1 | 17500 | 17500 |  | Overslag conserveerder | 120110 | 1 | 6271 | 6271
[7 empty] | Transport overslaglocatie | 120120 | 1 | 1996 | 1996
[7 empty] | Overslag brug | 120130 | 1 | 4696 | 4696
[7 empty] | Transport naar project | 120140 | 1 | 600 | 600
[7 empty] | Aanbrengen brug op locatie | 120150 | 1 | 6612 | 6612
[7 empty] | Aanbrengen losse onderdelen | 120160 | 1 | 1550 | 1550
[6 empty] | 1500 | [5 empty] | 1600
| Reingen landhoofden en tussensteunpung | EUR | 1 | 1500 | 1500 |  | Reinigen landhoofden | 400020 | 1 | 800 | 800
[7 empty] | Reinigen tussensteunpunt | 500010 | 1 | 800 | 800
Subtotaal directe kosten Voorbereiding |  |  |  |  | 41500
Renovatie stalen val
[6 empty] | 2430 | [5 empty] | 5880
| Verwijderen bestaande dekdelen - middendeel | m2 | 135 | 15 | 2025 |  | Verwijderen bestaand houten dek | 110010 | 200 | 15.5 | 3100
| Verwijderen bestaande dekdelen - voetpad (hergebruik) | m2 | 54 | 7.5 | 405 |  | Afvoeren en storten houten dek | 100020 | 200 | 13.9 | 2780
[6 empty] | 810 | [5 empty] | 1550
| Verwijderen bestaande leuning | m | 54 | 15 | 810 |  | Demontage onderdelen | 120060 | 1 | 1550 | 1550
[5 empty] | 0 | 62900 | [5 empty] | 29750
| Voorbewerken staal | m2 | 680 | 15 | 10200 |  | Afronder randen | 120070 | 300 | 7.5 | 2250
| Slechte plekken - extra primer (inschatting - 10%) | m2 | 68 | 25 | 1700 |  | Aanstralen plaatselijk primeren en overlagen | 120080 | 550 | 50 | 27500
| Conservering - laag 1 | m2 | 680 | 30 | 20400
| Conservering - laag 2 | m2 | 680 | 45 | 30600
[5 empty] | 0 | 18225 | [5 empty] | 29113.28
| Aanbrengen nieuwe dekdelen - middendeel | m2 | 135 | 85 | 11475 |  | Leveren houten vulregels en dekplanken rijdek | 110030 | 1 | 17243.38 | 17243.38
| Aanbrengen vulregels op liggers incl. neopreen | m | 162 | 25 | 4050 |  | Aanbrengen vulregels | 110040 | 171.6 | 21.5 | 3689.4
| Aanbrengen bestaande dekdelen voetpad | m2 | 54 | 50 | 2700 |  | Aanbrengen houten dekplanken voetpad | 110050 | 200 | 31.85 | 6370
[7 empty] | Leveren rubberen stroken | 110090 | 1 | 1810.5 | 1810.5
[6 empty] | 2500 | [5 empty] | 2800
| Luikomrandingen etc. | EUR | 1 | 2500 | 2500 |  | Leveren en aanbrengen luikomrandingen | 110080 | 1 | 2800 | 2800
[6 empty] | 6075 | [5 empty] | 10276.48
| Slijtlaag - middendeel | m2 | 135 | 45 | 6075 |  | Aanbrengen slijtlaag nieuwe dekplanken | 110060 | 152 | 51.38 | 7809.76
[7 empty] | Overlagen slijtlaag op bestaande dekplanken | 110070 | 48 | 51.39 | 2466.72
[6 empty] | 16200 | [5 empty] | 21529.8
| Nieuwe leuning | m | 54 | 300 | 16200 |  | Leveren leuningwerk | 710010 | 54 | 311.76 | 16835.04
[7 empty] | conserveren leuningwerk | 710020 | 54 | 57.31 | 3094.74
[7 empty] | monteren leuningwerk | 710030 | 54 | 29.63 | 1600.02
[6 empty] | 20000 | [5 empty] | 22810
| Staalwerken diversen - onvoorziene schade | EUR | 1 | 20000 | 20000 |  | Vervangen bovenflens | 120090 | 5 | 2010 | 10050
[7 empty] | Vervangen schoren | 120100 | 4 | 565 | 2260
[7 empty] | Reviseren draaipunt | 210010 | 1 | 10500 | 10500
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 2700
| Niet expliciet benoemd in deze raming | [5 empty] | Conserveren HWA | 130020 | 1 | 1250 | 1250
[7 empty] | Verlengen bestaande HWA | 130030 | 1 | 1050 | 1050
[7 empty] | Reinigen rij-ijzers | 140010 | 2 | 200 | 400
Subtotaal directe kosten Brugdek |  |  |  |  | 129100
Werktuigbouwkundig
[6 empty] | 5760 | [5 empty] | 0
| Verwijderen oude installaties |  |  |  | 5760 |  | Geen
[6 empty] | 79600 | [5 empty] | 40500
| Planetaire aandrijving inclusief rem en elektromotor | st | 1 | 15000 | 15000 |  | Elektromechanische aandrijving | 222010 | 1 | 10000 | 10000
| As met lagerblokken | st | 1 | 3000 | 3000 |  | Vervangen tandkrans op middensteunpunt | 5000020 | 1 | 30500 | 30500
| Rondsel | st | 1 | 5000 | 5000
| Tandkrans (3.8m diameter RVS) | st | 1 | 30000 | 30000
| Frame t.b.v. aandrijving | st | 1 | 2000 | 2000
| Aume aandrijving t.b.v. opzetwerk | st | 1 | 4000 | 4000
| Frme t.b.v. auma aandrijving | st | 1 | 2000 | 2000
| Montage | EUR | 1 | 18600 | 18600
[6 empty] | 6000 | [5 empty] | 30000
| Revisie opzetwerk | EUR | 1 | 5000 | 5000 |  | Revisie opzetwerk | 230010 | 1 | 27500 | 27500
| Koppelingen en assen opzetwerk | st | 1 | 1000 | 1000 |  | Revisie bestaande handaandrijving | 221010 | 1 | 2500 | 2500
Subtotaal directe kosten werktuigbouw |  |  |  |  | 91360
Elektrotechnische installatie
[6 empty] | 12500 | [5 empty] | 41116.18
| Verwijderen afsluitbomen | EUR | 1 | 500 | 500 |  | Leveren en aanbrengen afsluitboominstallatie | 360010 | 2 | 20558.09 | 41116.18
| Nieuwe afsluitbomen | EUR | 1 | 12000 | 12000
[6 empty] | 11250 | [5 empty] | 10856.96
| LVS en SVS | EUR | 1 | 10000 | 10000 |  | Vervangen scheepvaartverkeersseinen | 331010 | 2 | 2714.24 | 5428.48
| Sloop verlichtingsinstallatie | EUR | 1 | 1250 | 1250 |  | Vervangen landverkeersseinen | 332010 | 2 | 2714.24 | 5428.48
[6 empty] | 12500 | [5 empty] | 80329.07
| Besturingskast en bedieningspaneel | EUR | 1 | 12500 | 12500 |  | Leveren en inregelen besturingssysteem object | 310010 | 1 | 26065.62 | 26065.62
[7 empty] | Leveren en aanbrengen besturingskast incl. | 320010 | 1 | 54263.45 | 54263.45
[6 empty] | 15000 | [5 empty] | 8700
| Zinker | EUR | 1 | 15000 | 15000 |  | Leveren zinkermaterialen door E-installateur | 370010 | 1 | 2000 | 2000
[7 empty] | Grondwerk waterbodem en aanbrengen | 370020 | 20 | 225 | 4500
[7 empty] | Hulpwerk op land | 370030 | 1 | 2200 | 2200
[6 empty] | 10000 | [5 empty] | 5135
| Montage en kabelwerk | EUR | 1 | 10000 | 10000 |  | Werkzaamheden bedienpaneel lokaal | 350010 | 1 | 4655 | 4655
[7 empty] | Aanbrengen mantelbuizen aan landhoofd | 400010 | 1 | 480 | 480
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 4739.95
| Niet expliciet benoemd in deze raming | [5 empty] | Vervangen beveiligingscamera | 340010 | 1 | 4739.95 | 4739.95
Subtotaal directe kosten elektrotechische installatie |  |  |  |  | 61250
Vervangen geleidewerk
[6 empty] | 21970 | [5 empty] | 60950.2
| Verwijderen palen | st | 26 | 20 | 520 |  | Uitkleden geleidewerk | 600010 | 1 | 3240 | 3240
| Verwijderen gording | m | 60 | 10 | 600 |  | Verwijderen en schoonspuiten bestaande | 600020 | 1 | 5800 | 5800
| Aanbrengen FCS palen - lang ca. 8 meter | st | 26 | 650 | 16900 |  | Afvoer en storten en opbrengst | 600030 | 1 | 915 | 915
| Aanbrengen FSC-gording | m | 60 | 55 | 3300 |  | Leveren houten palen | 600040 | 30 | 840.21 | 25206.3
| Afwerking - paalmutsen | st | 26 | 25 | 650 |  | Aanbrengen palen | 600050 | 30 | 446 | 13380
[7 empty] | Aankleden geleidewerken | 600060 | 1 | 5880 | 5880
[7 empty] | Leveren paalmutsen | 600070 | 30 | 157.63 | 4728.9
[7 empty] | Werkzaamheden waterbodem | 600080 | 1 | 1800 | 1800
Subtotaal directe kosten Geleidewerk |  |  |  |  | 21970
Overige
[6 empty] | 500 | [5 empty] | 897.3
| Tegelpad | m2 | 10 | 50 | 500 |  | Leveren en aanbrengen tegelverharding | 320020 | 15 | 59.82 | 897.3
[6 empty] | 5000 | [5 empty] | 22094.6
| Leuningen maaiveld | m | 20 | 250 | 5000 |  | Leveren aanbrengen poeren | 720010 | 44 | 85 | 3740
[7 empty] | Leveren leuningen | 720029 | 54 | 250 | 13500
[7 empty] | Conserveren leuningen | 720030 | 54 | 57.31 | 3094.74
[7 empty] | Monteren leuningen | 720040 | 54 | 32.59 | 1759.86
Subtotaal directe kosten Overig |  |  |  |  | 5500
Subtotaal directe kosten |  |  |  |  | 351000
Diverse staartkosten
Opslagen
[6 empty] | 35100 | [5 empty] | 132042.33
| Ontwerpactiviteiten (10%) | euro | 35100 | 1 | 35100 |  | Ontwerp-/tekeningen WTB | 222020 | 1 | 9500 | 9500
[7 empty] | Ontwerp-/tekeningen E-installatie | 310020 | 1 | 91194.27 | 91194.27
[7 empty] | Revisiewerkzaamheden inclusief plannen | 310040 | 1 | 7569.53 | 7569.53
[7 empty] | FAT- en SAT WtB | 222030 | 1 | 3000 | 3000
[7 empty] | FAT- en SAT E | 310030 | 1 | 7569 | 7569
[7 empty] | 3D-inmeting brug | 800010 | 1 | 2640 | 2640
[7 empty] | Onderhoudsplannen en bedieningsplannen | 800070 | 1 | 9569.53 | 9569.53
[7 empty] | Toestandsinspectie flenzen taatsen | 800100 | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 17600 | [5 empty] | 32674.82
| Eenmalige kosten (5 %) | euro | 17550 | 1 | 17600 |  | Aanvangskosten | 910010 | 1 | 8400 | 8400
[7 empty] | EMVI-kosten | 910020 | 1 | 7200 | 7200
[7 empty] | Mobillisatiekosten | 910030 | 1 | 17074.82 | 17074.82
[6 empty] | 28100 | [5 empty] | 201385
| Uitvoeringskosten (8 %) | euro | 28080 | 1 | 28100 |  | Terreinkosten derden | 800020 | 1 | 4050 | 4050
[7 empty] | Inzet omleidingsroute | 800030 | 1 | 2445 | 2445
[7 empty] | Toepassen bouwterrein | 800040 | 1 | 1880 | 1880
[7 empty] | Toepassen bouwbord | 800060 | 1 | 1440 | 1440
[7 empty] | Onderhoudswerkzaamheden eerste 12 maanden | 800090 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | Beschermen draaipunt als brug verwijderd is | 800120 | 1 | 21710 | 21710
[7 empty] | Uitvoeringskosten | 929990 | 1 | 169500 | 169500
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 22500
| Stelpost bovenflens |  | 5000 | 0 | 0 |  | Stelpost vervangen bovenflens | 950010 | 1 | 5000 | 5000
| Stelpost taats |  | 7500 | 0 | 0 |  | Stelpost vervangen taats | 950020 | 1 | 7500 | 7500
| Stelpost kleine onvoorziene werkzaamheden |  | 10000 | 0 | 0 |  | Stelpost kleine onvoorziene werkzaamheden | 950030 | 1 | 10000 | 10000
[6 empty] | 28100 | [5 empty] | 71513
| Algemene kosten (8 %) | euro | 28080 | 1 | 28100 |  | Algemene kosten | 939990 | 1 | 71513 | 71513
[6 empty] | 14000 | [5 empty] | 33653
| Winst en risico (4 %) | euro | 14040 | 1 | 14000 |  | Winst en risico | 949990 | 1 | 33653 | 33653
Totaal staartkosten |  |  |  |  | 122900
| Afronding | euro |  |  | 300 | [5 empty] | Aanneemsom | 968996.97
Aannemingssom t.b.v. kredietraming incl toeslagen excl. V.A.T. -kosten en excl. BTW |  |  |  |  | 474200
Gehanteerde uitgangspunten
Ontwerptekeningen 457111-101 t/m 457111-105

## Staal conservering (hidden)
Hoeveelheid conservering
|  | Aantal |  | Lengte |  | Hoogte | Flensbreedte | Afrens |  | Alijf |  | TOT
Hoofdligger |  | 6 |  | 27 |  | 0.8 | 0.25 | 162 | m2 | 259.2 | m2 | 421.2 | m2
Dwarsliggers |  | 10 |  | 7 |  | 0.8 | 0.25 | 70 | m2 | 112 | m2 | 182 | m2 | (teveel voor diverse schotten)
Schren |  | 16 |  | 8 |  |  | 0.15 | 76.8 | m2 | 0 | m2 | 76.8 | m2
680
Dekdelen | Verkeer | 5 |  | 27 | 135 | m2
| Voetpad | 2 |  | 27 | 54 | m2
Leuning | Brug | 2 |  | 27 | 54 | m
| Ervoor | 4 |  | 5 | 20 | m
Vulregels |  | 6 |  | 27 | 162
Geleidewerk
Palen | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.72 | 360

## WTB (hidden)
Project |  | : Draaibrug tilburg
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 28-05-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 30000
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
1 | Engineering |  | 160 | uur | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Einddocumentatie |  | 40 | uur | 90 |  | 3600 | 3600
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 81000
1 | Planetaire aandrijving inclusief rem en elektromotor | [5 empty] | 15000 | 15000
1 | As met lagerblokken | [5 empty] | 3000 | 3000
1 | Rondsel | [5 empty] | 5000 | 5000
1 | Tandkrans (3.8m diameter RVS) | [5 empty] | 30000 | 30000
1 | Frame t.b.v. aandrijving | [5 empty] | 2000 | 2000
2 | Aume aandrijving t.b.v. opzetwerk | [5 empty] | 4000 | 8000
2 | Frme t.b.v. auma aandrijving | [5 empty] | 2000 | 4000
2 | Koppelingen en assen opzetwerk | [5 empty] | 1000 | 2000
2 | Revisie opzetwerk | [5 empty] | 5000 | 10000
1 | Montagegereedschappen | [5 empty] | 2000 | 2000
0 | [6 empty] | 0 | 0
| Demontage en uitruimen aandrijfkelder | [7 empty] | 5760
1 | Monteurs demontage |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
1 | Huur kraan/reachtruck tbv. Verwijderen aandrijfcomponenten |  | 1 | dag | 1000 |  | 1000 | 1000
1 | Vrachtwagen afvoer machinewerken |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
1 | Uitruimen kelders bewegingswerk, verwijderen ankers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 18600
1 | Plaatsen tandkrans (op locatie) |  | 48 | uur | 75 |  | 3600 | 3600
1 | Plaatsen planetaire aandrijving (op de werf) |  | 48 | uur | 75 |  | 3600 | 3600
2 | Plaatsen opzetwerk (op de werf) |  | 32 | uur | 85 |  | 2720 | 5440
1 | Afstellen / inregelen bewegingswerken (op locatie) |  | 8 | uur | 85 |  | 680 | 680
2 | Afstellen / inregelen opzetwerken (op locatie) |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 1200
1 | Kraanassistentie aandrijving werf |  | 4 | uur | 100 |  | 400 | 400
2 | Kraanassistentie opzetwerk werf |  | 4 | uur | 100 |  | 400 | 800
1 | Kraanassistentie locatie tandkrans |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 1520
1 | Kraanassistentie locatie aandrijving en opzetwerk |  | 8 | uur | 100 |  | 800 | 800
1 | Transport naar de locatie tandkrans |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 1950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
| Kostprijs aannemer | [7 empty] | 137310
Prijspeil 2020 +/- 25%
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 0
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 0 | 0
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 0 | 0
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 0 | 0
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 0 | 137310
| BTW |  |  |  |  | 21% | 0 | 0 | 0
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 0 | 137310
Niet inbegrepen:
Werkzaamheden en transporten betreffende het val
Civieltechnische werkzaamheden
CE-markering
Elketrotechnische werkzaamheden
Conservering
Projectvoorbereiding directiekosten
Opslagen als W&R&O