## Slide 1: Marktconsultatie ‘Upgrade IA/IT systemen Bediening & Bewaking (3B) diverse objecten Zee & Delta
6 en 13 februari 2025

## Slide 2: Agenda
Voorstellen deelnemers marktconsultatie
Aanleiding, doelstelling & spelregels marktconsultatie
Terugkoppeling marktverkenning
Scope van het project
Te bespreken onderwerpen:
    Onderwerp 1: ombouwplan upgrade
    Onderwerp 2: levering bedienplekken (BPP2.0+)
    Onderwerp 3: 2de lijn support
    Onderwerp 4: maakbaarheid scope
    Onderwerp 5: RWS werkwijze
Algemene vragen

## Slide 3: Voorstellen deelnemers marktconsultatie
Deelnemers namens RWS:
Leonie Haverkamp – Contractadviseur
Koos van der Klift – Sr. Adviseur Industriële Automatisering
Esmeralda Vos - Contractmanager
Marcel van de Kreke – Inkoopadviseur
Deelnemers namens marktpartij

## Slide 4: Aanleiding, doelstelling & spelregels
RWS Zee & Delta gaat een contract aanbesteden voor de upgrade van IA/IT systemen van de Bediening & Bewaking op diverse objecten binnen haar areaal. De inkoop van een dergelijke inkoop is nieuw voor RWS PPO, en de markt voor dit type werkzaamheden relatief onbekend.
Maart 2024 – marktverkenning uitgevoerd
Deze marktconsultatie is hierop het vervolg waarmee we het volgende beogen:
Consulteren van de markt over diverse aspecten en mogelijke risico’s van het project;
Kwaliteit van de uitvraag verbeteren en zorgen dat deze uitvraag aansluit bij wat gebruikelijk is in de markt.
Het gesprek wordt opgenomen. Van alle gesprekken tezamen wordt een verslag opgesteld en gepubliceerd op Tenderned.
Voor de verdere procedure van deze marktconsultatie: marktconsultatiedocument bij de uitnodiging.

## Slide 5: Terugkoppeling marktverkenning
Design & Construct contract o.b.v. de UAV-GC 2025, aangevuld met aantal voorwaarden uit de ARBIT
O.b.v. marktverkenning, onderzoek gedaan naar toepasbaarheid 2-fasen aanpak:
  Er zijn geen onzekerheden omtrent de te realiseren oplossing en/of uitvoeringswijze: met de juiste informatie kan
  de marktpartij individueel de oplossing bedenken en een vaste prijs bepalen voor inschrijving.
  De opgave is in basis niet complex, het betreft een 1 op 1 vervanging, mits de opdrachtnemer deskundig is.
Areaalgegevens op orde: nulmeting op bestaande systemen gedaan. Gegevens zijn >95% betrouwbaar
Looptijd contract: 1 januari 2026 t/m 31 december 2027
Publicatie Tenderned: juni 2025

## Slide 6: Scope
- Upgrade IA/IT systemen Bediening & Bewaking
(7 objecten en 2 centrales)
- Vervangen camera’s en updaten cameraplannen
(5 objecten)
- 7 jaar 2de lijn support op de te upgraden IA/IT systemen
(7 objecten en 2 centrales)

## Slide 7: Geografische scope (1)
Upgraden van de IA/IT systemen van de Bediening & Bewaking (3B) op de volgende objecten/centrales:
Kreekraksluizen
Postbrug
Vlakebrug
Westsluis Terneuzen
Oostsluis Terneuzen
Draaibrug Sas van Gent
Draaibrug Sluiskil
Nautische centrale Neeltje Jans
Nautische centrale Terneuzen

## Slide 8: Geografische scope (2)
Vervangen van de camera’s (inclusief opstellen nieuwe cameraplannen) op de volgende objecten:
Kreekraksluizen
Postbrug
Vlakebrug
Westsluis Terneuzen (plus bijplaatsen masten + graafwerkzaamheden)
Oostsluis Terneuzen

## Slide 9: Demarcatie scope
3B Upgrade
Vervangen van:
  Hardware:
  ESXi servers
  Monitoren
  PC’s incl. toetsenbord en muis
  Software:
  Operating system (Windows7 naar Windows 11)
  SCADA software (Citect 7.40 naar Aveva plant SCADA)
  Migreren/wijzigen:
  SCADA applicatie
  Configuratie
Camera’s
Vervangen van:
  Hardware:
  Digitale vaste camera’s incl. behuizing
  Analoge vaste camera’s incl. behuizing
  Analoge PTZ camera’s incl. behuizing
  Interne bekabeling masten
    Westsluis:
    Plaatsen 6 extra camera’s incl. masten
    EPP server t.b.v. minimaliseren overlap beelden
  Software:
  n.v.t.
  Migreren/wijzigen:
  Updaten cameraplannen incl. afstellen

## Slide 10: Kwantitatieve scope
Gezien de hoeveelheden is inkoop wellicht ook een extra uitdaging.
Bijzonderheden:
RAF servers virtualiseren.
IVS Clients worden geïntegreerd in nieuwe BPP2.0+ bedienplekken (Informatie Volg systeem Scheepvaart).
Cameraplannen moeten worden geactualiseerd.

## Slide 11: Onderwerp 1: ombouwplan (1)
Doormiddel van het bespreken van een intern ombouwplan wil RWS graag zijn verwachtingen m.b.t. stremmingen en doorlooptijden toetsen aan de markt:
Zijn onze geschatte doorlooptijden haalbaar?
Zijn levertijden van onderdelen een probleem?
Zijn onze geschatte stremmingen haalbaar?
Is onze geschatte uitvoeringsduur haalbaar?
Ziet de markt nog kansen om te versnellen?

## Slide 12: Onderwerp 1: ombouwplan (2)

## Slide 13: Onderwerp 2: levering bedienplekken (1)
In tegenstelling tot wat is aangegeven bij de marktverkenning, wordt het leveren van de bedienplekken onderdeel van dit contract. RWS heeft geconcludeerd dat een bedienplek voor 95% bestaat uit COTS, en dat de overige 5% maatwerk betreft dat bij voorgeschreven leveranciers ingekocht dient te worden.
RWS wil graag toetsen aan de markt of zij:
Risico’s zien m.b.t. maakbaarheid van de bedienplekken en zoja, welke risico’s?
Is leveranciersafhankelijkheid voor bepaalde onderdelen een probleem?
Voor het maatwerk (5%) stelt RWS stelposten voor om level playing field te behouden!

## Slide 14: Onderwerp 2: levering bedienplekken (2)

## Slide 15: Onderwerp 3: 2de lijn support (1)
Binnen RWS werken wij met standaard documenten voor het uitvragen van 2de lijn support. Denk hierbij aan een SLA, DAP en DFA. Vanuit deze documenten wil RWS graag een aantal onderwerpen toetsen:
Definitie 2de lijn support: Preventief onderhoud en 2de lijn correctief onderhoud
Demarcatie 1ste en 2de lijn support
  Is de demarcatie 1ste en 2de lijn logisch en duidelijk?
Servicelevels/oplostijden
  Zijn de voorgestelde oplostijden realistisch en haalbaar?

## Slide 16: Onderwerp 3: 2de lijn support (2)
Demarcatie 1ste en 2de lijn IA:
Onderhoudsaannemer:
Preventief onderhoud IA
1ste lijn correctief onderhoud IA
2de lijn correctief onderhoud IA
Preventief onderhoud scope 3B upgrade
1ste lijn correctief onderhoud scope 3B upgrade
Opdrachtnemer:
Preventief onderhoud scope 3B
2de lijn correctief onderhoud scope 3B

## Slide 17: Onderwerp 3: 2de lijn support (3)
RWS heeft de volgende vragen m.b.t. servicedesk aan Opdrachtnemerszijde:
Zijn processen beschikbaar en worden deze op de juiste manier gevolgd (ITIL)?
Is er voldoende capaciteit aan Opdrachtnemerszijde i.r.t. service? Hoe ziet deze eruit?
  Heeft men een eigen ticketsysteem, en wensen zij deze ook te gebruiken?
  Heeft men een eigen OMS, en wensen zij deze ook te gebruiken?
  Als men eigen tooling wil gebruiken is er dan uitwisseling van data gewenst?

## Slide 18: Onderwerp 3: 2de lijn support (4)

## Slide 19: Onderwerp 4: maakbaarheid scope
Scope:
Upgrade IA/IT systemen Bediening & Bewaking op 7 objecten en 2 centrales
Vervangen camera’s en updaten cameraplannen op 5 objecten
7 jaar 2de lijn support op de te upgraden IA/IT systemen
Vragen:
Is de combinatie van design, construct en 2de lijn support (24/7) logisch en realiseerbaar voor uw organisatie?
Is de combinatie van de upgrades en het vervangen van camera’s realiseerbaar voor uw organisatie?
Is er voldoende capaciteit beschikbaar binnen uw organisatie om al deze werkzaamheden in een tijdsbestek van 2 jaar uit te voeren (2026 en 2027)?

## Slide 20: Onderwerp 5: werkwijze RWS (1)
Europese openbare aanbesteding:
    Publicatie: juni 2025 – inschrijving: oktober 2025
  Vraag: Is 4 maanden voor het opstellen van een inschrijving voldoende voor uw organisatie?
Geschiktheidseisen:
  Projectmanagementeis: opdracht in infrasector afgelopen 5 jaar, groter of gelijk aan € 4 miljoen, eindverantwoordelijk voor uitvoering
  Ervaringseis: in afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan als system integrator (ontwerpen, uitvoeren, ombouwen en onderhouden van industriële automatisering met minimaal 5 verschillende systemen met onderlinge raakvlakken opgenomen in één systeemarchitectuur)
  Ervaringseis: in afgelopen 3 jaar, 1 jaar ervaring opgedaan met het organiseren en in stand houden van een IA/IT storingswachtdienst, inclusief cybersecurity, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  Vraag: Kan uw organisatie inschrijven met deze geschiktheidseisen?
Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (kwaliteit zwaar mee laten wegen)
  Vraag: Heeft uw organisatie ervaring met BPKV/EMVI?

## Slide 21: Onderwerp 5: werkwijze RWS (2)
Model D&C-contract en UAV-GC (Basisovereenkomst, Vraagspecificatie Proces, Vraagspecificatie Eisen, Annexen)
  Vraag: Heeft uw organisatie ervaring met het modelcontract D&C van Rijkswaterstaat?
Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB)
  Vraag: Heeft uw organisatie ervaring met de toepassing van SCB door Rijkswaterstaat?
Omgevingsmanagement
  Vraag: Heeft uw organisatie ervaring met omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat?

## Slide 22: Algemene vragen
Wat zijn voor uw organisatie redenen om in te schrijven op dit contract?
Wat kan een reden zijn om niet in te schrijven op dit contract?
Zijn er andere punten die u aan ons mee wil geven om rekening mee te houden?
Heeft u nog vragen?