## Perceel 1 Bouwkundig
Bijlage 1 Programma van Eisen
Perceel 1 Bouwkundig Onderhoud
Hoofdstuk | 1 | Algemene eisen
Uitvoeringseis | 1 | Inschrijver levert alleen na schriftelijke opdracht van Aanbestedende dienst. Inschrijver doet alleen werkzaamheden na een schriftelijke opdracht van de Aanbestedende dienst.
Gunningseis | 2 | Inschrijver is Minimaal VCA+ gecertificeerd of aantoonbaar vergelijkbaar.
Uitvoeringseis | 3 | Bij uitvoering van de overeenkomst handelt inschrijver conform de (Europese) wetten en verordeningen (bijv. maar niet limitief: het bouwbesluit). Maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zoals Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen), waar o.a. maar niet limitatief: NEN 2767, NEN2660-1, NEN 2660-2, NTA- 8800, NEN 5897, worden door Inschrijver nageleefd.
Gunningseis | 4 | U verklaart dat u zich in het kader van deze aanbesteding niet schuldig heeft gemaakt aan vooroverleg met mogelijke concurrenten, waarbij prijzen en wijze van offreren worden afgestemd.
Gunningseis | 5 | Opdrachtnemer houdt er rekening mee en doet checks dat bij de totstandkoming van alle geleverde dienstverlening en daarbij gebruikte materialen en middelen/geleverde producten geen kinderarbeid is verricht.
Gunningseis | 6 | Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
Uitvoeringseis | 7 | Tijdens de contractperiode kunnen geen prijswijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in loon- en of materiaalkosten plaatsvinden. Enkel indexering van de ingediende prijzen is toegestaan conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Deze indexeringen dienen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het contractjaar aangedragen te worden ter acceptatie, waarbij het prijsniveau van deze inschrijving staat voor 1 januari 2024 en gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2026 mag worden geindexeerd. Indien opdrachtnemer de prijzen wenst aan te passen conform deze indexering, legt hij een schriftelijk voorstel met een onderbouwing uiterlijk acht (8) weken voor het doorvoeren van de prijsverhoging voor aan Stichting Fedra. Wanneer Stichting Fedra vaststelt dat het voorstel overeenstemt met de hiervoor genoemde wijze van indexeren, geeft zij schriftelijke goedkeuring voor de tariefaanpassing, zodat deze geldt voor de volgende contractperiode.
Uitvoeringseis | 8 | De Inschrijver zal Opdrachtgever tijdig en juist informeren over relevante wijzigingen en/of ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van Bouwkundige assets.
Uitvoeringseis | 9 | De Inschrijver is aansprakelijk voor schade die bij Opdrachtgever ontstaat voorkomend uit het niet of niet tijdig nakomen of signaleren van activiteiten op grond van normen, wetten en regels op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud. Boetes welke volgen uit een wanprestaties van Inschrijver worden door Inschrijver vergoed.
Gunningseis | 10 | Inschrijver zal de inzet van onderaannemers altijd voorafgaand kenbaar maken aan de Opdrachtgever. De onderaannemer zal zijn werk verrichten conform de eisen gesteld in deze aanbesteding.
Uitvoeringseis | 11 | De werkzaamheden zoals beschreven conform overeenkomst worden uitgevoerd en in alle andere gevallen dient er overleg met de contactpersoon van de Opdrachtgever te zijn in combinatie met een schriftelijk akkoord.
Uitvoeringseis | 12 | Aanbestedende dienst verstrekt eenmalig de inventarislijst met het bouwkundige onderhoud per locatie aan de Inschrijver. Na het verstrekken hiervan dient Inschrijver na gunning, voor het eerste onderhoudsjaar de begroting en concept planning voor de gevraagde werkzaamheden aan te leveren. Vervolgens is het aan de Inschrijver om deze inventarislijst te controleren en jaarlijks te actualiseren op basis van een conditiemeting en aan te leveren bij opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 13 | Preventief onderhoud en correctief onderhoud vinden plaats volgens het MJOP en is in het jaarplan opgenomen. Op basis van het jaarplan wordt jaarlijks in de maand januari een opdrachtbevestiging verstrekt aan Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst en inschrijfprijzen. Daarnaast worden op basis van het jaarplan jaarlijks voor november uitvoeringscontracten afgesloten met Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst.
Gunningseis | 14 | Inschrijver is in staat en heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle bouwkundige assets storingsvrij en optimaal kunnen functioneren en het veilige gebruik van de bouwkundige assets is gewaarborgd.
Gunningseis | 15 | Inschrijver is in staat om waar nodig de Aanbestedende dienst te informeren over situaties waar maatwerkoplossingen aangeboden moeten worden en bent in staat die uit te voeren.
Uitvoeringseis | 16 | Van Inschrijver wordt een adviserende rol verwacht op het gebied van verduurzaming en het bieden van de meest efficiente oplossing, bij het aanbieden van offertes voor vervanging van bouwkundige assets.
Uitvoeringseis | 17 | Kosten voor correctief onderhoud worden verrekend op basis van de uurtarieven en toeslag voor materiaalkosten, waarbij de materiaalkosten en eventuele inzet van derden zijn gespecificeerd. Indien Inschrijver werkt met een onderaannemer of leverancier wordt de offerte van deze partij gedeeld met de Opdrachtgever ter kennisgeving. Voor de uitvoering van correctief onderhoud wordt het drempelbedrag van € 1.500,00 inclusief BTW gehanteerd. Wanneer Bouwkundig werkzaamheden onder het overeengekomen drempelbedrag liggen dan kan Inschrijver dit zonder mondelinge/schriftelijke toestemming van opdrachtgever uitvoeren. Indien werkzaamheden de drempelbedragen overstijgen dan worden de werkzaamheden in offerte aangeboden met specificatie van materialen en uren en pas na goedkeuring door Opdrachtgever uitgevoerd. Het drempelbedrag kan in goed overleg met de aanbestedende dienst en inschrijver worden gewijzigd, indien gewenst.
Uitvoeringseis | 18 | De kosten voor het preventief onderhoud zijn per Bouwkundig asset aangegeven binnen de Inschrijving. Inschrijver mag geen andere kosten in rekening brengen dan opgenomen in de Inschrijving. Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving.
Gunningseis | 19 | Opdrachtgever heeft het recht Bouwkundige onderdelen of andere onderhoudsonderdelen te verwijderen uit het MJOP en daarmee uit het onderhoudscontract. Dit geldt ook voor volledige of gedeeltelijke locaties, bijvoorbeeld op het moment dat Opdrachtgever een pand afstoot. Inschrijver heeft bij dergelijke ontwikkelingen geen recht op compensatie. Bij een verbouwing of renovatie in de panden van Opdrachtgever kan het preventief onderhoud aan Bouwkundige onderdelen komen te vervallen en is alleen correctief onderhoud van toepassing. Als er nieuwe Bouwkundige onderdelen aan het preventieve onderhoudscontract worden toegevoegd dan wordt het stuk tarief voor preventief onderhoud toegepast. Het bedrag is een geoffreerd bedrag dat voor een vergelijkbaar Bouwkundig onderdeel (conform het Prijzenblad binnen de ingediende inschrijving) is gedaan. Het maandbedrag voor preventief onderhoud kan na akkoord van Opdrachtgever aangepast worden in de overeenkomst. Aanbestedende dienst heeft niet de verplichting om nieuwe Bouwkundige onderdelen en/of volledige locaties toe te voegen aan het onderhoudscontract.
Uitvoeringseis | 20 | De gegevens die door Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld met het calculatieblad (Bijlage 6) en de Assetlijst (Bijlage 11) zijn gebaseerd op de data die door de huidige contractanten is bijgehouden. Inschrijver zal tijdens het eerste jaar deze data controleren en updaten in een door Opdrachtgever aangereikt importbestand (Assetlijst en MJOP). Deze twee documenten zijn de basis voor het daarop volgende jaar. Inschrijver is uiteindelijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de assetlijst en het MJOP. Een aanpassing van de aanneemsom na toevoeging van Bouwkundige onderdelen wordt pas definitief na schriftelijke goedkeuring vanuit Opdrachtgever. Bij toevoeging van een Bouwkundig onderdeel en/of significante wijziging, wordt gerekend met de eenheidsprijzen zoals deze zijn geoffreerd door Inschrijver. Eén keer per jaar wordt de Assetlijst ge-update en in samenspraak geijkt. De baseline. Het moment van het jaarlijkse baseline wordt gezamenlijk vastgesteld. Eventuele onjuistheden binnen de assetlijst worden hersteld. Het effect hiervan in kosten wordt gecorrigeerd in de kosten voor het preventieve onderhoudscontract. Deze assetlijst en het MJOP dienen in een Excel Exportbestand te worden aangeleverd aan Aanbestedende Dienst, in overleg met de Opdrachtgever, en zullen ook na gunning als Export op verzoek worden aangeleverd aan inschrijver.
Hoofdstuk | 2 | Facturatie eisen
Uitvoeringseis | 21 | Voor preventief onderhoud kan een verzamelfactuur opgemaakt worden waarin de locaties per factuurregel worden gespecificeerd. Deze kan maandelijks nadat het preventief onderhoud is uitgevoerd gestuurd worden.
Gunningseis | 22 | Voor correctief en vervangend onderhoud tot € 1.500,00 exclusief BTW vindt de facturatie 100 % achteraf plaats gespecificeerd per locatie per handeling. Voor vervanging hanteren we een betalingschema van 40% bij opdracht, 50 % na uitvoering en 10% na oplossen restpunten. Vervangend werk en correctief werk boven de drempel van € 1500 is altijd op basis van offerte en opdrachtverstrekking.
Gunningseis | 23 | De facturen dienen de volgende gegevens te bevatten: - geleverde werkzaamheden per locatie, per onderhoudscategorie. - factuurnummer; - BTW (percentage en bedrag); - locatie, contacpersoon; - afleveradres; - inkoopordernummer; - bijgevoegde getekend proces verbaal van oplevering cq getekende werkbon
Gunningseis | 24 | Facturen die niet voldoen aan bovengestelde eisen worden in principe niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Hoofdstuk | 3 | Levensduur, garantie, onderhoud en vervanging
Gunningseis | 25 | Reparaties die verricht dienen te worden aan de Bouwkundige assets tijdens de garantieperiode worden door de leverancier kosteloos en binnen 10 werkdagen uitgevoerd. De minimale garantieperiode betreft 12 maanden, tenzij de fabrikant/leverancier een langere garantieperiode afgeeft. De garantie bepaling dient bij opdrachtverstrekking helder te zijn opgenomen in de opdracht en de daadwerkelijke documentatie van de garantie wordt bij oplevering aangeleverd.
Gunningseis | 26 | Inschrijver garandeert 100% garantievergoeding voor alle kosten (materiaal-, materieel-, transport- en uurloonkosten).
Gunningseis | 27 | Inschrijver dient bij vervangingen standaard minimaal de garantietermijn te hanteren van de fabrikant van het product. Deze garantietermijn gaat in op datum dat de vervanging is opgeleverd. Tijdens deze onderhoudstermijn wordt een lijst gemaakt en bijgehouden met verborgen gebreken of restpunten. Deze lijst wordt aan de Inschrijver verstrekt. Als alle problemen op de lijst zijn verholpen, vindt de eindoplevering plaats en de eindtermijn betaling.
Uitvoeringseis | 28 | Gebruiksaanwijzingen van nieuw geleverde Bouwkundige onderdelen worden verstrekt in de Nederlandse taal zowel digitaal als geprint en zijn onderdeel van de oplevering.
Uitvoeringseis | 29 | Bij het vervangen van onderdelen biedt Inschrijver een identiek of anders gelijkwaardig onderdeel aan.
Uitvoeringseis | 30 | Alle onderdelen die vanwege slijtage of veroudering een goede werking kunnen gaan belemmeren dienen zoveel mogelijk al tijdens het preventief onderhoud te worden vervangen. Het minimale conditieniveau van de bouwkundige onderdelen is gesteld op niveau 3.
Uitvoeringseis | 31 | Indien onderdelen, componenten of materialen vervangen dienen te worden n.a.v. een melding (correctief onderhoud), dient Inschrijver deze vervangingswerkzaamheden binnen een totaalbedrag van € 1.500 inclusief BTW en arbeidskosten zo snel mogelijk uit te voeren. Zodra het totaalbedrag hoger ligt dan dient dit spoedig met Aanbestedende dienst overlegd te worden d.m.v. een offerte.
Gunningseis | 32 | Het verhelpen van klachten die het gevolg zijn van de door Inschrijver uitgevoerde werkzaamheden worden zonder verrekening uitgevoerd. Dit geldt ook voor werkzaamheden die Aanbestedende dienst tijdens het preventief onderhoud had kunnen signaleren.
Gunningseis | 33 | Inschrijver is tijdens kantooruren (07:30 - 18:00) per email en/of telefonisch bereikbaar voor het ontvangen van klachten en storingen. Dit emailadres of telefoonnummer zal niet wijzigen in geval van personeelswisselingen bij Inschrijver. Buiten kantooruren is er een calamiteitenlijn beschikbaar 24/7.
Hoofdstuk | 4 | Operationele eisen
Uitvoeringseis | 34 | Inschrijver levert een onderhoudsplanning aan bij de Opdrachtgever. Deze planning wordt door Inschrijver ingevuld in een vast format. In dit format kan inschrijver een voorstel doen. In de planning staat per Bouwkundig onderdeel in welke week werkzaamheden worden uitgevoerd, dit zijn preventief onderhoud, werkzaamheden vanuit een investeringsadvies, inspecties, keuringen en certificeringen. Als Bouwkundige onderdelen meerdere keer per jaar onderhouden moeten worden, dan verdeelt Inschrijver de werkzaamheden evenredig over het contractjaar in kwartalen. Werkzaamheden door onderaannemers dien ook opgenomen te zijn in de jaarplanning.
Uitvoeringseis | 35 | Inschrijver dient na het preventief onderhoud de Bouwkundige onderdelen in een werkvaardige toestand te behouden. Indien gebouw onderdelen zich niet in een werkvaardige toestand bevinden, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de contact persoon van de Opdrachtgever
Uitvoeringseis | 36 | Werkzaamheden worden (los van de jaarplanning) minimaal 7 werkdagen van tevoren per e-mail aangekondigd bij contactpersoon van de locatie van Opdrachtgever. Inschrijver heeft de inspanningsverplichting, zijn werkzaamheden zoveel mogelijk buiten lestijden in te plannen. Inschrijver ontvangt een lijst met contactpersonen na gunning van de opdracht.
Gunningseis | 37 | De ondergrens voor het uit te voeren onderhoud wordt gevormd door de geldende norm-, wet-& regelgeving en fabrikantsvoorschriften. Alle (meerjarige) keuringen, inspecties en onderhoud die volgens de norm-, wet of regelgeving zijn verplicht, dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. Inschrijver voert het onderhoud uit op basis van de NEN2767, met conditienormering 3 (redelijk) als uitgangspunt. Bij vaststellen van conditieniveau 4 of lager zal Inschrijver een offerte uitbrengen voor herstel of vervanging. Het preventief onderhoud is erop gericht dat de Bouwkundige onderdelen geleverd door Inschrijver op conditienormering 3 blijven. Opdrachtgever heeft het recht om de minimale conditienormering van een Bouwkundig onderdeel tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Dit wordt door opdrachtgever vastgelegd in een gebouwpaspoort per gebouw.
Gunningseis | 38 | Inschrijver wordt door Opdrachtgever beoordeeld op de geleverde prestaties. Opdrachtgever heeft het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een externe onafhankelijke partij.
Uitvoeringseis | 39 | Alle kosten van milieukeuringen- en inspecties en de instandhouding hiervan die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het preventief onderhoud, met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving welke van toepassing zijn op deze opdracht gedurende de volledige looptijd dienen opgenomen te worden in het calculatieblad. Op verzoek van Opdrachtgever dient Inschrijver kosteloos een overzicht (inclusief moment waarop er opnieuw geïnspecteerd zal worden) te verstrekken van de uitgevoerde inspecties per Bouwkundig assset. De inspecties zullen ook opgenomen worden in het MJOP en jaarplan door inschrijver.
Uitvoeringseis | 40 | Inschrijver verzorgt de instructie van de Bouwkundig onderdelen aan de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever. Deze medewerkers verzorgen vervolgens de instructie aan de gebruikers van de Bouwkundig onderdelen. Tijdens de instructie door Inschrijver wordt bij het Bouwkundig onderdeel een toelichting gegeven op de werking hiervan.
Uitvoeringseis | 41 | Inschrijver zorgt bij de werkzaamheden tijdig en correct voor de vereiste gereedschappen, klimmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Kosten voor extra arbeidsmiddelen worden niet doorbelast aan Opdrachtgever. De gebruikte hulpmiddelen en materialen mogen geen beschadigingen veroorzaken aan terreinen of gebouwen van Opdrachtgever.
Gunningseis | 42 | Wanneer de werkzaamheden langer dan twee weken duren dient Inschrijver een eigen voorziening voor pauzes en opslag te regelen. Indien de werkzaamheden korter zijn kan Inschrijver in overleg gebruik maken van de voorzieningen binnen de school.
Uitvoeringseis | 43 | De tijden voor de werkzaamheden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur. Voor bepaalde werkzaamheden zullen andere tijden worden aangehouden, dit gaat altijd in overleg met de Opdrachtgever. Inschrijver levert inspanning om werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten de onderwijsperiode te laten plaatsvinden.
Uitvoeringseis | 44 | Gebruik van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder toiletvoorziening, koffie/lunchmogelijkheden, maar ook watertappunten t.b.v. onderhoudsdoeleinden e.d., dient altijd plaats te vinden in overleg met de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever.
Gunningseis | 45 | Inschrijver dient een storingsdienst beschikbaar te hebben die 24/7 inzetbaar is voor urgente storingen en calamiteiten.
Gunningseis | 46 | Een calamiteit wordt gedefinieerd als een plotselinge, ongeplande optredende verstoring in de door Opdrachtgever en Inschrijver beheerde gebouwen welke de dagelijkse werkzaamheden dusdanig verstoren dat er direct actie moet worden ondernomen, dit om verdere schade en/of risico’s te voorkomen waarbij continue gevaar dreigt.
Uitvoeringseis | 47 | Bij een calamiteit gelden de volgende categorieën: Categorie 1 Kritiek; reactie termijn 0,5 werkuur, doorlooptijd 8 werkuur Categorie 2 Hoog; reactie termijn 2 werkuur, doorlooptijd 16 werkuur Categorie 3 Gemiddeld; reactie termijn 8 werkuur, doorlooptijd 5 dagen Categorie 4 Laag; reactie termijn 16 werkuur, doorlooptijd 10 dagen Categorie 5 Zeer laag; reactie termijn 24 werkuur, doorlooptijd (indicatief 30 dagen)
Uitvoeringseis | 48 | Respons-, aanwezigheids- en afhandeltijden gaan in op het moment dat de school de melding maakt. De afhandeltijd is de tijd die gegeven wordt om de melding te verhelpen. Indien er onderdelen besteld moeten worden dan zal binnen de afhandeltijd wel een tijdelijke oplossing zijn gerealiseerd.
Uitvoeringseis | 49 | Inschrijver dient de werkzaamheden uit de jaarplanning voor uitvoering eerst af te stemmen met de contactpersoon van de desbetreffende schoollocatie en de beherende partij.
Uitvoeringseis | 50 | Inschrijver is verplicht om na ontvangst van het jaarplan of een extra (tussentijdse) opdracht binnen twee weken een offerte aan te leveren voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij akkoord door Opdrachtgever zal de Inschrijver hieropvolgend een planning aan leveren binnen twee weken voor de uit te voeren werkzaamheden.
Uitvoeringseis | 51 | Het is aan de Inschrijver zelf om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot het gebouwbeheersysteem en klimaatregeling. De inlogcode wordt door de Aanbestedende dienst verzorgt en dient ingeleverd te worden bij beeindiging van contract.
Uitvoeringseis | 52 | Van iedere onderhoudsbeurt dient na maximaal 10 werkdagen een digitaal rapport aangeleverd te worden aan Aanbestedende dienst. Op locatie zal het logboek van het desbetreffende Bouwkundige onderdeel ingevuld dienen te worden.
Uitvoeringseis | 53 | Na ieder locatiebezoek dient Inschrijver zich af te melden en een werkbon te laten ondertekenen door de schoollocatie en bij te voegen aan de factuur.
Uitvoeringseis | 54 | Na correctief onderhoud of installatie van een nieuw Bouwkundig onderdeel wordt een oplevering/eindcontrole gedaan. De Inschrijver maakt van deze controle een opleververslag in de werkbon en benoemt daarin de restpunten. Deze wordt binnen 5 werkdagen aangeleverd, zodat Inschrijver binnen 10 werkdagen de restpunten kan uitvoeren.
Uitvoeringseis | 55 | Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal Inschrijver de (geluids)overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Er mag dus geen geluidsapparatuur gebruikt worden, er wordt niet gerookt op het schoolterrein en gereedschap wordt niet onbeheerd in de school achtergelaten.
Uitvoeringseis | 56 | Werkzaamheden dienen met een pion, afzetlint of ander waarschuwingsteken afgeschermd te worden om de veiligheid van de medewerkers en leerlingen te garanderen.
Uitvoeringseis | 57 | De omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden dient na afhandeling weer in dezelfde staat teruggebracht te worden. Inschrijver maakt daarbij geen gebruik van voorzieningen of afvalstromen van de school.
Uitvoeringseis | 58 | Opdrachtnemer vervoert alle bouwmaterialen op milieu verantwoorde wijze. Opdrachtnemer laat de materialen transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of vernietigen door bedrijven met de juiste vergunning. De kosten voor het afvoeren en verwerken van deze materialen zijn in de aannemingssom begrepen.
Uitvoeringseis | 59 | Opdrachtnemer treft de nodige maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van de kans op verontreinigingen en/of schade aan personen, gebouwen, goederen en het milieu. Eventueel verontreinigde eigendommen van opdrachtgever en van derden worden schoongemaakt.
Uitvoeringseis | 60 | Afkomende materialen die door Inschrijver hergebruikt worden of een restwaarde opleveren worden in overleg met Aanbestedende dienst door de Inschrijver in depot opgeslagen.
Gunningseis | 61 | De Inschrijver wordt verwacht niet alleen de reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren volgens het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar ook actief bij te dragen aan de implementatie van erkende duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen worden door opdrachtgever aan MJOP toegevoegd, het is van belang dat de Inschrijver bereid is en in staat is om deze duurzaamheidsmaatregelen op een effectieve en kwalitatieve wijze te implementeren gedurende de looptijd van het contract. Deze verplichting maakt integraal deel uit van de opdracht, met als doel het bevorderen van milieuvriendelijke en energiezuinige praktijken binnen de scholen van Stichting Fedra. Alle andere Gunnings- en uitvoeringseisen gelden ook voor de werkzaamheden voor de duurzaamheidsmaatregelen die nog opgenomen worden in het MJOP.
Hoofdstuk | 5 | Personeelseisen
Gunningseis | 62 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst beschikt Inschrijver voor de werkzaamheden over gekwalificeerd en vakbekwaam opgeleid personeel. Een VCA diploma voor de uitvoerende medewerkers is verplicht. Inschrijver toont middels vakdiploma’s aan dat zij over opgeleid personeel beschikt.
Gunningseis | 63 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het gedrag van alle medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Van de medewerkers wordt een positieve service gerichte werkhouding verwacht. Inschrijver dient te borgen dat bij aanvang van de dienstverlening alle vast in te zetten monteurs beschikken over een geldig VOG (onderwijs). De kosten voor de VOG aanvragen zijn voor rekening van de inschrijver. Bij aanvang van de overeenkomst zijn de VOG’S van de vaste medewerkers niet ouder dan zes maanden. Het profiel van de aan te vragen VOG is Onderwijs.
Gunningseis | 64 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen materiele schade.
Uitvoeringseis | 65 | Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de medewerkers zich aan te melden bij de contactpersoon van de locatie. Ook hebben medewerkers altijd een legitimatie bij zich.
Gunningseis | 66 | Werkkleding is verplicht voor de in te zetten medewerkers en voorzien van bedrijfslogo. Het dragen van een korte broek en/of hoofddeksel (tenzij geloof dit wenst) is niet toegestaan. Een muziekspeler op de werkvloer is niet toegestaan tenzij anders bepaald door opdrachtgever. In geval van bezwaren op gedrag van een medewerker van Inschrijver zorgt Inschrijver, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever, binnen 1 werkdag voor vervanging.
Gunningseis | 67 | Inschrijver neemt alle maatregelen die nodig zijn om het werk veilig te kunnen doen en incidenten en ongevallen te voorkomen. Pro-actief wordt vermeden dat er sprake is van diefstal of vernieling van en aan de eigendommen van Opdrachtgever. Als een calamiteit zich voordoet dan wordt van de medewerkers van Inschrijver verwacht dat zij handelend en schade beperkend optreden. Calamiteiten en bijna bedrijfsongevallen worden altijd gemeld aan de Opdrachtgever.
Gunningseis | 68 | Wanneer Inschrijver samenwerkt met ZZP'ers of stagiaires dan dient dit vooraf gemeld te worden. Daarnaast dient er zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers gewerkt te worden om de kwaliteit te waarborgen. Bij een stagiaire dient een volwaardige begeleider of uitvoerder aanwezig te zijn.
Gunningseis | 69 | Inschrijver verklaart dat alle bedrijfsinformatie, afkomstig van Opdrachtgever die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden.
Uitvoeringseis | 70 | Het is niet toegestaan om voor privédoeleinden gebruik te maken van de telefoon, computers, afdrukapparatuur etc. van Opdrachtgever. Werknemers van de Inschrijver dienen zich te gedragen als betamelijk gast van de Opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 71 | Indien naar mening van Aanbestedende dienst niet voldoende gekwalificeerd personeel door Inschrijver is ingezet, kan Aanbestedende dienst de inzet van andere medewerkers eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Aanbestedende dienst geschieden.
Gunningseis | 72 | Inschrijver spant zich in dat alle communicatie op locatie in het Nederlands zal verlopen.
Hoofdstuk | 6 | Accountmanagement, communicatie en rapportages
Gunningseis | 73 | Bij projecten garandeert Inschrijver één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering.
Gunningseis | 74 | Eenmaal per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de Aanbestedende dienst en Inschrijver over de algehele stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de raamovereenkomst. Aanbestedende dienst maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Inschrijver. Indien verbeterpunten voor Inschrijver zijn geconstateerd, krijgt Inschrijver tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Gunningseis | 75 | Eventueel gemaakte aanvullende afspraken tijdens de evaluaties worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Na ondertekening van deze aanvulling door beide partijen is dit definitief.
Gunningseis | 76 | Inschrijver stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar op het gebied van accountmanagement, facturatie en planning.
Gunningseis | 77 | Inschrijver levert éénmaal per jaar, voorafgaand aan het jaaroverleg, een jaarrapportage aan waarin het volgende wordt meegenomen: 1. Assetlijst inclusief actuele conditie status per assset 2. Overzicht van uitgevoerde inspecties/keuringen per locatie en asset 3. Onderhoudsrapportage (gepland versus uitgevoerd preventief onderhoud incl. financiën geraamd versus gerealiseerd) 4. Storingen per locatie (correctief onderhoud), inclusief kosten en resultaat SLA termijnen 5. Jaarplan voor het opkomende jaar 6. aanbevelingen van inschrijver voor opdrachtgever
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ – 2206001.01, 29-03-2024 Commercieel vertrouwelijk

## Perceel 2 Elektrotechnisch
Bijlage 1 Programma van Eisen
Perceel 2 Elektrotechnisch Onderhoud
Hoofdstuk | 1 | Algemene eisen
Uitvoeringseis | 1 | Inschrijver levert alleen na schriftelijke opdracht van Aanbestedende dienst.
Gunningseis | 2 | Inschrijver is Minimaal VCA+ gecertificeerd of aantoonbaar vergelijkbaar.
Uitvoeringseis | 3 | Bij uitvoering van de overeenkomst handelt inschrijver conform de (Europese) wetten en verordeningen (bijv. maar niet limitief: het bouwbesluit). Maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zoals Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen), waar o.a. maar niet limitatief: NEN 1010, NEN 3140, NEN 2767 en NEN 4010.
Gunningseis | 4 | U verklaart dat u zich in het kader van deze aanbesteding niet schuldig heeft gemaakt aan vooroverleg met mogelijke concurrenten, waarbij prijzen en wijze van offreren worden afgestemd.
Gunningseis | 5 | Opdrachtnemer houdt er rekening mee en doet checks dat bij de totstandkoming van alle geleverde dienstverlening en daarbij gebruikte materialen en middelen/geleverde producten geen kinderarbeid is verricht.
Gunningseis | 6 | Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
Uitvoeringseis | 7 | Tijdens de contractperiode kunnen geen prijswijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in loon- en of materiaalkosten plaatsvinden. Enkel indexering van de ingediende prijzen is toegestaan conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Deze indexeringen dienen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het contractjaar aangedragen te worden ter acceptatie, waarbij het prijsniveau van deze inschrijving staat voor 1 januari 2024 en gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2026 mag worden geindexeerd. Indien opdrachtnemer de prijzen wenst aan te passen conform deze indexering, legt hij een schriftelijk voorstel met een onderbouwing uiterlijk acht (8) weken voor het doorvoeren van de prijsverhoging voor aan Stichting Fedra.
Wanneer Stichting Fedra vaststelt dat het voorstel overeenstemt met de hiervoor genoemde wijze van indexeren, geeft zij schriftelijke goedkeuring voor de tariefaanpassing, zodat deze geldt voor de volgende contractperiode.
Uitvoeringseis | 9 | De Inschrijver zal Opdrachtgever tijdig en juist informeren over relevante wijzigingen en/of ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van Elektrotechnische installaties.
Uitvoeringseis | 10 | De Inschrijver is aansprakelijk voor schade die bij Opdrachtgever ontstaat voorkomend uit het niet of niet tijdig nakomen of signaleren van activiteiten op grond van normen, wetten en regels op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud. Boetes welke volgen uit een wanprestaties van Inschrijver worden door Inschrijver vergoedt.
Uitvoeringseis | 11 | De keuringen voor laagspanningsintallaties zullen volgens NEN 3140 uitgevoerd worden.
Gunningseis | 12 | Inschrijver zal de inzet van onderaannemers altijd voorafgaand kenbaar maken aan de Opdrachtgever. De onderaannemer zal zijn werk verrichten conform de eisen gesteld in deze aanbesteding.
Uitvoeringseis | 13 | Werkzaamheden, zoals beschreven conform overeenkomst, worden uitgevoerd en in alle andere gevallen dient er overleg met de contactpersoon van Opdrachtgever te zijn in combinatie met een schriftelijk akkoord.
Uitvoeringseis | 14 | Aanbestedende dienst verstrekt eenmalig de inventarislijst, met de te onderhouden installaties per locatie, aan de Inschrijver. Na het verstrekken hiervan dient Inschrijver na gunning, voor het eerste onderhoudsjaar de begroting en concept planning voor de gevraagde werkzaamheden aan te leveren. Vervolgens is het aan de Inschrijver om deze inventarislijst te controleren en jaarlijks te actualiseren op basis van een conditiemeting en aan te leveren bij Opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 15 | Preventief onderhoud en correctief onderhoud vinden plaats volgens het MJOP en is in het jaarplan opgenomen. Op basis van het jaarplan wordt jaarlijks in de maand januari een opdrachtbevestiging verstrekt aan Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst en inschrijfprijzen. Daarnaast worden op basis van het jaarplan jaarlijks voor november uitvoeringscontracten afgesloten met Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst.
Gunningseis | 17 | Inschrijver is in staat en heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle installaties storingsvrij en energetisch optimaal kunnen functioneren en het veilige gebruik van de installaties is gewaarborgd.
Gunningseis | 18 | Inschrijver is in staat om waar nodig de Aanbestedende dienst te informeren over situaties waar maatwerkoplossingen aangeboden moeten worden, Inschrijver is ook in staat deze uit te voeren.
Uitvoeringseis | 19 | Van Inschrijver wordt een adviserende rol verwacht op het gebied van verduurzaming en het bieden van de meest efficiente oplossing, bij het aanbieden van offertes voor vervanging van Elektrotechnische installaties.
Uitvoeringseis | 20 | Kosten voor correctief onderhoud worden verrekend op basis van de uurtarieven en toeslag voor materiaalkosten, waarbij de materiaalkosten en eventuele inzet van derden zijn gespecificeerd. Indien Inschrijver werkt met een onderaannemer of leverancier wordt de offerte van deze partij gedeeld met de Opdrachtgever ter kennisgeving. Voor de uitvoering van correctief onderhoud wordt het drempelbedrag van € 1.500,00 inclusief BTW gehanteerd. Wanneer Elektrotechnische werkzaamheden onder het overeengekomen drempelbedrag liggen dan kan Inschrijver dit zonder mondelinge/schriftelijke toestemming van opdrachtgever uitvoeren. Indien werkzaamheden de drempelbedragen overstijgen dan worden de werkzaamheden in offerte aangeboden met specificatie van materialen en uren en pas na goedkeuring door Opdrachtgever uitgevoerd. Het drempelbedrag kan in goed overleg met de aanbestedende dienst en inschrijver worden gewijzigd, indien gewenst.
Uitvoeringseis | 21 | De kosten voor het preventieve onderhoud zijn per installatie aangegeven binnen de Inschrijving. Inschrijver mag geen andere kosten in rekening brengen dan opgenomen in de Inschrijving. Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving.
Gunningseis | 22 | Opdrachtgever heeft het recht installaties en onderhoudsonderdelen te verwijderen uit het MJOP en daarmee uit het onderhoudscontract. Dit geldt ook voor volledige of gedeeltelijke locaties, bijvoorbeeld op het moment dat Opdrachtgever een pand afstoot. Inschrijver heeft bij dergelijke ontwikkelingen geen recht op compensatie. Bij een verbouwing of renovatie in de panden van Opdrachtgever kan het preventief onderhoud aan installaties komen te vervallen en is alleen correctief onderhoud van toepassing.
Als er nieuwe installaties aan het preventieve onderhoudscontract worden toegevoegd dan wordt het stuk tarief voor preventief onderhoud toegepast. Het bedrag is een geoffreerd bedrag dat voor een vergelijkbare installatie (conform het Prijzenblad binnen de ingediende inschrijving) is gedaan. Het maandbedrag voor preventief onderhoud kan na akkoord van Opdrachtgever aangepast worden in de overeenkomst. Aanbestedende dienst heeft niet de verplichting om nieuwe installaties en/of volledige locaties toe te voegen aan het onderhoudscontract.
Uitvoeringseis | 23 | De gegevens die door Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld met het calculatieblad (Bijlage 6) en de Assetlijst (Bijlage 11) zijn gebaseerd op de data die door de huidige contractanten is bijgehouden. Inschrijver zal tijdens het eerste jaar deze data controleren en updaten in een door Opdrachtgever aangereikt importbestand (Assetlijst en MJOP). Deze twee documenten zijn de basis voor het daarop volgende jaar.
Inschrijver is uiteindelijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de assetlijst en het MJOP. Een aanpassing van de aanneemsom na toevoeging van installaties wordt pas definitief na schriftelijke goedkeuring vanuit Opdrachtgever. Bij toevoeging van een installatie en/of significante wijziging in de installatie wordt gerekend met de eenheidsprijzen zoals deze zijn geoffreerd door Inschrijver. Eén keer per jaar wordt de Assetlijst ge-update en in samenspraak geijkt. De baseline. Het moment van het jaarlijkse baseline wordt gezamenlijk vastgesteld. Eventuele onjuistheden binnen de assetlijst worden hersteld. Het effect hiervan in kosten wordt gecorrigeerd in de kosten voor het preventieve onderhoudscontract. Deze assetlijst en het MJOP dienen in een Excel Exportbestand te worden aangeleverd aan Aanbestedende Dienst en zullen ook na gunning als Export op verzoek worden aangeleverd aan inschrijver.
Hoofdstuk | 2 | Facturatie eisen
Uitvoeringseis | 24 | Voor preventief onderhoud kan een verzamelfactuur opgemaakt worden waarin de locaties per factuurregel worden gespecificeerd. Deze kan maandelijks nadat het preventief onderhoud is uitgevoerd gestuurd worden.
Gunningseis | 25 | Voor correctief en vervangend onderhoud tot € 1.500,00 exclusief BTW vindt de facturatie 100 % achteraf plaats gespecificeerd per locatie per handeling. Voor vervanging hanteren we een betalingschema van 40% bij opdracht, 50 % na uitvoering en 10% na oplossen restpunten. Vervangend werk en correctief werk boven de drempel van € 1500 is altijd op basis van offerte en opdrachtverstrekking.
Gunningseis | 26 | De facturen dienen de volgende gegevens te bevatten:
- geleverde werkzaamheden per locatie, per onderhoudscategorie.
- factuurnummer;
- BTW (percentage en bedrag);
- locatie, contacpersoon;
- afleveradres;
- inkoopordernummer;
- bijgevoegde getekend proces verbaal van oplevering cq getekende werkbon
Gunningseis | 27 | Facturen die niet voldoen aan bovengestelde eisen worden in principe niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Hoofdstuk | 3 | Levensduur, garantie, onderhoud en vervanging
Gunningseis | 28 | Een reparatie die verricht dient te worden aan de installatie tijdens de garantieperiode wordt door de leverancier kosteloos en binnen 10 werkdagen uitgevoerd. De minimale garantieperiode betreft 12 maanden, tenzij de fabrikant/leverancier een langere garantieperiode afgeeft. De garantie bepaling dient bij opdrachtverstrekking helder te zijn opgenomen in de opdracht en de daadwerkelijke documentatie van de garantie wordt bij oplevering aangeleverd.
Gunningseis | 29 | Inschrijver garandeert 100% garantievergoeding voor alle kosten (materiaal-, materieel-, transport- en uurloonkosten).
Gunningseis | 30 | Inschrijver dient bij vervangingen standaard minimaal de garantietermijn te hanteren van de fabrikant van het product. Deze garantietermijn gaat in op datum dat de vervanging is opgeleverd. Tijdens deze onderhoudstermijn wordt een lijst gemaakt en bijgehouden met verborgen gebreken of restpunten. Deze lijst wordt aan de Inschrijver verstrekt. Als alle problemen op de lijst zijn verholpen, vindt de eindoplevering plaats en de eindtermijn betaling.
Gunningseis | 31 | Inschrijver levert op onderdelen en nieuwe producten een garantie van minimaal 2 jaar. In geval van defecten tijdens de garantieperiode wordt er kosteloos tot reparatie of vervanging overgegaan.
Uitvoeringseis | 32 | Gebruiksaanwijzingen van nieuw geleverde installaties worden verstrekt in de Nederlandse taal zowel digitaal als geprint en zijn onderdeel van de oplevering.
Uitvoeringseis | 33 | Bij het vervangen van onderdelen biedt Inschrijver een identiek of anders gelijkwaardig onderdeel aan.
Uitvoeringseis | 34 | Alle onderdelen die vanwege slijtage of veroudering een goede werking kunnen gaan belemmeren dienen zoveel mogelijk al tijdens het preventief onderhoud te worden vervangen. Het minimale conditieniveau van de installatie (onderdelen) is gesteld op niveau 3.
Uitvoeringseis | 35 | Indien onderdelen, componenten of materialen vervangen dienen te worden dient Inschrijver deze vervangingswerkzaamheden binnen een totaalbedrag van €1.500 inclusief BTW en arbeidskosten zo snel mogelijk uit te voeren. Zodra het totaalbedrag hoger ligt dan dient dit spoedig met Aanbestedende dienst overlegd te worden d.m.v. het aanleveren van een offerte.
Gunningseis | 36 | Het verhelpen van klachten die het gevolg zijn van de door Inschrijver uitgevoerde werkzaamheden worden zonder verrekening uitgevoerd. Dit geldt ook voor werkzaamheden die Aanbestedende dienst tijdens het preventief onderhoud had kunnen signaleren.
Gunningseis | 37 | Inschrijver is tijdens kantooruren (07:30 - 18:00) per email en/of telefonisch bereikbaar voor het ontvangen van klachten en storingen. Dit emailadres of telefoonnummer zal niet wijzigen in geval van personeelswisselingen bij Inschrijver. Buiten kantooruren is er een calamiteitenlijn beschikbaar 24/7.
Hoofdstuk | 4 | Operationele eisen
Uitvoeringseis | 38 | Inschrijver levert een onderhoudsplanning aan bij de Opdrachtgever. Deze planning wordt door Inschrijver ingevuld in een vast format. In dit format kan inschrijver een voorstel doen. In de planning staat per installatie, in welke week de werkzaamheden worden uitgevoerd, dit zijn preventief onderhoud, werkzaamheden vanuit een investeringsadvies, inspecties, keuringen en certificeringen. Als installaties meerdere keer per jaar onderhouden moeten worden, dan verdeelt Inschrijver de werkzaamheden evenredig over het contractjaar in kwartalen. Werkzaamheden door onderaannemers dien ook opgenomen te zijn in de jaarplanning.
Uitvoeringseis | 39 | Inschrijver dient na het preventief onderhoud de installaties in een werkvaardige toestand te behouden. Indien de installatie zich niet in een werkvaardige toestand bevindt, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de de contactpersoon van de Opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 40 | Werkzaamheden worden (los van de jaarplanning) minimaal 7 werkdagen van tevoren per e-mail aangekondigd bij contactpersoon van de locatie van Opdrachtgever. Inschrijver heeft de inspanningsverplichting, zijn werkzaamheden zoveel mogelijk buiten lestijden in te plannen. Inschrijver ontvangt een lijst met contactpersonen na gunning van de opdracht.
Gunningseis | 41 | De ondergrens voor het uit te voeren onderhoud wordt gevormd door de geldende norm-, wet-& regelgeving en fabrikantsvoorschriften. Alle (meerjarige) keuringen, inspecties en onderhoud die volgens de norm-, wet of regelgeving zijn verplicht, dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. Inschrijver voert het onderhoud uit op basis van de NEN2767, met conditienormering 3 (redelijk) als uitgangspunt. Bij vaststellen van conditieniveau 4 of lager zal Inschrijver een offerte uitbrengen voor herstel of vervanging. Het preventief onderhoud is erop gericht dat de installaties van Inschrijver op conditienormering 3 blijven. Opdrachtgever heeft het recht om de minimale conditienormering van een installatie tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Dit wordt door opdrachtgever vastgelegd in een gebouwpaspoort per gebouw.
Gunningseis | 42 | Inschrijver wordt door Opdrachtgever beoordeeld op de geleverde prestaties. Opdrachtgever heeft het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een externe onafhankelijke partij.
Gunningseis | 43 | Alle kosten van milieukeuringen- en inspecties en de instandhouding hiervan die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het preventief onderhoud met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving welke van toepassing zijn op deze opdracht gedurende de volledige looptijd dienen opgenomen te worden in het calculatieblad. Op verzoek van Opdrachtgever dient Inschrijver kosteloos een overzicht (inclusief moment waarop er opnieuw geïnspecteerd zal worden) te verstrekken van de uitgevoerde inspecties per installatie. De inspecties zullen ook opgenomen worden in het MJOP en jaarplan door inschrijver.
Uitvoeringseis | 44 | Inschrijver verzorgt de instructie van de installaties aan de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever. Deze medewerkers verzorgen vervolgens de instructie aan de
gebruikers van de installaties. Tijdens de instructie door Inschrijver wordt bij de installatie een toelichting gegeven op de werking hiervan.
Uitvoeringseis | 45 | Inschrijver zorgt bij de werkzaamheden tijdig en correct voor de vereiste gereedschappen, klimmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Kosten voor extra arbeidsmiddelen worden niet doorbelast aan Opdrachtgever. De gebruikte hulpmiddelen en materialen mogen geen beschadigingen veroorzaken aan terreinen of gebouwen van Opdrachtgever.
Gunningseis | 46 | Wanneer de werkzaamheden langer dan twee weken duren dient Inschrijver een eigen voorziening voor pauzes en opslag te regelen. Indien de werkzaamheden korter zijn kan Inschrijver in overleg gebruik maken van de voorzieningen binnen de school.
Uitvoeringseis | 47 | De tijden voor de werkzaamheden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur. Voor bepaalde werkzaamheden zullen andere tijden worden aangehouden, dit gaat altijd in overleg met de Opdrachtgever. Inschrijver levert inspanning om werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten de onderwijsperiode te laten plaatsvinden.
Uitvoeringseis | 48 | Gebruik van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder toiletvoorziening, koffie/lunchmogelijkheden, maar ook watertappunten t.b.v.
onderhoudsdoeleinden e.d., dient altijd plaats te vinden in overleg met de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever.
Gunningseis | 49 | Inschrijver dient een storingsdienst beschikbaar te hebben die 24/7 inzetbaar is voor urgente storingen en calamiteiten.
Gunningseis | 50 | Een calamiteit wordt gedefinieerd als een plotselinge, ongeplande optredende verstoring in de door Opdrachtgever en Inschrijver beheerde gebouwen welke de dagelijkse werkzaamheden dusdanig verstoren dat er direct actie moet worden ondernomen, dit om verdere schade en/of risico’s te voorkomen waarbij continue gevaar dreigt.
Uitvoeringseis | 51 | Bij een calamiteit gelden de volgende categorieën:
Categorie 1 Kritiek; reactie termijn 0,5 werkuur, doorlooptijd 8 werkuur
Categorie 2 Hoog; reactie termijn 2 werkuur, doorlooptijd 16 werkuur
Categorie 3 Gemiddeld; reactie termijn 8 werkuur, doorlooptijd 5 dagen
Categorie 4 Laag; reactie termijn 16 werkuur, doorlooptijd 10 dagen
Categorie 5 Zeer laag; reactie termijn 24 werkuur, doorlooptijd (indicatief 30 dagen)
Uitvoeringseis | 52 | Respons- en afhandeltijden gaan in op het moment dat de school de melding maakt. De afhandeltijd is de tijd die gegeven wordt om de melding te verhelpen. Indien er onderdelen besteld moeten worden dan zal binnen de afhandeltijd wel een tijdelijke oplossing zijn gerealiseerd.
Uitvoeringseis | 53 | Inschrijver is verplicht om na ontvangst van het jaarplan of een extra (tussentijdse) opdracht binnen twee weken een offerte aan te leveren voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij akkoord door Opdrachtgever zal de Inschrijver hieropvolgend een planning aan leveren binnen twee weken voor de uit te voeren werkzaamheden.
Uitvoeringseis | 54 | Inschrijver is verplicht om na ontvangst van het jaarplan of een extra (tussentijdse) opdracht binnen twee weken een offerte aan te leveren voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij akkoord door Opdrachtgever zal de Inschrijver hieropvolgend een planning aan leveren binnen twee weken voor de uit te voeren werkzaamheden.
Uitvoeringseis | 55 | Het is aan de Inschrijver zelf om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot het gebouwbeheersysteem en klimaatregeling. De inlogcode wordt door de Aanbestedende dienst verzorgt en dient ingeleverd te worden bij beeindiging van contract.
Uitvoeringseis | 56 | Van iedere onderhoudsbeurt dient na maximaal 10 werkdagen een digitaal rapport aangeleverd te worden aan Aanbestedende dienst. Op locatie zal het logboek van de desbetreffende installatie ingevuld dienen te worden.
Uitvoeringseis | 57 | Na ieder locatiebezoek dient Inschrijver zich af te melden en een werkbon te laten ondertekenen door de schoollocatie. De werkbon dient bijgevoegt te worden bij de factuur
Uitvoeringseis | 58 | Na correctief onderhoud of installatie van een nieuw Bouwkundig onderdeel wordt een oplevering/eindcontrole gedaan. De Inschrijver maakt van deze controle een opleververslag in de werkbon en benoemt daarin de restpunten. Deze wordt binnen 5 werkdagen aangeleverd, zodat Inschrijver binnen 10 werkdagen de restpunten kan uitvoeren.
Uitvoeringseis | 59 | Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal Inschrijver de (geluids)overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Er mag dus geen geluidsapparatuur gebruikt worden, er wordt niet gerookt op het schoolterrein en gereedschap wordt niet onbeheerd in de school achtergelaten.
Uitvoeringseis | 60 | Werkzaamheden dienen met een pion, afzetlint of ander waarschuwingsteken afgeschermd te worden om de veiligheid van de medewerkers en leerlingen te garanderen.
Uitvoeringseis | 61 | De omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden dient na afhandeling weer in dezelfde staat teruggebracht te worden. Inschrijver maakt daarbij geen gebruik van voorzieningen of afvalstromen van de school.
Gunningseis | 62 | De Inschrijver dient in staat te zijn om effectief te werken met de externe servicedesk die is opgezet in Axxerion. Het vermogen om opgemerkte storingen en schade adequaat door te geven en te ontvangen, evenals het begrip van het gebruik van Axxerion als hulpmiddel voor servicemanagement, wordt als essentieel beschouwd bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de school.
Gunninseis | 63 | In het kader van het elektrotechnisch onderhoud, wordt van de Inschrijver verwacht dat er gedurende het eerste jaar van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nauw wordt samengewerkt met de huidige conciërge. Na het eerste jaar zal er geen sprake meer zijn van een samenwerking maar kunnen alle werkzaamheden door eigen personeel worden uitgevoerd
Uitvoeringseis | 64 | Opdrachtnemer vervoert alle bouwmaterialen op milieu verantwoorde wijze. Opdrachtnemer laat de materialen transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of vernietigen door bedrijven met de juiste vergunning. De kosten voor het afvoeren en verwerken van deze materialen zijn in de aannemingssom begrepen.
Uitvoeringseis | 65 | Opdrachtnemer treft de nodige maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van de kans op verontreinigingen en/of schade aan personen, gebouwen, goederen en het milieu. Eventueel verontreinigde eigendommen van opdrachtgever en van derden worden schoongemaakt.
Uitvoeringseis | 66 | Afkomende materialen die door Inschrijver hergebruikt worden of een restwaarde opleveren worden in overleg met Aanbestedende dienst door de Inschrijver in depot opgeslagen.
Gunningseis | 67 | De Inschrijver wordt verwacht niet alleen de reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren volgens het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar ook actief bij te dragen aan de implementatie van erkende duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen worden door Opdrachtgever aan MJOP toegevoegd, het is van belang dat de Inschrijver bereid is en in staat is om deze duurzaamheidsmaatregelen op een effectieve en kwalitatieve wijze te implementeren gedurende de looptijd van het contract. Deze verplichting maakt integraal deel uit van de opdracht, met als doel het bevorderen van milieuvriendelijke en energiezuinige praktijken binnen de scholen van Stichting Fedra. Alle andere Gunnings- en uitvoeringseisen gelden ook voor de werkzaamheden voor de duurzaamheidsmaatregelen die nog opgenomen worden in het MJOP.
Hoofdstuk | 5 | Personeelseisen
Gunningseis | 68 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst beschikt Inschrijver voor de werkzaamheden over gekwalificeerd en vakbekwaam opgeleid personeel. Een VCA diploma voor de uitvoerende medewerkers is verplicht. Inschrijver toont middels vakdiploma’s aan dat zij over opgeleid personeel beschikt.
Gunningseis | 69 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het gedrag van alle medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Van de medewerkers wordt een positieve service gerichte werkhouding verwacht. Inschrijver dient te borgen dat bij aanvang van de dienstverlening alle vast in te zetten monteurs beschikken over een geldig VOG (onderwijs). De kosten voor de VOG aanvragen zijn voor rekening van de inschrijver. Bij aanvang van de overeenkomst zijn de VOG’S van de vaste medewerkers niet ouder dan zes maanden. Het profiel van de aan te vragen VOG is Onderwijs.
Gunningseis | 70 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen materiele schade.
Uitvoeringseis | 71 | Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de medewerkers zich aan te melden bij de contactpersoon van de locatie. Ook hebben medewerkers altijd een legitimatie bij zich.
Gunningseis | 72 | Werkkleding is verplicht voor de in te zetten medewerkers en voorzien van bedrijfslogo. Het dragen van een korte broek en/of hoofddeksel (tenzij geloof dit wenst) is niet toegestaan. Een muziekspeler op de werkvloer is niet toegestaan tenzij anders bepaald door opdrachtgever. In geval van bezwaren op gedrag van een medewerker van Inschrijver zorgt Inschrijver, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever, binnen 1 werkdag voor vervanging.
Gunningseis | 73 | Inschrijver neemt alle maatregelen die nodig zijn om het werk veilig te kunnen doen en incidenten en ongevallen te voorkomen. Pro-actief wordt vermeden dat er sprake is van diefstal of vernieling van en aan de eigendommen van Opdrachtgever. Als een calamiteit zich voordoet dan wordt van de medewerkers van Inschrijver verwacht dat zij handelend en schade beperkend optreden. Calamiteiten en bijna bedrijfsongevallen worden altijd gemeld aan de Opdrachtgever.
Gunningseis | 74 | Wanneer Inschrijver samenwerkt met ZZP'ers of stagiaires dan dient dit vooraf gemeld te worden. Daarnaast dient er zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers gewerkt te worden om de kwaliteit te waarborgen. Bij een stagiaire dient een volwaardige begeleider of uitvoerder aanwezig te zijn.
Gunningseis | 75 | Inschrijver verklaart dat alle bedrijfsinformatie, afkomstig van Opdrachtgever die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden.
Uitvoeringseis | 76 | Het is niet toegestaan om voor privédoeleinden gebruik te maken van de telefoon, computers, afdrukapparatuur etc. van Opdrachtgever. Werknemers van de Inschrijver dienen zich te gedragen als betamelijk gast van de Opdrachtgever.
Gunningseis | 78 | Indien naar mening van Aanbestedende dienst niet voldoende gekwalificeerd personeel door Inschrijver is ingezet, kan Aanbestedende dienst de inzet van andere medewerkers eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Aanbestedende dienst geschieden.
Gunningseis | 79 | Inschrijver spant zich in dat alle communicatie op locatie in het Nederlands zal verlopen.
Hoofdstuk | 6 | Accountmanagement, communicatie en rapportages
Gunningseis | 80 | Bij projecten garandeert Inschrijver één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering.
Gunningseis | 81 | Eénmaal per jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen de Aanbestedende dienst en Inschrijver over de algehele stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de raamovereenkomst. Aanbestedende dienst maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Inschrijver. Indien verbeterpunten voor Inschrijver zijn geconstateerd, krijgt Inschrijver tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Gunningseis | 82 | Eventueel gemaakte aanvullende afspraken tijdens de evaluaties worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Na ondertekening van deze aanvulling door beide partijen is dit definitief.
Gunningseis | 83 | Inschrijver stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar op het gebied van accountmanagement, facturatie en planning.
Gunningseis | 84 | Inschrijver levert éénmaal per jaar, voorafgaand aan het jaaroverleg, een jaarrapportage aan waarin het volgende wordt meegenomen:
1. Assetlijst inclusief actuele conditie status per assset
2. Overzicht van uitgevoerde inspecties/keuringen per locatie en asset
3. Onderhoudsrapportage (gepland versus uitgevoerd preventief onderhoud incl financien geraamd versus gerealiseerd)
4. Storingen per locatie (correctief onderhoud), inclusief kosten en resultaat SLA termijnen
5. Jaarplan voor het opkomende jaar
6. aanbevelingen van inschrijver voor opdrachtgever
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ – 2206001.01, 29-03-2024 Commercieel vertrouwelijk

## Perceel 3 Werktuigbouwkundig
Bijlage 1 Programma van Eisen
Perceel 3 Werktuigbouwkundig Onderhoud
Hoofdstuk | 1 | Algemene eisen
Uitvoeringseis | 1 | Inschrijver levert alleen na schriftelijke opdracht van Aanbestedende dienst.
Gunningseis | 2 | Inschrijver is minimaal VCA+ gecertificeerd of aantoonbaar vergelijkbaar.
Uitvoeringseis | 3 | Bij uitvoering van de overeenkomst handelt inschrijver conform de (Europese) wetten en verordeningen (bijv. maar niet limitief: het bouwbesluit). Maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zoals Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen), waar o.a. maar niet limitatief: NEN 1006, NEN 3215, NEN 1078, NEN-EN 12828, NEN-EN 13779 en NEN-EN 15502.
Gunningseis | 4 | U verklaart dat u zich in het kader van deze aanbesteding niet schuldig heeft gemaakt aan vooroverleg met mogelijke concurrenten, waarbij prijzen en wijze van offreren worden afgestemd.
Gunningseis | 5 | Opdrachtnemer houdt er rekening mee en doet checks dat bij de totstandkoming van alle geleverde dienstverlening en daarbij gebruikte materialen en middelen/geleverde producten geen kinderarbeid is verricht.
Gunningseis | 6 | Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
Uitvoeringseis | 7 | Tijdens de contractperiode kunnen geen prijswijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in loon- en of materiaalkosten plaatsvinden. Enkel indexering van de ingediende prijzen is toegestaan conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Deze indexeringen dienen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het contractjaar aangedragen te worden ter acceptatie, waarbij het prijsniveau van deze inschrijving staat voor 1 januari 2024 en gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2026 mag worden geindexeerd. Indien opdrachtnemer de prijzen wenst aan te passen conform deze indexering, legt hij een schriftelijk voorstel met een onderbouwing uiterlijk acht (8) weken voor het doorvoeren van de prijsverhoging voor aan Stichting Fedra.
Wanneer Stichting Fedra vaststelt dat het voorstel overeenstemt met de hiervoor genoemde wijze van indexeren, geeft zij schriftelijke goedkeuring voor de tariefaanpassing, zodat deze geldt voor de volgende contractperiode.
Uitvoeringseis | 8 | De Inschrijver zal Opdrachtgever tijdig en juist informeren over relevante wijzigingen en/of ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van Werktuigbouwkundige installaties.
Uitvoeringseis | 9 | De Inschrijver is aansprakelijk voor schade die bij Opdrachtgever ontstaat voorkomend uit het niet of niet tijdig nakomen of signaleren van activiteiten op grond van normen, wetten en regels op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud. Boetes welke volgen uit een wanprestaties van Inschrijver worden door Inschrijver vergoedt.
Gunningseis | 10 | Inschrijver zal de inzet van onderaannemers altijd voorafgaand kenbaar maken aan de Opdrachtgever. De onderaannemer zal zijn werk verrichten conform de eisen gesteld in deze aanbesteding.
Uitvoeringseis | 11 | Werkzaamheden zoals beschreven conform overeenkomst worden uitgevoerd en in alle andere gevallen dient er overleg met de contactpersoon van Opdrachtgever te zijn in combinatie met een schriftelijk akkoord.
Uitvoeringseis | 12 | Aanbestedende dienst verstrekt eenmalig de assetlijst met te onderhouden installaties per locatie aan de Inschrijver. Na het verstrekken hiervan dient Inschrijver na gunning, voor het eerste onderhoudsjaar de begroting en concept planning voor de gevraagde werkzaamheden aan te leveren. Vervolgens is het aan de Inschrijver om deze inventarislijst te controleren en jaarlijks te actualiseren op basis van een conditiemeting en aan te leveren bij opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 13 | Preventief onderhoud en vervangend onderhoud vinden plaats volgens het MJOP en is in het jaarplan opgenomen. Op basis van het jaarplan worden jaarlijks in de maand januari een opdrachtbevestiging verstrekt aan Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst en inschrijfprijzen. Daarnaast worden op basis van het jaarplan jaarlijks voor november uitvoeringscontracten afgesloten met Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst.
Gunningseis | 14 | Inschrijver is in staat en heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle installaties storingsvrij en energetisch optimaal kunnen functioneren en het veilige gebruik van de installaties is gewaarborgd.
Gunningseis | 15 | Inschrijver is in staat om waar nodig de Aanbestedende dienst te informeren over situaties waar maatwerkoplossingen aangeboden moeten worden, Inschrijver is in staat deze maatwerkoplossingen uit te voeren.
Uitvoeringseis | 16 | Van Inschrijver wordt een adviserende rol verwacht op het gebied van verduurzaming en het bieden van de meest efficiente oplossing, bij het aanbieden van offertes voor vervanging van bouwkundige assets.
Uitvoeringseis | 17 | Kosten voor correctief onderhoud worden verrekend op basis van de uurtarieven en toeslag voor materiaalkosten, waarbij de materiaalkosten en eventuele inzet van derden zijn gespecificeerd. Indien Inschrijver werkt met een onderaannemer of leverancier wordt de offerte van deze partij gedeeld met de Opdrachtgever ter kennisgeving. Voor de uitvoering van correctief onderhoud wordt het drempelbedrag van € 1.500,00 inclusief BTW gehanteerd. Wanneer werkzaamheden onder het overeengekomen drempelbedrag liggen dan kan Inschrijver dit zonder mondelinge/schriftelijke toestemming van opdrachtgever uitvoeren. Indien werkzaamheden de drempelbedragen overstijgen dan worden de werkzaamheden in offerte aangeboden met specificatie van materialen en uren en pas na goedkeuring door Opdrachtgever uitgevoerd. Het drempelbedrag kan in goed overleg met de aanbestedende dienst en inschrijver worden gewijzigd, indien gewenst.
Uitvoeringseis | 18 | De kosten voor het preventieve onderhoud zijn per installatie aangegeven binnen de Inschrijving. Inschrijver mag geen andere kosten in rekening brengen dan opgenomen in de Inschrijving. Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving.
Gunningseis | 19 | Opdrachtgever heeft het recht installaties en onderhoudsonderdelen te verwijderen uit het MJOP en daarmee uit het onderhoudscontract. Dit geldt ook voor volledige of gedeeltelijke locaties, bijvoorbeeld op het moment dat Opdrachtgever een pand afstoot. Inschrijver heeft bij dergelijke ontwikkelingen geen recht op compensatie. Bij een verbouwing of renovatie in de panden van Opdrachtgever kan het preventief onderhoud aan installaties komen te vervallen en is alleen correctief onderhoud van toepassing.
Als er nieuwe installaties aan het preventieve onderhoudscontract worden toegevoegd dan wordt het stuk tarief voor preventief onderhoud toegepast. Het bedrag is een geoffreerd bedrag dat voor een vergelijkbare installatie (conform het Prijzenblad binnen de ingediende inschrijving) is gedaan. Het maandbedrag voor preventief onderhoud kan na akkoord van Opdrachtgever aangepast worden in de overeenkomst. Aanbestedende dienst heeft niet de verplichting om nieuwe installatie en/of volledige locaties toe te voegen aan het onderhoudscontract.
Uitvoeringseis | 20 | De gegevens die door Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld met het calculatieblad (Bijlage 6) en de Assetlijst (Bijlage 11) zijn gebaseerd op de data die door de huidige contractanten is bijgehouden. Inschrijver zal tijdens het eerste jaar deze data controleren en updaten in een door Opdrachtgever aangereikt importbestand (Assetlijst en MJOP). Deze twee documenten zijn de basis voor het daarop volgende jaar.
Inschrijver is uiteindelijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de assetlijst en het MJOP. Een aanpassing van de aanneemsom na toevoeging van installaties wordt pas definitief na schriftelijke goedkeuring vanuit Opdrachtgever. Bij toevoeging van een installatie en/of significante wijziging in de installatie wordt gerekend met de eenheidsprijzen zoals deze zijn geoffreerd door Inschrijver. Eén keer per jaar wordt de Assetlijst ge-update en in samenspraak geijkt. De baseline. Het moment van het jaarlijkse baseline wordt samen vastgesteld. Eventuele onjuistheden binnen de assetlijst worden hersteld. Het effect hiervan in kosten wordt gecorrigeerd in de kosten voor het preventieve onderhoudscontract. Deze assetlijst en het MJOP dienen in een Excel Exportbestand te worden aangeleverd aan Aanbestedende Dienst en zullen ook na gunning als Export op verzoek worden aangeleverd aan inschrijver.
Hoofdstuk | 2 | Facturatie eisen
Uitvoeringseis | 21 | Voor preventief onderhoud kan een verzamelfactuur opgemaakt worden waarin de locaties per factuurregel worden gespecificeerd. Deze kan maandelijks nadat het preventief onderhoud is uitgevoerd gestuurd worden.
Gunningseis | 22 | Voor correctief en vervangend onderhoud tot € 1.500,00 exclusief BTW vindt de facturatie 100 % achteraf plaats gespecificeerd per locatie per handeling. Voor vervanging hanteren we een betalingschema van 40% bij opdracht, 50 % na uitvoering en 10% na oplossen restpunten. Vervangend werk en correctief werk boven de drempel van € 1500 is altijd op basis van offerte en opdrachtverstrekking.
Gunningseis | 23 | De facturen dienen de volgende gegevens te bevatten:
- geleverde werkzaamheden per locatie, per onderhoudscategorie.
- factuurnummer;
- BTW (percentage en bedrag);
- locatie, contacpersoon;
- afleveradres;
- inkoopordernummer;
- bijgevoegde getekend proces verbaal van oplevering cq getekende werkbon
Gunningseis | 24 | Facturen die niet voldoen aan bovengestelde eisen worden in principe niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Hoofdstuk | 3 | Levensduur, garantie, onderhoud en vervanging
Gunningseis | 25 | Reparaties die verricht dienen te worden aan de Bouwkundige assets tijdens de garantieperiode worden door de leverancier kosteloos en binnen 10 werkdagen uitgevoerd. De minimale garantieperiode betreft 12 maanden, tenzij de fabrikant/leverancier een langere garantieperiode afgeeft. De garantie bepaling dient bij opdrachtverstrekking helder te zijn opgenomen in de opdracht en de daadwerkelijke documentatie van de garantie wordt bij oplevering aangeleverd.
Gunningseis | 26 | Inschrijver garandeert 100% garantievergoeding voor alle kosten (materiaal-, materieel-, transport- en uurloonkosten).
Gunningseis | 27 | Inschrijver dient bij vervangingen standaard minimaal de garantietermijn te hanteren van de fabrikant van het product. Deze garantietermijn gaat in op datum dat de vervanging is opgeleverd. Tijdens deze onderhoudstermijn wordt een lijst gemaakt en bijgehouden met verborgen gebreken of restpunten. Deze lijst wordt aan de Inschrijver verstrekt. Als alle problemen op de lijst zijn verholpen, vindt de eindoplevering plaats en de eindtermijn betaling.
Uitvoeringseis | 28 | Gebruiksaanwijzingen van nieuw geleverde installaties worden verstrekt in de Nederlandse taal zowel digitaal als geprint en zijn onderdeel van de oplevering.
Uitvoeringseis | 29 | Bij het vervangen van onderdelen biedt Inschrijver een identiek of anders gelijkwaardig onderdeel aan.
Uitvoeringseis | 30 | Alle onderdelen die vanwege slijtage of veroudering een goede werking kunnen gaan belemmeren dienen zoveel mogelijk al tijdens het preventief onderhoud te worden vervangen. Het minimale conditieniveau van de installatie (onderdelen) is gesteld op niveau 3.
Uitvoeringseis | 31 | Indien onderdelen, componenten of materialen vervangen dienen te worden n.a.v. een melding (correctief onderhoud), dient Inschrijver deze vervangingswerkzaamheden binnen een totaalbedrag van € 1.500 inclusief BTW en arbeidskosten zo snel mogelijk uit te voeren. Zodra het totaalbedrag hoger ligt dan dient dit spoedig met Aanbestedende dienst overlegd te worden d.m.v. een offerte.
Gunningseis | 32 | Het verhelpen van klachten die het gevolg zijn van de door Inschrijver uitgevoerde werkzaamheden worden zonder verrekening uitgevoerd. Dit geldt ook voor werkzaamheden die Aanbestedende dienst tijdens het preventief onderhoud had kunnen signaleren.
Gunningseis | 33 | Inschrijver is tijdens kantooruren (07:30 - 18:00) per email en/of telefonisch bereikbaar voor het ontvangen van klachten en storingen. Dit emailadres of telefoonnummer zal niet wijzigen in geval van personeelswisselingen bij Inschrijver. Buiten kantooruren is er een calamiteitenlijn beschikbaar 24/7.
Hoofdstuk | 4 | Operationele eisen
Uitvoeringseis | 34 | Inschrijver levert een onderhoudsplanning aan bij de Opdrachtgever. Deze planning wordt door Inschrijver ingevuld in een vast format. In dit format kan inschrijver een voorstel doen. In de planning staat per installatie, in welke week werkzaamheden worden uitgevoerd, dit zijn preventief onderhoud, werkzaamheden vanuit een investeringsadvies, inspecties, keuringen en certificeringen. Als installaties meerdere keer per jaar onderhouden moeten worden, dan verdeelt Inschrijver de werkzaamheden evenredig over het contractjaar in kwartalen. Werkzaamheden door onderaannemers dien ook opgenomen te zijn in de jaarplanning.
Uitvoeringseis | 35 | Inschrijver dient na het preventief onderhoud de installaties in een werkvaardige toestand te behouden. Indien de installatie zich niet in een werkvaardige toestand bevindt, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de de contactpersoon van de Opdrachtgever.
Uitvoeringseis | 36 | Werkzaamheden worden (los van de jaarplanning) minimaal 7 werkdagen van tevoren per e-mail aangekondigd bij contactpersoon van de locatie van Opdrachtgever. Inschrijver heeft de inspanningsverplichting, zijn werkzaamheden zoveel mogelijk buiten lestijden in te plannen. Inschrijver ontvangt een lijst met contactpersonen na gunning van de opdracht.
Gunningseis | 37 | De ondergrens voor het uit te voeren onderhoud wordt gevormd door de geldende norm-, wet-& regelgeving en fabrikantsvoorschriften. Alle (meerjarige) keuringen, inspecties en onderhoud die volgens de norm-, wet of regelgeving zijn verplicht, dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. Inschrijver voert het onderhoud uit op basis van de NEN2767, met conditienormering 3 (redelijk) als uitgangspunt. Bij vaststellen van conditieniveau 4 of lager zal Inschrijver een offerte uitbrengen voor herstel of vervanging. Het preventief onderhoud is erop gericht dat de installaties van Inschrijver op conditienormering 3 blijven. Opdrachtgever heeft het recht om de minimale conditienormering van een installatie tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Dit wordt door Opdrachtgever vastgelegd in een gebouwpaspoort per gebouw.
Gunningseis | 38 | Inschrijver wordt door Opdrachtgever beoordeeld op de geleverde prestaties. Opdrachtgever heeft het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een externe onafhankelijke partij.
Gunningseis | 39 | Alle kosten van milieukeuringen- en inspecties en de instandhouding hiervan die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het preventief onderhoud, met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving welke van toepassing zijn op deze opdracht gedurende de volledige looptijd dienen opgenomen te worden in het calculatieblad. Op verzoek van Opdrachtgever dient Inschrijver kosteloos een overzicht (inclusief
moment waarop er opnieuw geïnspecteerd zal worden) te verstrekken van de uitgevoerde inspecties per installatie. De inspectie zullen ook opgenomen worden in het MJOP en jaarplan door inschrijver.
Uitvoeringseis | 40 | Inschrijver verzorgt de instructie van de installaties aan de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever. Deze medewerkers verzorgen vervolgens de instructie aan de gebruikers van de installaties. Tijdens de instructie door Inschrijver wordt bij de installatie een toelichting gegeven op de werking hiervan.
Uitvoeringseis | 41 | Inschrijver zorgt bij de werkzaamheden tijdig en correct voor de vereiste gereedschappen, klimmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Kosten voor extra arbeidsmiddelen worden niet doorbelast aan Opdrachtgever. De gebruikte hulpmiddelen en materialen mogen geen beschadigingen veroorzaken aan terreinen of gebouwen van Opdrachtgever.
Gunningseis | 42 | Wanneer de werkzaamheden langer dan twee weken duren dient Inschrijver een eigen voorziening voor pauzes en opslag te regelen. Indien de werkzaamheden korter zijn kan Inschrijver in overleg gebruik maken van de voorzieningen binnen de school.
Uitvoeringseis | 43 | De tijden voor de werkzaamheden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur. Voor bepaalde werkzaamheden zullen andere tijden worden aangehouden, dit gaat altijd in overleg met de Opdrachtgever. Inschrijver levert inspanning om werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten de onderwijsperiode te laten plaatsvinden.
Uitvoeringseis | 44 | Gebruik van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder toiletvoorziening, koffie/lunchmogelijkheden, maar ook watertappunten t.b.v.
onderhoudsdoeleinden e.d., dient altijd plaats te vinden in overleg met de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever.
Gunningseis | 45 | Inschrijver dient een storingsdienst beschikbaar te hebben die 24/7 inzetbaar is voor urgente storingen en calamiteiten.
Gunningseis | 46 | Een calamiteit wordt gedefinieerd als een plotselinge, ongeplande optredende verstoring in de door Opdrachtgever en Inschrijver beheerde gebouwen welke de dagelijkse werkzaamheden dusdanig verstoren dat er direct actie moet worden ondernomen, dit om verdere schade en/of risico’s te voorkomen waarbij continue gevaar dreigt.
Uitvoeringseis | 47 | Bij een calamiteit gelden de volgende categorieën:
Categorie 1 Kritiek; reactie termijn 0,5 werkuur, doorlooptijd 8 werkuur
Categorie 2 Hoog; reactie termijn 2 werkuur, doorlooptijd 16 werkuur
Categorie 3 Gemiddeld; reactie termijn 8 werkuur, doorlooptijd 5 dagen
Categorie 4 Laag; reactie termijn 16 werkuur, doorlooptijd 10 dagen
Categorie 5 Zeer laag; reactie termijn 24 werkuur, doorlooptijd (indicatief 30 dagen)
Uitvoeringseis | 48 | Respons- en afhandeltijden gaan in op het moment dat de school de melding maakt. De afhandeltijd is de tijd die gegeven wordt om de melding te verhelpen. Indien er onderdelen besteld moeten worden dan zal binnen de afhandeltijd wel een tijdelijke oplossing zijn gerealiseerd.
Uitvoeringseis | 49 | Inschrijver dient de werkzaamheden uit de jaarplanning voor uitvoering eerst af te stemmen met de contactpersoon van de desbetreffende schoollocatie en de beherende partij.
Uitvoeringseis | 50 | Inschrijver is verplicht om na ontvangst van het jaarplan of een extra (tussentijdse) opdracht binnen twee weken een offerte aan te leveren voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij akkoord door Opdrachtgever zal de Inschrijver hieropvolgend een planning aan leveren binnen twee weken voor de uit te voeren werkzaamheden.
Uitvoeringseis | 51 | Het is aan de Inschrijver zelf om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot het gebouwbeheersysteem en klimaatregeling. De inlogcode wordt door de Aanbestedende dienst verzorgt en dient ingeleverd te worden bij beeindiging van contract.
Uitvoeringseis | 52 | Van iedere onderhoudsbeurt dient na maximaal 10 werkdagen een digitaal rapport aangeleverd te worden aan Aanbestedende dienst. Op locatie zal het logboek van de desbetreffende installatie ingevuld dienen te worden.
Uitvoeringseis | 53 | Na ieder locatiebezoek dient Inschrijver zich af te melden en een werkbon te laten ondertekenen door de schoollocatie. De werkbon dient bijgevoegt te worden bij de factuur
Uitvoeringseis | 54 | Na correctief onderhoud of installatie van een nieuw Werktuigbouwkundig onderdeel wordt een oplevering/eindcontrole gedaan. De Inschrijver maakt van deze controle een opleververslag in de werkbon en benoemt daarin de restpunten. Deze wordt binnen 5 werkdagen aangeleverd, zodat Inschrijver binnen 10 werkdagen de restpunten kan uitvoeren.
Uitvoeringseis | 55 | Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal Inschrijver de (geluids)overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Er mag dus geen geluidsapparatuur gebruikt worden, er wordt niet gerookt op het schoolterrein en gereedschap wordt niet onbeheerd in de school achtergelaten.
Uitvoeringseis | 56 | Werkzaamheden dienen met een pion, afzetlint of ander waarschuwingsteken afgeschermd te worden om de veiligheid van de medewerkers en leerlingen te garanderen.
Uitvoeringseis | 57 | De omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden dient na afhandeling weer in dezelfde staat teruggebracht te worden. Inschrijver maakt daarbij geen gebruik van voorzieningen of afvalstromen van de school.
Gunningseis | 58 | De Inschrijver dient in staat te zijn om effectief te werken met de externe servicedesk die is opgezet in Axxerion. Het vermogen om opgemerkte storingen en schade adequaat door te geven en te ontvangen, evenals het begrip van het gebruik van Axxerion als hulpmiddel voor servicemanagement, wordt als essentieel beschouwd bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de school.
Uitvoeringseis | 59 | Opdrachtnemer vervoert alle bouwmaterialen op milieu verantwoorde wijze. Opdrachtnemer laat de materialen transporteren, bewerken en/of verwerken, storten of vernietigen door bedrijven met de juiste vergunning. De kosten voor het afvoeren en verwerken van deze materialen zijn in de aannemingssom begrepen.
Uitvoeringseis | 60 | Opdrachtnemer treft de nodige maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van de kans op verontreinigingen en/of schade aan personen, gebouwen, goederen en het milieu. Eventueel verontreinigde eigendommen van opdrachtgever en van derden worden schoongemaakt.
Uitvoeringseis | 61 | Afkomende materialen die door Inschrijver hergebruikt worden of een restwaarde opleveren worden in overleg met Aanbestedende dienst door de Inschrijver in depot opgeslagen.
Gunningseis | 62 | De Inschrijver wordt verwacht niet alleen de reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren volgens het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar ook actief bij te dragen aan de implementatie van erkende duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen worden door Opdrachtgever aan MJOP toegevoegd, het is van belang dat de Inschrijver bereid is en in staat is om deze duurzaamheidsmaatregelen op een effectieve en kwalitatieve wijze te implementeren gedurende de looptijd van het contract. Deze verplichting maakt integraal deel uit van de opdracht, met als doel het bevorderen van milieuvriendelijke en energiezuinige praktijken binnen de scholen van Stichting Fedra. Alle andere Gunnings- en uitvoeringseisen gelden ook voor de werkzaamheden voor de duurzaamheidsmaatregelen die nog opgenomen worden in het MJOP.
Hoofdstuk | 5 | Personeelseisen
Gunningseis | 63 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst beschikt Inschrijver voor de werkzaamheden over gekwalificeerd en vakbekwaam opgeleid personeel. Een VCA diploma voor de uitvoerende medewerkers is verplicht. Inschrijver toont middels vakdiploma’s aan dat zij over opgeleid personeel beschikt.
Gunningseis | 64 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het gedrag van alle medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Van de medewerkers wordt een positieve service gerichte werkhouding verwacht. Inschrijver dient te borgen dat bij aanvang van de dienstverlening alle vast in te zetten monteurs beschikken over een geldig VOG (onderwijs). De kosten voor de VOG aanvragen zijn voor rekening van de inschrijver. Bij aanvang van de overeenkomst zijn de VOG’S van de vaste medewerkers niet ouder dan zes maanden. Het profiel van de aan te vragen VOG is Onderwijs.
Gunningseis | 65 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen materiele schade.
Uitvoeringseis | 66 | Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de medewerkers zich aan te melden bij de contactpersoon van de locatie. Ook hebben medewerkers altijd een legitimatie bij zich.
Gunningseis | 67 | Werkkleding is verplicht voor de in te zetten medewerkers en voorzien van bedrijfslogo. Het dragen van een korte broek en/of hoofddeksel (tenzij geloof dit wenst) is niet toegestaan. Een muziekspeler op de werkvloer is niet toegestaan tenzij anders bepaald door opdrachtgever. In geval van bezwaren op gedrag van een medewerker van Inschrijver zorgt Inschrijver, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever, binnen 1 werkdag voor vervanging.
Gunningseis | 68 | Inschrijver neemt alle maatregelen die nodig zijn om het werk veilig te kunnen doen en incidenten en ongevallen te voorkomen. Pro-actief wordt vermeden dat er sprake is van diefstal of vernieling van en aan de eigendommen van Opdrachtgever. Als een calamiteit zich voordoet dan wordt van de medewerkers van Inschrijver verwacht dat zij handelend en schade beperkend optreden. Calamiteiten en bijna bedrijfsongevallen worden altijd gemeld aan de Opdrachtgever.
Gunningseis | 69 | Wanneer Inschrijver samenwerkt met ZZP'ers of stagiaires dan dient dit vooraf gemeld te worden. Daarnaast dient er zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers gewerkt te worden om de kwaliteit te waarborgen. Bij een stagiaire dient een volwaardige begeleider of uitvoerder aanwezig te zijn.
Gunningseis | 70 | Inschrijver verklaart dat alle bedrijfsinformatie, afkomstig van Opdrachtgever die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden.
Uitvoeringseis | 71 | Het is niet toegestaan om voor privédoeleinden gebruik te maken van de telefoon, computers, afdrukapparatuur etc. van Opdrachtgever. Werknemers van de Inschrijver dienen zich te gedragen als betamelijk gast van de Opdrachtgever.
Gunningseis | 72 | Indien naar mening van Aanbestedende dienst niet voldoende gekwalificeerd personeel door Inschrijver is ingezet, kan Aanbestedende dienst de inzet van andere medewerkers eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Aanbestedende dienst geschieden.
Gunningseis | 73 | Inschrijver spant zich in dat alle communicatie op locatie in het Nederlands zal verlopen.
Hoofdstuk | 6 | Accountmanagement, communicatie en rapportages
Gunningseis | 74 | Bij projecten garandeert Inschrijver één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering.
Gunningseis | 75 | Eénmaal per jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen de Aanbestedende dienst en Inschrijver over de algehele stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de raamovereenkomst. Aanbestedende dienst maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Inschrijver. Indien verbeterpunten voor Inschrijver zijn geconstateerd, krijgt Inschrijver tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Gunningseis | 76 | Eventueel gemaakte aanvullende afspraken tijdens de evaluaties worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Na ondertekening van deze aanvulling door beide partijen is dit definitief.
Gunningseis | 77 | Inschrijver stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar op het gebied van accountmanagement, facturatie en planning.
Gunningseis | 78 | Inschrijver levert éénmaal per jaar, voorafgaand aan het jaaroverleg, een jaarrapportage aan waarin het volgende wordt meegenomen:
1. Assetlijst inclusief actuele conditie status per assset
2. Overzicht van uitgevoerde inspecties/keuringen per locatie en asset
3. Onderhoudsrapportage (gepland versus uitgevoerd preventief onderhoud incl financien geraamd versus gerealiseerd)
4. Storingen per locatie (correctief onderhoud), inclusief kosten en resultaat SLA termijnen
5. Jaarplan voor het opkomende jaar
6. aanbevelingen van inschrijver voor opdrachtgever
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties Stichting Fedra - Aanbestedingsleidraad, PRJ – 2206001.01, 29-03-2024 Commercieel vertrouwelijk