## Prestatie indicatoren
Onderwerp: Algemeen
Nr.: | Kwaliteitsvragen: | Meetwijze | Frequentie | Malus
A1 | Hebben jullie mogelijkheden en ervaringen (referenties) om verbruik van openbare verlichting, rioolgemalen, verkeersregelinstallaties (VRI’s) en bruggen te lezen? | Geen KPI |  | Dit wordt opgevraagd en gecontroleerd tijdens de voortgenomen gunning. Geen KPI.
A2 | Graag informatie over jullie helpdesk: # Wat kunnen we verwachten van jullie helpdesk, # hoe en wanneer kunnen we jullie helpdesk telefonisch bereiken. | Zie KPI 2
A3 | Graag informatie over jullie energiemanagement: # Wat voor analyse mogelijkheden bieden jullie? # Wat voor benchmark mogelijkheden zijn er? # Wat voor mogelijkheden zijn er met grenswaarde instellingen en notificaties? | Zie KPI 2
A4 | Graag een filmpje, van max. 10 min., waaruit de gebruiksvriendelijkheid van jullie EnergieManagementSysteem (EMS) blijkt. Het filmpje moet aansluitend ons stap voor stap door jullie EMS leiden en het volgde laten zien: # Opstarten van het programma, maak het hoofdmenu zichtbaar en enkele submenu's. # Maak zichtbaar hoe je categorieën kunt instellen, zoals b.v. vastgoed in eigen gebruik, vastgoed verhuurd, overige locaties (b.v. VRI's). # Kies een locatie en laat zien wat voor locatiegegevens je kunt invullen of wijzigen, zoals BVO of energielabel. # Kies een locatie met een gecombineerde grafiek met elektra hoofdaansluiting, BPM en gas en laat een grafiek zien over een jaar, maand, week, dag en uur. # Laat een historische grafiek zien met opwekking van PV over een dag, samen met de buitentemperaturen op die momenten, in één grafiek. # Laat zien hoe je deze data (energieopwekking en bijbehorende buitentemperatuur van 1 dag) kunt exploiteren naar Excel. # Laat iets zien van meetwaarde analyses, laat bijvoorbeeld een grafiek zien met opwekking PV, met boven- en ondergrenswaarden. Laat zien hoe je die waarden instelt en laat een voorbeeld zien waar de grafiek een grens overscvhrijdt en hoe de notifiocatie(mail) er uitziet. # Laat iets zien van factuurcontrole mogelijkheden. | Zie KPI 2
Onderwerp: Basis energiemonitoring vastgoed
Nr.: | Kwaliteitsvragen: | Meetwijze | Frequentie | Malus
B1 | Wat hebben jullie van ons nodig om de basis energiemonitoring operationeel te maken. | Geen KPI
B2 | Geef een planning met activiteiten (stappenplan) en benodigde werkdagen per stap, vanaf het moment dat jullie van ons de gevraagde gegevens hebben (dag 0) tot de functionele oplevering om de basis energiemonitoring vastgoed te realiseren. | Het aantal volle weken die de uitvoer langer heeft geduurt dan de afgegeven planning. | Eenmalig, na de uitvoer van deze activiteit | Malus max.: Aantal gescoorde punten x € 1000,-* + 33%**. Malus is € 1.330,- voor iedere volle week langer dan de afgegeven planning.
Onderwerp: uitbreiding energiemonitoring vastgoed Energiemonitoring uitbreiden met ca. 50 extra locaties (ca. 100 hoofdaansluitingen) en ca. 100 tussenmeters vanuit het GebouwBeheer Systeem (GBS) of van PV-omvormers.
Nr.: | Kwaliteitsvragen: | Meetwijze | Frequentie | Malus
C1 | Hebben jullie mogelijkheden en ervaring (referenties) om meetwaarden uit GBS te lezen vanuit Priva HX, Priva Blue-ID en Schneider? | Geen KPI |  | Dit wordt opgevraagd en gecontroleerd tijdens de voortgenomen gunning. Geen KPI.
C2 | Hebben jullie mogelijkheden en ervaring (referenties) om meetwaarden uit PV-omvormers te lezen vanuit SMA, Solar-Edge en Enphase? | Geen KPI |  | Dit wordt opgevraagd en gecontroleerd tijdens de voortgenomen gunning. Geen KPI.
C3 | Wat hebben jullie van ons nodig om de uitbreiding van de energiemonitoring operationeel te maken. | Geen KPI
C4 | Geef een planning met activiteiten (stappenplan) en benodigde werkdagen per stap, vanaf het moment dat jullie van ons de gevraagde gegevens hebben (dag 0) tot de functionele oplevering om de basis energiemonitoring vastgoed te realiseren. | Het aantal volle weken die de uitvoer langer heeft geduurt dan de afgegeven planning. | Eenmalig, na de uitvoer van deze activiteit | Malus max.: Aantal gescoorde punten x € 1000,- + 33%. Malus is € 665,- voor iedere volle week langer dan de afgegeven planning.
Onderwerp: Factuurcontrole Voor ca. 100 aansluitingen willen we factuurcontrole laten plaatsvinden.
Nr.: | Kwaliteitsvragen: | Meetwijze | Frequentie | Malus
D1 | Wat hebben jullie van ons nodig om de factuurcontrole operationeel te maken. | Geen KPI
D2 | Geef een planning met activiteiten (stappenplan) en benodigde werkdagen per stap, vanaf het moment dat jullie van ons de gevraagde gegevens hebben (dag 0) tot de functionele oplevering om de factuur controle te realiseren. | Het aantal volle weken die de uitvoer langer heeft geduurt dan de afgegeven planning. | Eenmalig, na de uitvoer van deze activiteit | Malus max.: Aantal gescoorde punten x € 1000,- + 33%. Malus is € 665,- voor iedere volle week langer dan de afgegeven planning.
Onderwerp: Programma van eisen
Nr.: | Eis: | Meetwijze | Frequentie | Malus
K1 | De opdrachtgever moet actief geïnformeerd worden als zich een beveiligingsincident voordoet. Deze worden ook vermeld in periodieke rapportages. | Als blijkt dat de opdrachtgever niet actief geïnformeerd wordt bij een beveligingsincident, binnen 24 uur. | Continue, over de gehele looptijd van het contract. | Malus € 500,- voor het eerste incident, ieder opvolgend incident wordt de malus verhoogd met € 100,-.
Onderwerp: algemeen.
Nr.: | Evaluatie per jaar: | Meetwijze | Frequentie | Bonus / Malus
K2 | We beoordelen de applicatie op verschillende onderdelen: 1) Hulp vanuit de helpdesk, zie ook kwaliteitsvraag A2 2) Mogelijkheden systeem, zie ook kwaliteitsvraag A3 3) Gebruiksvriendelijkheid, zie ook PvE nr. 3 en kwaliteitvraag A4 4) Ontwikkelingen, zie ook PvE nr. 4 | Na de gunning wordt een enquete opgesteld, met input van de beantwoording van de kwaliteitsvragen. Deze enquete wordt jaarlijks afgenomen bij de gebruikers. De tevredenheid wordt gewaardeerd met een cijfer tussen een 3 en een 9. (waarbij een 6 gelijk staat aan de verwachting die we mogen hebben n.a.v. de antwoorden op de kwaliteitsvragen en gestelde eisen). | Jaarlijks, voor de duur van de overeenkomst, incl. de eventuele verlenging. De evaluatie wordt door minimaal 5 gebruikers ingevuld en voorzien van argumenten als deze op een onderdeel hoger of lager dan met een 6 beoordeeld wordt. | De gemiddelde uitkomst (score) van de evaluatie bepaald de Bonus/Malus. De score 6 wordt gezien als neutraal. Iedere tiende punt meer geeft een Bonus van € 100,- tot max. € 3.000,- bij een 9. Iedere tiende punt minder geeft een Malus van € 100,-, tot max. € 3.000,- bij een 3.
K3 | Na 4 jaar kunnen we het contract nog 2x met 2 jaar verlengen, bij tevredenheid van onze kant. | Bij tevredenheid van de opdrachtgever. Deze tevredenheid blijkt o.a. uit de evaluaties van de voorgaande jaren. | Na 4 en 6 jaar. | 2 jaar verlenging van het contract
* | De waarde van een punt gehaald in het kwaliteitsgedeelte vertegenwoordigd een waarde van € 1.000,-
** | Extra boete