## Lijsten (hidden)
| Klimaat |  | 250
50% | 50% Energie: |  | Waardering | Score (genormaliseerd)
60% | 60% Energieprestatie
| Energieklasse | > A | 10 | 75
|  | A tot B | 5 | 37.5
|  | C | 3 | 22.5
|  | <C | 1 | 7.5
40% | 40% Thermische isolatie gebouwschil
33.33% | waardering vloer | > 3,5 m2 K/W | 10 | 16.6667
|  | 3 – 2 m2 K/W | 5 | 8.3333
|  | < 2 m2 K/W | 3 | 5
33.33% | Waardering wand | > 4,5 m2 K/W | 10 | 16.6667
|  | 4,5 - 3 m2 K/W | 5 | 8.3333
|  | <3 m2 K/W | 3 | 5
33.33% | Waardering dak | > 6 m2 K/W | 10 | 16.6667
|  | 4,5 – 6 m2 K/W | 5 | 8.3333
|  | <4,5 m2 K/W | 3 | 5
12.5% | 12,5% Lucht:
60% | 60% Luchtverversing
|  | max 800 ppm CO2 concentratie | 10 | 18.75
|  | 800 – max 950 ppm CO2 concentratie | 5 | 9.375
|  | 950 – 1200 ppm CO2 concentratie | 3 | 5.625
|  | > 1200 ppm | 0 | 0
40% | 40% Spuiventilatie
| Waardering | minimaal 9 l/s per m2 | 10 | 12.5
|  | minimaal 6 l/s per m2 | 5 | 6.25
|  | < 6 l/s per m2 | 0 | 0
6.25% | 6,25% Temperatuur:
100% | Operatieve temperatuur winter
|  | minimaal 21˚C (operatieve temperatuur) | 10 | 15.625
|  | minimaal 20˚C (operatieve temperatuur) | 5 | 7.8125
|  | minimaal 19˚C (operatieve temperatuur) | 3 | 4.6875
|  | minder dan 19˚C (operatieve temperatuur) | 0 | 0
6.25% | 6,25% Licht:
70% | 70% Kunstlicht
|  | minimaan 750 lux op vloerniveau | 10 | 10.9375
|  | minimaal 500 lux op vloerniveau | 5 | 5.4688
|  | minimaal 300 lux op vloerniveau | 3 | 3.2812
|  | minder dan 300 lux op vloerniveau | 0 | 0
30% | 30% Helderheidswering
|  | minimaal klasse 3 (visual Contact with te outside uit NEN-EN-14501) | 10 | 4.6875
|  | minimaal klasse 3 (Glare control uit NEN-EN-14501) | 5 | 2.3438
|  | minimaal klasse 2 (visual Contact with te outside uit NEN-EN-14501) | 3 | 1.4062
|  | Minder dan klasse 2 (visual Contact with te outside uit NEN-EN-14501) | 0 | 0
25% | 25% Geluid:
40% | 40% Geluidwering van de gevel
|  | geluidswering minimaal 25 dB 1 | 10 | 25
|  | geluidswering minimaal 20 dB 2 | 5 | 12.5
|  | De geluidwering van de gevel (GA) is gelijk aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 33(1) of 28 (2) dB | 3 | 7.5
|  | anders | 0 | 0
60% | 60% Ruimteakoestiek
|  | nagalmtijd (T3) bedraagt maximaal 0,4 s | 10 | 37.5
|  | nagalmtijd (T3) bedraagt maximaal 0,6 s | 5 | 18.75
|  | nagalmtijd (T3) bedraagt maximaal 0,8 s | 3 | 11.25
|  | nagalmtijd (T3) bedraagt meer dan 0,8 s | 0 | 0

## GC-K-2
Bijlage 5 - Invulformulier Gunningscriterium K-2
Auteur: | Team Inkoop gemeente Hilversum
Datum: | 2024-01-23
Naam aanbesteding: | Realisatie tijdelijke sportfaciliteiten op het Arenapark te Hilversum
Kenmerk: | 1368561
Klimaat |  |  | 250
50% Energie: |  | Waardering | Score (genorm.)
60% Energieprestatie
Energieklasse |  | #N/A | #N/A
40% Thermische isolatie gebouwschil
waardering vloer |  | #N/A | #N/A
Waardering wand |  | #N/A | #N/A
Waardering dak |  | #N/A | #N/A
12,5% Lucht:
60% Luchtverversing
|  | #N/A | #N/A
40% Spuiventilatie
|  | #N/A | #N/A
6,25% Temperatuur:
100% Operatieve temperatuur winter
|  | #N/A | #N/A
6,25% Licht:
70% Kunstlicht
|  | #N/A | #N/A
30% Helderheidswering
|  | #N/A | #N/A
25% Geluid:
40% Geluidwering van de gevel
|  | #N/A | #N/A
60% Ruimteakoestiek
|  | #N/A | #N/A
| Totaal: |  | #N/A