## Aansluitingen GV SPOT
Eancode Aansluiting | Aansluiting Straat | Aansluiting Huisnr | Aansluiting Toevoeging | Aansluiting Postcode | Aansluiting Plaats | Profielcategorie | Marktsegment | Frequentie Bemetering | Slimme Meter | SJV Piek | SJV Dal | SJV TL Piek | SJV TL Dal | Gefactureerd Verbruik Piek 2022 | Gefactureerd Verbruik Dal 2022 | Gefactureerd Verbruik TL Piek 2022 | Gefactureerd Verbruik TL Dal 2022 | Verblijfsfunctie | Complexbepaling | WOZ Cluster | Totaal verbruik gefactureerd 2022 | Verwachte verbruik 2025
871687110000863976 | W. Dreesweg | 24 |  | 1314 CN | ALMERE | E3B | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 320006 | 173307 |  |  | 324543 | 208437 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 532980 | 558513
871687120000021528 | Groningensingel | 21 |  | 6835 EA | ARNHEM | E3B | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 787066 | 338210 |  |  | 785902 | 347022 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 1132924 | 1073596
871687120000322007 | Zuiderwagenplein | 2 | 752A S | 8224 AD | LELYSTAD | E3C | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1858585 | 1429890 |  |  | 1833694 | 1454725 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 3288419 | 3432718
871687400009525372 | Griffioenlaan | 2 |  | 3526 LA | UTRECHT |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 2702794 | 1765002 |  |  | 2509152 | 1701140 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 4210292 | 4229112
871687400009877631 | Smallepad | 3 |  | 3811 MG | AMERSFOORT |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 965321 | 548969 |  |  | 933354 | 531026 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 1464380 | 1507413
871688600000030038 | Derde Werelddreef | 1 |  | 2622 HA | DELFT |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1376736 | 869714 |  |  | 1336567 | 905341 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 2241908 | 2283494
871689200000013384 | Oranjebuitensingel | 25 |  | 2511 VE | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 3775553 | 1817715 |  |  | 4013334 | 2121153 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 6134487 | 6514512
871689200000015685 | Koningskade | 4 |  | 2596 AA | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1652074 | 1401329 |  |  | 1592425 | 1392302 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 2984727 | 3213103
871689200000088429 | Bezuidenhoutseweg | 73 |  | 2594 AC | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 2497819 | 1422752 |  |  | 2497116 | 1399562 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 3896678 | 4239292
871689200008171789 | Turfmarkt | 147 |  | 2511 DP | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 6317299 | 3965694 |  |  | 6197191 | 3971194 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 10168385 | 10588379
871689276000014355 | Muzenstraat | 31 |  | 2511 VW | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1266205 | 652495 |  |  | 1277943 | 623386 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 1901329 | 1961701
871689276000048213 | Schedeldoekshaven | 131 |  | 2511 EM | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 439724 | 179101 |  |  | 437253 | 167086 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 604339 | 604339
871689276000051367 | Schedeldoekshaven | 101 |  | 2511 EM | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 582664 | 404309 |  |  | 583431 | 419180 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 1002611 | 1002611
871689276000056027 | Bezuidenhoutseweg | 20 |  | 2594 AV | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 700651 | 248710 |  |  | 651907 | 254417 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 906324 | 1010174
871689276000057215 | Kalvermarkt | 32 |  | 2511 CB | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1968756 | 1381739 |  |  | 2014970 | 1574467 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 3589437 | 3137799
871689276000074670 | Juliana Van Stolberglaan | 4 |  | 2595 CL | 'S-GRAVENHAGE |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 439653 | 227399 |  |  | 367811 | 207234 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 575045 | 575045
871689276000076759 | Laan Op Zuid | 45 |  | 3072 DB | Rotterdam |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 3580311 | 1526232 | 0 | 4 | 3597337 | 1553726 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 5151063 | 2351951
871689700000023760 | Van Der Nootstraat | 14 |  | 8913 HV | LEEUWARDEN | E3B | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 460717 | 193765 |  |  | 453221 | 192741 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 645962 | 1165171
871689700000027652 | Tesselschadestraat | 140 |  | 8913 HC | LEEUWARDEN | E3C | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 1096119 | 699595 |  |  | 1123395 | 745896 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 1869291 | 2011052
871689700000043317 | Tesselschadestraat | 55 |  | 8913 HA | LEEUWARDEN | E3C | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 453111 | 312304 |  |  | 441056 | 316941 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 757997 | 769205
871690200262000005 | Poelendaelesingel | 18 |  | 4335 JA | MIDDELBURG |  | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 555674 | 369376 |  |  | 543235 | 393019 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 936254 | 1035522
871690416060900199 | Terra Nigrastraat | 10 |  | 6216 BL | MAASTRICHT | E3B | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 392814 | 167369 |  |  | 395228 | 162407 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 557635 | 557635
871690421364903296 | Avenue Ceramique | 125 |  | 6221 KV | MAASTRICHT | E3C | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 378682 | 213327 |  |  | 403970 | 232565 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 636535 | 720583
871694831000065008 | Mandemaat | 3 |  | 9405 TG | ASSEN | E3C | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 470316 | 252376 |  |  | 455686 | 252576 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 708262 | 418190
871694831000088076 | Hanzelaan | 310 |  | 8017 JK | ZWOLLE | E3A | Grootverbruik | TMT Telemetrie | Nee | 665223 | 261901 |  |  | 664703 | 253055 | 0 | 0 | Ja | Nee |  | 917758 | 940807
[14 empty] | 35434424 | 21380598 | [5 empty] | 56815022 | 55901917
[21 empty] | extra afname laadpalen | 1400000 | kWh
[21 empty] | Totaal volume 2025 | 57301917 | kWh

## PV opwek
Bestaande PV opwek locaties
EAN | Adres | Huis Nummer | Huisnr toevoeging | Aansluiting Postcode | Aansluiting Plaats | Grootverbruik / Kleinverbruik | Aantal panelen | PV vermogen kWp | Bruto opwek in kWh (jaarproductie) | Netto Teruglevering in kWh (jaar) | Locatie informatie / extra informatie
871689276000076759 | Laan op Zuid | 45 |  | 3072DB | Rotterdam | GV | 324 | 125 | 106029