3e Nota van Inlichtingen

Aan het aanbestedingsdocument wordt nog 2 eisen toegevoegd. Deze eisen luiden als volgt:

Brandvertragendheid

De kopse kant aan de rechter zijde van het gebouw bij front-aanzicht dient een brandvertraging van 30 minuten te hebben, dit in verband met een belendende opstal aldaar.

Toegangscontrole

De toegangscontrole dient van het fabrikaat Johnson Controls te zijn en moet aangesloten worden op en samenwerken met het WCW systeem.

De technische informatie en bijbehorende documenten en eisen zijn te verkrijgen bij Bureau Derksen 	email: wim@bureauderksen.nl

Tel.: 06-30364098