## Overzicht per perceel
Bestek onderdelen | Deventer | Zutphen | Voorst | Raalte
Leidraad
ARW2016/UAV2012/RAW2015 | ja | ja | ja | ja
perceel | 1 | 2 | 3 | 6
contractduur | 2+1+1 | 2+1+1 | 2+1+1 | 2+1+1
EMVI/prijs | EMVI | EMVI | EMVI | EMVI
SROI | 5% inschrijfsom | 5% inschrijfsom | 5% inschrijfsom | 5% inschrijfsom
selectiecr bij inschr: UEA; 1xreferentie; kerncompetentie | ja | ja | ja | ja
selectie cr opvraagbaar: VCA; ISO9001; BEI; handelsreg | ja | ja | ja | ja
prestatie contract | ja | ja | ja | nee
deel 1
directievoering | verantwoordelijke | verantwoordelijke | verantwoordelijke | verantwoordelijke
grootschalige renovatie/uitbreidingen in bestek | ja | ja | ja | ja
installatiewerk kleinschalig (huisaannemerschap +/- 5m lp) | ja | ja | ja | ja
verwachte uitbreiding per jaar en in bestek of ter info | 100 | 1% pj (info) | 35(info) | beperkt
deel 2.2
W&S dienst 24u-7d/w | ja | ja | ja | ja
analyseren storingen voedingskabel - eigen kabelnet!! | ja | ja | ja | nee
analyseren storingen aansluiting - eigen kabelnet!! | ja | ja | ja | nee
onderhouden OVL prestatie (rep en rempl) | ja | ja | ja | nee
veiligstellen | ja | ja | ja | ja
verhalen schade aanrijding | ja | ja | ja | ja
invoer bestandsgegevens eenmalig | ja | nee | nee | nee
Deel 3 algemeen
Indexering | CBS GWW | CBS GWW | CBS GWW | CBS GWW
termijn declaraties en facturen (digitaal) | 3 wdgn na iedere mnd | 3 wdgn na iedere mnd | 3 wdgn na iedere mnd | 3 wdgn na iedere mnd
algemeen tijdschema | ja | ja | ja | ja
deel 3 Kabelwerk H26
responsetijd storingen kabelnet | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur
deel 3 OVL H34
eisen en uitvoering
bepalingen lichtmasten | ja | ja | ja | ja
bepalingen borden | ja | ja | ja | ja
lichtmastreclame aanbrengen | ja | ja | nee | nee
masten gedimensioneerd voor reclame | ja | ja | nee | nee
beheersysteem tbs stellen aannemer of gemeente | aannemer; specs | gemeente | gemeente | gemeente
beheersysteem online benaderbaar | ja | ja | ja | ja
Onderhoud
Prestatie-eis | ja | ja | ja | nee
bouwvergadering | maandelijks | maandelijks | maandelijks | maandelijks
preventief
Correctief
melding storingen mail/telefonisch - dagelijks | ja | ja | ja | ja
melding storingen via koppeling meldsysteem/website gem | aann in meldsysteem og | optie via MOORE | optie; verb de buurt | nee
melding en bewaking (terugmelding!) kabelschade netbeheer | aannemer | aannemer | aannemer | aannemer
regisseur wzh netbeheerder | aannemer | aannemer | aannemer | aannemer

## deventer
Bijlage Bijzonderheden gemeente Deventer
Schouwroutes
Gemeente Deventer | Straten
Verkeerswegen welke moeten opgenomen in de schouwroute en waarop in de spitstijden (conform bestek) niet mag worden gewerkt. | - Siemelinksweg
- Siemelinksdwarsweg
- Zweedsestraat
- Gotlandstraat
- Visbijstraat
- Noorwegenstraat
- Zutphenseweg
- Deensestraat
- Hanzeweg
- Industrieweg
- Amstellaan
- H. Dunantlaan
- van Oldenielstraat
- Magijnenenk
- Lebuinuslaan
- Overstichtlaan
- Zwolseweg
- Roland Holslaan
- Rembrandkade
- IJsselkade
- Kapjeswelle
- Onder de Linden
- Welle
- Pothoofd
- Wilhelminabrug
- Emmaplein
- Kazernestraat
- Mr. HF de Boerlaan
- Handelskade
- Snipperlingsdijk
- Holterweg
- Churchillplein
- Raalterweg
- Brinkgreverweg
- Oosteriklaan
- Leonard Springerlaan
- Bolkesteinlaan
Opslag materialen:
Gemeente Deventer | Opslag materialen
| Levertijd klassieke lichtmasten en armaturen binnenstad bedraagt ca. 3 maanden. Er dient minimaal 1 exemplaar op voorraad gehouden te worden i.v.m. schade herstel. | van elk type
Nummering
Inhoud sticker | Lichtmast nummer en straatnaam:-
Nummering loopt met huisnummering mee op of af.
Indeling:
- Achterpaden 300 serie
- Fietspaden 500 serie
- Voetpaden 600 serie
- Parkeerplaatsen 700 serie
- Grondspots e.d. 900 serie
Urgente locaties
Urgente locaties i.v.m. veiligheidsrisico’s / hangjeugd dienen de volgende locaties zowel t.a.v. storingen en schades een urgente behandeling te krijgen:
- Kernwinkelgebied
- Duivengang en Treurnietgang
- De Brink
- Grote Overstraat
- Kleine Overstraat
- Omgeving Bergkerk
- Prinsenplaats
- Roggestraat
- Walstraat (incl. doorsteek Geert Grotestraat)
- Geert Grotestraat
- Waltorenpad
- Schoolpleinen Hagenportschool, Brinkpoortschool en de Hovenschool
- Burseplein
- Polstraat t.h.v. tactus
- Voor- en achterzijde Stationsomgeving
- Vogeleiland
- Locaties met geldautomaten
Gewenst meldsysteem/proces storingen:
Meldsysteem als toevoeging van het huidige artikel 34.12.12:
- Meldingen van storingen komen in hoofdzaak binnen via de webpagina van de gemeente (meldpunt openbare ruimte) of telefonisch via het klant contactcentrum KCC en worden verwerkt in het zaaksysteem (Dimpact) van de gemeente Deventer. De aannemer krijgt toegang tot dit systeem en haalt zijn meldingen uit deze applicatie. Ook handelt de aannemer de meldingen via dit systeem af na uitvoering van de werkzaamheden (binnen 24 uur na uitvoering werkzaamheden). Na deze afhandeling “accepteert” de gemeente deze terugkoppeling (bij correcte uitvoering van het werk) in zijn deel van het systeem en volgt een terugkoppeling aan de klant (melder). In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat we de applicatie verder ombouwen en de aannemer rechtstreeks laten terug melden aan de klant. |  | De aannemer meld rechtstreeks terug aan de klant. Systeemkoppeling maken tussen systeem aannemer en meldsysteem (Dimpact) Deventer.
- Meldergegevens zijn niet zichtbaar maar worden wel ter beschikking gesteld aan de aannemer op het moment dat b.v. een melding onduidelijk is om zo contact te zoeken met de melder. |  | Specifieke omschrijving functie eisen beheersysteem opnemen om weer een volwaardig (extern) systeem te krijgen gebaseerd op luxdata moet ik dit opvragen bij Spie of is dit bekend?
- Rechtstreeks melden door derden telefonisch of via de eigen applicatie van de aannemer moet tevens mogelijk zijn.
- De aannemer is verantwoordelijk voor de verwerking en terugkoppeling van de lampstoringen en schades maar ook voor de doorgifte en terugkoppeling van de netwerkstoringen van de netbeheerder. |  | Koppeling realiseren met beheerssysteem aannememer en citytouch Signify om storingen automatisch binnen te lezen
Bloktijden
Bloktijden van 6:00 - 9:00 uur en 15:30 - 18:30 uur.
Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.
Bloktijden voor Binnenstad Deventer (voetgangersgebied) zijn van 11:00 uur 18:00 uur.
Locaties:
- Siemelinksweg
- Siemelinksdwarsweg
- Zweedsestraat
- Gotlandstraat
- Visbijstraat
- Noorwegenstraat
- Zutphenseweg
- Deensestraat
- Hanzeweg
- Industrieweg
- Amstellaan
- H. Dunantlaan
- van Oldenielstraat
- Magijnenenk
- Lebuinuslaan
- Overstichtlaan
- Zwolseweg
- Roland Holslaan
- Rembrandkade
- IJsselkade
- Kapjeswelle
- Onder de Linden
- Welle
- Pothoofd
- Wilhelminabrug
- Emmaplein
- Kazernestraat
- Mr. HF de Boerlaan
- Handelskade
- Snipperlingsdijk
- Holterweg
- Churchillplein
- Raalterweg
- Brinkgreverweg
-Oosteriklaan
- Leonard Springerlaan
- Bolkesteinlaan
NEN3140 Keuring
Op de volgende kasten die betrekking hebben op de OVL of aanlichtingsinstallatie een NEN 3140 keuring uitvoeren:
- Waag (2x kast locatie Brink betreft aanlichting en calamiteitenverlichting)
- Wilhelminabrug (kast locatie Pothoofd betreft aanlichting)
- Bergkerk (kast locatie Bergkerkplein betreft aanlichting)
- Lebuinuskerk (2x kast locatie Grote Kerkhof betreft aanlichting)
- Voedingskast boomverlichting (locatie Brink)
- Voedingskast OV Boreelcomplex (2x locatie Verzetslaan, 1x Kazernestraat)
- Voedingskast verlichting parkviaduct Amstellaan (Locatie Amstellaan)
Voedingskast Veentunnel | Aanvullen bestek 2024
Voedingskast Keizerstraat VK | Aanvullen bestek 2024
Keizerstraat Verdeelkast DE I | Aanvullen bestek 2024
Keizerstraat verdeelkast DE II | Aanvullen bestek 2024
Smitsgang kast steegverlichting | Aanvullen bestek 2024
Verdeelkast hotel Finch | Aanvullen bestek 2024