## NvI 1
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Levering en installatie van monitoringssysteem Willemsspoortunnel te Zuid-Holland Zuid
|  | Datum: | 2024-05-29
|  | Versie: | 1
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd / nieuw document
1 | Annex 3 technische vraag specificatie | C. Aanvullende eisen | Zijn tijdens de geplande buitendienststellingen beide tunnels tegelijk gesloten en moeten de meetsystemen tegelijkertijd in beide tunnels worden aangebracht? | 2024-05-08 | De buitenste tunnelbuizen zijn zelden tegelijk buitendienst
2 | Annex 3 technische vraag specificatie | C. Aanvullende eisen | Wat is de tijdsduur per buitendienststelling? | 2024-05-08 | Zie bijlage excel bestand: BD 2024/2025 | BD Wspt 2024 2025
3 | Annex 3 technische vraag specificatie | C. Aanvullende eisen | Wordt ervan uitgegaan dat alle systemen binnen één buitendienststelling geplaatst zullen worden? | 2024-05-08 | Nee
4 | Annex 3 technische vraag specificatie | Bijlage 2 – Aanzet protocol leveringsspecificatie data | Hoe is de mobiele verbinding in de tunnel, kan er gebruik worden gemaakt van de lte-verbinding in de tunnel om de meetgegevens te versturen? Dit zal aanzienlijk schelen in de hoeveelheid kabels die aangelegd moeten worden. | 2024-05-08 | Dat is een mogelijkheid om via de mobiele providers dit te versturen
5 | Annex 3 technische vraag specificatie | Bijlage 1 – Situatie | Komen er ontwerptekeningen van de tunnels beschikbaar met daarin de pvr om het plannen van de locaties van de meetsystemen vooraf te kunnen doen? Er zijn geen maten te lezen uit de tekeningen op pagina 7 van de vraagspecificatie. | 2024-05-08 | Ja, tekeningen zijn te leveren.
6 | Annex 3 technische vraag specificatie | Bijlage 1 – Situatie | Zijn er brandwerende panelen op de wanden geplaatst? Zo ja, mogen en kunnen we daar inboren voor bevestiging van de apparatuur? | 2024-05-08 | Nee.
7 | Annex 3 technische vraag specificatie | 1. Algemene eisen monitoringssysteem A. deformatiemetingen tunnel | Er wordt een nauwkeurigheid van 0,1mm geeist, geldt dat alleen voor de sensoren? | 2024-05-08 | Geld voor elk type sensor.
8 | Annex 3 technische vraag specificatie | 1. Algemene eisen monitoringssysteem A. deformatiemetingen tunnel | Wat wordt er geeist voor nauwkeurigheid met een totalstation? | 2024-05-08 | Zie punt 7
9 | Aanbestedingsleidraad – Scope en Annex 3 hoofdstuk 2.C |  | Wenst opdrachtgever dat gegadigde, naast levering en installatie, tevens zorgdraagt voor beheer, onderhoud en het functioneren van het monitoringssysteem? | 2024-05-08 | Alleen in de garantie periode.
10 | Annex 3 hoofdstuk 2.C |  | Hoe lang dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor het functioneren van het monitoringssysteem? | 2024-05-08 | In de garantieperiode
11 | Annex 3 - bijlage 2 en bijlage 4 | Data013 | Is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de levering, installatie, en configuratie van de IoT gateway conform schema Bijlage 4 van de technische specificatie of is dit de opdrachtgever conform eis Data013 Bijlage 2 ? | 2024-05-08 | ProRail zorgt voor de IoT gateway aan ProRail zijde. Mochten er aan leverancierszijde ook gateways nodig zijn, dan is dat aan de leverancier om te regelen.
12 | Annex 3 - bijlage 2 | Data015 | Zal de MQTT broker die opdrachtgever ter beschikking stelt via het publieke internet te benaderen zijn? Of lokaal via een eigen netwerk? | 2024-05-08 | Niet mogelijk via eigen netwerk. Overige netwerken wel mogelijk.
13 | Annex 3 - bijlage 2 | Geo003 | Moet een Primair Meetkundig Grondslagnet worden ingericht indien dit niet noodzakelijk is voor het monitoringsysteem? | 2024-05-08 | Nee, als er maar een Meetkunde grondslag is ter reverentie.
14 | Annex 3 - hoofdstuk 2A |  | In hoofdstuk 2A wordt de Noordtunnel genoemd, kan opdrachtgever bevestigen dat de Noordtunnel geen onderdeel uitmaakt van deze tender? | 2024-05-08 | De Noordtunnel maakt geen deel uit van deze tender
15 | Annex 3 - randvoorwaarden |  | Wanneer verschaft opdrachtgever duidelijkheid over aanschaf en plaatsing van de sensoren met Prio 3 en 4? | 2024-05-08 | Na inschrijving.
16 |  |  | Is de Willemsspoortunnel voorzien van brandwerende bekleding? | 2024-05-08 | Nee.
17 |  |  | Zijn de posities waar de sensoren geplaatst moeten worden vrij van obstakels? | 2024-05-08 | Niet geheel in de technischespecificatie staat de globale positie.
18 |  |  | Mag er worden geboord in de Willemsspoortunnel voor het installeren van de sensoren? | 2024-05-08 | Ja.
19 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.A | Is het aanbieden van de 'minimaal twee "vaste punten" ' deel van de uitvraag, of worden deze in samenwerking gekozen en verzorgd. | 2024-05-08 | Deel van de uitvraag
20 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.A | Hoe verhoudt zich de wens van de submillimeter meetnauwkeurigheid (+/- 0.1mm) van alle te rapporteren deformatiemetingen t.a.v. de millimeter resolutie van de vaststelling van de gekozen vaste punten zoals uitgevoerd met voorgestelde technieken als de INSAR Satellietmetingen. | 2024-05-08 | De +/- 0.1mm is voor de sensors/meetsysteem bij de voegen.
21 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.D | Graag een beschrijving van de 'reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tunnel' en hun mogelijke impact op geplaatste sensoren. | 2024-05-08 | Alles buiten PVR, niet in de zichtlijnen machinist/seinen, geen struiklel gevaar bij loop inspecties, niet pal naast objecten (TTI) aan de tunnelwand, enze...
22 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.D | "Openingen voor kabels dienen brandwerend worden afgedicht na aanbrengen en ook na verwijderen van de kabels." Wordt hier bedoeld dat er eventueel bestaande kabels uit openingen genomen (en indien nodig teruggeplaatst) zouden worden? {om ruimte te maken voor het plaatsen kabels voor het meetsysteem} OF dat er kabels van het meetsysteem verwijderd zouden worden. | 2024-05-08 | Als er kabels bijgeplaast of door omstandigheden verwijderd of tijdelijk verwijderd moeten worden voor de plaatsing monitoring, moeten de gaten weer brandweerend worden afgewerkt.
23 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.D | Indien het antwoord van de vorige vraag betrekking heeft op de kabels van het meetsysteem; Het is onze intentie om, als er een bekabeld meetsysteem gebruikt zou worden, deze voor de levensduur van de tunnel (of levensduur het meetsysteem) te laten zitten. Waarom zou er sprake zijn van verwijderen van de kabels? | 2024-05-08 | Zie bovenstaand antwoord.
24 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) | 2.D | Indien er sprake zou zijn van het verwijderen van de kabels van de meetapparatuur (aan het einde van de levensduur van het meetsysteem en/of de tunnel), Waarom zou dit na zo'n lange tijd nog steeds als werkzaamheid voor ON worden beschouwd? | 2024-05-08 | Zie bovenstaand antwoord.
25 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) & Matrix positie meting Wspt | 2.D | Vanuit de Technische (vraag) specificatie wordt onder de derde bullet van de Randvoorwaarden gerefereerd naar 9 zinkvoegen en 8 mootvoegen. Echter in het Matrix positie meting Wspt document worden enkel zinkvoegen en sluitvoegen beschreven. Welk van de zinkvoegen zijn (tevens) de 8 mootvoegen? Of ontbreken de mootvoegen nog in dit overzicht? | 2024-05-08 | De aanbieding moet uit minimaal de negen zinkvoegen (incl. Sluitvoeg) en acht mootvoegen volgens de matrix (matrix positie meting prio 1&2) de overige zijn per mootvoeg volgens de priotering.
26 | Aanbestedingsleidraad | 4.5 | Eis 2. Met deze eis wilt u, begrijpelijk, toetsen of inschrijver in staat is de installatie te leveren, organiseren en uit te voeren. Is voor u het het organiserend vermogen meest belangrijk? En waarom? | 2024-05-08 | Het is een combinatie met de specificatie eisen.
27 | Aanbestedingsleidraad | 4.5 | Eis 2. Met deze eis wilt u, begrijpelijk, toetsen of inschrijver in staat is de installatie te leveren, organiseren en uit te voeren. Is voor u de ervaring meest belangrijk? En waarom? | 2024-05-08 | Het is een combinatie met de specificatie eisen.
28 | Aanbestedingsleidraad | 4.5 | Eis 2. Met deze eis wilt u, begrijpelijk, toetsen of inschrijver in staat is de installatie te leveren, organiseren en uit te voeren. Is voor u de techniek belangrijk? En waarom? | 2024-05-08 | Het is een combinatie met de specificatie eisen.
29 | Aanbestedingsleidraad | 5.3 | Kunt u uitleggen of de maximale fictieve korting 40% of 35% is? Onder 5.3 staat 40% maar ook (in de tabel) 35% genoemd. | 2024-05-08 | Er is 2x een percentage van 35% genoemd en 1x 40%. Voor het criterium Plan van Aanpak is de maximale te behalen kwaliteitswaarde 35%.
30 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | Kunt u uitleggen hoe de maximale fictieve korting van 35% tot stand komt? Worden de 5 aspecten afzonderlijk beoordeeld? Dus telt het op per aspect? Als we op ieder punt matig scoren, krijgen we dan 40% van 35% korting? | 2024-05-08 | Dit is correct.
31 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3.1 | Onder kopje matig in de tabel wordt gesproken over het toekennen van een 1 punt, hoe verhoudt dit zich tot de percentuele score? En wordt met de verschillende onderdelen gerefereerd naar de verschillende aspecten van het Plan van Aanpak (zoals benoemd in 5.3.3) of naar andere onderdelen? Welke onderdelen zijn dit dan? | 2024-05-08 | 1 punt is de verwijzing naar de score. De onderdelen zijn idd de aspecten.
32 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3.1 | Wordt er 1 score voor het gehele plan van aanpak toegekend of worden de aspecten los beoordeeld? | 2024-05-08 | De aspecten worden los beoordeeld echter er is één score voor het gehele Plan van Aanpak.
33 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3.1 | U heeft in de technische specificatie duidelijk beschreven waar en wat er gemeten dient te worden. Klopt het dat er in totaal 204 meetpunten moeten worden aangebracht? | 2024-05-08 | Nee. De max aantal meetpunten zijn 540.
34 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3.1 | U heeft in de technische specificatie duidelijk beschreven waar en wat er gemeten dient te worden. Wordt inschrijver hoger beoordeeld als er meer meetpunten of additionele data wordt aangeleverd? | 2024-05-08 | Nee.
35 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3.1 | U heeft in de technische specificatie duidelijk beschreven waar en wat er gemeten dient te worden. Wordt inschrijver hoger beoordeeld als dezelfde parameters kunnen worden opgeleverd maar wordt afgeweken van de beschreven meetpunten? | 2024-05-08 | Nee
36 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op de 'inzichtelijkheid in de wijze van planning en aanpak van de uitvoering'. Dit duidt op de beschrijving van een proces, "Hoe maakt inschrijver planning en hoe voeren wij werk uit". Is dit wat u bedoelt met dit beoordelingsaspect? Verwacht u een procesbeschijving? | 2024-05-08 | Planning met doorlooptijd
37 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op de wijze van bijwerken van tekeningen. Wat maakt voor u dat dit goed of slecht is? | 2024-05-08 | kwaliteit van de aangeleverde (reviesie) tekeningen
38 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op de wijze van bijwerken van tekeningen. Kunt u SMART maken wat toegevoegde waarde heeft? Is snelheid belangrijk? Het format? | 2024-05-08 | Snelheid is minder belangrijk.
39 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op het toepassen van innovatieve ideeën. Tegelijkertijd beoordeeld u op aantoonbaarheid, hoe beoordeetd u dat? | 2024-05-08 | Innovatieve ideeën kunnen eventueel ook aantoonbaar zijn.
40 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op De wijze van (kind) bijdrage om gedurende het monitoringsproces plaats te nemen in de commissie monitoring en/of de commissie deformatie/voegen/degradatie; Kunt u duidelijk maken wat voor u een hoge score opleverd? | 2024-05-08 | De mate van bijdrage wordt beoordeeld.
41 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op De wijze van (kind) bijdrage om gedurende het monitoringsproces plaats te nemen in de commissie monitoring en/of de commissie deformatie/voegen/degradatie; Verwacht u hier een toezeggen dat inschrijver deelneemt of niet? Of verwacht u uiteengezet wat inschrijver voor rol zal innemen? | 2024-05-08 | Ja, toezegging.
42 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op De wijze van (kind) bijdrage om gedurende het monitoringsproces plaats te nemen in de commissie monitoring en/of de commissie deformatie/voegen/degradatie; De huidige leden van deze comissie beschikken over "inside knowledge" van de doelen en werkwijzen van deze commissie, waarmee zij een voordeel hebben tenopzichte van toetreders. Hoe borgt u een level playing field op dit beoordelingsaspect? | 2024-05-08 | Alle informatie van deze commissie is voor iedereen via de COB website beschikbaar.
43 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | U beoordeelt op de beschrijving van risico's en kansen. Het is niet duidelijk wanneer inschrijver hoog scoort. Om te borgen dat u de verschillende inschrijvingen kunt vergelijken stellen wij voor dat smart wordt gemaakt wat inschrijver moet indienen. Wilt u zoveel mogelijk risico's en kansen? Of een top 3 van elk? | 2024-05-08 | Een betere (meer) beschrijving van de risico's en kansen levert een hogere score op.
44 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | Onder de 5 beoordelingsaspecten wordt afgesloten met "De aanpak van inschrijvers wordt beoordeeld op hoe zij aan het behalen van deze doelstelling bijdraagt". Welke doelstelling bedoelt u? | 2024-05-08 | Dit staat in de tekst erboven: "ProRail ziet dit als een project waarin we vertrouwen willen hebben in de juiste uitvoering. Voor dit project is inzichtelijkheid in de uitvoering van het project van belang. Daarnaast daagt ProRail de markt uit om met ideeën te komen voor een geoptimaliseerde uitvoering."
45 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.3 | "ProRail ziet dit als een project waarin we vertrouwen willen hebben in de juiste uitvoering. Voor dit project is inzichtelijkheid in de uitvoering van het project van belang. Daarnaast daagt ProRail de markt uit om met ideeën te komen voor een geoptimaliseerde uitvoering. Inschrijver wordt gevraagd een plan van aanpak op te stellen waaruit dit blijkt." U noemt hier diverse doelstellingen en visies, waarin Uitvoering het meest naar voren komt. U zoekt vertrouwen in "de juiste uitvoering", kunt u beschrijven wat juist is? | 2024-05-08 | Dit wordt weergegeven in de 5 aspecten.
46 | Aanbestedingsleidraad | 5.3.5.1 | U schrijft: "Alle leden beoordelen individueel de ingediende anonieme inschrijvingen en vullen het scoreformulier in voor het bepaalde subcriterium. De score kan per subcriterium variëren in een beoordeling van Slecht tot Uitstekend. Tijdens de beoordeling van de kwaliteitscriteria blijft de prijsinformatie van inschrijver onbekend bij de leden van de beoordelingscommissie. Zaken of diensten die optioneel worden aangeboden en die geen onderdeel uitmaken van de inschrijving worden niet meegewogen. De individuele beoordelingen worden ingebracht in een plenair overleg van de beoordelingscommissie. Doel van dit overleg is tot consensus te komen over de definitieve beoordeling per subgunningscriterium. Het definitieve eindcijfer per subgunningscriterium wordt gebruikt voor de berekening van de beste prijs-kwaliteitverhouding". Echter in de score tabel staan "matig", "voldoende" en "goed" als schaal. Daarin ontbreken Slecht en uitstekend. Kunt u eenduidig beschrijven hoe de beoordeling zal plaatsvinden? | 2024-05-08 | "beoordeling van Slecht tot Uitstekend" dient "beoordeling van Matig tot Goed" te zijn.
47 | Algemeen |  | Wordt de beoordeling inclusief de scores van alle inschrijvers transparant gedeeld? | 2024-05-08 | De winnende inschrijver krijgt zijn eigen score te zien. De verliezende inschrijvers krijgen de score van de winnaar en hun eigen score te zien. (e.e.a. volgens de wettelijke vereisten)
48 | Aanbestedingsleidraad | Algemeen | Is het mogelijk om vóór indiening van de definitieve inschrijving (op 3 juni a.s.) een locatiebezoek in de Willemsspoortunnel te doen? | 2024-05-08 | Dit is i.v.m. TVP's niet mogelijk.
49 | Aanbestedingsleidraad | 3.2 (planning) | In de aanbestedingsleidraad staat 03-06-2024 16:00U als uiterste termijn van inschrijving. Echter, in Tenderned staat een tijd van 12:00u vermeld. Welke van de twee is correct? | 2024-05-08 | De tijd in TenderNed is de correcte tijd.
50 | Aanbestedingsleidraad | 2.1 (Scope) | U stelt dat de overeenkomst eindigt bij de oplevering van een werkend en geaccepteerd systeem. Tegelijkertijd stelt u dat leveren van data ook tot de scope behoort. Elders (Annex 3) spreekt u ook over een garantieperiode waarbinnen dataoverdracht moet plaatsvinden. Een en ander is onduidelijk. Kunt u verhelderen hoe lang u data uit het monitoringssysteem wenst te ontvangen, m.a.w. wat is de totale looptijd van de overeenkomst? | 2024-05-08 | Na oplevering werkende monitoringssysteen, moet het systeem data blijven leveren aan ProRail.
51 | Aanbestedingsleidraad | 2.1 (Scope) | Is het verwijderen van het monitoringssysteem uit de tunnel, aan het einde van de overeenkomst, ook in scope? | 2024-05-08 | Nee.
52 | Aanbestedingsleidraad | 4.5 (Geschiktheidseisen) - Eis 2 | U eist dat inschrijvers ervaring hebben met levering en installatie van monitoringssystemen, zonder aanvullende specificatie van het type monitoring. Onze ervaring is dat succesvolle en vooral ook veilige uitvoering van monitoringsprojecten van civiele kunstwerken, en in het bijzonder monitoring op het spoor en/of in tunnels, specifieke ervaring vereist welke niet verkregen kan worden door monitoring van andere type objecten of op andere locaties. Vraag 1: Bent u het eens met bovenstaande? Vraag 2: Kunt u een nadere specificatie geven van het type monitoring (locatie, type object, type metingen, etc.) waarmee inschrijvers ervaring dienen te hebben en waarvoor zij een referentie dienen in te dienen? | 2024-05-08 | Vraag 1: niet mee eens. Vraag 2: specificatie staat voldoende beschreven in de Aanbestedingsleidraad.
53 | Aanbestedingsleidraad | 5.3 (Gunningscriterium) | In paragraaf twee wordt een maximum te behalen (fictieve) korting van 40% genoemd op basis van het Plan van Aanpak. In de tabel daaronder staat een maximum korting van 35%. Welke van de twee is correct? | 2024-05-08 | Er is 2x een percentage van 35% genoemd en 1x 40%. Voor het criterium Plan van Aanpak is de maximale te behalen kwaliteitswaarde 35%.
54 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 1 (Inleiding) | Er is sprake van een garantieperiode, waarbinnen dataoverdracht moet plaatsvinden. Vraag 1: hoe lang is deze garantieperiode? Vraag 2: Wat bedoelt u precies met het woord 'garantieperiode' - is dit simpelweg de periode waarin het monitoringssysteem operationeel moet zijn en de data aan opdrachtgever wordt geleverd? | 2024-05-08 | Vraag 1: Deze garantieperiode betreft 1 jaar. Dit zal in de definitieve overeenkomst opgenomen worden. Vraag 2: Dit is correct.
55 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 1 (Inleiding) | Wat is de doelstelling van genoemde commissies (Commissie monitoring en Commissie deformatie/voegen/degradatie) en welke inbreng wordt er van de leden verwacht, zowel qua kennis als qua tijdsbesteding? | 2024-05-08 | Kennis van het meetsysteem,optimalisatie van monitoring wijzer zinktunnels en vragen voode de PhDers.
56 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 1 (Inleiding) | Kunt u nader specificeren wat de verschillen zijn tussen dit project als onderdeel van een kennisprogramma enerzijds en standaard monitoringsprojecten anderzijds? | 2024-05-08 | Verschil is "in kind". We willen betrokkenheid en kennisuitwisseling voor beide partijen.
57 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2A (Deformatiemetingen tunnel) | De nauwkeurigheid van alle te rapporteren deformatiemetingen dient minimaal +/- 0.1mm te bedragen. Vraag 1: Geldt deze eis ook voor de absolute deformaties? Vraag 2: Indien deze eis ook voor de absolute deformaties geldt, hoe voorziet u de bepaling van de vaste referentiepunten met afdoende nauwkeurigheid? | 2024-05-08 | Vraag 1: Nee.
58 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2A (Deformatiemetingen tunnel) | Vraag 1: Mag er aangenomen worden dat de individuele tunnelmoten oneindig stijf zijn? Vraag 2: Indien deze aanname niet gedaan mag worden, hoe voorziet u dan de absolute deformaties met de vereiste nauwkeurigheid te behalen met alleen metingen over de voegen ? | 2024-05-08 | Vraag 1: Ja.
59 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2B (Omgevingsparameters tunnel) | Kunt u bevestigen dat de luchttemperatuur slechts op één (1) locatie gemonitord hoeft te worden, dus bij ofwel de zuidelijke ofwel de noordelijke toerit? Is een willekeurige positie binnen 100m van de toerit daarbij acceptabel, of zijn er nog aanvullende eisen omtrent de positie van het meetpunt? | 2024-05-08 | Op 1 locatie buiten de tunnel. Willekeurige postitie is toegestaan.
60 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2B (Omgevingsparameters tunnel) | Gaat het bij de buitenwaterstand om de waterstand in de Nieuwe Maas? | 2024-05-08 | Ja.
61 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2C (Opslag en verwerking van data) - derde bullet | Kunt u bevestigen dat het dataportal door ProRail ter beschikking wordt gesteld en dat beheer en onderhoud van het dataportal ook door ProRail wordt verzorgd? | 2024-05-08 | Ja.
62 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) - eerste bullet | Via welke route heeft opdrachtnemer toegang tot de tunnel? Kan men te voet (via het looppad naast het spoor) alle voegen bereiken? Zo ja, op welke locatie kan men dan de tunnel in? Zo nee, is opdrachtnemer dan verantwoordelijk voor de inzet (en bijbehorende kosten) van een krol, of kan men gebruikmaken van een voertuig van de PCA? | 2024-05-08 | Kan te voet op de looppaden, via het spoor. De tunnel is via de toeritten, Pompenburg, Maasboulevard en Steven Hoogendijkstraat te bestreden. Alle kosten voor betreden via de PCA en inzet materiaal is voor de opdrachtnemer.
63 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) - tweede bullet | Wat zijn de exacte afmetingen van zowel de tunneldoorsnede en de PVR (ter hoogte van alle voegen)? Graag ontvangen wij gedetailleerde tekeningen van de tunneldoorsnede. | 2024-05-08 | Kan geleverd worden.
64 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) - zesde bullet | Welke reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tunnel vinden er plaats die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op het meetsysteem? | 2024-05-08 | Liggingsonderhoud (stofvorming) en testen blussysteem (Water)
65 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) - zesde bullet | Zijn er nog andere grootschalige of periodieke werken gepland in de monitoringsperiode die mogelijk monitoringsapparatuur negatief zouden kunnen beinvloeden? | 2024-05-08 | Niet bekend.
66 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) | Zijn er beperkingen met betrekking tot het aanbrengen van de meetapparatuur in/door de bekleding van de tunnel (boren, etc.)? | 2024-05-08 | Nee, alleen wel in overleg.
67 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2D (Randvoorwaarden) | Onze ervaring leert dat in het verleden bij de bouw (o.a. van Kunstwerken) gebruik gemaakt is van bouwstoffen die nu niet meer toelaatbaar zijn, zoals asbest en Chroom6. Vraag 1: zijn er in de bekleding van de tunnel of de tunnel zelf gevaarlijke stoffen aanwezig, waarmee rekening gehouden dient te worden bij werkzaamheden in de tunnel zoals het aanbrengen van meetapparatuur? Vraag 2: indien dit het geval is, dan dient een specialistisch bedrijf te worden betrokken voor het aanbrengen van de meetapparatuur. Wij zijn van mening dat de kosten die hiermee gemoeid zijn buiten de inschrijfsom gehouden moeten worden. Dit soort maatregelen i.h.k.v. veiligheid mogen wat ons betreft geen onderdeel van de prijsconcurrentie zijn. Hoe kijkt u hier tegen aan? | 2024-05-08 | Vraag 1: In de tunnel is geen asbest aanwezig en zijn geen geschilderde onderdelen waar de sensors geplaast worden die Chroom6 aanwezig is. .Vraag2: Alle kosten incl. veiligheid zijn een onderdeel van de inschrijfsom.
68 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3B (Verwachte range optredende deformaties) | Als de verticale (z) deformatie tot 10x groter kan zijn dan de optredende horizontale deformatie (in lengterichting, y), dan zou de verticale deformatie over de zinkvoegen tot 200mm groot kunnen zijn. Dit lijkt onwaarschijnlijk. Kunt u de verwachte deformatie in alle drie de richtingen expliciet aangeven? | 2024-05-08 | Z deformatie Kan oplopen tot meer dan 40mm. Y deformatie 20mm. X deformatie 20mm
69 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - tweede hoofdbullet | Kunt u de planning van de TVP’s en BD’s voor de Willemsspoortunnel in 2024 beschikbaar stellen? | 2024-05-08 | Ja.
70 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - tweede hoofdbullet | Er vanuit gaande dat de BD's in de nacht worden gepland, wat zijn dan de tijden? Met andere woorden, hoeveel uur effectieve werktijd is er per nacht beschikbaar? | 2024-05-08 | Staat in de geleverde overzicht BD.
71 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - tweede hoofdbullet | Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een BD voor de Willemsspoortunnel in 2024? Dienen deze kosten opgenomen te worden in de inschrijfsom? | 2024-05-08 | Aanvragen BD is niet mogelijk, moet 1,5 jaar van te voren worden gedaan. Meelift kosten bepaald de PCA. Opnemen in de inschrijfsom
72 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - tweede hoofdbullet | Zijn er spanningsloosstellingen nodig voor de installatiewerkzaamheden? Zoja, wat zijn de kosten hiervoor? En dienen deze opgenomen te worden in de inschrijfsom? | 2024-05-08 | Of er een spanningsloosstelling nodig is ligt aan hoe de werkzaamjeden wil uitvoeren. Opnemen in de inschrijfsom
73 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - tweede hoofdbullet | Onze ervaring leert dat er aanzienlijke kosten gemoeid zullen zijn met het verzekeren van de spoorveiligheid (o.a. inzet gecertificeeerde veiligheidsfunctionaris(sen)). Wij zijn van mening dat de kosten die hiermee gemoeid zijn buiten de inschrijfsom gehouden moeten worden. Dit soort maatregelen i.h.k.v. veiligheid mogen wat ons betreft geen onderdeel van de prijsconcurrentie zijn. Hoe kijkt u hier tegen aan? | 2024-05-08 | Niet mee eens.
74 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - derde hoofdbullet | Kunt u de vluchtroute en de zichtvelden voor machinisten aangeven op doorsneden en/of plattegronden van de tunnel? | 2024-05-08 | Plattegrond met vluchtroutes is te leveren.
75 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - vierde hoofdbullet | Is er een werkzaam, openbaar 4G-netwerk aanwezig in de tunnel waarvan opdrachtnemer gebruik mag maken voor dataoverdracht? | 2024-05-08 | $G-netwerkaanwezig, mag gebruikt worden.
76 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 3C (Aanvullende eisen) - derde hoofdbullet | Mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat de eventuele aanleg van een stroomvoorziening naar de sensoren en/of gateways door opdrachtgever wordt verzorgd? | 2024-05-08 | Nee.
77 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 1 (Situatie) en Bijlage 3 (Matrix positie meting Wspt) | De tekst op blz. 6 maakt melding van 26 mootvoegen, maar de tabel op blz. 10 bevat 36 mootvoegen. Wij nemen aan dat de tabel correct is. Kunt u dat bevestigen? | 2024-05-08 | Tabel is correct.
78 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis ILS01 | Welke areaalgegevens kunnen wij verwachten? | 2024-05-08 | Overzichtstekening met de locatie, nummer, enz.. van het meetsysteem.
79 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis ILS02 | U geeft aan dat bijbehorende inspectietekeningen getoetst moeten worden op locatie en zonodig aangepast moeten worden. Behoort dit tot de uit te voeren werkzaamheden? | 2024-05-08 | Nee.
80 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis GEO01 | Wat verstaat u onder een ''geometrische representatie''? Een coordinaat? | 2024-05-08 | Ja.
81 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis GEO02 | U verwacht dat Opdrachtnemer een Digitaal Terrein Model van de bestaande as-is situatie inwint en levert aan de Opdrachtgever. Volgens welke specificaties dient het Digitaal Terrein Model te worden ingewonnen? | 2024-05-08 | Niet bekend. graag voorstel doen.
82 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis GEO03 | U verwacht dat Opdrachtnemer een Primair Meetkundig Grondslagnet inricht en gebruikt. Vraag 1: Hoe vaak verwacht u dat dit Grondslagnet wordt onderhouden? Vraag 2: Volgens welke specificaties? Vraag 3: Verwacht U dat de kosten in onze aanbieding zitten? | 2024-05-08 | Vraag 3: Ja. .Vraag 1: Wat nodig is? .Vraag 2: zie RLN00416
83 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA001 | Vraag 1: Wat verstaat u exact onder ''gemeten data''? Vraag 2: In welk formaat dient dit opgeleverd te worden? | 2024-05-08 | Vraag 1: data uit het meetsysteem .Vraag 2: Zie DATA004
84 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA002 | U stelt: "Opdrachtnemer […] draagt er zorg voor dat deze data niet door derden kan worden benaderd anders dan de Opdrachtgever." Opdrachtnemer heeft geen invloed op de beveiliging van het dataportal van ProRail en kan dus onmogelijk aan deze eis voldoen, anders dan zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Opdrachtnemer zelf gebruikt om verbinding te leggen met het poral. Kunt u deze eis herformuleren en verantwoordelijkheden voor Opdrachtnemer verduidelijken? | 2024-05-08 | Eis laten we vervallen.
85 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA004 | Kunt u aangeven welke metadata u allemaal verwacht ? | 2024-05-08 | De monitoringsdata.
86 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA005 | U geeft aan dat u een Nulmeting verwacht. Volgens welke specificatie dient deze nulmeting plaats te vinden? Kunt u een document ter beschikking stellen waarin deze specificatie wordt beschreven? | 2024-05-08 | σX en σY ≤ 1.0 cm σZ ≤ 1.0 cm.
87 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA005 | U rept over herhalingsmetingen. Vraag 1: Hoeveel herhalingsmetingen verwacht u gedurende de looptijd van de overeenkomst? Vraag 2: Verwacht u dat de herhalingsmetingen ook handmatig worden uitgevoerd? Vraag 3: Dienen de herhalingsmetingen volgens dezelfde specificatie te worden uitgevoerd als de nulmeting? Welke specificatie is dat dan? | 2024-05-08 | Vraag 1: 1x Vraag 2: Nee Vraag 3: σX en σY ≤ 1.0 cm σZ ≤ 1.0 cm.
88 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA007 | U beschrijft wat er in het verificatierapport dient te staan bij de levering van de nulmeting Verwacht u dit verificatierapport ook bij een herhalingsmeting ? | 2024-05-08 | nee.
89 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA008 | De maten w1 en w2 moeten eenmalig worden gemeten bij de nul-meting. Het meten van de maat w1 lijkt ons een lastige meting omdat de rand niet altijd even scherp zichtbaar of idealiseerbaar zal zijn. Welke nauwkeurigheid verwacht u voor deze meting? Weet u zeker dat u deze maten slechts één keer gemeten wilt hebben ? | 2024-05-08 | Zo naukeurig mogelijk. U kunt zelf de tolorantie aangeven. 1x is voldoende.
90 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA009 | Voor de aanlevering van de omgevingsparameters gelden "dezelfde eisen als voor de civieltechnische meetdata (zie andere eisen in deze tabel)". Welke eisen bedoelt u hier precies mee ? | 2024-05-08 | De aanlevering.
91 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA013 | De Opdrachtnemer dient data in een open/leesbaar formaat door te geven aan de door de Opdrachtgever op te stellen IIoT-gateway in het object. Vraag 1: Hoe verhoudt deze eis zich ten opzichte van eis DATA002 ? Vraag 2: Is de door de Opdrachtgever op te stellen IIoT-gateway in het object gelijk aan het dataplatform dat genoemd wordt in eis DATA002 ? Vraag 3: Welke garanties geeft opdrachtgever voor de werking van de IIoT-gateway ? Vraag 4: Waar wordt de IIoT-gateway opgesteld ? | 2024-05-08 | Vraag 1: de data in een afgesproken formaat aanleveren bij onze IoT gateway. .Vraag 2: Nee, de gateway zorgen voor de verdeling van de data binnen ProRail naar de juiste eindbestemming. .Vraag 3: MQTT broker staat bij ProRail op het PMP
92 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA013 | Via de metadata (zie andere eisen) zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat hij de kennis deelt die nodig is om de data te interpreteren. Welke eisen bedoelt u dan: De eisen zoals genoemd in eis DATA004 ? | 2024-05-08 | Ja.
93 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Bijlage 2 (Aanzet protocol leveringsspecificatie data) - eis DATA016 | "Data van de tunnels zoals genoemd in deze uitvraag moet te combineren/vergelijken zijn, de data moet daartoe dezelfde structuur hebben, dezelfde benamingen, dezelfde frequentie." Waarmee moet de data te combineren of te vergelijken zijn? Dezelfde structuur/benamingen/frequentie als wat? Kunt u voorbeeldbestanden leveren van data waarmee de data uit dit project te combineren/vergelijken moet zijn? | 2024-05-08 | Deze eis (DATA016) kan vervallen.
94 | Annex 4.1 | Eisen aanbiedingsbegroting | Deze eisen lijken niet van toepassing op deze aanbesteding. Kunt u dit bevestigen? | 2024-05-08 | De eisen aan de Aanbiedingsbegroting zijn wel van toepassing.
95 | Annex 3 Technische vraagspecificatie | Sectie 2A (Deformatiemetingen tunnel) | De basis uitvraag betreft metingen over negen zinkvoegen en acht mootvoegen. De overige 18 mootvoegen worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Hoe verwacht opdrachtgever dat de relatieve metingen naar absolute waarden (RDx, RDy en z) worden omgezet als voor 18 mootvoegen geen relatieve verplaatsingen beschikbaar zijn? | 2024-05-08 | Uitgangspunt voor de aanbieding is een vaste alles-in-één prijs (incl. plaatsing monitoringsysteem & het verzamelen, verwerken en opslag van de data en garantie) van minimaal de negen zinkvoegen (incl. Sluitvoeg) en acht mootvoegen volgens de matrix (matrix positie meting prio 1&2) bijlage 3 en een aanbieding vaste prijs per moot extra. .Dit betekend dat bij elke prijs per extra moot deze meting ook plaatsvind.
96 | Annex 4.1 - Eisen Aanbiedingsbegroting.docx |  | Wij ontvangen graag van ProRail een format voor het aanleveren van de Aanbiedingsbegroting. | 2024-05-08 | Wij hebben voor deze aanbesteding geen format. De aanbiedingsbegroting dient wel aan eisen te voldoen die in de bijlage "Eisen Aanbiedingsbegroting" zijn weergegeven.
97 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | 1. Inleiding 2e paragraaf Punt 6. | Houdt het leveren van instrumenten om te monitoren in dat ProRail eigenaar wordt van de instrumenten of krijgt ProRail de instrumenten in bruikleen gedurende de looptijd van de overeenkomst. | 2024-05-08 | ProRail word eigenaar van de instrumenten.
98 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, ILS02 | De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen. Welke afwijkingen moeten worden geconstateerd. | 2024-05-08 | Niet nodig.
99 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, ILS02 | De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen. Welke verschillen dienen aangepast te worden. | 2024-05-08 | Niet nodig.
100 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, ILS02 | De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen. Welke maatvoeringsverschillen betreffen afwijkingen. | 2024-05-08 | Niet nodig.
101 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, ILS02 | Wij ontvangen graag voor het maken van een juiste begroting de inspectietekeningen welke moeten worden gecontroleerd. | 2024-05-08 | Niet nodig.
102 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, ILS02 | In welk CAD-formaat worden de inspectietekeningen die moeten worden gecontroleerd aangeleverd. | 2024-05-08 | Niet nodig.
103 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, GEO02 | De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden een Digitaal Terrein Model van de bestaande as-is situatie in te winnen en te leveren aan de Opdrachtgever. Wat zijn de specificaties en inhoud van het digitaal terreinmodel? | 2024-05-08 | Niet bekend. Graag voorstel doen.
104 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | Bijlage 2, GEO003 | De Opdrachtnemer dient bij de aanvang van zijn Werkzaamheden voor het hele werk één Primair Meetkundig Grondslagnet in te richten en te gebruiken. Welke eisen worden gesteld aan dit PMG-netwerk? | 2024-05-08 | Precisie X- en Y-coördinaat: σX en σY ≤ 1.0 cm • precisie Z-coördinaat: σZ ≤ 1.0 cm
105 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | H2.A. 4e bullit | De objecten dienen uiteindelijk bij de nulmeting in een absoluut stelsel gemeten te worden. Welke nauwkeurigheidseisen worden gesteld aan de absolute meting. | 2024-05-08 | 2-5mm
106 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | H2.D 6e bullit | Wat voor soort werkzaamheden zijn reguliere werkzaamheden. | 2024-05-08 | Liggingsonderhoud (stofvorming) en testen blussysteem (Water).
107 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | H2.D 6e bullit | Vallen werkzaamheden die worden uitgevoerd met een hogedrukspuit, of activiteiten die stof doen opwaaien onder reguliere werkzaamheden. | 2024-05-08 | Ja.
108 | Technische (vraag) specificatie monitoring Willemsspoortunnel (01-02-2024) EWE | H3.C 4e bullit | Wie is verantwoordelijk voor het bereik en stabiliteit van het GSM-netwerk in de tunnel. | 2024-05-08 | De providers.