## Blad1
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Contactgegevens:
1. Vragen over interesse in de opdracht |  | Antwoord
1.1 | Heeft u interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding? Waarom heeft u interesse
1.2 | Wat zijn voor u redenen om niet deel te nemen aan deze aanbesteding? En waarom?
1.3 | Zouden jullie bij inschrijving kunnen en willen voldoen aan het (concept) Programma van Eisen? Houd er rekening mee dat het niet kunnen voldoen aan één van de eisen zou kunnen leiden tot uitsluiting tot deelname aan de aanbesteding.
1.4 | Avans verklaart bij haar aanbestedingen haar Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Kunt u akkoord gaan met deze Algemene Inkoopvoorwaarden? Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven met welke artikelen u niet akkoord kan gaan en hiervoor een aangepaste suggestietekst opgeven?
1.5 | Welke gegevens zijn volgens u minimaal nodig om een goed beeld van de (omvang van de) opdracht te krijgen en een gedegen inschrijving te kunnen doen?
1.6 | De verwachting is dat we in mei van dit jaar de aanbesteding gaan publiceren. Is er bij u voldoende capaciteit om in deze periode in te schrijven op onze aanbesteding?
1.7 | Wat is de gemiddelde levertijd van de bioreactoren vanaf het moment van definitieve gunning. (Voorlopige planning, definitieve gunning 25 juli 2024)
2. Vragen over fermentatie software |  | Antwoord
2.1 | Vraag betreffende eis 8.9 uit ons concept Programma van Eisen, waarin gesteld wordt dat het mogelijk moet zijn om aanpassingen aan variabelen en instellingen te verrichten gedurende het proces en vanaf een externe computer. Als het proces gestart is kunnen dan nog variabelen en instellingen aangepast worden? Kunt u aangeven of uw systeem in staat is om deze externe toegankelijkheid te faciliteren? Indien deze functie niet standaard is, wat zijn de mogelijkheden om dit te implementeren en welke extra kosten zijn hieraan verbonden?
2.2 | Is het mogelijk om tijdens een actief fermentatieproces in de grafiek met proces data een directe vergelijking te maken met archief data?
2.3 | Kunt u bevestigen of support en ondersteuning bij het programmeren en opzetten van fermentatie strategieën is inbegrepen in de licentiekosten van uw product? (Eis 7.4 c) Zo ja, kunt u specificeren welke vormen van ondersteuning worden aangeboden en of er beperkingen zijn in de omvang of frequentie van de support? Zo nee, biedt u deze diensten aan als een aanvullende service, en wat zijn de kosten en voorwaarden die hieraan verbonden zijn?
2.4 | Tijdens de beoordelingsfase binnen onze aanbestedingsprocedure willen wij graag uitgebreid inzicht krijgen in de functionaliteiten en gebruikersinterface van uw software. Kunt u ons informeren over de opties die Avans kan benutten om uw software uitgebreid te evalueren? Zijn er mogelijkheden zoals tijdelijke kijklicenties of andere vormen van remote access beschikbaar, die ons toestaan om tijdens de beoordelingsfase de software grondig te beoordelen?
2.5 | Voor lange fermentaties van 2 weken of langer is voldoende opslagcapaciteit nodig voor de gegenereerde data. Heeft de biocontroller en centrale opslag voldoende opslag en geheugencapaciteit om zulke lange experimenten uit te voeren? Heeft de fermentatie software voldoende flexibiliteit om deze experimenten soepel te laten verlopen en zonder vertraging in de communicatie met de biocontroller?
3. Vragen over reactoren en biocontroller |  | Antwoord
3.1 | Vraag betreft eis 8.11 uit ons concept Programma van Eisen, waarin wordt geëist dat het bioreactorsysteem en de biocontroller onafhankelijk van de software moeten kunnen functioneren voor de basiscontrole van fermentatieprocessen, zouden wij graag verduidelijking willen over de technische haalbaarheid en implementatie van deze eis. Specifiek zijn wij geïnteresseerd in de volgende aspecten: Onafhankelijke Werking: Kan uw bioreactorsysteem inclusief biocontroller de essentiële controlefuncties zoals pH-regulering, luchttoevoer, roeren en temperatuurregeling autonoom uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van de fermentatie software? Zo ja, hoe wordt deze functionaliteit gewaarborgd binnen het systeemontwerp? Herstel na Stroomuitval: Wat zijn de mechanismen die geïmplementeerd zijn om te zorgen dat de biocontroller na een stroomuitval automatisch hervat met de basiscontrole van de fermentatie? Blijven daarbij de settings van parameters behouden?
3.2 | Vraag betreft eis 8.13 Kunt u specificeren wat de maximale temperatuur is die bereikt kan worden in de reactor tijdens een actief proces? We hebben behoefte aan een reactor die in staat is om temperaturen te handhaven tussen 5 en minimaal 80 °C voor pasteurisatiedoeleinden in de reactor zelf. Kunt u bevestigen dat uw reactoren aan deze eisen voldoen. Hoe zou Avans deze eis beter kunnen specificeren?
3.3 | Vraag betreft eis 8.10. Welke minimale motorvermogens zijn vereist voor roerders die effectief hoge biomassa fermentaties en visceuze vloeistoffen kunnen mengen bij een toerentalbereik van 5 tot 1000 rpm. Kunt u aangeven welke minimale motorvermogens noodzakelijk zijn voor deze specifieke toepassing. Is er dan ook voldoende ruimte op de headplate indien een zwaardere en grotere roerder nodig is?
3.4 | Met betrekking tot eis 8.2, zouden wij graag willen weten of het systeem de mogelijkheid biedt om verschillende toegangsniveaus in te stellen voor bijvoorbeeld studenten. Kunnen wij beperkingen instellen in het aanpassen van parameters op de controller en/of in de software? Is het mogelijk om studenten alleen "view" rechten te geven voor bepaalde instellingen en controllers? Voor studenten met beperkte ervaring zouden wij de toegangsrechten zo willen aanpassen dat ze de voortgang van het experiment kunnen volgen via duidelijke grafieken en overzichten, zonder dat ze de mogelijkheid hebben om achterliggende instellingen te wijzigen. Wat zijn de mogelijkheden om dit te realiseren?
4. Vragen over levering, onderhoud en service |  | Antwoord
4.1 | Avans is geïnteresseerd in de mogelijkheden voor preventief onderhoud van de bioreactoren en de verschillende onderhoudscontractvormen die u biedt. We willen graag weten of een Avans medewerker, na het volgen van een training of instructie verzorgd door uw organisatie, zelf het preventief onderhoud kan uitvoeren. Kunt u ook aangeven wat de consequenties zijn voor de tariefstelling van een monteur verbonden aan uw organisatie, indien we besluiten geen onderhoudscontract af te sluiten? Daarnaast horen we graag wat de voordelen zijn van het afsluiten van een onderhoudscontract of serviceovereenkomst
4.2 | Het is voor Avans van groot belang om de inschrijfprijs van de aangeboden bioreactoren op een eerlijk en objectief manier te kunnen beoordelen aan de hand van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening over een periode van 8 jaar. Kunt u ons adviseren welke essentiële elementen wij minimaal moeten opnemen in ons prijsblad om een accurate TCO-berekening te waarborgen.
4.3 | In paragraaf 2.5 van dit marktconsultatiedocument wordt vermeld dat wij een overeenkomst willen sluiten voor een periode van acht jaar. Het is voor ons cruciaal om vooraf te weten welke bioreactoren binnen de range van 0.5 tot 100 liter fermentatievolume behoren tot het productportfolio van de te contracteren leverancier. Dit om te verzekeren dat de leverancier altijd een bioreactor kan leveren binnen deze specificaties. Kan uw organisatie aan deze vereiste voldoen?
5. Duurzaamheid |  | Antwoord
5.1 | Zou uw organisatie bereid zijn om de gedragscode duurzaamheid van Avans te ondertekenen bij het aangaan van een overeenkomst? Indien niet, kunt u toelichten waarom uw organisatie de gedragscode van Avans niet wil ondertekenen [Bijlage]
5.2 | Aan welke specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zou uw organisatie kunnen bijdragen in het kader van deze aanbesteding, en op welke manieren ziet u deze bijdrage concreet vorm krijgen?
6. Tot slot |  | Antwoord
6.1 | Avans maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van geïnteresseerde marktpartijen. Zijn er buiten het inspelen op de genoemde ambities, doelstellingen en vragen nog zaken welke van belang zijn om een succesvolle aanbesteding in de markt te zetten?