## Vragen_en_antwoorden
Nota van Inlichtingen Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst t.b.v. het leveren, plaatsen en onderhouden van hekwerken gemeente Venlo Inkoopzaak 66808 / TenderNed-kenmerk 439228 22 januari 2024
No. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord | Onderneming
1 | Contract | Punt 5 bijlage 2 | Onze producten zijn beschermd met wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. Uiteraard zijn wij wel bereid mee te werken wanneer de gemeente zou besluiten om met een derde partij mee te werken, zodat ondersteund kan worden. Is dit acceptabel voor de gemeente Venlo? | Eis 5 luidt: Alle nieuw te plaatsen producten moeten “free to market” zijn en software of besturingen moeten vrij programmeerbaar zijn voor alle marktpartijen zonder code of password. Antwoord: Een beveiligingswachtwoord mag maar dan moet het wachtwoord ook aan de gemeente doorgegeven worden zodat er bij een volgende aanbesteding de eventuele nieuwe leverancier zonder problemen in het systeem kan. | Heras B.V.
2 | Contract | Punt 7 bijlage 2 | Wij hebben geen afhaalbalies zodat de gemeente zelf werkzaamheden kan uitvoeren met onderdelen. Wel zouden wij onderdelen aan de gemeente op voorhand kunnen verkopen, echter bij uitvoer van reparaties door de eigen technische dienst van de gemeente vervallen daarmee eventuele garanties. Is deze constructie werkbaar voor de gemeente Venlo? | Eis 7 luidt: De gemeente kan kleine onderdelen ophalen (tegen vergoeding) op de locatie van de inschrijver om die materialen bij reparaties zelf te gebruiken. Het betreft hier kleine reparaties die de gemeente zelf kan uitvoeren, waarvoor inschrijver niet wordt ingeschakeld. Antwoord: Nee. Op voorhand bestellen is niet werkbaar, we weten niet wat we exact nodig hebben. Indien de leverancier niet in de buurt is gevestigd, kopen we bij een andere hekwerkleverancier kleine eenvoudige (maar geen elektronische) onderdelen. Het betreft kleine onderdelen zoals: afdekdopjes, bovenbuis etc. De meeste producten zijn uniform. | Heras B.V.
3 | Contract | Punt 23 bijlage 2 | Wij bieden geen garantietermijn aan van 4 jaar. Daar ook slijtdelen aanwezig zijn in de poorten, is dit niet haalbaar. De wettelijke bepaling schrijft voor dat een garantietermijn van 12 maanden volstaat in het business to business kanaal in Nederland (niet van toepassing op slijtdelen). Kan de gemeente Venlo de wens van een garantietermijn van 4 jaar herzien? | Eis 23 luidt: Leverancier geeft een garantie op de te leveren hekwerken / poorten / ballenvangers (en alle onderdelen daarvan) van minimaal 4 jaar na aflevering. Deze garantie omvat het kosteloos vervangen van onderdelen en het herstellen van defecten bij normaal gebruik, waarbij geldt dat geen kosten voor arbeid, materiaal, voorrijkosten, e.d. in rekening worden gebracht. Indien tijdens deze garantietermijn, voor het betreffende onderdeel, ernstige gebreken aan het licht treden, waardoor componenten vervangen moeten worden, geldt voor die nieuwe onderdelen een nieuwe garantietermijn. Antwoord: Nee. | Heras B.V.
4 | Contract | Punt 21.3 bijlage 4 | 1. Wat wordt verstaan onder het in gebreke blijven en 2. hoe zijn de vermelde bedragen tot stand gekomen? Dat is voor nu nog onduidelijk. | 1. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. 2. Het betreft ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2018 (ARVODI-2018). Deze zijn vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 3 mei 2018, nr. 3219106. Ook de bedragen genoemd in artikel 21.3 zijn opgesteld en vastgesteld door het ministerie van Algemene Zaken. Veel (semi) overheidsinstanties maken gebruik van deze (standaard) voorwaarden. Een toelichting op deze voorwaarden is te raadplegen via: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2020-12/Toelichting%20ARVODI-2018-sep2019_0.pdf | Heras B.V.
5 | Contract | Onderhoudshistoriek | Kan de gemeente Venlo de onderhoudshistorie delen van de poorten op de betreffende locaties? | De betreffende overzichten van 2021, 2022 en 2023 zijn als bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. | Heras B.V.
6 | Contract | Responsetijden | Wat is de gewenste responsetijd per locatie in geval van een storing? Deze informatie staat niet in de aanbesteding vermeldt en vernemen wij graag t.b.v. de tariefstellingen voor preventief onderhoud. | Als onderdeel van sub-gunningcriterium 1 - Dienstverlening vragen wij aan u om onder andere het volgende uit te werken: "Service bij en na oplevering (Service Level Agreement (SLA)) van de opdracht / werkzaamheden". Wij verwachten dat u in uw concept SLA o.a. ook de maximale response- en reparatietijden opneemt bij bijv. storingen. Deze informatie staat vermeldt in het programma van eisen (Bijlage 2), Eis 14. Dit geldt voor alle locaties. | Heras B.V.
7 | Contract | Bijlage 7 | Bijlage 7 kunnen wij niet openen. Kan de gemeente Venlo dit bestand nogmaals delen voor verder inzicht in de aanbesteding s.v.p.? | Het document in TenderNed (bijlage 7 UEA) is gecontroleerd en kan gewoon worden geopend en ingevuld. U dient het document te openen met Adobe acrobat reader, niet met Edge of Chrome. | Heras B.V.
8 | Juridisch | Referenties bijlage 8 | Bijlage 8: Zijn de referenties van andere partijen noodzakelijk? Vanwege de aangescherpte AGV regelingen is dit namelijk niet zomaar geregeld. | Ja. Wij willen wel de mogelijkheid hebben om te kunnen controleren bij de betreffende referent(en) of inderdaad aan de gestelde kerncompetentie(s) wordt voldaan. Wij gaan ervan uit dat u bij de referentien die u wilt inzetten vooraf toestemming vraagt om als referent te worden gebruikt t.b.v. deze aanbesteding. | Heras B.V.
9 | Contract | Tarieven voor afvoer van het hekwerk | Er wordt gevraagd voor een tarief voor het afgevoerde bestaande hekwerk. Is het een harde eis dat de opdrachtnemer voorziet in een betaling aan opdrachtgever voor het gedemonteerde hekwerk? | Ja. Zie Bijlage 2 Programma van eisen Eis 24 en 25. | Heras B.V.
10 | Contract | De scope m.b.t. de ballenvangers | Er staan ballenvangers vermeld in het bestek. Zijn de ballenvangers een wezenlijk onderdeel van de scope? | Ja, zie Bijlage 5 Prijzenblad. | Heras B.V.
11
12
13
14
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl: 16 feb. 2024, 9:00 uur