## Blad1
BIJLAGE 10 - PRIJSOPGAVEFORMULIER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Front-end servers (specs per server) | Aantal | Geraamde opdrachtwaarde -/- (fictief) 5% | Opslag% op netto inkoopprijs | Opslag% op Bedrag (kolom 6) | Bedrag
2x AMD EPYC 9474F, 48 cores, 3.6 GHz | 14 | 390000 | 0% | n.v.t. | 390000
16x 128 GB DDR5
2x Nvidia A16, 64 GB
2x netwerkkaart met elk 2x10GB SFP-slot
4x SFP 10GB short range module
1x 1000BASE-T netwerkaansluiting (ILO/DRAC)
Totaal 16 TB netto All Flash storage per datacenter
NVIDIA vGPU Host Driver licenties | 28 | 124000 | 0% | n.v.t. | 124000
Back-end servers (specs per server) | Aantal
2x Intel Xeon-Gold 6442Y (2.6 GHz/24 core/225W) | 12 | 230000 | 0% | n.v.t. | 230000
16x 64 GB DDR5
7x 15.6 TB SSD media
2x netwerkkaart met elk 2x10GB SFP-slot
4x SFP 10GB short range module
1x 1000BASE-T netwerkaansluiting (ILO/DRAC)
Totaal 16 TB netto All Flash storage per datacenter
Bedrag Subtotaal |  |  |  |  | 744000
Installatie en configuratie |  | n.v.t. | n.v.t. | 0% | 0
Support/onderhoud voor 5 jaar |  | n.v.t. | n.v.t. | 0% | 0
|  | I N S C H R I JF P R I J S |  |  | 744000
De in te vullen opslagpercentages mogen niet negatief zijn of gelijk aan 0, dit op straffe van uitsluiting.
Na de initiële vervanging zullen tijdens de overeenkomstduur meer inkopen gedaan worden voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur. Omdat de aard en omvang in dit stadium niet voldoende bepaald kunnen worden, worden hiervoor geen prijzen uitgevraagd. Wel geldt dezelfde prijssystematiek; ofwel op elke offerteregel staat het opslagpercentage zoals bij Inschrijving vermeld; hetzij op de netto-inkoopprijs van Inschrijver, hetzij een opslagpercentage op het totaalbedrag excl. installatie, configuratie en support/onderhoud. Zie ook Programma van eisen 51, 52 en 53.
Handtekening tekenbevoegde: