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Bijlage C

INSCHRIJVINGSSTAAT behorende bij Renovatie drukriolering 2024

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)



gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
































Indien de inschrijver van mening is dat bepaalde onderdelen uit het PvE en/of bijlagen niet zijn opgenomen in de inschrijvingsstaat, dan wordt van de inschrijver verwacht dat hij dit tijdens de inlichtingen kenbaar maakt.


Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV

	
	eenheid
	hoeveelheid
	prijs per eenheid
	totaal 
bedrag

	Werkzaamheden van algemene aard / voorbereiding

	110010	Benodigde voorbereiding en engineering
	EUR
	
	N
	
	

	110020	Opstellen werkplannen en overleg behorende bij: VGM, 	verkeer / omleiding, etc.
	EUR
	
	N
	
	

	110030	Toepassen verkeersmaatregelen
	EUR
	
	N
	
	

	110040	Continueren aan/afvoer afvalwater
	EUR
	
	N
	
	

	110050	Uitzetten, inmeten en revisie (opleveren en uitvoeren 	gevraagde keuringen)
	EUR
	
	N
	
	

	110060	Coördinatie div. uitvoering, K&L, communicatie 
	EUR
	
	N
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bestaande pompunit

	220010	Reinigen pompput en te verwijderen materialen
	st
	458
	V
	
	

	220020	Demonteren en afvoeren pomp  inclusief demonteren 	pompklauw (hergebruik) en hijsketting (hergebruik)
	st
	426
	V
	
	

	220030	Demonteren en afvoeren bestaande 	besturingsinstallatie inclusief vlotters en/of 	druksensoren
	st
	458
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Uit- en inschakelen pompunit

	230010	Buitenwerking stellen pompunit, afschakelen 	energievoorziening
	st
	458
	V
	
	

	230020	Inwerking stellen pompunit, inschakelen 	energievoorziening, afstellen en testen
	st
	458
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Besturingsinstallatie

	250010	Leveren en montage besturingskast rode lamp 	signalering inclusief rode storingslamp  
	st
	458
	V
	
	

	250020	Leveren en aanbrengen hydrokorrels
	st
	458
	V
	
	

	250030	Waterpas zetten buitenopstellingskast
	st
	30
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Aanbrengen pomp en pomponderdelen

	260010	Leveren en aanbrengen schakelvlotter en 	hoogwatervlotter incl. ophanghaak
	st
	458
	V
	
	

	260020	Leveren en aanbrengen pomp Grundfos SEG.40.09 	inclusief overzetten pompklauw en vervangen 	afdichtingsring
	st
	146
	V
	
	

	260030	Leveren en aanbrengen pomp Grundfos SEG.40.12 	inclusief overzetten pompklauw en vervangen 	afdichtingsring
	st
	195
	V
	
	

	260040	Leveren en aanbrengen pomp Grundfos SEG.40.15 	inclusief overzetten pompklauw en vervangen 	afdichtingsring
	st
	79
	V
	
	

	260050	Leveren en aanbrengen pomp Grundfos SEG.40.26 	inclusief overzetten pompklauw en vervangen 	afdichtingsring
	st
	6
	V
	
	

	260060	Leveren en aanbrengen adapterklauw voor Flygt-	voetbocht en pomp Grundfos SEG.40.15
	st
	2
	V
	
	

	260070	Leveren en aanbrengen ophanghaak voor pompkabel 	en hijsketting
	st
	458
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Extra leveringen / ter beschikking stellen

	990010	Ter beschikking stellen monteur (incl. voorrijkosten en 	service bus)
	uur
	100
	V
	
	

	990020	Ter beschikking stellen zuigauto incl. bediening
	uur
	60
	V
	
	

	990030	Ter beschikking stellen mini-kraan tot 3,5 ton  incl. 	bediening
	uur
	60
	V
	
	

	990040	Ter beschikking stellen vacuüm/hogedrukcombi 5m3 	incl. bediening
	uur
	60
	V
	
	

	990050	Ter beschikking stellen werknemer functiegroep B 	conform CAO bouw en Infra
	uur
	60
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Subtotaal
	

	910030	Overige eenmalige kosten (specificeren)
	EUR
	
	N
	
	

	
	
	
	
	
	

	929990	Uitvoeringskosten
	EUR
	
	N
	
	

	939990	Algemene kosten
	EUR
	
	N
	
	

	949990	Winst en Risico
	EUR
	
	N
	
	

	
	
	
	
	
	

	950010	Stelpost t.b.v. kleine leveringen
	EUR
	2.500
	V
	
	

	950020	Stelpost onvoorziene omstandigheden
	EUR
	2.500
	V
	
	

	
	
	
	
	
	

	Inschrijfsom, de omzetbelasting niet inbegrepen
	TOTAAL
	
	

	
Gedaan te,


De…………………………………………………………………2024

De inschrijver(s)



………………………………………………
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