## Blad1
Bijlage 7 Prijzenblad aangepaste versie naar aanleiding van de NvI 1
Toelichting: Als de prijs per kleur verschilt moet de maximale prijs voor de kleur worden gehanteerd ==> Binnen het programma van eisen kan, om productkenmerken te verduidelijken, gebruik gemaakt zijn van een opdrachtnemer- en / of productnaam. Hier dient uitdrukkelijk: ‘of gelijkwaardig’ gelezen te worden. ==> U dient alleen de groen gearceerde velden in te vullen. Dit prijzenblad rekent de totalen automatisch door. ==> Het is niet toegestaan wijzigingen in dit format aan te brengen op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. ==> U dient uw prijzen in te vullen incl. alle kosten die u maakt om deze opdracht uit te kunnen voeren, incl. eventuele korting, en excl. btw. ==> De genoemde aantallen in dit format zijn indicatieve aantallen; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. ==> Voor een toelichting op het invullen van het prijzenblad wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de offerteaanvraag.
Besparing in | Type product | Specificaties |  | Doorgaanse eenheid | Eenheid inkoop, inschrijver* | Prijs per eenheid (zoals genoemd in kolom E) excl. btw | Totaal per woning benodigd (indicatie) | Prijs bij genoemde indicatieve afname in kolom G | Aantal woningen (schatting) | Totaal prijs bij genoemde indicatieve afname en aantal woningen (schatting) excl. btw | Garantietermijn product* | * Ter informatie, niet ter beoordeling
Opmerkingen
Elektriciteit | Stekkerdoos met aan/uit schakelaar | Kabel 1m, 3 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | Kabel 1m, 6 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | Kabel 3m, 3 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  | Kabel 3m, 6 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  | Kabel 6m, 3 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  | Kabel 6m, 6 stekkers, in kleuren zwart of wit. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Stekker met timer (tijdschakelaar) | Analoog direct op stopcontact, zwart of wit. Per 24 op 15 minuten in te stellen. | Type-F met kinder beveiliging, vermogen van 16A-230v-max 3600W, geaard, met overspanningsbeveiligin en CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
| Ledlamp | E27 Peervorm W3-4,5, energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | E14 kaarsvorm W2-4,5, energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | E27 Peervorm W3-4,5, dimbaar, energielabel energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | E14 kaarsvorm W2-4,5, dimbaar, energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | GU10 spot W2-5, energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021) | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | GU10 spot 2-5W dimbaar, energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | GU5 spot, 2-5W energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021). | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  | GU5 spot, dimbar, 2-5W energielabel A-D nieuwe energielabel (na 1 september 2021). Oude energielabel systeem A++ - A+ (voor 1 september 2021) | Lichtkleur 2700K, assortiment van 200lm-300lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 400lm-500lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Lichtkleur 2700K, assortiment van 700-800lm, stralingshoek 240/360◦, kleurweergave CRI 80-90, terugval lichtopbrengst gehele termijn ≤ 30%, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 1000 | 0
| Zijgeleiders/hoekprofiel | Kunststof op maat te zagen of knippen, zwart of wit | L-profiel 4x4x260 cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  |  | U profiel 4x4x260 cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Kantafwerkprofiel | Kunststof PVS of rubber op maat te zagen of knippen, zwart of wit | Klemprofiel 1x0,5x200 cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Kozijnfolie (geen glasfolie) | Inclusief dubbelzijdige tape, | Maat 400x150m. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 4000 | 0 |  | Wordt vaak glasfolie genoemd. Het type folie voor deze aanbesteding moet worden aangebracht op het kozijn van het raam en niet het daadwerkelijke raam.
|  |  | Maat 170x150cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 3000 | 0
|  |  | CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 3000 | 0
| Tochtband (tochtstrips) raam | EPDM (zelfklevend)/siliconen, EPT, TPE, in het wit en zwart, op maat te zagen/af te knippen | K-profiel 9x 6mm. CE-gecertificeerd | Per m
|  |  | K-profiel 9x2-3mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  |  | E- profiel 9 x 1-3,5 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  |  | D-Profiel 9mm x 3-5,5 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  |  | P-Profiel 9mm x 2,5- 5 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  |  | I-Profiel 9mm x 1-3,5 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  |  | V-profiel 12x15 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  | Schuimrubber, PU-band, in het zwart en wit, op maat te knippen | I-Profiel 12x12 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  | Schuimrubber, PU-band, in het zwart en wit, op maat te knippen | I-Profiel 10x20 mm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 2000 | 0
|  | Rubber, voorgeboorde gaten met bijhorende rvs nagels | Type AIB4G, Kwaliteitseisen afdichtlip: EPDM, EPT, TPE. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  | Rubber, voorgeboorde gaten met bijhorende rvs nagels | Type Elro, Kwaliteitseisen afdichtlip: EPDM, EPT, TPE. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Tochstopper deur | dubbele Isolatierol (tochstopper) deuren | Polyester, rubber, Polypropyleen, 95x4,5x4 CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
|  | dubbele Isolatierol (tochstopper) deuren | Polyester, rubber, Polypropyleen, 80x16x16. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
|  | Tochtrol enkel van polyester, rubber, Polypropyleen | 90x19. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 2 | 0 | 3000 | 0
| Dorpelstrip (tochtstrip deur) | PDS kunststof wit op maat te zagen/knippen met bijhorende rvs nagels | Inclusief schroeven 100 cm maximale kier 20 cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  | Zelfklevend siliconnen transparant, wit of zwart | 100x 5cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Deurborstel | ADS-B aluminium met borstel met bijhorende rvs nagels | 100 cm maximale kier van 20 cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  | Zelfklevend met borstel | 100 cm maximale kier van 20 cm. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Deurdranger | Met veer | Metaal hoek model. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  |  | Metaal recht model (standaard) sluitkracht 1-2. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  |  | Metaal recht model (standaard) sluitkracht 3-4. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  |  | Metaal inclusief pen. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Brievenbusborstel | Wit of zwart, inclusief klep, kunststof, met bevestigingsmateriaal, vochtbestendig | 28-34x8 cm, minimale inworp 28x 4,2 cm (voldoet aan PostNL norm). CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
|  | Wit of zwart, inclusief klep, kunststof, met bevestigingsmateriaal, vochtbestendig | 28-34x8 cm, minimale inworp 28x 4,2 cm (voldoet aan PostNL norm). CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Buisisolatie | PE, Zelfklevend, diameter 2,2 cm binnenkant, | Wanddikte 1,3cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 2 | 0 | 3000 | 0
|  | PE, Zelfklevend, diameter 2,2 cm binnenkant, minimale Rd waarde 0.032 m² K/W | Wanddikte 0,9 cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 4 | 0 | 3000 | 0
|  | Zelfklevend, diameter 1,5 cm binnenkant | Wanddikte 1,3cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 4 | 0 | 3000 | 0
|  | PE, Zelfklevend, diameter 1,5 cm binnenkant, minimale Rd waarde 0.032 m² K/W | Wanddikte 0,9 cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 4 | 0 | 3000 | 0
| Radiatorfolie | Bevestiging aan de achterkant van de radiator middels magneettape of magneten. | Compleet pakketje.HR radiatorfolie, warmtereflectie van minimaal 95%, gebruiksvriendelijk te installeren. CE-gecertificeerd | Per m2 |  | 0 | 4 | 0 | 6000 | 0
|  | Bevestiging aan de achterkant van de radiator middels magneettape of magneten. | Op rol 40x2500 cm HR radiatorfolie, warmtereflectie van minimaal 95%, gebruiksvriendelijk te installeren. CE-gecertificeerd | Per m2 |  | 0 | 4 | 0 | 6000 | 0
|  | Blokmageneetjes radiatorfolie | Vernikkeld. CE-gecertificeerd | Per 20 stuks |  | 0 | 1 | 0 | 6000 | 0
| Radiatorsleutel | Voor ontluchting radiator | Metaal. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 500 | 0
| Radiatorventilator | Mono (1stuk) met magneetbevestiging. | Minimaal drie ventilatoren in de radiatorventilator, adapter 12V, snoerlengte 1,8m, externe thermostaatschakelaar. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 3500 | 0
|  | Duo set (twee stuks) met magneetbevestiging. | Minimaal drie ventilatoren in de radiatorventilator, adapter 12V, snoerlengte 1,8m, externe thermostaatschakelaar en koppelkabel. CE-gecertificeerd | Per set |  | 0 | 1 | 0 | 3500 | 0
| Warmwaterkruik | Van rubber. | Voor 2 Liter inclusief hoes. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
|  |  | Voor 2 Liter zonder hoes. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Elektrisch deken | Eenpersoons, fleece, polyester, verschillende warmtestanden, netaansluiting, afneembaar snoer. | 60 W, Schakelt automatisch uit of heeft een timer, oververhittingsbeveiliging, dubbele isolatie bekabeling, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Slimme energiemeter | P1 meter, geeft live inzicht in het uurlijks gas- en elektriciteitsverbruik met een app zonder abonnement | Voor slimme meter (SMR5) met app zonder betaald abonnement met handleiding.CE-gecertificeerd. | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Waterbespaarders/doorstroombgrenzer | Voor kraan doorstroming verlaging naar 7-4 Liter per minuut. | Van plastic of silicoenen, voor kraantypes M22 en M24. CE-gecertificeerd | Per set |  | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
|  | Voor douch doorstroming verlaging naar 4-7 Liter per minuut. | Voor kraantypes M22 en M24. CE-gecertificeerd | Per set |  | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
Kierafdichting en afwerking | Siliconenkit | Doorzichtig, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
|  | wit, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
|  | Zwart, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
| Acrylaat kit | Wit, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
|  | Grijs, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
|  | Zwart, overschilderbaar, vocht- en waterbestendig, zonder oplossingsmiddel, voor binnengebruik. | CE-gecertificeerd | Per cl |  | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0
Benodigdheden | Alluminium isolatie tape | Bestand tegen hoge temeperaturen en vocht. | 7,5x500 cm. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| Dubbelzijdige montage tape | Wit, PVC, waterbestendig, kleefkracht 14.5N / 25mm RVS | 1,5-3 cm breed. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  | Zwart, PVC, waterbestendig, kleefkracht 14.5N / 25mm RVS | 1,5-3 cm breed. CE-gecertificeerd | Per m |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| Ducttape | Zilver | 5x5000cm. CE-gecertificeerd | Per rol |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  | Zwart | 5x5000cm. CE-gecertificeerd | Per rol |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| Tie wraps, kabelbinder | Zwart | 2,5 x 100 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 2,5 x 200 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 3,6 x 140 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 4,8 x 200 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 4,8 x 300 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  | Wit | 2,5 x 100 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 2,5 x 200 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 3,6 x 140 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 4,8 x 200 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  | 4,8 x 300 mm. CE-gecertificeerd | Per 100 |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| Stanley mes | Werkmes, uitschuifbaar, hangreep, | Metaal. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 30 | 0
|  | Bijbehorende mesjes | Metaal CE-gecertificeerd | Per 10 |  | 0 | 1 | 0 | 30 | 0
| Ontvetter | Spray flacon voor ontvetten van alle oppervlaktes voor bevestigen (plakken) van materiaal | 1 liter. CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| Papieren doekjes | 1 laags of 2 laags | 23x22 cm, FSC-gecertificeerd, CE-gecertificeerd | per 250 stuks/per rol |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Vochtige schoonmaakdoekjes | Geurend | CE-gecertificeerd | per pak 100 stuks |  | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0
| wegwerphandschoentjes | Latex of nitril | One size. CE-gecertificeerd | per pak 100 stuks |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| stickerverwijderaar/lijmrestverwijderaar | Flacon | fles a 300-500mL, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Vuilniszakken | LDPE-materiaal | 60L, 20 stuks, CE-gecertificeerd | Per rol |  | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0
| Grote papieren vellen | Als ondergrond bij werkzaamheden, industriezijde, | 50x75 cm, FSC-gecertificeerd, CE-gecertificeerd | Per 100 stuks |  | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0
| Schroeven | Spaanplaatschroeven voldraad verzinkt, PZ-Kruiskop | 2x0,4 cm. CE-gecertificeerd | Per 100 stuks |  | 0 | 1 | 0 | 500 | 0
| Schilderstape | Paars of goud, washi tape | 2,5x5000 cm. CE-gecertificeerd | Per meter |  | 0 | 7 | 0 | 2000 | 0
| Papierenmeetlinten | Om mee te geven aan inwoners. 1m met cm en mm weergave. | 2,5x100cm FSC-gecertificeerd, CE-gecertificeerd | Per stuk |  | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
|  |  | Totaal | [6 empty] | 0