## pompgemalen_4
OBJECTID | locatie_nr_installatie | weg_nr | HMP | straat | plaats | Jaar_Plaatsing | Logboek | type_alarmmelder | opmerkingen | Bron_Gegevens | Merk_pomp_1 | Type_pomp_1 | Serienummer_pomp_1 | Type_waaier_Pomp_1 | Type_Pomp_2 | Serienummer_Pomp_2 | Type_waaier_Pomp_2 | Merk_Pomp_2 | Merk_Pomp_3 | Type_Pomp_3 | Serienummer_Pomp_3 | Type_waaier_Pomp_3 | x2 | y2
1 | 327 | N260 | 11.25 | St. Janstraat | Alphen | 2005 | in kast op MV | i-view | 3 pompgemalen aanwezig | Heijmans | Flygt | NP 3153, 180 MT | 530118 | 432 | NP 3153, 180 MT | 530117 | 432 | 0 | Flygt | DP 3068, 180 MT | 540024 | 470 | 4.9656 | 51.4769
2 | 779 | N268 | 9.08 | Fietstunnel Steenweg | Oud-Gastel | 1993 | in pompkelder | i-view | Pomp 1 vervangen in 2012 | Heijmans | Flygt | 3085, 160 | 1220330 | 462 | 3085, 181 | 952904 | 484 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.4655 | 51.5835
3 | 133 | N268 | 8.08 | Meirstraat | Oud-Gastel | 1995 | in kast op MV | i-view | Pomp 1 vervangen 2011; pomp 2 vervangen in 2012 | Heijmans | Flygt | 3102, 181 | 1150786 | 450 | 3102, 181 | 1210421 | 450 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.4629 | 51.5923
4 | 445 | N270 | 24.1 | Tunnel Houtenhoek | Deurne | 1983 | in pompkelder | i-view |  | Heijmans | Flygt | 3101, 180 | 8141206 | 430 | 3101, 180 | 8141207 | 430 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.7857 | 51.4682
5 | 177 | N264/A73 | 46.95 | Fietstunnel De Bengels | Haps | 2008 | in pompkelders | i-view | 2 pompkelders; Onderdoorgang A73 hmp 84,6 | Heijmans | Flygt | 3085, 183 | 830417 | 460 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.8892 | 51.6912
6 | 264 | N264/A50 | 24.74 | Egelweg | Uden | 2002 | in pompkelder | i-view | Onderdoorgang A50 hmp 120,65 | Heijmans | Flygt | 3127, 180 | 130233 | 435 | 3127, 180 | 130234 | 435 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.5987 | 51.6526
7 | 651 | N261 | 13.5 | Europalaan | Kaatsheuvel | 2015 | in pompkelder | i-view | Project N261 KW6 | Heijmans | Sulzer | ABS XFP 150E CB1 | 0032889 | 0 | ABS XFP 150E CB1 | 999522 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.0554 | 51.6546
8 | 941 | N261 | 15.9 | Noorder Allee | Waalwijk | 2015 | in pompkelder | i-view | Project N261 KW4 | Heijmans | Sulzer | XFP 150E | 0031311 | 0 | XFP 150E | 0031310 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.0515 | 51.6756
9 | 313 | N262 | 5.98 | Gordelweg/Churchilpoort | Roosendaal | 2005 | in kast op MV | i-view | pomp 1 verrvangen 2012 | Heijmans | Flygt | 3085, 160 | 1220228 | 460 | 3085, 181 | 8912315 | 432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.4658 | 51.5212
10 | 583 | N284 | 12.6 | Fietstunnel Noord | Hapert | 2011 | in kast op MV | i-view |  | Heijmans | Flygt | 3085, 180 | 1130743 | 450 | 3085, 180 | 1130744 | 450 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2757 | 51.3686
11 | 503 | N279 | 45.35 | Fietstunnel Berenkuil | Beek en Donk | 2000 | in pompkelder | i-view |  | Heijmans | Flygt | 3102, 180 | 60615 | 432 | 3102, 180 | 60616 | 432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.6586 | 51.5371
12 | 609 | N640 | 4.77 | Zeggeweg | Oudenbosch | 2017 |  | i-view |  | Heijmans | Flygt | 3127.160 | 1560662 | 437 | 3127.160 | 1560663 | 437 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5158 | 51.5773
13 |  | N69 |  | Broekhovenseweg KW03 |  | 2020 |  |  |  | Boskalis | Sulzer | XPF80C CB1.4 PE22/4
14 |  | N69 |  | Molenstraat KW06 |  | 2020 |  |  |  | Boskalis | Sulzer | XPF80C CB1.4 PE22/4