## Schades (aantal per maand)
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal
2013 | [12 empty] | 0
2014 | [12 empty] | 0
2015 | [12 empty] | 0
2016 | [12 empty] | 0
2017 | [12 empty] | 0
2018 | [12 empty] | 0
2019 | [12 empty] | 0
2020 | [12 empty] | 0
2021 | [12 empty] | 0
2022 | [12 empty] | 0
2023 | 11 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 |  | 79
Totaal | 11 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 |  | 79
Cumulatief 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulatief 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulatief 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulatief 2023 | 11 | 17 | 29 | 32 | 37 | 44 | 46 | 53 | 62 | 68 | 79

## Areaalgegevens (hidden)
| Datum | N-Weg | Locatie | Object | Type melding | Areaalgegevens kloppen? | Gereed? | Service order nummer (Heijmans) | ID nummer verkeersbeheer (PNB) | Teruggeplaatste materialen | Oorspronkelijke materialen | Areaalgegevens kloppen?
116 | 2015-01-05 | N324 | OVL 832 | P17 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 310920 | 32278 | Mast alu + sonT 100W | Mast alu sonT100W | Ja
118 | 2015-01-04 | N268 | OVL 459 | P11 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 314528 | 32271 | Mast alu | Mast alu | Ja
119 | 2015-01-06 | N260 | Onbekend | P21 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 310938 | 32357 | Mast alu +SGS253 SonT100W | Onbekend | Onbekend
120 | 2015-01-06 | N639 | hmp. 12,4 | P61 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 310937 | 32357 | Mast alu + SRS201 SOX55W | Mast alu + SRS201 SOX55W | Ja
121 | 2015-01-12 | N279 | OVL 550 | P17 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311734 | 32522 | Mast alu + SGS152 SOX90W | SRS201 SOX90W | Nee
122 | 2015-01-16 | N321 | Cuijk | P4 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311726 | 32601 | Mast alu 12m + SGS152 SOX90W | Onbekend | Onbekend
123 | 2015-01-05 | N397 | OVL 954 | P11 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311737 | 34426 | Mast alu + SGS253 SONT150W | Mast alu + SGS253 SONT150W | Ja
124 | 2015-01-21 | N257 | OVL771 | P11 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311760 | 32984 | Mast alu + SGP618 SONT100W | Onbekend | Onbekend
124a
125 | 2015-01-23 | N639 | hmp. 9,7 | P17 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311830 | 32732 | Mast alu + sonT100W | Onbekend | Onbekend
126 | 2015-01-26 | N324 | OVL 843 | P9 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 311937 | 32770 | SonT70W | SonT70W | Ja
126a
127 | 2015-02-02 | N279 | OVL 503 | P3 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312313 | 32936 | SOXE91W | SOXE91W | Ja
128 | 2015-02-03 | N257 | OVL 771 | ongen. | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312515 | 32984 | Uithoudermast dubbel + SGP618 SonT100W | Onbekend | Onbekend
129 | 2015-02-03 | N257 | OVL 771 | 18 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312517 | 32984 | Mast alu + SGP 618 SonT100W | Onbekend | Onbekend
130 | 2015-01-07 | N279 | hmp. 270 | P42 | Onbekend | N.v.t. | Ja | 311087 | Onbekend | N.v.t. | N.v.t. | Ja
132 | 2015-02-03 | N266 | OVL 868 | P12 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 311686 | N.v.t. | Mast alu + SonT100W | Mast alu + SonT100W | Ja
133 | 2015-02-09 | N264 | OVL0708 | P1 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312584 | 32718 | Mast alu | N.v.t. | Ja
134 | 2015-02-06 | N277 | Noordstraat 51 | P160 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312501 | Onbekend | N.v.t. | N.v.t. | Ja
135 | 2015-02-12 | N269 | OVL571 | P15 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312793 | 33190 | Mast alu + SGS253 SonT100W | Mast alu + SGS253 SonT100W | Ja
139 | 2015-02-07 | N285 | OVL | P25 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312591 | 33084 | Mast alu + SonT70W | Onbekend | Onbekend
140 | 2015-02-25 | N322 | OVL 953 | P8 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 313264 | 33505 | Mast alu + SGS 152 SOX90W | SRS203 SOX90W | Nee
141 | 2015-03-06 | N289 | OVL | P9 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 313623 | 33759 | Mast alu + SGS253SonT100W | Onbekend | Onbekend
142 | 2015-03-14 | N264 | OVL945 | P15 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 315742 | 33914 | Mast alu + SONT100W | SGS253 SONT100W | Nee
143 | 2015-03-24 | N640 | OVL577 | P3 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 314329 | 34156 | Nakijken, zijn hier geen nieuwe materialen gebruikt | N.v.t. | N.v.t.
144 | 2015-03-30 | N612 | OVL 858 | P7 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 314597 | 34282 | Mast alu + SGS253 SonT100W | SRS201 SOX90W | Nee
145 | 2015-03-31 | N615 | OVL626 | P3 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 314715 | 34345 | N.v.t. | N.v.t. | Ja
146 | 2015-04-01 | N397 | OVL954 | P11 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 315342 | 34426 | N.v.t. | N.v.t. | Ja
146a
147 | 2015-04-12 | N272 | OVL507 | P10 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 315325 | 34679 | SGS253 SonT100W | SRS201 SONT100W | Nee
148 | 2015-05-01 | N269 | OV596 | P1 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 315921 | 35117 | Mast alu + SonT 100W | SONT100W | Ja
149 | 2015-05-01 | N629 | OVL455 | P5 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 315920 | 35118 | Mast alu + Teceo-1 48led | Onbekend | Onbekend
150 | 2015-05-07 | N264 | OV914 | P14 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 316037 | 35244 | Mast alu + SGS152 SOX90W | SRM + SOX90W | Nee
151 | 2015-05-29 | N269 | OVL564 | P33 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 316688 | 35648 | Mast alu | Mast alu | Ja
152 | 2015-06-03 | N640 | OVL604 | P37 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 316784 | 35720 | Mast alu + SGS253 SonT100W | SGS203 SonT150W | Nee
152a
153 | 2015-06-06 | N615 | 362 | P9 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 317005 | 35828 | SOX90W | Sox90W | Ja
154 | 2015-06-11 | N268 | OVL787 | P27 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 317064 | 35942 | Mast alu | Mast alu | Ja
154a
154b
155 | 2015-06-26 | N269 | OVL573 | P2 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 317636 | 36263 | Mast alu + SGS253 SonT100W | SGS203 SonT100W | Ja
156 | 2015-07-01 | N267 | Kr. 277 | P38 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 317719 |  | Onyx 2 SonT70W | Onbekend | Onbekend
157 | 2015-08-12 | N264 | OVL709 | P24 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 318971 | 37321 | Mast alu | Mast alu | Ja
175a
157b
157c
158 | 2015-08-05 | ? | Bosscheweg | P8 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 319115 | Onbekend | Mast alu + SOX90W | Onbekend | Onbekend
159 | 2015-07-25 | N279 | OVL356 | P12/13 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 318656/318657 | 1505438 | SAPA mast + Furyo 3 AURA SODIN 100W | SAPA mast + Furyo 3 AURA SODIN 100W | Ja
160 | 2015-09-14 | N277 | OVL980 | P7 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 320247 | Schade nog niet in verkeersbeheer | Mast alu | Mast alu | Ja
161 | 2015-09-18 | N267 | OVL301 | P27 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 320553 | 1506728 | Mast alu + Arc 80 SonT100W | Mast alu + Arc 80 SonT100W | Ja
162 | 2015-09-28 | N277 | OVL982 | P14 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 320947 | 1506932 | Mast alu + SGS253 SonT100W | SGS203 SonT100W | Nee
163 | 2015-10-18 | N640 |  | P33 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 322226 |  | SGS253 SonT100W | Onbekend | Onbekend
164 | 2015-10-18 | N640 | 607 | P36 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Nee | 322227 | 38685 | Mast alu + Onyx 2 SonT100W | Mast alu + Onyx 2 SonT100W | Ja
165 | 2015-10-24 | N269 | OVL580 | P10 | Aanrijdingsschade | Nakijken | Nee | 322795 | 38836 | Mast alu + SGS253 SonT100W | Mast alu + SGS253 SonT100W | Ja
131 | 2015-02-02 | N279 | OVL 503 | P3 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312313 | 32936 | Sox90W | Sox90W | Ja
136 | 2015-02-13 | N268 | OVL782 | P12 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 312823 | 29543 | Mast alu + sonT 100W | Mast alu + sonT 100W | Ja
117 | 2015-01-05 | N324 | OVL 832 | P17 | Aanrijdingsschade | N.v.t. | Ja | 310920 | 32278 | Mast alu + sonT 100W | Mast alu sonT100W | Ja