## IUC23-714
Bijlage 8 - Prijzenblad
Traject: | IUC23-714 Draagbare Gasdetectiemiddelen
Inschrijver:
De geel gemarkeerde cellen dienen ingevuld te worden.
Groep | Omschrijving apparatuur | Toepassing | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid | Totaal
Apparatuur | Sensor 1 zuurstof (O2) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 2 LEL | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 3 waterstofsulfide (H2S) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 4 koolmonoxide (CO) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 5 PID | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 6 fosfine (PH3) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 7 ammoniak (NH3) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Sensor 8 kooldioxide (CO2) | Conform UE 17 | 50 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Bump Test Station | Conform UE 25 | 10 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Hoogwaardige foto ionisatie (PID) meter voor het meten van VOC’s | Conform UE 18 | 20 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Gasdectieapparaat | Conform UE 17 | 100 | 1 stuk |  | 0
Apparatuur | Handpomp | Conform UE 24 | 20 | 1 stuk |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie gasdectectie apparatuur conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 500 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie hoogwaarde PID meter conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 75 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie handpomp conform UE 34 en 37 (per pomp) | 150 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie reeds in gebruik zijnde gasdetectieapparatuur conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 600 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie reeds in gebruik zijnde PID meters conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 100 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie reeds in gebruik zijnde handpompen conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 100 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie reeds in gebruik zijnde bump stations conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 50 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Kalibratie | Kalibratie Bump station conform UE 34 en 37 (per apparaat) | 75 | Per kalibratie |  | 0
Kalibratie - onderhoud | Onderhoud | Uurtarief voor onderhoud aan diverse apparatuur conform UE 34 en 37 (Maximaal €80,00 per uur) | 1000 | Per uur (max. €80) |  | 0
Toebehoren | Filters | Conform UE 20 a en UE 21 d | 600 | per 10 stuks |  | 0
Toebehoren | Draagharnas | Conform UE 20 b | 25 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Probe / sonde | Conform UE 21 a | 25 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Vlotterbal | Conform UE 21 b | 10 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Kunststof slangen | Conform UE 21 c | 25 | Per 10 meter |  | 0
Toebehoren | Koffer als draagmiddel voor gasdetectieapparatuur | Conform UE 22 a | 20 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Rugzak als draagmiddel voor gasdetectieapparatuur | Conform UE 22 b | 10 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) | Accu bedoelt voor apparatuur UE 17 en 18 | 100 | 1 stuk | VERVALLEN | 0
Toebehoren | Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) | Accu bedoelt voor apparatuur UE 17 | 75 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Vervangende accu t.b.v. gasdetectieapparatuur (prijs incl eventuele montage) | Accu bedoelt voor apparatuur UE 18 | 25 | 1 stuk |  | 0
Toebehoren | Voorlichting/instructie m.b.t. alle af te nemen producten | Conform UE 31 a | 40 | Per dagdeel |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Chloropicrin | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: 1,2-Dichloorethaan | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Benzeen | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Formaldehyde | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: HCN | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: CO | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Fosfine | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Tolueen | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Kooldioxide | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Ammoniak | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Methylbromide | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Ethyleenoxide | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Gasdetectiebuisjes | Conform UE 23: Sulfurylfluoride | 50 | Per 10 stuks |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver) | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver) | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver) | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver) | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 a (zelf te bepalen en eventueel in te vullen door inschrijver) | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 c | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 d | 15 | Per 30 liter |  | 0
Verbruiksartikelen | Te leveren gassen | Conform UE 26 e | 15 | Per 30 liter |  | 0
|  | Totaalprijs (inschrijfsom) excl. Btw |  |  |  | 0
Omdat de omvang is geraamd, kunnen er geen rechten op daadwerkelijke afname aan dit Prijzenblad worden ontleend. Ook brengt de aard van een Raamovereenkomst met zich mee dat het daadwerkelijk aantal bestellingen/nadere opdrachten onzeker is.
Alle opgegeven prijzen dienen exclusief btw te zijn.
Inschrijver verklaart dat deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn omschreven in de offerteaanvraag en eventuele Nota(s) van Inlichtingen.
Postcode en Plaats
KVK-nummer Inschrijver
Adres
Datum
Handtekening