## Vragen_en_antwoorden_467423_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Inschrijffase | Programma van Eisen | Eis 8.10 Viscositeit | Hebben jullie een waarde van de viscositeit van de Biomassa en slurries? We nemen aan dat bij deze hoge viscositeit de maximale RPM ook lager zal zijn dan 1000 RPM. Kunt u aangeven wat de maximale RPM zal zijn? | Typische voorbeeld waarden zijn 300 rpm bij een viscositeit van 1000-2000 cP. Voor huidige processen zal een standaard roermotor waarschijnlijk volstaan. Onze interesse is dan ook in de mogelijkheden tot uitbreiding/aanpassing van de motor om deze visceuze mengsels te kunnen roeren en of dat al dan niet mogelijk is op de aangeboden reactorsystemen. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
2 | Inschrijffase | Programma van Eisen | EIS 8.14Temperatuur bereik dient tussen 5 en 60 C te zijn. | Dienen we een chiller aan te bieden om de lagere temperaturen te kunnen halen of willen jullie de mogelijkheid hebben om dit later te doen. | Er hoeft geen chiller aangeboden te worden. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
3 | Inschrijffase | Programma van Eisen | Eis 8.7 Anti-foam | Er wordt wel gesproken over een visuele obervatie van schuim. Ik neem aan dat we dan geen anti-foam sensor hoeven aan te beiden. | Akkoord | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
4 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 3.1 | Artikel 3.1. van de algemene inkoopvoorwaarden stelt dat alle uurtarieven van diensten worden aangeboden. De diensten van <Naam> worden aangeboden als totaal pakket (werkuren inberekend). Hierdoor worden er geen separate werkuren benoemd. Is dit acceptabel? | Niet akkoord,Avans streeft ernaar om, waar mogelijk en van toepassing, de prijzen te kunnen reproduceren. Daarnaast wil Avans eventuele toekomstige prijsstijgingen kunnen rechtvaardigen met de toegestane indexering, zoals beschreven in artikel 2.5 van het Programma van Eisen. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
5 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 5.5 en 23.4 | Artikel 5.5 en 23.4 lijken met elkaar in tegenspraak wat betreft de garantie termijn. De <Naam> bioprocess standaard garantie termijn is 1 jaar. Is dit acceptabel? Tegen meerprijs kan een verlengde garantie worden aangeboden onder voorwaarde dat een onderhoud plaatsvindt één jaar na installatie. | Niet akkoord. Avans acht een garantietermijn van twee jaar proportioneel. Hoofdstuk II van de algemene inkoopvoorwaarden (waar artikel 23.4 onderdeel van uitmaakt) is van toepassing op overeenkomsten die (mede) betrekking hebben op de levering van Producten (zoals de onderhavige Overeenkomst). De voorwaarden die in dit hoofdstuk opgenomen zijn, zijn aanvullend van toepassing op het algemene deel van de algemene inkoopvoorwaarden. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
6 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 24.1 | Artikel 24.1 stelt dat de leverancier zorg draagt voor adequate leiding en toezicht bij de levering. <Naam> levert haar materialen via een derde partij koerier. Na het afladen van de materialen is het aan Avans om deze op te slaan tot de datum van installatie. | De aard van uw vraag is ons niet duidelijk. Voor zover uw vraag zou zijn of het eigendom en het risico op verlies of beschadiging na aflevering van de Producten over zou gaan op Avans, is dat niet akkoord. Wij verwijzen u in dat kader ook naar artikel 22.6 van de algemene inkoopvoorwaarden. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
7 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | 29.2a | Artikel 29.2a stelt dat de software door Avans gekopieerd mag worden voor tests en calamiteiten. Dit is niet mogelijk door de licentie basis van de software | Akkoord | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
8 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | 29.2b | Artikel 29.2b stelt dat de software door derde partijen onderhouden mag worden. Dit is niet mogelijk door het intellectueel eigendom van <Naam> . | Akkoord | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
9 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 31.1 | Artikel 31.1 stelt dat <Naam> de software zal integreren in een bestaande (of nieuwe) ICT-omgeving. Dit dient verder uitgelegd te worden voordat <Naam> hiermee akkoord kan gaan. Wat is hier precies bedoeld, integratie in een LIMS systeem of lokaal netwerk? | Er zal geen gebruik worden gemaakt van een LIMS systeem. Het betreft hier intergratie met ons lokale netwerk. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
10 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 32.2 | Artikel 32.2 stelt dat alle communicatie over het systeem in het Nederlands beschikbaar dient te zijn. Handleidingen en eindgebruiker documentatie is slechts in Engels beschikbaar | Akkoord | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
11 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | Artikel 34.3 | Artikel 34.3 stelt dat training voor ICT-prestaties beschikbaar dienen te zijn. Deze training is verplicht af te nemen bij de aanschaf van de software. | De aard van uw vraag is ons niet duidelijk. Wij verzoeken u een nadere toelichting te geven in de tweede nota van inlichtingen. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
12 | Inschrijffase | Beschrijvend Document | 7.1.1 | Analysemogelijkheden in de software ook mogelijk via software van derde partij die geïntegreerd is dan wel communiceert met onze eigen software? | De vraag is niet helemaal duidelijk. Waar het ons om gaat is dat de fermentatie software benaderbaar moet zijn extern om de fermentaties te kunnen monitoren en aanpassen (bijv. Teamviewer of een vergelijkbaar programma). Voor data verwerking moet de exporteerde data gebruikt kunnen worden in analyse software zoals bijvoorbeeld PowerBI. Ook moet er in de software zelf al voldoende vergelijking en analyse mogelijkheden zijn om de lopende fermentatie snel te kunnen beoordelen en vergelijken met andere fermentaties. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
13 | Inschrijffase | Programma van Eisen | 5.2 | Geldt de eis van de bankgarantie ook bij door Avans gestelde betalingsvoorwaarden? (20% bij opdracht) | Inderdaad, Avans beschouwt de 20% als een vooruitbetaling en verlangt daarvoor een bankgarantie. De inschrijver kan er echter ook voor kiezen om geen vooruitbetaling te vragen; in dat geval is een bankgarantie niet vereist. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
14 | Inschrijffase | Programma van Eisen | 6.1 | wat als we niet leveren op fatale leveringstermijn? | De aard van uw vraag is ons niet geheel duidelijk. Is bij u niet bekend wat eventuele juridische consequenties zijn of wenst u eigenlijk een andere vraag te stellen? | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen
15 | Inschrijffase | Programma van Eisen | 8.14 | Temp minimaal 5 graden dan is chiller vereist. Valt dit binnen bereik van tender of voorzien jullie die zelf, los van de tender | Er hoeft geen chiller aangeboden te worden. | 2024-05-27 | Bedrijfsklare oplevering en installatie van Bioreactorsystemen