## Toelichting
Standaardformulier 1: Prijzenblad |  | Tabblad 1 van 3
Europees openbare aanbesteding onderhoud werktuigbouwkundige installaties gebouwen
Breda University of Applied Sciences
Referentie: 2024/EAonderhoudW/LV
Spelregels: | Manier van lezen en vragen:
* In tabblad "Prijzenblad" staat een opsomming van de afzonderlijke eenheden vermeld. De vergelijkingsprijs op dit blad zal in de beoordeling worden meegenomen.
* Begrippendefinities zijn voor zover noodzakelijk vermeld in het aanbestedingsdocument.
* Vragen over dit document kunt u stellen via Standaardformulier 2, de antwoorden treft u aan in de Nota van Inlichtingen.
* Benoemde spelregels op dit tabblad gelden voor alle in te leveren Standaardformulieren.
Wijze van invullen en indienen:
* Inschrijver dient alle groen gemarkeerde velden in te vullen. Het wijzigen, in welke vorm dan ook, van de andere velden leidt tot uitsluiting. U kunt dan niet meer in aanmerking komen voor gunning.
* Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de tarieven om te komen tot een totaalbedrag. Optelfouten zijn voor risico van de Inschrijver.
* Indien u geen kosten doorberekent en/of een laag tarief wil hanteren dient u hier tenminste € 0,01 of 0,01 uren in de betreffende cel aan te geven.
* U dient dit gepubliceerde en door u ingevulde Excel bestand in een bewerkbaar Excel-format en PDF-format bij uw Inschrijving te voegen.
* Dit Standaardformulier bevat 3 tabbladen, u dient tabblad "Prijzenblad" en "Filters en V-snaren" bij uw inschrijving te voegen.
* Inschrijver dient de tarieven (in Euro's) exclusief btw op te geven.
* Aanvullende voorwaarden zijn gesteld in het aanbestedingsdocument en het programma van eisen.
* De relevante opmerkingen in de nota van inlichtingen (1ste en/of 2de) zijn ook van toepassing op dit Standaardformulier.
* Opgegeven tarieven bij onderdeel 2 zijn onafhankelijk van de aantallen. Inschrijver kan hieraan geen rechten ontlenen. Indien gewenst kan BUas voor dezelfde opgegeven stuksprijs andere aantallen bestellen en/of afnemen.
* Opgegeven tarieven zijn onafhankelijk van elkaar en zijn indien gewenst door BUas afzonderlijk op te dragen.
Beoordeling:
* De ingevulde tarieven worden beoordeeld op volledigheid en op vormvereisten zoals vermeld in het aanbestedingsdocument.
* De ingediende gegevens worden beschouwd op het aspect manipulatief inschrijven. Manipulatief inschrijven leidt tot uitsluiting.
* De prijs wordt beoordeeld aan de hand van de in het aanbestedingsdocument aangegeven beoordelingsmethodiek (zie hoofdstuk 6).

## Prijzenblad
Standaardformulier 1: Prijzenblad | [5 empty] | Tabblad 2 van 3 | Tabblad 2 van 6
Uitleg kleurmarkering cellen:
Europees openbare aanbesteding onderhoud werktuigbouwkundige installaties gebouwen | [5 empty] | U dient de groene vlakken in te vullen
Breda University of Applied Sciences | [5 empty] | Is de totaal te beoordelen vergelijkingsprijs
Kenmerk: 2024/EAonderhoudW/LV | [5 empty] | Resultaat van ingevulde gegevens
| Onderdeel | Omschrijving | Prijs per jaar € exclusief BTW | Aantal jaar (vaste contractduur) | Totaalbedrag | Som Totaalbedrag | bedrag per 4 jaar
1. | Preventief onderhoud | Plegen preventief onderhoud W-installaties alle gebouwen (excl. filters en V-snaren) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Vervangen 1 keer per jaar filters en V-snaren | 0 | 4 | 0 |  | 0
| Onderdeel | Omschrijving | Prijs per uur € exclusief BTW | Indicatief aantal uur vaste contractduur (4 jaar) | Totaalbedrag | Som Totaalbedrag
2. | correctief onderhoud | Servicetechnicus binnen kantooruren | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Servicetechnicus buiten kantooruren |  | 20 | 0 |  | 0
|  | Projectleider binnen kantooruren |  | 40 | 0 |  | 0
|  | Werkvoorbereider binnen kantooruren |  | 40 | 0 |  | 0
|  | Technicus meet- en regeltechniek (gebouwbeheersysteem) binnen kantooruren |  | 40 | 0 |  | 0
|  | Technicus meet- en regeltechniek (gebouwbeheersysteem) buiten kantooruren |  | 8 | 0 |  | 0
|  | Servicemonteur binnen kantooruren |  | 100 | 0 |  | 0
|  | Servicemonteur buiten kantooruren |  | 35 | 0 |  | 0
|  | Service engineer koeltechniek binnen kantooruren |  | 20 | 0 |  | 0
|  | Service engineer koeltechniek buiten kantooruren |  | 5 | 0
|  | Hulpmonteur binnen kantooruren |  | 20 | 0 |  | 0
|  | Hulpmonteur buiten kantooruren |  | 4 | 0 |  | 0
|  | Omschrijving | Totaalprijs |  |  | Som totaalbedrag
3. | Vervangingen | Vervangen 6 stuks klepafsluiter warmtedistributie 5/4"-2"; zie regel F54 in MJOP |  |  |  | 0
Vervangen 2 stuks expansievaten stadsverwarming; zie regel F31 in MJOP
Vervangen 1 stuks luchtafscheider; zie regel F47 in MJOP
Vervangen 5 stuks thermostatische kranen Heimeier t.p.v. radiatoren; zie regel F66 in MJOP
Vervangen 6 stuks radiator plinten Ocean; zie regel O42 in MJOP
Fictief: vervangen keerkleppen 1xEA + 1xCA + plaatsen afsluiter + aftapper; zie alle rode kruisjes in bijlage X en Y
Fictief: vervangen 1 stuk(s) fancoilunit in Ocean (ruimte Oc0.010)
Fictief: vervangen 1 stuk(s) airco splitsysteem (bi+bu) enkelvoudig 3-6 kW UPS-ruimte Horizon (ruimte Hs3.1715)
Fictief: vervangen 1 stuk(s) elektrische boiler Daalderop 15 liter Horizon
Fictief: vervangen 1 stuk(s) elektrische boiler Daalderop 120 liter Horizon
Fictief: vervangen 1 stuk(s) pomp Grundfos Magna 3
|  | TOTAAL vergelijkingsprijs |  |  |  | 0 | #REF!
Inschrijver:
Naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Handtekening:
Datum:

## filters en V-snaren
Standaardformulier 1: Prijzenblad: Filters en V-snaren |  |  |  |  | Tabblad 3 van 3
filter / V-snaar | afmetingen (mm) | stuksprijs | (indicatieve) hoeveelheid | Totaal (Stuksprijs x hoeveelheid)
V-SNAAR SPZ 1562 LW | n.v.t. | 0 | 1 | 0
V-SNAAR SPZ 1600 LW | n.v.t. | 0 | 1 | 0
V-SNAAR SPZ 1700 LW | n.v.t. | 0 | 3 | 0
V-SNAAR SPZ 1800 LW | n.v.t. | 0 | 3 | 0
V-SNAAR SPA 3182LW | n.v.t. | 0 | 3 | 0
V-SNAAR SPA 3182LW | n.v.t. | 0 | 2 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 592x592x360 | 0 | 2 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 287x287x600 | 0 | 2 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 287x592x600 | 0 | 9 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 592x490x600 | 0 | 1 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 592x287x635 | 0 | 11 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 592x592x635 | 0 | 29 | 0
BAGFILTER ISO COARSE 80% | 592x287x360 | 0 | 2 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 287x287x535 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 287x592x535 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 287x287x535 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 287x592x535 | 0 | 2 | 0
GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 287x592x635 | 0 | 2 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 287x287x635 | 0 | 3 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 287x592x635 | 0 | 10 | 0
GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 592x592x535 | 0 | 11 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 287x592x635 | 0 | 2 | 0
>GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 592x287x535 | 0 | 3 | 0
GLASS BAGFILTER EPM10 70% | 592x592x635 | 0 | 6 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x490x635 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x592x535 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x592x635 | 0 | 36 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x592x535 | 0 | 4 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x287x535 | 0 | 1 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x287x635 | 0 | 16 | 0
GLASS BAGFILTER EPM1 60% | 592x592x635 | 0 | 8 | 0
CP PANEL EPM1 55% | 410x750x96 | 0 | 2 | 0
CP PANEL EPM10 75% | 410x750x96 | 0 | 2 | 0
8090129 sandwichpaneelfilter (ruimte Hs3.317) |  | 0 | 1 | 0
8090148 sandwichpaneelfilter (ruimte Hs3.317) |  | 0 | 1 | 0
TOTAAL |  |  | 184 | 0