## NVI I
Aanbesteding: Aanbesteding VOS- en milieucamera’s ten behoeve van de binnenstad van de gemeente Arnhem
Nota van Inlichtingen I
Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.
vraag | Document Hoofdstuk/ paragraaf | blz. | Vraag | Antwoord
1 | PvE, paragraaf 4.3 | 5 | Er wordt aangestuurd op 1 op 1 vervanging van de camera's (o.a. door stellingen als "hergebruik muurbeugel" en "dezelfde boorgaten hergebruiken"). Echter zijn er in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen geweest op cameragebied. Onder meer voor de stedelijke omgevingen, waarbij een camerapositie eenvoudig kan worden ge-upgrade, waardoor er meerdere beeldhoeken kunnen worden gegenereerd vanuit dezelfde camerapositie, bijvoorbeeld door toevoeging van een multi-directionele camera (door een kosteneffectieve integratie van een PTZ met een multidirectionele camera aan dezelfde beugel en met gebruik van dezelfde kabel). Daardoor ga je méér zien, vanuit dezelfde camerapositie, en je gaat in meerdere richtingen tegelijk kijken. Door te kiezen voor 1 op 1 vervanging, zoals nu beschreven (een PTZ camera voor een PTZ camera), worden dergelijk toevoegingen in de toekomst veel lastiger en kostbaarder. Vraag 1: is er een onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van dergelijke innovatieve upgrades en wat waren de uitkomsten daarvan? Wat waren de argumenten om niet te kiezen voor een upgrade? Vraag 2: Wat is de visie van Arnhem op het upgraden van strategische cameraposities door toevoeging van multi-directionele camera's? Vraag 3: Bent u bereid om een dergelijke visie te belonen in uw beoordeling van het kwalitietsplan? | Naar oordeel van de Aanbestedende Dienst zijn de multi-directionele camera’s meer geschikt voor binnen of als overzicht camera op een plein, maar niet erg geschikt om in te zoomen. Voor de werkwijze van de aanbestedende dienst zijn deze camera's dan ook nauwelijks geschikt en niet van meerwaarde. De aanbestedende dienst verwacht met bovenstaand antwoord op de drie deelvragen van vragensteller antwoord te hebben gegeven.
2 | PVE, paragraaf 4.3 en antwoord op NvI vanuit aanbestedende dienst | 5 & NvI | Naar aanleiding van uw eerdere antwoord in de NvI op de gestelde vraag: Multi-directionele camera's zijn juist bij uitstek ontworpen voor buitensituaties en hebben de volledige IK en IP classificaties. Daarnaast kunnen de separate sensoren worden uitgerust met diverse objectieven, waardoor het verkrijgen van meer detail geen enkel probleem is. Lenzen van 6-12-16 en zelfs 25 mm kunnen worden toegepast. Veel steden kiezen er specifiek voor om dit soort camera's toe te passen om een upgrade te creëren aan het cameratoezicht. De uitdaging van 1 kant op kunnen kijken (zoals met een PTZ) wordt daarmee teniet gedaan. Voorbeelden van steden die de multi-directionele camera toepassen zijn Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Almere, Den Bosch, Groningen, etc. Met alle respect, het lijkt er op dat u onvoldoende op de hoogte bent van dit soort redelijk nieuwe technologieën, maar laat de kans niet voorbij gaan, want in een later stadium gaat dit veel meer geld kosten. Bent u bereid om een dergelijke visie te belonen in uw beoordeling van het kwalitietsplan? | De Aanbestedende Dienst houdt haar beantwoording op vraag 1 in stand. Inschrijver is vrij om een dergelijke visie te onderbouwen in haar uitwerking van gunningscriterium 1. Eventueel kan een dergelijke visie gedurende de contractperiode voor de Aanbestedende Dienst wel van toepassing zijn.
3 | Algemeen | - | Is de aanbestedende dienst zich er van bewust dat er meerdere planningen zijn met afwijkende data? Op Tenderned staat een planning van de aanbesteding welke niet overeenkomt met de planning in de documenten? | De Aanbestedende Dienst, ziet geen meerdere planningen. De nota van inlichtingen I wordt gepubliceerd op 22 januari 2024. Alvorens deze nota van inlichtingen is op 10 januari jl. reeds een vraag beantwoord. Geïnteresseerde partijen hebben daarna de mogelijkheid om tot 31 januari 2024, 10.00 uur, vragen te stellen met betrekking tot het aanbestedingsdocument (in TenderNed: Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen). Op 8 februari 2024 is de aanbestedende dienst voornemens om de tweede nota van inlichtingen te publiceren (in TenderNed: Bekendmaken nota van inlichtingen inschrijffase).
4 | Algemeen | - | Gezien het niet matchen van de verschillende planningen en het feit dat de inschrijving ingediend dient te worden in een schoolvakantie, is de aanbestedende dienst bereid om de planning voor indienen van inschrijving met 2 weken te verlaten. | Niet akkoord. De Aanbestedende Dienst houdt haar planning in stand.
5 | Algemeen | - | Gezien de onduidelijkheid in de planning, kan de aanbestedende dienst aangeven wat de datum is voor het indienen van vragen? Indien de vragen voor de 1e nota van inlichtingen ingediend dienen te worden op 12 januari, is het dan toegestaan om tijdens de 2e vragenronde nieuwe vragen te stellen? | Sluiting tweede termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot het Aanbestedingsdocument is 31 januari 2024, voor 10.00 uur. Geïnteresseerde partijen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over eerder gegeven antwoorden, dan wel nieuwe vragen te stellen.
6 | Bijlage 2, paragraaf 4.2 | 1 | In paragraag 4.2 Eisen met betrekking tot camera's heeft de aanbestedende dienst aangegeven dat de inschrijvende dienst kennis dient te hebben van de Bosch Dinon 4000 serie. Is de aanbestedende dienst zich er van bewust dat de Bosch Dinon 4000 serie EOL is? Heeft de aanbestedende dienst een vervangend type hiervoor in gedachten? | Dit is het huidige cameraportfolio. De Opdrachtnemer dient kennis te hebben van deze camera's voor herstelwerkzaamheden en reparaties (conform Programma van Eisen 4.2.1). Mocht vervanging benodigd zijn, zoekt de Aanbestedende Dienst met Opdrachtnemer een camera die als opvolger kan worden gewaarborgd en kan voldoen aan de minimale eisen conform het Programma van Eisen.
7 | Bijlage 4, Verwerkersovereenkomst, paragraaf 4 | 3 | Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het voorstel dat er wordt opgenomen dat er maximaal 1 audit per jaar plaats zal vinden waaraan de verwerker medewerking dient te verlenen? | Niet akkoord. De wettelijke eisen die gesteld worden aan een verwerkersovereenkomst zeggen het volgende: “Die overeenkomst (=verwerkersovereenkomst) of andere rechtshandeling bepaalt met name dat de verwerker (=inschrijvende partij): • rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie de verwerkingsverantwoordelijke (=Gemeente Arnhem) bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 (=meldplicht inbreuk persoonsgegevens `datalekken’); • de verwerkingsverantwoordelijke (=gemeente Arnhem) alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke (=gemeente Arnhem) of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.” Bovenstaande moet worden nageleefd. In dat kader is een beperking op audits, indien noodzakelijk, niet mogelijk.
8 | Bijlage 4, Verwerkersovereenkomst, paragraaf 5 | 3 | Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het voorstel om de informatievoorziening binnen 24 uur te wijzigen naar binnen 48 uur? | Niet akkoord. Redenen hiervoor zijn dat de Aanbestedende Dienst eerder wenst te kunnen ingrijpen en omdat zij in veel gevallen datalekken zonder onredelijke vertraging moet melden.
9 | Boeteregeling |  | GIBIT 15.5: in artikel 15.5 GIBIT is een boeteregeling opgenomen. Deze boete geldt naast het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever. Dat is naar onze mening dubbel en daarom niet redelijk, zeker niet omdat een te betalen boete nooit verzekerd is. Daarnaast wijzen wij u op hetgeen onder Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit is overwogen over de allocatie van risico’s. Aangezien boetes onverzekerbaar zijn, verzoeken wij u om de boeteregeling te schrappen of om af te spreken dat als de boete van toepassing is alleen schadevergoeding zal worden gevorderd voor zover die de hoogte van de boete te boven gaat. | Niet akkoord. De Aanbestedende Dienst gaat wel akkoord met een verlaging van de boete. Aan de overeenkomst wordt toegevoegd: GIBIT artikel 15.5 wordt aangepast naar: De partij die in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichting schendt, is aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 4 keer de Vergoeding per overtreding, onverminderd het recht de daadwerkelijk geleden schade te verhalen (met inachtneming van artikel 13).De hiervoor bedoelde boete bedraagt evenwel nooit meer dan € 10.000,- per overtreding. Samenhangende overtredingen worden daarbij aangemerkt als één overtreding.
10 | Documenten |  | GIBIT 20.14: wij zouden graag toegevoegd hebben, dat kopieën voor wettelijke- en/of bewijsrechtelijke doeleinden bewaard mogen worden. Dit is verband met belastingen en/of eventuele latere discussies over de uitvoering van de overeenkomst. | Akkoord.
11 | Aansprakelijkheid |  | GIBIT 2020 Art.13.4 – overige schade w/o zuivere vermogensschade. Een aansprakelijkheidslimiet van 10 en 20 maal de Jaarvergoeding verenigt zich niet met de gebruikelijke marges van Opdrachtnemer. Daarmee is dit geen risico dat Opdrachtnemer wenst te aanvaarden, te meer nu dit risico grotendeels onverzekerbaar is. Kan Opdrachtgever instemmen met een doorhaling van deze bepaling, behoudens in de gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid? | Niet akkoord met doorhaling van deze bepaling. De Aanbestedende Dienst gaat wel akkoord met een wijziging van artikel 13.4. Aan de overeenkomst wordt toegevoegd: De aansprakelijkheid voor overige schade (conform artikel 13.4 GIBIT) is beperkt tot twee maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt evenwel nooit meer dan vier maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
12 | Geheimhouding |  | 6. Bijlage 8 GIBIT 2020 Art. 15.5 Art. 15.5 – boete geheimhouding. Uitgangspunt is dat optimale zorg wordt besteed aan de bescherming van de gegevens van relaties. In het onverhoopte geval dat sprake is van een toerekenbare schending van de vertrouwelijkheid wenst Opdrachtnemer de schade die daaruit ontstaat in redelijkheid te vergoeden. Een boete van dergelijke proporties staat echter niet in verhouding tot de marges die Opdrachtnemer maakt, vooropgesteld dat dergelijke boete niet verzekerbaar zijn. Kan Opdrachtgever instemmen met het verlagen van de boete naar €2.500,- | Niet akkoord. Zie de beantwoording op vraag 9.
13 | Ontwerpverantwoordelijkheid |  | GIBIT 2020 Art. 5.5 – ontwerpverantwoordelijkheid. Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer in voorkomende gevallen verantwoordelijk is voor omissies of fouten in het ontwerp die Opdrachtnemer ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding kende of behoorde te kennen waarbij het niet tevoren melden ervan in strijd zou zijn met de redelijkheid? | Niet akkoord. De aanbestedende dienst houdt het gestelde in artikel 5.5 GIBIT 2020 in stand.
14 | Overmacht |  | 9. GIBIT 2020 Art. 16.2 – Force Majeure. De bepaling vermeldt dat “verlate aanlevering” zich uitdrukkelijk niet als overmacht kwalificeert. De huidige markt is nog immer niet geheel voorzienbaar. Om die reden acht Opdrachtnemer het passend om onderhavige diskwalificatie uit de bepaling te halen, waarbij onverkort geldt dat als de vertraging aan Opdrachtnemer is toe te rekenen geen sprake is van overmacht. Kan Opdrachtgever daarmee instemmen? | Niet akkoord. Indien er daadwerkelijk sprake is van overmacht, sluit de aanbestedende dienst aan bij artikel 6:75 BW.
15 | Derdenclaims |  | GIBIT 2020 Art. 17.8 – Derdenclaims. Opdrachtnemer wenst geen gevolgen te accepteren van een derdenclaim die nog niet in rechte vast staat. Kan Opdrachtgever bevestigen dat het woord “beweerdelijke” uit de bepaling wordt geschrapt? | Niet akkoord. Ontbinding is een laatste middel en in vrijwel alle gevallen ook niet in het belang van Opdrachtgever. Reden voor opname van dit artikel is dat IE-claims tot hoge kosten kunnen leiden. De derde partij die eigenlijk rechthebbende is kan gederfde licentievergoedingen en geleden schade claimen als de opdrachtgever software (of andere beschermde goederen) gebruikt. Bovendien kan de eigenlijk rechthebbende middels auteursrechtelijk beslag zelfs de computers in beslag nemen waarop de software staat geïnstalleerd. Met andere woorden: er is een continuïteitsrisico en dat beperkt dient te worden door zo snel mogelijk de Overeenkomst te kunnen ontbinden. Wachten op de uitkomst van een - mogelijke jaren lopende - gerechtelijke procedure is dit geval dus geen optie.
16 | Facturatieschema |  | GIBIT 2020. Art 9.2. Is er ruimte voor aanbieder om het gesprek aan te gaan over het factureringsschema waarbij afgeweken mag worden van de in dit artikel genoemde percentages? | De aanbestedende dienst heeft hiertoe al een afwijking voorgesteld in de Overeenkomst, artikel 11.2 en 11.3: 1. Implementatiekosten in het volgende schema: - 40% bij start werkzaamheden na definitieve gunning; - 30% na integrale acceptatie zoals bedoeld in GIBIT 2020 artikel 9.2; - 30% bij feitelijke live-gang voor zover dit niet samenvalt met de integrale acceptatie. 11.3. De vergoeding voor de gebruiksrechten zijn na ingebruikname voor productieve doeleinden opeisbaar. Jaarlijkse kosten kunnen jaarlijks vooraf gefactureerd worden. Kosten t.b.v. bijv. correctief onderhoud kunnen na afloop van de werkzaamheden worden gefactureerd. Bij planmatige kosten geldt een facturatietermijn waarbij 50% vooraf en 50% achteraf kan worden gefactureerd. Hierbij geldt dat voorafgaand aan de werkzaamheden een nader offerte door Opdrachtgever dient te worden goedgekeurd op basis van de ingediende prijzen conform het ingediende prijzenblad. Mocht inschrijver een andere variant voorstellen, verzoekt Aanbestedende Dienst vragensteller deze in te dienen voorafgaand aan de sluiting tweede termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument.
17 | Prijsindex |  | GIBIT 2020. Art 9.8. - Opdrachtnemer maakt gebruik van een specifieke prijsindex gerelateerd aan de beveiligingsbranche. Is dit acceptabel voor jullie? | Aanbestedende dienst vraagt inschrijver alvorens de sluiting tweede termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument, de specifieke prijsindex te benoemen welke inschrijver wenst te gebruiken, alvorens zij daarmee akkoord gaat.
18 | Garantie |  | IBIT 2020. Art. 10.1 iii. Is een garantie van 12 maanden acceptabel? | Niet akkoord.
19 | Aansprakelijkheid |  | GIBIT 2020. Art. 13.3. Wij vragen u om de aansprakelijkheid per gebeurtenis te verlagen naar maximaal 20% van de totale aanneemsom. | Niet akkoord. De Aanbestedende Dienst gaat wel akkoord met een verlaging van de in artikel 13.3 opgenomen aansprakelijkheid. Aan de overeenkomst wordt toegevoegd: In aanvulling op artikel 13 GIBIT is de in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van drie maal de opdrachtwaarde tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per kalenderjaar.
20 | Geheimhoudingsverplichting |  | GIBIT 2020. Art. 15.2. Graag verlagen van twee jaar naar een half jaar na afloop overeenkomst. | Niet akkoord.
21 | Opzeggingsbevoegdheid |  | GIBIT 2020. Art. 20.4. Ook aan opdrachtnemer dient na 12 maanden een opzeggingsbevoegdheid toe te komen indien daar naar eigen inzicht reden voor zou zijn. Bent u het daarmee eens? | Niet akkoord.
22 | Tabbladen prijzenblad |  | PvE 4.5 103 & 104 <> Prijzenblad, tabbladen Preventief onderhoud & Correctief onderhoud Het gestelde in de punten 103 en 104 is ons inziens tegenstrijdig met de omschrijving in de tabbladen Preventief onderhoud & Correctief onderhoud. Kunnen wij uitgaan van de omschrijving in de tabbladen Preventief onderhoud & Correctief onderhoud voor wat betreft de inhoud en reikwijdte van het onderhoud? | Correct opgemerkt. PVE 4.5 is leidend. Voor de prijscasus Preventief onderhoud is wel een referentie van kleine tekortkomingen opgenomen tijdens preventief onderhoud. Eis 104 wordt aangepast naar: Alle tussentijds optredende storingen zullen, bij afroep hiertoe, in een tijdsbestek van 24 uur worden verholpen op basis van nacalculatie zoals afgesproken voor onderhoud.
23 | Eis Genetec Unified Elite Partner |  | PVE pagina 1 item 4.2.2 - Eis Genetec Unified Elite Partner. Er zijn in Nederland slechts een zeer beperkt aantal partijen die Genetec Unified Elite Partner zijn. U sluit daarmee een groot aantal partijen uit die wel capabel zijn voor het uitvoeren van deze aanbesteding. Is het ook voldoende als een partij Genetec Certified is? | Naar ons inzicht, vermogen en ervaring om de kwaliteit in te schatten en te borgen is bewust gekozen voor deze specifieke highend certificering. De Aanbestedende Dienst past de geschiktheidseis aan naar Genetec Elite Partner of Genetec Certified Partner. De Genetec Partner is niet voldoende vanwege de gevraagde support.
24 | Status huidige GSC software |  | Status huidige GSC software Mogen wij er van uitgaan dat er op de huidige Genetec Security Center software een lopende SMA (Genetec Advantage) zit, en dat op het moment van ingaan van de nieuwe overeenkomst de op dat moment nieuwste softwareversie draait? | Ja, daar kan Inschrijver vanuit gaan. Het huidige Genetec Security Center Software betreft de 5.11.X versie en eind december 2023 heeft nog een upgrade plaatsgevonden.
25 | Omvang huidige GSC software |  | Kunt u aangeven wat de huidige omvang is van de Genetec Security Center software (versie, aantal camera’s, aantal clients, overige licenties); m.a.w. alle gegevens en aantallen welke nodig zijn om de correcte SMA (Genetec Advantage) prijs te kunnen bepalen? | Licenties voor het Genetec platform zijn geen onderdeel van de inschrijfprijs. Genetec Security Center Software betreft de 5.11.X versie. Aantal camera's is opgenomen in het Aanbestedingsdocument. De overige gegevens zijn tevens opgenomen in het Aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen.
26 | Programma van Eisen - Functionaliteiten GSC |  | Beschikt de huidige GSC software reeds over alle in het PvE beschreven functionaliteiten; of is het de wens dat in het kader van deze aanbesteding de functionaliteiten nog verder uitgebreid / aangepast worden? | Ja, het huidige Genetec Security Center software beschikt over de beschreven eisen in het Programma van Eisen.
27 | Prijzenblad – Prijs camera/camera-installatie |  | Is het uitgangspunt voor de prijs het vervangen van een bestaande camera? In geval van een nieuwe camera zal er ook een aanvullende GSC licentie mee genomen moeten worden. Moet dit wel of niet meegenomen worden in de inschrijfprijs? | Nee, een aanvullende GSC licentie in het geval van een nieuwe camera hoeft niet meegenomen te worden in de inschrijfprijs. De licenties van Genetec van de huidige camera's worden van de huidige Opdrachtnemer overgedragen naar de nieuwe Opdrachtnemer. De huidige prijzen/licenties worden 1 op 1 overgezet. Inschrijver hoeft deze licenties niet op te nemen in haar prijsstelling als inschrijving. Dit geldt tevens voor eventuele vervanging van een camera. Bij de aanschaf van een nieuwe camera, wordt een separaat offertetraject gestart, waarbij Opdrachtnemer, namens Opdrachtgever, een nieuwe licentie aanvraagt bij Genetec.
28 | Kosten vergunningen |  | Welke vergunningen zijn nodig om de werkzaamheden uit te voeren en wat zijn de kosten daarvan? Dienen deze kosten meegenomen te worden in de inschrijfbedragen? | Kosten voor vergunningen hoeven niet meegenomen te worden in de inschrijfprijs. Bij aanschaf van een nieuwe camera is het per opstelpunt verschillend wat de benodigde vergunningen zijn, dergelijke vergunningen zullen dan ook onderdeel zijn van een separaat offertetraject.
29 | Verkeersmaatregelen |  | Dienen de kosten voor eventueel benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van het preventief onderhoud meegenomen te worden in het inschrijfbedrag? Dienen de kosten voor eventueel benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van het correctief onderhoud meegenomen te worden in het inschrijfbedrag? Indien er verregaande verkeersmaatregelen genomen moeten worden bij een geval van correctief onderhoud, kan dit een (tijds)conflict opleveren met de gevraagde 4-uurs oplostijd bij een prio-1 storing; graag toelichting op uw standpunt hierin. Dienen de kosten voor eventueel benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van het vervangen van een camera meegenomen te worden in het inschrijfbedrag? Omdat de kosten voor verkeersmaatregel sterk afhankelijk zijn van de plek van de camera/werkzaamheden, kunnen deze heel moeilijk gevat worden in de gevraagd eenheidsprijs voor het vervangen van een camera; graag toelichting op uw standpunt hierin. | Kosten voor eventueel benodigde verkeersmaatregelen hoeven niet te worden opgenomen in de inschrijfprijs. Dit geldt zowel voor preventief onderhoud, correctief onderhoud als het vervangen van een camera. Prio 1, waarbij een oplostijd van 4 werkuren gehanteerd is, geldt enkel voor software. Prio 2, 3 en 4 geldt voor zowel software als hardware.
30 | Aanbestedingsdocument 4.1.2 – eerste alinea |  | In het Aanbestedingsdocument staat “De volledige netwerkinfrastructuur inclusief stroomvoorziening, aansluitpunten voor de camera’s, straatkasten, en netwerkswitches is in beheer van De Connectie, afdeling ICT.” Mogen wij er van uitgaan dat genoemde voorziening en apparatuur dus buiten de onderhoudsverplichting in het kader van deze aanbesteding valt? | Correct.
31 | Aanbestedingsdocument 4.1.2 – vierde alinea |  | In het Aanbestedingsdocument staat “De servers en werkplekapparatuur maken geen deel uit van de aanbesteding en zijn in beheer van De Connectie ICT.” Echter wordt in het PvE punt 4.5.102, a t/m d gesteld dat ook werkstations, servers, gvz-transmissieapparatuur en monitoren onderhouden dienen te worden. Dient het onderhoud van deze hardware wel of niet meegenomen te worden in onze onderhoudsverplichting in het kader van deze aanbesteding? Indien het onderhoud van deze hardware wel meegenomen dient te worden, dan graag nadere opgave van aantallen, types en huidige onderhoudsstatus. | De hardware t.b.v. servers en werkplekapparatuur is geen onderdeel van de overeenkomst. De software, functioneel betrokken bij het cameraportfolio, in dit geval Genetec, is wel onderdeel van de overeenkomst.
32 | Prijzenblad Software |  | Prijzenblad, tabblad Software Genetec – Preventief maintenance en support Genetec software platform per jaar (SLA bound ¦ Nacalculatie) “Nacalculatie” wat wordt hiermee bedoeld? Welk gedeelte kan/mag uitgevoerd worden op nacalculatiebasis? | Correctief onderhoud zal plaatsvinden op nacalculatie. Tabblad betreft preventief en regulier support. Tabblad is aangepast.
33 | Aantal keren |  | Onderhoud 2x of 3x In het PvE staat onder punt 4.5.101. dat het camerasysteem drie maal per jaar geïnspecteerd dient te worden; echter staat in het Prijzenblad, tabblad Preventief Onderhoud “Preventieve onderhoudswerkzaamheden 2x per jaar”. Waar dienen wij van uit te gaan? | Het gestelde in het Programma van Eisen is juist. Het prijzenblad is aangepast.
34 | Vervangende cameratypes |  | Zijn er vanuit de AD nog aanvullende eisen/wensen aan de toe te passen cameratypes?; behalve de eisen dat deze toepasbaar moeten zijn binnen het Genetec platform, niet van een Chinees merk zijn, en een gelijkwaardige beeldkwaliteit en functionaliteit hebben dan de huidige camera’s? | Vastgestelde eisen aan de toe te passen camaratypes zijn opgenomen in het Aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen, waaronder het Programma van Eisen.
35 | Compatible |  | PVE pagina 2 item 13. 'De Opdrachtnemer garandeert…. VMS'. Een aan te bieden platform sluit hiervan enkele niet NDA-compliant cameramerken uit. Mogen wij er vanuit gaan de te koppelen systemen wel compatible zijn met Genetec of anders vervangen mogen worden door compatible systemen? | De te koppelen systemen dienen compatible te zijn met Genetec. Het is niet mogelijk Genetec te vervangen door andere systemen.
36 | Camera's |  | PVE pagina 7 item 91 'Systeemdelen dienen tot….te zijn'. Aangezien er in een hoog tempo wordt doorontwikkeld en diverse type camera’s met regelmaat worden vernieuwd, mogen we tijdens deze periode ook gelijkwaardige opvolgers hiervoor gebruiken? | Akkoord.
37 | Demarcatie |  | PVE pagina 8 item 102 C 'De glasvezel transmissie….. bijgesteld'. Hier wordt omschreven dat er onderhoud aan netwerkapparatuur gedaan dient te worden. In tegenstelling tot wat in de aanbestedingsdocument hfst. 4.1.2 wordt benoemd. Kunt u aangeven waar de demarcatie ligt van de verantwoordelijkheden betreffende deze aanbesteding. | Het optische koppelvlak van de meegeleverde apparatuur van de camera's moeten door de Opdrachtnemer ingelezen kunnen worden. Opdrachtnemer moet aan kunnen tonen dat hun koppelvlak en hun glasvezelapparatuurcamera naar behoren werkt.
38 | Kosten |  | PVE pagina 9 item 103 'Indien er storingen,….. voor onderhoud'. Het is hier onduidelijk of deze kosten gefactureerd kunnen worden of dat deze binnen de onderhoudskosten dienen te zijn opgenomen. Graag dit verder verduidelijken. | Eis 103 betreffen kleine herstelacties. Deze vallen binnen de vaste onderhoudskosten.
39 | Algemeen - Huidige status van het systeem |  | Wat is de huidige status van het systeem? Is het systeem ten tijde van overdracht compleet up-to-date, 100% functioneel duidelijk gedocumenteerd en zijn alle systeemwachtwoorden bekend? Voldoet deze reeds aan de gestelde eisen zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten? | Het huidige Genetec Security Center Software betreft de 5.11.X versie. Eind december 2023 heeft nog een upgrade plaatsgevonden. Ja, het systeem voldoet aan de gestelde eisen in het Aanbestedingsdocument.
40 | Algemeen - Algemeen onderhoud |  | Graag aangeven, gezien een tegenstrijdigheid in de aangeleverde documenten, of het periodiek onderhoud 2 of 3 maal per jaar dient uitgevoerd te worden. | Het gestelde in het Programma van Eisen is juist; drie maal per jaar. Het prijzenblad is aangepast.
41 | Hantekening |  | Wij gaan ervan uit dat alle documenten die ondertekend moeten worden zowel met de pen als digitaal ondertekend mogen worden. Klopt deze aanname? | Ja, mits zoals opgenomen in de algemene procedureregels (par. 2.1 Aanbestedingsdocument): "Dit dient te gebeuren door het invullen van de verklaringen volgens de beschikbare bijlagen en het, desgevraagd, ondertekenen en weer toevoegen (uploaden) van de gevraagde stukken in de aanbesteding op het aanbestedingsplatform, bij de betreffende vraag. Digitale ondertekening is toegestaan, mits Inschrijver beschikt over software om rechtsgeldig digitaal te kunnen ondertekenen." en daarbij (par. 3.1 Aanbestedingsdocument: "Een rechtsgeldige (elektronische) ondertekening van één van de vereiste aan te leveren documenten voor de Inschrijving geldt ook als ondertekening van het UEA."
42 | Overeenkomst |  | Overeenkomst. 4.1. Is het 4 of 5 jaar? U noemt beiden. | Onze excuses voor de verwarring. De juiste looptijd betreft: De AD is voornemens een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer met een looptijd van 4 jaar met een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar.
43 | ISO27001 |  | Aanbestedingsdocument: Wij zijn in het proces om ISO27001 te verkrijgen en verwachten dit certificaat in H2 2024. Is het akkoord dat wij op het moment van verkrijgen van dit certificaat dit certificaat overhandigen? | Indien inschrijver nog niet dan wel niet meer beschikt over een geldig certificaat maar inschrijver zich wel in een certificeringstraject bevindt, kan inschrijver volstaan door bewijs van het stadium waarin het nieuwe certificeringstraject zich bevindt te overleggen (inschrijver volstaat met het toevoegen van een kopie van een toegesneden inhoudsopgave van het handboek, een beschrijving en de beleidsverklaring én een met de certificerende instelling overeengekomen planning van de certificering).
44 | Referentie |  | Aanbestedingsleidraad. Mag 1 referentie volstaan voor de drie kerncompetenties? | Akkoord, een referentieproject mag meerdere malen opgevoerd worden als het voor meerdere competenties voldoet.
45 | Huidige installateur |  | Wie is de huidige installateur? | De Aanbestedende Dienst acht dit niet relevant voor het indienen van een inschrijving.
46 | Aanbestedingsdocument: |  | In artikel 2.2 is niet duidelijk vermeld of er t.b.v. de 2e nota van inlichtingen nieuwe vragen gesteld mogen worden. Kunt u aangeven of dit is toegestaan, ook mede gezien het feit dat vraagstellingen en beantwoording aangaande de geschiktheidseisen van invloed kunnen zijn op verdere deelname aan uw uitvraag. | Ja, geïnteresseerde partijen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over eerder gegeven antwoorden, dan wel nieuwe vragen te stellen t.b.v. de tweede nota van inlichtingen.
47 | Inschrijfformulier E Prijzenblad |  | In uw aanbestedingsdocument geeft u in artikel 2.6 aan dat bij tegenstrijdigheden deze op voorhand gemeld dienen te worden. In lijn daarmee ziet Inschrijver de volgende tegenstrijdigheid: In Inschrijfformulier E Prijzenblad geeft u aan dat bij tabblad Preventief Onderhoud Updates en Upgrades zijn uitgesloten. Dat is mogelijk (maar niet te adviseren). Echter geeft u in het tabblad Correctief Onderhoud aan dat Updates en Upgrades zijn inbegrepen. - Bij correctief Onderhoud worden kosten altijd achteraf berekend aan de hand van de werkzaamheden en of materialen die gebruikt zijn. Kunt u verduidelijken waarom de Updates en Upgrades geen onderdeel van het Preventief Onderhoud uitmaken daar dit gangbaar is in de markt en daarnaast sterk te adviseren dat dit vanuit opdrachtnemer wordt gecoördineerd. Bent u bereid dit te wijzigen zodat de Gemeente Arnhem weet wat de jaarlijkse kosten voor Updates en Upgrades zijn daar deze binnen het Preventieve onderhoud vallen en daarnaast opdrachtnemer de juiste en veilige werking dient te garanderen? | Updates en Upgrades zijn onderdeel van Preventief Onderhoud. Tabblad preventief onderhoud betreft 3x per jaar het cameraportfolio, met name gericht op de hardware. Camera software updates, patches, fixes en upgrades zullen apart worden afgestemd met de AD.
48 | Aanbestedingsdocument: 3.4.2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid - Genetec Unified Elite Partner |  | Is Aanbestedende Dienst zich ervan bewust dat certificeringen vanuit de fabrikant/ontwikkelaar, zoals in uw geval gesteld een Genetec Unified Elite Partner certificaat, niet enkel iets zeggen over de kennis en ervaring aangaande het product binnen een organisatie? Met oog op de scope beschrijving vanuit uw aanvraag is naar mening van Inschrijver een Genetec Elite Partner certificaat, aangevuld met een overzicht gecertificeerde medewerkers, referenties en projectomschrijvingen toereikend om het hoge kennis- en ervaringsniveau aan te tonen in lijn met de scope zoals door u bepaald. Bent u hiermee akkoord? | Naar ons inzicht, vermogen en ervaring om de kwaliteit in te schatten en te borgen is bewust gekozen voor deze specifieke highend certificering. De Aanbestedende Dienst past de geschiktheidseis aan naar Genetec Elite Partner of Genetec Certified Partner. De Genetec Partner is niet voldoende vanwege de gevraagde support.
49 | Aanbestedingsdocument: 3.4.2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid - Genetec Unified Elite Partner |  | U vraagt specifiek om een Genetec Unified Elite Partner certificaat. Is Aanbestedende Dienst zich ervan bewust dat door het eisen van dit certificaat het aantal inschrijvers zeer sterk wordt beperkt. Met oog op hetgeen u schrijft onder paragraaf 1.7. “Er zijn naar inschatting van AD ruim voldoende (MKB) partijen in staat de Opdracht uit te voeren”, is dit dan ook een tegenstrijdigheid. Is AD daarmee akkoord om naast het Genetec Unified Elite Partner certificaat aanvullend het Genetec Elite Partner certificaat toe te staan? | Naar ons inzicht, vermogen en ervaring om de kwaliteit in te schatten en te borgen is bewust gekozen voor deze specifieke highend certificering. De Aanbestedende Dienst past de geschiktheidseis aan naar Genetec Elite Partner of Genetec Certified Partner. De Genetec Partner is niet voldoende vanwege de gevraagde support.
50 | Beroepsbekwaamheid – Kerncompetentie 2 |  | In document 'Aanbestedingsdocument VOS- . . . gemeente Arnhem.pdf' stelt OG: “Inschrijver heeft ervaring met het preventief en correctief onderhouden van tenminste 8 camera’s als onderdeel van Milieu camera’s.” Wat bedoelt OG specifiek met “als onderdeel van” en “Milieu camera’s”? Wij hebben ruime ervaring met projecten bij overheidsinstanties en de toepassing van ANPR camera’s als onderdeel van een Genetec platform. Dit betreft specifiek de Sharp AutoVu camera’s zoals tevens geïmplementeerd bij de Gemeente Arnhem en omvat koppelingen met externe instanties dan wel derden. Dit betreft echter geen cameratoezichtsysteem ten behoeve van milieuhandhaving. Zou een dergelijke referentie, op basis van ANPR camera’s, voldoen om onze beroepsbekwaamheid aan te tonen? | Met kerncompetentie 2 bedoelt de Aanbestedende Dienst dat inschrijver ervaring heeft met het preventief en correctief onderhouden van tenminste 8 milieu camera's. Een dergelijke referentie op basis van ANPR camera's acht de Aanbestedende Dienst voldoende om te voldoen aan de gestelde kerncompetentie.
51 | Scope van onderhavige opdracht |  | In document 'Bijlage 5 PSA Camera Systeem Arnhem.pdf' schets OG, onder het roze blok 'Huidige situatie', een blokschema van de huidige installatie in drie kleuren; oranje, blauw en groen. Kunt u specifiek aangeven welke blokken en of koppelingen tot de scope van onderhavige opdracht behoren? | De kleuren zijn voor interne duiding bedoeld. Onderdeel van de scope betreft: - Bosch Dinion 4000 HD camera (vast) - Bosch 7000I camera (PTZ) vast, milieu) - Sharp AU-K-V-WS850-LC camera (milieu) - VOS SERVER-ARN Genetec platform
52 | Custom softwareapplicatie AKC |  | Document: 'Bijlage 5.C ANPR Schema_V6.pdf'. Indien de hier beschreven ‘customized’ applicatie ‘Alphatron Kenteken Check’ eveneens tot de scope van de onderhavige opdracht behoort, mag er dan vanuit worden gegaan dat alle vereiste gegevens (zoals o.a. licenties, inloggegevens, broncodes en wijze van opbouw en implementatie) beschikbaar worden gemaakt bij aanvang van de opdracht? | Vanuit Genetec is er een koppeling naar een derde partij ( I-Handhaving), deze verzorgt de Kenteken en het overalplaatje voor verdere verwerking.
53 | bijlage 5c |  | In deze bijlage beschrijft u camerahandhaving voor de milieuzone. Wordt het huidige systeem ook gebruikt voor andere vormen van ANPR handhaving? Denk aan een inrijverbod, of voetgangersgebied? zo ja, heeft u hiervoor ook een document beschikbaar waarin u deze beschrijft? Kunt u deze bijvoegen? Zo niet, kunt u dan onderbouwen waarom niet? | Nee, hiervoor wordt het huidige systeem niet gebruikt.
54 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht |  | Kunt u aangeven wanneer het contract met Genetec afgesloten is en tot wanneer het contract met Genetec loopt? Dit is voor inschrijvende partij belangrijk om te weten omdat deze software ondersteund en uitgebreid moet worden. Installatie patches etc. Met onderliggende SLA afspraken. U vraagt immers om een overeenkomst van 4 tot 6 jaar die volledig gekoppeld is aan een softwareoplossing van een leverancier Genetec. | De licenties met Genetec loopt via de huidige opdrachtnemer. De licenties worden overgenomen door de nieuwe opdrachtnemer. Zie tevens de beantwoording op vraag 27.
55 | Bijlage 2 PvE eis 93 |  | Het systeem moet wachtwoorden voor de toegang tot externe controlegegevens (bv. RDW, RVO) periodiek automatisch wijzigen. Hoe werkt dit momenteel? Kunt u hier specificaties van toesturen? Zo niet, kunt u dan onderbouwen waarom niet? | Vanuit Genetec is er een koppeling naar een derde partij ( I-Handhaving), deze verzorgt de Kenteken en het overalplaatje voor verdere verwerking.
56 | Bijlage 2 PvE eis 81 |  | Worden er ook foto's (lees: bewijs) meegestuurd naar het systeem zodat er bij het CJIB foto's meegeleverd kunnen worden? Zo ja, op welke wijze? | Ja, er wordt een overzichtsfoto van het voertuig en het kenteken meegestuurd.
57 | Bijlage 2 PvE eis 81 |  | Kunt u de specificaties van deze export toesturen? Zo niet, kunt u dan onderbouwen waarom niet? | Een mail wordt uitgestuurd. Zie hiervoor bijlage 5.C.
58 | Bijlage 2 PvE eis 81 |  | In pve bij 81 staat De vastgelegde gegevens uit voorgaande eis van elke overtreding via een beveiligde communicatiemethode te exporteren naar de BOA verwerkingsmodule t.b.v. de handmatige controle door een BOA en het vervolgens doorsturen naar het CJIB. Hierover hebben wij de volgende vraag: Naar welk systeem wordt de data geexporteerd? Is direct een systeem van het CJIB of zit hier een systeem tussen? | Vanuit Genetec is er een koppeling naar een derde partij ( I-Handhaving), deze verzorgt de Kenteken en het overalplaatje voor verdere verwerking
59 | bijlage 5c |  | In het schema (bijlage 5c) staat dat het huidige systeem naast een RVO controle ook andere ontheffingen controleert, database info webnext en lokale ontheffingen database gemeente. Deze koppelingen staat niet gespecificeerd in het PvE. Het is ons niet duidelijk waar de ontheffingen in vastegelegd worden en waar ze bevraagd moeten worden. Kunt u hierover specificaties verstrekken zodat inschrijvende partij kan beoordelen in welke mate zij hiet (technisch) support op kan leveren. Graag hierbij beschrijven: functionele koppeling, technische specificaties en leverancier te koppelen systemen. | Vanuit Genetec is er een koppeling naar een derde partij ( I-Handhaving), deze verzorgt de Kenteken en het overalplaatje voor verdere verwerking
60 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht , pagina 5 |  | Om onderhoud te kunnen bieden vragen wij u om inzage over de bestaande apparatuur.- VMS (Video Management Systeem) voor beheer, landing en ontsluiting van de camera's op basis van Genetec. Wanneer is dit geleverd en tot wanneer loopt het contract? | Een overzicht van de huidige camera's en het aanschafjaar is opgenomen in bijlage 5.B. De licenties met Genetec loopt via de huidige opdrachtnemer. De licenties worden overgenomen door de nieuwe opdrachtnemer. Zie tevens de beantwoording op vraag 27.
61 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht , pagina 5 |  | Om onderhoud te kunnen bieden vragen wij u om inzage over de bestaande apparatuur. - 3 camera’s haventoezicht Wanneer zijn deze geleverd en tot wanneer worden deze camera's ondersteund? | Een overzicht van de huidige camera's en het aanschafjaar is opgenomen in bijlage 5.B.
62 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht , pagina 5 |  | Om onderhoud te kunnen bieden vragen wij u om inzage over de bestaande apparatuur.- 14 kenteken registratie camera’s t.b.v. Milieuzone Wanneer zijn deze geleverd en tot wanneer worden deze camera's ondersteund? | Een overzicht van de huidige camera's en het aanschafjaar is opgenomen in bijlage 5.B.
63 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht , pagina 5 |  | Om onderhoud te kunnen bieden vragen wij u om inzage over de bestaande apparatuur.- 95 VOS camera’s binnenstad (Video observatie systeem). Wanneer zijn deze geleverd en tot wanneer worden deze camera's ondersteund? | Een overzicht van de huidige camera's en het aanschafjaar is opgenomen in bijlage 5.B.
64 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht |  | Wat is de reden van het niet vervangen van de Video Management Systeem software van Genetec? | Genetec betreft een generiek Video Management Systeem platform wat naast de uitvraag aanbesteding t.b.v. Milieu en VOS camera's tevens ondersteuning biedt aan niet in de aanbesteding opgenomen camera diensten. Daarnaast is het een intern gestandaardiseerde dienstverlening en uitwisselbaar met onze derden partijen in gebruik.
65 | Aanbestedingsdocument 1.5 Beschrijving van de opdracht |  | U stelt de huidige raamovereenkomst is verlopen en daarom is er een aanbesteding gestart. In de nieuwe scope gaat u uit van behoud van de huidige situatie inclusief bestaande software van Genetec. Wat is de scope van de huidige raamovereenkomst? Was dit inclusief een Video Management Systeem? | Genetec is onderdeel van de huidige overeenkomst en zal tevens in de nieuwe raamovereenkomst worden opgenomen t.b.v. continuering dienstverlening van generieke cameraportfolio naast de VOS en milieucamera's.
66 | Aanbestedingsdocument 1.4 Huidige situatie. pagina 5 |  | U geeft aan dat in de huidige situatie het VOS ook wordt ingezet voor meerdere doeleinden. Inschrijver leest hier verschillende doeleinden waarbij er na een video observatie een opvolging moet plaatsvinden. Kunt u toelichten waarom de opvolging van deze verschillende doeleinden niet is opgenomen in deze scope? | Opvolging wordt niet gedaan door de Aanbestedende Dienst, maar door haar derden partijen zoals politie, brandweer en havenmeesters.
67 | Aanbestedingsdocument 1.4 Huidige situatie . pagina 5 |  | In de huidige situatie wordt het VOS ook ingezet voor meerdere doeleinden. Kunt u toelichten hoe op dit moment de handhaving van deze inzet wordt opgepakt? Wordt er bijvoorbeeld handhaving op straat opgevold door een BOA, bijvoorbeeld bij het snel reageren en optreden bij mogelijke incidenten? En zo ja, met welke applicatie en back-office wordt dit opgevolgd? | Dit is geen onderdeel van de scope van de aanbesteding, zie tevens de beantwoording op vraag 66.
68 | Concept overeenkomst, onder 'Ondergetekenden' | blz. 1 | Als contractpartij staat nu vermeld: 'De publiekrechtelijke rechtspersoon Jan Herman de Baas, gemeentesecretaris, …' Inschrijver neemt aan dat de aanduiding van de contractpartij moet worden aangepast naar gemeente Arnhem / De Connectie. Is dit juist? | Correct. De overeenkomst wordt aangepast.
69 | Concept overeenkomst, art. 4.1 | blz. 3 | Inschrijver neemt aan dat de typo in art. 4.1 ('de duur van vijf (4) jaren') wordt aangepast, in 'de duur van vier (4) jaren'. Is dit juist? | Onze excuses voor de verwarring. De juiste looptijd betreft: De AD is voornemens een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer met een looptijd van 4 jaar met een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar.
70 | Concept overeenkomst, art. 5.2 | blz. 3 | Art. 5.2 verwijst naar artikel 4.1 voor de 'einddatum waarop de Implementatie dient te zijn voltooid.' Inschrijver neemt aan dat hiermee de inwerkingstredingsdatum van de Overeenkomst wordt bedoeld? | Correct. Startdatum van de implementatieperiode, is tevens de startdatum van de overeenkomst. Artikel 5.2 van de overeenkomst wordt aangepast.
71 | Concept overeenkomst, art. 7.1 | blz. 3 | Welke partij dient 'een nader op te stellen onderhoudsovereenkomst' op te stellen? | De Opdrachtnemer.
72 | Concept overeenkomst, art. 14.3 | blz. 7 | Wordt de (nader op te stellen) onderhoudsovereenkomst nog in deze lijst vermeld, zo ja, op welke plek (in de hiërarchie)? | De onderhoudsovereenkomst valt samen met de SLA.
73 | GIBIT 2020, art. 13 | blz. 20 | Inschrijver stelt voor om alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Kan de AD zich vinden in deze redelijke, in de branche gebruikelijke, beperking? Indien de AD deze bepperking niet wil accepteren, kan zij dan motiveren waarom zij van mening is dat alle vormen van schade voor vergoeding in aanmerking behoren te komen? | Niet akkoord voor de beperking van alleen directe schade. In het Burgerlijk Wetboek wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade. Uiteraard zal de opdrachtgever, als deze schade lijdt en de opdrachtnemer voor deze schade aansprakelijk stelt, de aard en omvang van de schade moeten aantonen en ook dat deze aan de opdrachtnemer is toe te rekenen.
74 | GIBIT 2020, art. 13.3 | blz. 20 | Indien Inschrijver toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, dan kan zij uiteraard aansprakelijkheid voor de aldus geleden schade accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient volgens Inschrijver wel in een (meer) redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht / de jaarvergoeding. Zonder zo’n redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde. Gelet op deze visie stelt Inschrijver voor de hoogte van de aansprakelijkheid voor ‘persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade’ te beperken tot € 500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 1.000.000,- per jaar. | De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met een verlaging van de in artikel 13.3 opgenomen aansprakelijkheid. Aan de overeenkomst wordt toegevoegd: In aanvulling op artikel 13 GIBIT is de in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van drie maal de opdrachtwaarde tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per kalenderjaar.
75 | GIBIT 2020, art. 13.4 | blz. 20 | Indien Inschrijver toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, dan kan zij uiteraard aansprakelijkheid voor de aldus geleden schade accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient volgens Inschrijver wel in een (meer) redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht / de jaarvergoeding. Zonder zo’n redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde. Gelet op deze visie stelt Inschrijver voor de hoogte van de aansprakelijkheid voor ‘overige schade’ te beperken tot € 500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 1.000.000,- per jaar. | De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met een wijziging van artikel 13.4. Aan de overeenkomst wordt toegevoegd: De aansprakelijkheid voor overige schade (conform artikel 13.4 GIBIT) is beperkt tot twee maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt evenwel nooit meer dan vier maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

## NVI II
Aanbesteding: Aanbesteding VOS- en milieucamera’s ten behoeve van de binnenstad van de gemeente Arnhem
Nota van Inlichtingen II
Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.
vraag | Document Hoofdstuk/ paragraaf | blz. | Vraag | Antwoord
76 | GIBIT 2020, art. 17.5, blz 23 |  | Inschrijver vraagt zich af op welke derden de AD doelt. Inschrijver is van mening dat in het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever geen inbreuk kan worden gemaakt op de IE-rechten van derden. Inschrijver zou derhalve dit artikellid willen verwijderen. Kan de AD hiermee akkoord gaan? | Niet akkoord. De AD is het niet eens met vraagsteller dat inbreuk op IE-rechten van derden niet mogelijk is. Onder derden wordt verstaan andere partijen - niet zijnde de Leverancier - bij wie Leverancier producten en of diensten afneemt ten behoeve van de ICT prestatie.
77 | GIBIT 2020, art. 17.3, blz 23 |  | Inschrijver verzoekt expliciet te bepalen dat de duur van het Gebruiksrecht op de ICT Prestatie in alle gevallen gelijk is aan de looptijd van de Overeenkomst (dus niet alleen in de gevallen waarin voor het Gebruiksrecht periodiek een vergoeding verschuldigd is). Kan de AD hiermee akkoord gaan? | De AD is niet akkoord met het aanpassingsvoorstel van vraagsteller.
78 | GIBIT 2020, art. 15, blz 21 |  | Inschrijver zou graag de informatie, die zij in het kader van de dienstverlening of geleverde zaken verkrijgt (zoals gegevens, data en signalen), willen verwerken (binnen haar eigen groep) voor analyse, verbetering van haar diensten en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Kan bij artikel 15 dan ook worden toegevoegd dat Leverancier evenwel bevoegd is om gegevens binnen haar groep (als bedoeld in artikel 2:24b BW) kenbaar te maken c.q. te delen? Kan de AD met deze redelijke toevoeging akkoord gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? | De AD is niet akkoord met het aanpassingsvoorstel van vraagsteller. Als onderdeel van de het afsluiten van de Raamovereenkomst wordt een Verwerkersovereenkomst afgesloten. In de Verwerkersovereenkomst kunnen nader afspraken worden gemaakt over het verwerken van (persoons)gegevens.
79 | Aanbestedingsdocument VOS- en milieucamera's ten behoeve van de binnenstad van de gemeente Arnhem / Genetec Unified Elite Partner | 17 | Na zorgvuldige analyse van de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumentatie, wensen wij uw aandacht te vestigen op een specifiek vereiste met betrekking tot de 'Genetec Unified Elite Partner' status zoals geformuleerd door de gemeente Arnhem. Het is onze constatering dat de gestelde eis momenteel aanzienlijke beperkingen oplegt aan het aantal potentiële inschrijvers, aangezien slechts twee marktpartijen in Nederland in het verleden deze status hebben verworven. Wij willen uw aandacht vestigen op het huidige verkoopmodel van Genetec, waarbij de verkoop van Genetec software altijd via geautoriseerde distributeurs verloopt, en de Genetec Unified Elite status niet meer vergeven kan worden. De Unified Elite status kan alleen gegeven worden aan marktpartijen die rechtstreeks bij Genetec inkopen wat in strijd is met het huidige verkoopmodel van Genetec. Dit lijkt ons in strijd met de basisprincipes van een Europese aanbesteding. Wij verzoeken daarom respectvol de gemeente Arnhem overweging te geven aan het aanpassen van de gestelde eis naar de status 'Genetec Certified Partner'. En als aanvulling hierop eventueel te vragen om het SC-ETC-001 (Technische certificering voor Security Center 5.x Enterprise - gevorderd) trainingscertificaat voor ten minste twee medewerkers, die momenteel in dienst zijn van de inschrijver. Deze aanpassing zou niet alleen de inschrijfmogelijkheden vergroten voor marktpartijen met een gevorderd expertise niveau van Genetec, maar zou tevens de toegankelijkheid van deze aanbesteding bevorderen, aangezien het aantal geschikte inschrijvers zou toenemen. Optioneel stellen wij voor, om de eis aan te scherpen door toe te voegen dat de inschrijver een Development Acceleration Program (DAP) member van Genetec dient te zijn. Dit kan de gemeente Arnhem extra zekerheid bieden omtrent de expertise van de inschrijver met betrekking tot Genetec' s SDK/API en de implementaties hiervan, inclusief eventuele integraties van klant specifieke koppelingen. Is de gemeente Arnhem en/of betrokken partijen bereid om, rekening houdend met de bovengenoemde toelichting en de eventueel voorgestelde aanvullende eis, de deelname van inschrijvers zonder de 'Genetec Unified Elite Partner' status te overwegen en te accepteren? en/of deze eis aan te passen naar een andere officiële erkenningen/referenties van Genetec Indien dit niet het geval is, ontvangen wij graag een toelichting van de gemeente Arnhem op hun standpunt om niet af te wijken van de eis voor de 'Genetec Unified Elite Partner' status. | Zie de beantwoording op vraag 23, 48 en 49.
80 | Inschrijfformulier E Prijzenblad / Werkblad 3 - Implementatie VOS | Regel 17 - Werkblad 3 | In de bijlage 'Inschrijfformulier E Prijzenblad' wordt in dit document bij werkblad 3 'Implementatie VOS' op regel 17 van dit werkblad een all-in prijs gevraagd per camera installatie, op basis van 65 stuks. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt door de gemeente Arnhem tussen een vaste camera, PTZ-camera en/of ANPR camerapositie. Voor een transparanter vergelijk willen wij de gemeente Arnhem vragen om deze op basis van bovengenoemde drie cameratypes nader te specificeren. Een installatie van een vaste camerapositie kost immers minder tijd dan een PTZ-camera en/of ANPR camerapositie installatie. Kan de gemeente Arnhem dit aanpassen of verduidelijking geven over hoe de inschrijver regel 17 dient te interpreteren? | Het betreft hier een vervangingsvraag, niet een initiële installatie. Ten aanzien van de bijbehorende werkzaamheden in de scope, zal meerwerk op onderscheidende camera's in basis beperkt zijn bij vervanging.
81 | Inschrijfformulier E Prijzenblad / Werkblad 4 - Software Genetec | Regel 14+15 - Werkblad 4 | In de bijlage 'Inschrijfformulier E Prijzenblad' hebben wij vastgesteld dat de jaarlijkse kosten met betrekking tot SMA/Advantage vanuit Genetec ontbreken. Wij verzoeken de gemeente Arnhem vriendelijk om deze kosten toe te voegen aan het genoemde werkblad 4, waarbij tevens een specificatie wordt verstrekt die onderscheid maakt tussen VOS- en milieucamera's? | Betreft werkblad mbt preventief maintenance en support op Genetec platform. Ter aanvulling zie vraag 27: Een aanvullende GSC licentie in het geval van een nieuwe camera hoeft niet meegenomen te worden in de inschrijfprijs. De licenties van Genetec van de huidige camera's worden van de huidige Opdrachtnemer overgedragen naar de nieuwe Opdrachtnemer. De huidige prijzen/licenties worden 1 op 1 overgezet. Inschrijver hoeft deze licenties niet op te nemen in haar prijsstelling als inschrijving. Dit geldt tevens voor eventuele vervanging van een camera. Bij de aanschaf van een nieuwe camera, wordt een separaat offertetraject gestart, waarbij Opdrachtnemer, namens Opdrachtgever, een nieuwe licentie aanvraagt bij Genetec.
82 | Inschrijfformulier E Prijzenblad / Werkblad 5- Preventief onderhoud | Regel 20 - Werkblad 5 | In bijlage 'Inschrijfformulier E Prijzenblad' is ons opgevallen dat op regel 20 van werkblad 5, 'Preventief onderhoud', een all-in prijs wordt gevraagd per camera-installatie op basis van 115 stuks. Wij merken echter op dat er in dit document geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaste camera's, PTZ-camera's en/of ANPR-cameraposities. Om een transparanter vergelijk mogelijk te maken, verzoeken wij de gemeente Arnhem vriendelijk om deze prijsstelling nader te specificeren voor de genoemde drie cameratypes. Het is immers bekend dat preventief onderhoud voor een vaste camerapositie minder tijd in beslag neemt dan voor een PTZ-camera en/of ANPR-camerapositie installatie. Kan de gemeente Arnhem deze specificatie aanpassen en/of verduidelijken over hoe de inschrijver regel 20 dient te interpreteren? Hiermee wordt een transparante en gelijkwaardige inschrijvingsprocedure gewaarborgd. | Het uitgangspunt van preventief onderhoud betreft integraal cameraportfolio Arnhem m.b.t. VOS- en Milieu camera's op basis van de 'inclusief' stappen cq werkzaamheden zoals vermeld in het werkblad.
83 | PvE Eis 80 | 6 | In eis 80 wordt er aangegeven dat er automatisch vast moet worden gesteld of het betreffende voertuig in overtreding is. Moet de inschrijver verifiëren of vrachtwagens en personendieselauto's voldoen aan de categorieën zoals beschreven in eis 80b? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af.
84 | PvE Eis 80c | 6 | In eis 80c geeft u aan dat het ANPR-camera systeem in de toekomst mogelijk uitgebreid kan worden met andere voertuigcategorieën. Als de uitbreiding van het ANPR-camera systeem nieuwe bevragingen of koppelingen met externe databestanden vereist, mogen deze kosten dan apart aan de gemeente Arnhem worden doorberekend? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af. Deze derde partij(en) zullen dit verder inregelen.
85 | PvE Eis 80c | 6 | Als de inschrijver voor het vaststellen van een overtreding, zowel nu als in de toekomst, diensten van derden moet raadplegen en deze derde partijen hiervoor kosten in rekening brengen, is het dan correct dat de gemeente Arnhem deze kosten op zich neemt? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af.
86 | PvE Eis 80d | 6 | In eis 80c wordt aangegeven welke gegevens moeten worden vastgelegd bij een kenteken dat onterecht de milieuzone betreedt. In het beoordelingskader van het CVOM voor geslotenverklaringen staat dat bij een digitale overtredingsopname deze gegevens op de afbeelding vermeld moeten worden en niet als afzonderlijk bestand worden toegevoegd. Moet de inschrijver deze gegevens aan de foto toevoegen, of wordt dit verzorgd door de BOA-verwerkingsmodule? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af.
87 | PvE Eis 80d | 6 | In het 'Beoordelingskader parket CVOM voor digitale handhaving bij geslotenverklaringen' van 18 april 2023, dat de juridische basis vormt voor digitale handhaving, is toegevoegd dat 'andere informatie bij voorkeur zoveel mogelijk onherkenbaar dient te worden gemaakt'. Dit betreft persoonsgegevens zoals gezichten en kentekens van andere weggebruikers. Moet de inschrijver gezichten en kentekens 'blurren' in de gemeente Arnhem, of wordt dit verzorgd door de BOA-verwerkingsmodule? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af. Deze derde partij(en) zullen dit verder inregelen.
88 | PvE Eis 81 | 7 | In eis 81 staat dat de vastgelegde gegevens van elke overtreding, zoals beschreven in de voorgaande eis, via een beveiligde communicatiemethode moeten worden geëxporteerd naar de BOA-verwerkingsmodule. Kunt u de technische specificaties van de bestaande koppeling tussen het ANPR-camera systeem en de BOA-verwerkingsmodule, evenals de te exporteren gegevens in de NvI, verstrekken? | De aanbesteding betreft alleen de hardware en Genetec. Verdere zaken worden door derde(n) ingeregeld.
89 | PvE Eis 81 | 7 | Is het correct dat het verzamelen, filteren en exporteren van gegevens van overtreders binnen deze aanbesteding valt, en dat de BOA verwerkingsmodule niet wordt uitgevraagd in dit PvE? | Genetec levert de beelden aan en derde partij(en) handelt de gegevens verder af.
90 | Leidraad 1.5 | 6 | Is het correct dat de raamovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op de ANPR-camera's van de milieuzone, en dat mogelijke uitbreidingen, zoals een Zero-emissie zone of het handhaven van geslotenverklaringen, geen onderdeel zijn van deze aanbesteding? | Ja, dit is de huidige uitvraag. De Aanbestedende Dienst sluit niet uit dat dergelijke camera's in de toekomst mogelijk onderdeel worden van de overeenkomst.

## NVI III
Aanbesteding: Aanbesteding VOS- en milieucamera’s ten behoeve van de binnenstad van de gemeente Arnhem
Nota van Inlichtingen III
Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. De vragen van een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.
vraag | Document Hoofdstuk/ paragraaf | blz. | Vraag | Antwoord
91 | GIBIT 2020, art. 15 | blz. 21 | Inschrijver zou graag de informatie, die zij in het kader van de dienstverlening of geleverde zaken verkrijgt (zoals gegevens, data en signalen), willen verwerken (binnen haar eigen groep) voor analyse, verbetering van haar diensten en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Kan bij artikel 15 dan ook worden toegevoegd dat Leverancier evenwel bevoegd is om gegevens binnen haar groep (als bedoeld in artikel 2:24b BW) kenbaar te maken c.q. te delen? Kan de AD met deze redelijke toevoeging akkoord gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? | De AD is niet akkoord met het aanpassingsvoorstel van vraagsteller. Als onderdeel van de het afsluiten van de Raamovereenkomst wordt een Verwerkersovereenkomst afgesloten. In de Verwerkersovereenkomst kunnen nader afspraken worden gemaakt over het verwerken van (persoons)gegevens.
92 | GIBIT 2020, art. 17.3 | blz. 23 | Inschrijver verzoekt expliciet te bepalen dat de duur van het Gebruiksrecht op de ICT Prestatie in alle gevallen gelijk is aan de looptijd van de Overeenkomst (dus niet alleen in de gevallen waarin voor het Gebruiksrecht periodiek een vergoeding verschuldigd is). Kan de AD hiermee akkoord gaan? | De AD is niet akkoord met het aanpassingsvoorstel van vraagsteller.
93 | GIBIT 2020, art. 17.5 | blz. 23 | Inschrijver vraagt zich af op welke derden de AD doelt. Inschrijver is van mening dat in het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever geen inbreuk kan worden gemaakt op de IE-rechten van derden. Inschrijver zou derhalve dit artikellid willen verwijderen. Kan de AD hiermee akkoord gaan? | Niet akkoord. De AD is het niet eens met vraagsteller dat inbreuk op IE-rechten van derden niet mogelijk is. Onder derden wordt verstaan andere partijen - niet zijnde de Leverancier - bij wie Leverancier producten en of diensten afneemt ten behoeve van de ICT prestatie.
94 | concept verwerkers-overeenkomst, onder 'Ondergetekenden' | blz. 2 | Als contractpartij staat nu vermeld: 'De publiekrechtelijke rechtspersoon Jan Herman de Baas, gemeentesecretaris, …' Inschrijver neemt aan dat de aanduiding van de contractpartij moet worden aangepast naar gemeente Arnhem / De Connectie. | Correct. De overeenkomst wordt aangepast.
95 | concept overeenkomst art. 11.1, 11.5 en GIBIT 2020 art. 9.8 | ovk blz. 4 en 5, GIBIT blz. 18 | Een eventuele stijging van de (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het laatst door CBS gepubliceerde prijsindexcijfer dienstenprijzen in vergelijking met het prijsindexcijfer van 12 maanden daarvoor. Echter, in de 'Handreiking Indexatieafspraken meerjarige dienstverleningscontracten' van Code Verantwoordelijk Marktgedrag staat bij de conclusie (punt 2, pagina 5) dat loongerelateerde branchespecifieke indexen niet volledig dekkend zijn. In de handreiking van De Code wordt een index voor meerderjarige contracten als volgt voorgesteld: Het loongerelateerde deel koppelen aan de vaststaande en noodzakelijke loonkostenverhoging (CAO + sociale lasten) en voor het andere deel aan de CPI. Vraag: is de AD bereid de indexering aan te passen op basis van de in de handreiking (https://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/wp-content/uploads/2022/06/Handreiking-indexatieafspraken-in-meerjarige-dienstverleningscontracten.pdf) voorgestelde regeling? | Niet akkoord. Inschrijver houdt de index zoals in de GIBIT opgenomen aan. Deze indexatie houdt rekening met deze eventuele kostenstijgingen.
96 | GIBIT 2020, art. 13.4, blz 20 |  | Indien Inschrijver toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, dan kan zij uiteraard aansprakelijkheid voor de aldus geleden schade accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient volgens Inschrijver wel in een (meer) redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht / de jaarvergoeding. Zonder zo’n redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde. Gelet op deze visie stelt Inschrijver voor de hoogte van de aansprakelijkheid voor ‘overige schade’ te beperken tot € 500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 1.000.000,- per jaar. | De Aanbestedende Dienst heeft de hoogte van aansprakelijkheid conform art. 13.4 GIBIT 2020 reeds verlaagd. Zie hiervoor de beantwoording op vraag 75.
97 | GIBIT 2020, art. 13.3, blz 20 |  | Indien Inschrijver toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, dan kan zij uiteraard aansprakelijkheid voor de aldus geleden schade accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient volgens Inschrijver wel in een (meer) redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht / de jaarvergoeding. Zonder zo’n redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde. Gelet op deze visie stelt Inschrijver voor de hoogte van de aansprakelijkheid voor ‘persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade’ te beperken tot € 500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 1.000.000,- per jaar. | De Aanbestedende Dienst heeft de hoogte van aansprakelijkheid conform art. 13.4 GIBIT 2020 reeds verlaagd. Zie hiervoor de beantwoording op vraag 74.
98 | Extra toelichting vraag 16 NVI 1 |  | Wat verstaan jullie onder de woorden implementatie, planmatig, vooraf gefactureerd. … Is dit nog bij te stellen naar gelang de hoogte van het bedrag? | Naar aanleiding van uw vraag, wijzigt de Aanbestedende Dienst de facturatie als volgt: 11.2. De facturatie voor vervanging of uitbreiding geldt als volgt: Enkelvoudige vervanging (1 camera): 1 factuur na afronding van de werkzaamheden Meervoudige vervanging of uitbreiding van camera's/nieuwe aanleg (2 of meer camera's): - 50% bij start werkzaamheden na akkoord offerte; - 50% na oplevering Bij meervoudige vervanging/uitbreiding geldt een facturatietermijn waarbij 50% vooraf en 50% achteraf kan worden gefactureerd. Hierbij geldt dat voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere offerte door Opdrachtgever dient te worden goedgekeurd op basis van de ingediende prijzen conform het ingediende prijzenblad. 11.3. De vergoeding voor de gebruiksrechten zijn na ingebruikname voor productieve doeleinden opeisbaar. Jaarlijkse kosten kunnen jaarlijks vooraf gefactureerd worden. Kosten t.b.v. bijv. correctief onderhoud kunnen na afloop van de werkzaamheden worden gefactureerd.
99 | Bijlage 6. SROI |  | Een van de blokken gaat om 50 plussers. Mogen wij onze 50 plussers, die al een vast dienstverband bij ons hebben, meetellen in Social Return of moeten we speciaal voor dit project nieuwe 50 plussers aannemen? Graag extra toelichting op dit onderdeel. | Nee, inschrijver mag haar 50 plussers, die al een vast dienstverband bij haar organisatie hebben niet meetellen in Social Return. Het gaat om het in dienst nemen van 50-plussers in de looptijd van de overeenkomst.
100 | Bijlage 2.A G3DC ICT Aansluitvoorwaarden versie 2023.7 tbv VOS_2023 |  | Genoemde document dient conform paragraaf 6 van het aanbestedingsdocument onderdeel uit te maken van de Inschrijving. Echter wordt de verdere invulling en beoordeling hiervan beperkt toegelicht (met uitzondering van de inleiding in bijlage 2.A). Uit nadere beoordeling blijkt dat de toepassing van dit document op aantal vlakken buitenproportioneel is t.o.v. de gestelde scope, technisch niet past, of tegenstrijdig is t.o.v. andere documenten en demarcatie. Kunt u aangeven of alle onderwerpen knock-out criteria zijn? | Zie de beantwoording op vraag 101.
101 | Bijlage 2.A G3DC ICT Aansluitvoorwaarden versie 2023.7 tbv VOS_2023 |  | Genoemde document dient conform paragraaf 6 van het aanbestedingsdocument onderdeel uit te maken van de Inschrijving. Uit nadere beoordeling blijkt dat de toepassing van dit document op veel vlakken buitenproportioneel is t.o.v. de gestelde scope, technisch niet past, of tegenstrijdig is t.o.v. andere documenten en demarcatie. Kan AD dit document aanpassen en toespitsen op de onderwerpen die in lijn zijn met de gestelde scope? Of is AD anderzijds akkoord om dit document na gunning in redelijkheid samen overeen te komen en daarop accordering en ondertekening te voorzien? | In Hoofdstuk 4 van het Aanbestedingsdocument is opgenomen: "Door het indienen van de Inschrijving verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het Programma van Eisen. Indien de AD constateert dat Inschrijver niet voldoet aan de eisen zal hij van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure uitgesloten worden." Hiermee doelt de Aanbestedende dienst dat Inschrijver middels Inschrijving onvoorwaardelijk akkoord gaat op álle gestelde eisen, waaronder het Programma van Eisen (bijlage 2) en de Aansluitvoorwaarden (bijlage 2.A). De schriftelijke toelichting op de eisen uit de Aansluitvoorwaarden (Bijlage 2.A) zullen schriftelijk worden opgevraagd bij eventuele voorlopige gunning. Indien de schriftelijke onderbouwing naar oordeel van de Aanbestedende dienst goed en onderbouwd is, zal geen verificatiegesprek nodig zijn. Indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat naar oordeel van de Aanbestedende dienst een verificatiegesprek nodig wordt geacht, zal deze worden ingepland gedurende de bezwaartermijn. De Aanbestedende Dienst voert een wijziging door in Hoofdstuk 6 van het Aanbestedingsdocument. Bijlage 2 en bijlage 2.A hoeven niet te worden ingediend bij Inschrijving.
102 | Nota van Inlichtingen vraag/antwoord 16 |  | Ook al wordt er geen bigbang verwacht m.b.t. hardwarematige vervanging, een groot deel van de camera's is verouderd en aan vervanging toe. Daarmee omvat een groot deel van het project hardware, waarbij Inschrijvers aanzienlijke investeringen dienen te doen voorafgaand aan implementatie. Inschrijver stelt voor om een betalingstermijn toe te voegen van 30% bij opdracht en de overige drie betalingstermijnen aan te passen naar 20%. Hiermee blijft u verzekerd van tussentijdse oplevermomenten en daaraan hangende facturatie momenten zoals door u voor ogen. Bent u hiermee akkoord? | Zie de beantwoording op vraag 98.
103 | Aanbestedingsleidraad paragraaf 6 |  | U geeft aan dat bijlage 2 "Programma van Eisen en Wensen" bijgevoegd dient te worden bij de indiening. Kunt u bevestigen dat het volstaat om deze geparafeerd of ondertekend bij te voegen? | De Aanbestedende Dienst voert een wijziging door in Hoofdstuk 6 van het Aanbestedingsdocument. Bijlage 2 en bijlage 2.A hoeven niet te worden ingediend bij Inschrijving.
104 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "Er zijn reserveonderdelen beschikbaar voor kritische componenten". Bedoelt u hiermee dat deze op dit moment reeds beschikbaar zijn of dat deze beschikbaar gesteld dienen te worden door Inschrijver? Indien het eerste, kunt u specificeren wat reeds op voorraad beschikbaar is? | Aan de camerazijde zijn er geen reserve onderdelen op voorraad. Dit ligt geheel bij de huidige opdrachtnemer. De nieuwe opdrachtnemer dient reserveonderdelen op voorraad te hebben.
105 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | Onder de dienstverlening worden de prioriteiten en daarbij horende respons- en oplostijden benoemd. Deze lijken niet helemaal rechtlijnig met de beschreven KPI's als onderdeel van het prijzenblad. Kunt u aangeven wat leidend is? (bijv. "critical" responstijd 4 uur t.o.v. "P1 Calamiteit" responstijd 1 uur) | Zie tevens het antwoord op vraag 29 (NVI I). Prio 1, waarbij een oplostijd van 4 werkuren gehanteerd is, geldt enkel voor software. Prio 2, 3 en 4 geldt voor zowel software als hardware. Verder geldt: P2 Urgent PVE is Critical Incident Prijzenblad P3 Middel PVE is Major Incident Prijzenblad P4 Laag PVE is Minor Incident Prijzenblad
106 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "Er zijn faciliteiten beschikbaar voor remote support, zodat er op afstand preventief en correctief onderhoud kan worden uitgevoerd." welke faciliteiten zijn dit concreet? Hoe wordt dit beveiligd? | Via de Firewall van Opdrachtgever wordt een beveiligde VPN verbinding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gerealiseerd voor remote support.
107 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "Dit omvat het bijhouden van informatie over de installaties, systemen en netwerken in de omgeving." Netwerken zijn in uw beheer. Betreft dit "netwerk" aspect slechts het documenteren van de aansluiting tussen camera en netwerk of verwacht u meer van opdrachtnemer? Indien meer, graag een nadere toelichting/detaillering | Het 'netwerk' waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is betreft de verbinding van de camera tot en met de glasvezel connector in het opstelpunt. Opdrachtgever verzorgt de netwerkvoorzieningen intern tot aan de glasvezel connector in het opstelpunt.
108 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "De documentatie van de omgeving wordt goed bijgehouden." Is dit momenteel al het geval? Beschikt u nu al over adequate én actuele as-built of moet dit door opdrachtnemer nieuw gemaakt worden? Kunt u aangeven over welke as-built u beschikt, hoe dat eruit ziet, hoe actueel dat is, in welke bestandsformaten die beschikbaar is en of wij hier gebruik van mogen/kunnen maken als basis om actueel te houden tijdens de looptijd van de overeenkomst? | Ja, dit is reeds het geval. De Aanbestedende Dienst beschikt over as-built tekeningen van alle opstelpunten die bij haar in beheer zijn. Deze tekeningen kunnen beschikbaar worden gesteld voor Opdrachtgever na gunning en kunnen voor Opdrachtgever als basis gebruikt worden om actueel te houden tijdens de looptijd van de overeenkomst. De huidige bestanden betreffen DWG-bestanden en pdf-bestanden.
109 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | Impact en urgentie definitietabel; wat maakt een impact hoog, middel of laag? Wat maakt een urgentie hoog, middel of laag? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag? | De Aanbestedende Dienst bepaalt de urgentie van de melding. Bij urgente verstoring waarbij het gehele of groot deel van het systeem buiten gebruik raakt en/of normale bedrijfsvoering blokkeert zal de storing met zeer hoge prioriteit (P1 Calamiteit) worden opgepakt. De Aanbestedende Dienst maakt naar omstandigheden een zorgvuldige afweging tot welke urgentie dan wel impact de storing behoort. Dit is onder meer afhankelijk van de locatie van de camera, eventuele evenementen e.d.
110 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "buiten gebruik raakt en/of normale bedrijfsvoering blokkeert". Is een (tijdelijke) work-around voor u acceptabel om een blokkerende factor als niet meer blokkerend te zien en is uw normale bedrijfsvoering daarmee hersteld? | Een tijdelijke workaround is voor het continueren van de onderbroken dienstverlening acceptabel. In navolging en overleg zal wel een definitieve oplossing gerealiseerd moeten worden passend bij de oorzaak.
111 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.6 |  | "Bij urgente verstoring waarbij het gehele of groot deel van het systeem buiten gebruik raakt". Wat is voor u concreet een "groot deel"? | Prio 1, waarbij een oplostijd van 4 werkuren gehanteerd is, geldt enkel voor software. Prio 2, 3 en 4 geldt voor zowel software als hardware. Ter kennisgeving: de afgelopen 6 jaar heeft zich geen calamiteit op grote schaal voorgedaan in relatie software en hardware, ook passend bij de eis van beschikbaarheid (PVE eisen 88/89/90). Ter voorbeeld: cameragebied is niet meer functioneel dan wel dekkend, landingsplatform is (voor een groot deel) niet beschikbaar.
112 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.5 eis 102.e |  | Wij veronderstellen dat u hiermee zowel de VOS als milieu camera's bedoelt. Klopt onze veronderstelling? | Correct.
113 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.5 eis 102.b |  | Wat verstaat u onder "communicatie servers"? | Dat zijn de VM-Ware servers waar het systeem op draait.
114 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.4 eis 100 |  | "Het systeem moet geregistreerde kentekens en beeldmateriaal, die niet door het centrale systeem zijn opgehaald, binnen een (instelbare) termijn definitief verwijderen." Begrijpt opdrachtnemer correct dat deze gegevens dan handmatig zijn ingevoerd? Zijn er nog meer mogelijkheden om deze gegevens in te voeren? | Nee, dit gebeurt automatisch bij verstoring van een verbinding op de milieucamera. De gegevens worden tijdelijk in de camera opgeslagen totdat de verbinding is hersteld. Gegevens worden niet handmatig ingevoerd.
115 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.4 eis 96 |  | U schrijft "het gehele systeem", maar somt vervolgens zaken op die te maken hebben met de milieuzone. Klopt het dat deze eis dus geen betrekking heeft op het "gehele systeem", dus inclusief VOS camera's, maar slechts op de milieucamera's? Mocht dit volgens u toch betrekking hebben op de VOS camera's, kunt u deze eis dan nader toelichten? | Correct, de opsomming in eis 96 heeft betrekking op milieu camera's. Daarbij geldt wel dat het beeldmateriaal van zowel de milieu camera's als de VOS camera's door Genetec op het systeem wordt verwerkt. De inhoudelijke verwerking van de Milieu camera's wordt door een derde partij gedaan.
116 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.4 eis 93 & NvI 55 |  | Het antwoord op NvI 55 lijkt niet aan te sluiten op de gestelde vraag. Hoe werkt het periodiek automatisch wijzigen van wachtwoorden momenteel? Kunt u hier specificaties van toesturen? Zo niet, kunt u dan onderbouwen waarom niet? | In de huidige situatie is er geen periodieke wijziging van wachtwoorden binnen het koppelvlak. De Aanbestedende Dienst wenst het wel mogelijk te maken in de toekomst.
117 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.4 eis 92 |  | De overeenkomst duurt maximaal 6 jaar. Kunnen wij er vanuit gaan dat u een termijn van 6 in plaats van 10 jaar hanteert? | Nee, Aanbestedende Dienst houdt haar eis in stand van 10 jaar conform eis 92.
118 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.4 eis 90 |  | Geldt dit voor zowel de VOS als de milieucamera's? Indien u ook de VOS camera's bedoelt, welke registraties bedoelt u dan die maximaal 24 bewaard moeten worden? | Eis 90 betreft enkel de Milieu camera's.
119 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 83 |  | Is de koppeling met de VCNON, inclusief de tijdelijke onderbreking van registraties bij calamiteitenroutes, onderdeel van onze aanbieding? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze koppeling, en kunnen we technische details ontvangen met betrekking tot de interface? | Nee. Gegevensproces, verwerken van de kentekens, vindt plaats bij een derde partij. Deze bepalen het activeren / deactiveren van kenteken registratie bij calamiteiten routes.
120 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 83 |  | In NvI 1 heeft u aangegeven dat hetgeen gesteld in het PvE momenteel reeds in werking is. Geldt dat ook voor deze eis? Aangezien u alhier noteert dat de koppeling DVM-x kan zijn maar nog afgestemd moet worden. Als uw uitvraag instandhouding betreft, dan vernemen wij graag 1) op welke wijze deze koppeling momenteel tot stand is gebracht en 2) of deze koppeling een relatie heeft met Genetec of met een ander platform en 3) als dit niet met Genetec is wat de invloed in dat geval is op uw uitvraag / scope opdrachtnemer | Dit betreft een koppeling met Genetec. De Aanbestedende Dienst verzorgt de kentekenregistratie en beelden, de verdere verwerking ligt bij een derde partij.
121 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 82 |  | Wilt u dat in Genetec alle kentekens na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd? Zo ja, welke periode (in dagen) is uw wens? | Correct, na doorzetting worden de kentekens verwijderd. Maximaal 24 uur.
122 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 81 + vraag/antwoord NvI 52 |  | Klopt het dat eis 81 niet van toepassing is op deze opdracht omdat de koppeling tussen Alphatron Kenteken Check en de BOA verwerkingsmodule buiten scope van deze opdracht is? Indien deze in scope is, kunt u verduidelijken wat hierin van opdrachtnemer wordt verwacht met oog op toepassing en onderhoud? | Conform antwoord vraag 52 NVI: Correct. Vanuit Genetec is er een koppeling naar een derde partij (I-Handhaving), deze verzorgt de Kenteken en het overalplaatje voor verdere verwerking.
123 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 76 |  | Klopt het dat alle infrastructurele werken die uitgevoerd moeten worden (al dan niet binnen 50 meter) volledig bij de opdrachtgever liggen? Zo nee, welke werkzaamheden liggen bij opdrachtnemer? Wat is de demarcatie? | Correct, coördinatie ligt bij Opdrachtgever t.a.v. infrastructurele werken (welke worden uitgevoerd door derde partijen) tot aan het koppelvlak (glasvezelconnector).
124 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 68 |  | Bent u bereid deze eis te laten vervallen om meer keuzevrijheid te verkrijgen in het kiezen van vervangende cameratypes, modellen en merken mits de opdrachtnemer er in overleg met u zorg voor draagt dat de gevel niet zichtbaar of zo goed als niet zichtbaar beschadigt door het plaatsen van een andere camerabeugel en eventuele gaatjes van de oude beugel worden gerenoveerd? | Alle vervangingen van camera's zullen in overleg met Opdrachtgever moeten worden afgestemd. Mocht het zo zijn dat het gebruikte camera type niet meer gesupport of geleverd kan worden, dan zal de Opdrachtnemer de eventueele bevestigings gaten die niet gebruikt worden herstellen
125 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 66 |  | "Bij uitbreiding en vervanging worden de spanningskabels door opdrachtnemer afgewerkt op scheidingsstroken met schroefklemmen in het camerahuis met de aanwezige glasvezel koppeling." Wat bedoelt u met "in het camerahuis met de aanwezige glasvezel koppeling" in relatie tot het afwerken van spanningskabels? | Als er bij vervanging van een camera schade aan een glasconnector optreedt, zal de Opdrachtnemer dit moeten herstellen. Bij het losnemen van de spanningskabel zal dit ook door de Opdrachtnemer op juiste wijze hersteld moeten worden.
126 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.3 eis 66 t/m 70 |  | Zijn de eisen 66 t/m 70 alleen van toepassing op de VOS camera's of ook op de milieu camera's? | Correct, betreft VOS camera's.
127 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 59 |  | Geldt dit alleen voor de camerabeelden die opgeslagen zijn in het back-up systeem of ook de camerabeelden die elders zijn opgeslagen? | Live beelden worden 14 dagen bewaard, first in first out principe. Met het back-up systeem bedoelt de Aanbestedende Dienst het opslag systeem van beelden.
128 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 58 |  | Aangezien u alle netwerkapparatuur zelf levert, mag de opdrachtnemer er dan vanuit gaan dat u zelf de IP-adressen van alle daarop aangesloten apparatuur beheert en uitgeeft? Zo niet, hoe ziet u dit dan wel voor u? | Klopt, de netwerk configuratie zal door de Opdrachtgever worden aangeleverd, beheerd en uitgegeven.
129 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 57 |  | Moeten de camerabeelden slechts opgeslagen worden op het back-up systeem van de connectie? Of moeten de camerabeelden óók op de Genetec server zelf opgeslagen worden? | De camerabeelden worden 14 dagen op het opslagsysteem van de Connectie opgeslagen.
130 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 55 |  | In eis 57 geeft u aan dat de camerabeelden slechts moeten worden opgeslagen op het back-up systeem van de Connectie. Moeten de in eis 55 bedoelde camerabeelden ook uitsluitend opgeslagen worden op het back-up systeem van de connectie? | Correct.
131 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 55 |  | In eis 57 geeft u aan dat de camerabeelden slechts moeten worden opgeslagen op het back-up systeem van de Connectie. Moeten de in eis 55 bedoelde camerabeelden ook uitsluitend opgeslagen worden op het back-up systeem van de connectie? | Correct.
132 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 44 |  | "Een toezichtgebied moet op één plattegrond gepresenteerd kunnen worden, waarbij in- en uitschakelen mogelijk is." wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u in- en uitschakelen en met welk doel? | Dit betreft geen eis maar een wens. In de toekomst moet het mogelijk zijn om op één plattegrond een toezichtsgebied te presenteren, waarbij camera's kunnen worden in- en uitgeschakeld met één muisklik.
133 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 26 |  | "De supervisor moet ook middels een controller beelden kunnen overnemen van de operators." Wat bedoelt u precies met "beelden kunnen overnemen"? Wat voor controller betreft dit? | De supervisor moet de besturing van de operator kunnen overrulen.
134 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 13 |  | Kunt u beschrijven hoe u dit veilig bewerkstelligt? Welke veiligheidsmaatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de benodigde verbindingen veilig zijn? | Via wachtwoorden, Genetec rollen- en rechtenstructuur en VLAN worden deze afgeschermd. Camera's van derden betreft hierin o.a. verkeerscamera's.
135 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 13 |  | "De Opdrachtnemer garandeert dat het via het VMS mogelijk is om camerabeelden van derden uit te kijken op de werkplekken van het VMS." Is dit momenteel reeds mogelijk? Zo ja, kunt u uitleggen hoe? Hoe worden de camerabeelden van derden binnengehaald binnen uw VMS? Daar is een netwerkkoppeling of iets dergelijks voor nodig. Graag een beschrijving dan wel systeemtekening waarin dit grafisch wordt weergegeven. Zo nee, moet de opdrachtnemer dit realiseren? Zo ja, wat zijn de randvoorwaarden waarbinnen de opdrachtnemer dit moet realiseren? Denk bijvoorbeeld aan type verbindingen, beschikbare apparatuur, licenties, veiligheidsmaatregelen, etc. | Ja, dit is mogelijk. Zie beantwoording op vraag 134. De camerabeelden van derden worden door Genetec ontsloten. Binnen Genetec moet Opdrachtnemer dit in stand houden.
136 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 5 |  | Over hoeveel beeldschermen beschikt de werkplek/werkplekken? | Afhankelijk van de werkplek 1 of 2 schermen.
137 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.2 eis 3 |  | "De Opdrachtnemer garandeert dat het VMS op de door de ICT-afdeling van de Gemeente Arnhem geleverde werkstations met beeldscherm gepresenteerd wordt." De ICT van gemeente Arnhem levert de hardware en dient er derhalve zorg voor te dragen dat deze geschikt is om het VMS op weer te geven, daar kan de inschrijver geen garanties op geven. Wel kunnen wij garanties geven dat het VMS gepresenteerd wordt mits de gemeente de juiste hardware levert. Bevestigt u dat de door u geleverde hardware voldoet? | Ja, de geleverde hardware voldoet. Dit is in afstemming met de specificaties van Genetec gerealiseerd. De centrale netwerkapparatuur, servers en werkstations valt buiten de aanbesteding.
138 | Bijlage 2 PvE paragraaf 4.1.e |  | "De contactpersoon c.q. de plaatsvervanger is gedurende kantoortijden altijd bereikbaar. Uiterlijk binnen 4 werkuren na een verzoek van de Opdrachtgever, reageert de contactpersoon." De contactpersoon kan een accountmanager zijn. Binnen 4 uur reageren is dan niet altijd realistisch voor een dergelijke functionaris. Echter, wij hebben een volwaardige servicedesk waar wij u 24/7 kunnen helpen. Bedoelt u niet een dergelijk orgaan dat binnen 4 uur moet reageren en "de contactpersoon" bijvoorbeeld uiterlijk next business day? | Akkoord. Bij escalatie dient een volwaardige helpdesk of een plaatsvervanger bereikbaar te zijn.
139 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 22: afschrijvingstermijn |  | Gezien de contracttermijn van 6 jaar en de afschrijvingstermijn die u hanteert die overeenkomt met de duur van het contract: begrijpt opdrachtnemer correct dat de camera's uit het jaar 2015, 2016 en 2017 in het eerste jaar van de overeenkomst vervangen moeten worden? | Wij gaan er vanuit dat er een geleidelijk verloop van uitval van de camera's zal zijn en daarmee een gedoseerd vervanging traject.
140 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: plattegronden |  | "De servers worden gebruikt voor opslag van het beeldmateriaal (7x24 uur) en de centrale plattegronden voor de uitkijk pc." Klopt onze veronderstelling dat u gebruik maakt van één of meerdere plattegronden in de grafische user-interface van Genetec waarop de camera's in uw gemeente zijn ingetekend? | Uw veronderstelling klopt, er zijn bepaalde gebieden oproepbaar om overzicht te kunnen behouden.
141 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: connectoren |  | "De glasvezels in de straatkast is afgemonteerd op basis van ST/ST en op SC connectoren." ST/ST zijn bajonetsluitingen. SC is een klikconnector. Een kabel kan voor zover wij weten ST/ST, SC/SC of ST/SC zijn (naast andere varianten zoals LC/LC, LC/SC, etc.). Kunt u aangeven welke varianten u gebruikt? | Er zijn nog enkele camera's op ST aangesloten, het meerendeel is op SC.
142 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: straatkasten |  | "Deze straatkasten staan op centrale knooppunten op diverse plaatsen in de stad." Kunt u op een plattegrond aangeven welke camera's met welke straatkast verbonden zijn? | Bij opdracht zullen wij deze informate verstrekken. Deze zijn in beheer bij de Opdrachtgever.
143 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: straatkasten |  | "Deze straatkasten staan op centrale knooppunten op diverse plaatsen in de stad." Kunt u op een plattegrond aangeven waar deze straatkasten staan? | Bij opdracht zullen wij deze informate verstrekken. Deze zijn in beheer bij de Opdrachtgever.
144 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: camera-ophangpunten |  | "De huidige camera-ophangpunten zijn op een scheidingspunt samen met glas en energienetwerk afgemonteerd in een straatkast." Zie ook de vorige vraag. De demarcatie is ons niet duidelijk. Kunt u dit grafisch verduidelijken? | Bij opdracht zullen wij deze informate verstrekken. Deze zijn in beheer bij de Opdrachtgever.
145 | Aanbestedingsdocument paragraaf 4.1.2, blz. 21: grafische weergave |  | Kunt u in een grafische weergave weergeven welke componenten binnen scope van deze aanbesteding vallen en welke daarbuiten? Denk aan een schematische weergave of systeemtekening waarin alle componenten en hun onderlinge verbinding/samenhang getekend zijn, waarin (bijvoorbeeld met kleuren, vakken of tekstueel) is aangegeven welke componenten binnen en buiten scope van deze aanbesteding vallen. | Zie bijlagen 5 PSA en plattegronden (VOS en Milieu).
146 | Vraag 17 NVI 1. Prijsindex: |  | Wij hanteren CBS Metalektro 24-30,33. Is dit acceptabel voor jullie? | Niet akkoord. Inschrijver houdt de index zoals in de GIBIT opgenomen aan. Deze indexatie houdt rekening met deze eventuele kostenstijgingen.