## Vragen_en_antwoorden_468378_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 5.2 Gunningscriteria | U geeft aan dat bij het eerder afronden van de werkzaamheden een fictieve korting wordt toegepast. Hoe dient inschrijver dit kenbaar/aantoonbaar te maken tijdens de inschrijving? | Bekijk het tabblad 'Uiterlijke Opleverdatum' in het herziene prijsformulier.
2 | 4.2.4 Certificaten | Onze inspecteurs zijn momenteel nog niet in het bezit van een certificaat “Veilig werken langs de weg”. Voor het uitvoeren van de gevraagde inspectiewerkzaamheden is dit certificaat ons inziens niet perse noodzakelijk. Kunt u deze eis laten vervallen? Zo niet, kunt u de eis aanpassen van “aanleveren bij inschrijving” naar “voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden dienen de inspecteurs in het bezit te zijn van een certificaat”? | Deze eis vervalt.
3 | Bijlage 5 inschrijfformulier | Bijlage 5 is niet compleet. Op het eerste tabblad wordt verwezen naar 4 tabbladen. Deze staan niet in Bijlage 5. Kunt u een herzien prijzenblad opsturen? | De verwijzing op het eerste tabblad was niet correct. Bekijk het herziene prijsformulier.
4 | Schouw | Tijdens de rondgang werd aangegeven dat er een NEN2767 met MJOP is. In NEN 2767 worden ook altijd de schakel- en verdeelinrichtingen opgenomen. Kunnen wij deze aantallen per object ontvangen? | Zie bijlage MJOP's objectenlijst.
5 | 4.2.2 Kerncompetentie | In deze paragraaf stelt OG dat het onderhoud van e-installaties in openbare gebouwen een vereiste is en middels een referentieopdracht aangetoond dient te worden, dit terwijl onderhoud geen onderdeel van de uitvraag is. Doelt OG hier op inspectie ervaring ipv onderhoud? | Ja, hier wordt inspectie i.p.v. onderhoud bedoeld.
6 | 4.2.2 Kerncompetentie | De genoemde kerncompetentie vraagt om aantoonbare ervaring met een vergelijkbare portefeuille zoals in bijlage 5. Gaat OG tevens akkoord met aantoonbare ervaring binnen de openbare ruimte? | Wij gaan niet akkoord met aantoonbare ervaring binnen de openbare ruimte.
7 | Aanbestedingsdocument, gunningscriteria | Op welke wijze dient gunningscriteria G-2 (kwaliteit) ingediend te worden? Gunningscriteria G-2 wordt ook niet genoemd in bijlage 1 overzicht in te dienen documenten. Ook op het inschrijfbiljet is hiervoor geen veld om in te dienen. | Bekijk het tabblad 'Uiterlijke Opleverdatum' in het herziene prijsformulier.
8 | Bijlage 5 inschrijfformulier | Op het inschrijfformulier, tabblad "Totale inschrijfprijs", regel 61, wordt aangegeven dat er 4 tabbladen zijn waar de diverse eenheidsprijzen ingevuld dienen te worden in de gele velden. Het document bestaat echter maar uit 2 tabbladen en er zijn ook geen gele velden. Graag het inschrijfformulier aanpassen of verduidelijken. | De verwijzing op het eerste tabblad was niet correct. Bekijk het herziene prijsformulier.
9 | Aanbestedingsdocument | In overzicht in te dienen documenten (bijlage 1) wordt een SCIOS scope 10 certificering genoemd. Deze wordt echter niet genoemd in paragraaf 4.2.4 van het aanbestedingsdocument. Dient deze certificering ingediend te worden? | U dient een SCIOS scope 10 certificering in te dienen.
10 | Aanbestedingsdocument | In het aanbestedingsdocument paragraaf 4.2.2 wordt een referentie gevraagd. Deze staat echter niet bij het overzicht in te dienen documenten (bijlage 1). Dient de referentie ingediend te worden? | Ja, deze dient ingediend te worden.
11 | Algemene inkoopvoorwaarden | Artikel 10.1: Mogen we hierbij er wel van uitgaan dat het niet volledig kunnen inspecteren door redenen waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, bijvoorbeeld doordat er binnen de vooraf overeengekomen planning van de inspectiewerkzaamheden geen toegang en/of geen toestemming is verkregen om de installatie spanningsloos te schakelen, hierbuiten vallen? | Opdrachtnemer moet binnen de gestelde termijn de inspecties uitvoeren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen samen zorgen voor een haalbare planning. 12 maanden geeft hier ruim te tijd voor.
12 | Algemene inkoopvoorwaarden | Artikel 5.3: Het niet correct functionering of defecten van apparatuur en/of componenten, ontstaan door het spanningsloos maken van de installatie t.b.v. de inspectiewerkzaamheden, vallen deze wel buiten het risico en rekening van de opdrachtnemer? Installatieverantwoordelijk geeft de inspecteur namelijk zijn goedkeuring om te mogen schakelen. | De externe en interne installatieverantwoordelijke vereisen dat er geschakeld gaat worden en geven daar toestemming voor. Het schakelen dient ter plaatse afgestemd te worden met de gebruikers van het object gedurende reguliere kantoortijden (08:00-17:00). Indien er in uitzonderlijke gevallen echt niet geschakeld kan worden door b.v. processen van de gebruiker zou dit in de avond of weekend uren dienen te gebeuren. Schade aan installatie dient men ten alle tijden zelf te voorkomen door ter plaatse te kijken naar de situatie alvorens te schakelen. De aansprakelijkheid bij schade ligt bij de aannemende partij.
13 | Aanbestedingsdocument, p4, technische eisen inspectie | Rapportages worden gecontroleerd door een adviseur waarvan de bevindingen moeten worden verwerkt in de rapportage. De inhoud van de rapportages is vastgesteld door de SCIOS en eventuele extra aan te leveren inhoudelijke content is nu op voorhand niet te bepalen t.b.v. de prijsvorming. Mag deze regel in het aanbestedingsdocument komen te vervallen? | De standaard op te stellen rapportages Scope 8 en 10 zullen worden beoordeeld door een adviseur. De aannemende partij hoeft dus niets extra's uit te voeren voor deze stap. De adviseur zal inhoudelijk nalopen of de scios standaarden gewaarborgd zijn. Deze regel kan niet vervallen.
14 | Aanbestedingsdocument, p4, technische eisen inspectie | Kosten voortvloeiende uit de her-inspecties zijn op voorhand niet te bepalen, omdat er wel/niet fysiek op locatie(s) moet worden geïnspecteerd en het aantal bemerken t.b.v. een her-inspectie onbekend is. Kunnen kosten her-inspectie uit de scope van de aanbesteding en/of op basis van een uurtarief worden afgeprijsd? | Bekijk het aangepaste prijsformulier met de stelposten voor digitale en fysieke herinspecties.
15 | Afstemming gebruikers | Wie verzorgt de afstemming met de gebruikers van de locaties? | Hierin zullen opdrachtgever en opdrachtnemer samen optrekken, waarbij de communicatielijnen zo kort en efficient mogelijk worden gehouden.
16 | Inspectie op locatie | Kunnen we uitgaan van een vrije doortocht op de vooraf geplande inspectiedagen op de locaties? | Vooraf graag aan de locaties/gebruikers melden dat er een moment is waarop er geschakeld dient te worden tijdens de inspectie dagen. Hierdoor kunnen zij aan het idee wennen, voorbereidingen treffen en wordt discussie ter plaatse voorkomen.
17 | Inspectie op locatie | Kunnen we ervan uitgaan dat de inspectiewerkzaamheden binnen de in de CAO gestelde werkdagen en werktijden kan worden uitgevoerd? Zo niet, welke percentage van de tijd zal hierbuiten vallen? | Uitgangspunt is om binnen de CAO gestelde werkdagen de inspecties uit te voeren. Mogelijke uitzonderingen zouden kunnen zijn: het stadhuis en scholen. Hier wordt opdrachtgever ook graag over geadviseerd.
18 | NEN2767 rapportages | Kunnen we de NEN2767 rapportages van de locaties ontvangen? | Zie bijlage MJOP's.
19 | Inspectie op locatie | Kan er een overzicht van aantal verdelers per locatie worden opgegeven, bij voorkeur met het aantal afgaande velden? | Nee. Mogelijk dat de MJOP's hier meer uitsluitsel over geven.
20 | Inspectie op locatie | Verdelers dienen volledig te worden geïnspecteerd, maar mag de rest van de installatiedelen op basis van een steekproef (steekproef op basis van de beschreven methodiek in de NEN3140/scope8) worden geïnspecteerd? | Zolang u zich houdt aan het vereiste in de Scios scope 8 en 10 zijn steekpreven volgens die methode toegestaan.
21 | Plan van Inspectie | Normaliter bepaalt de installatieverantwoordelijke het Plan van Inspectie. Mogen we ervan uitgaan dat partijen zelf een PVI per locatie moet opstellen, gezien deze niet zijn aangeleverd bij de aanbestedingsdocumenten? | Inspectieplan dient per locatie zelf opgesteld te worden met inachtneming van de gestelde eisen uit de aanbestding, scios scope 8 en 10.
Algemene opmerking: Doordat de nota van inlichtingen vertraagd is gepubliceerd, zijn de termijnen aangepast. De aangepaste planning is hieronder weergegeven.
|  | Activiteit | Datum
|  | Publicatie aanbesteding | 2024-05-22
|  | Uiterste aanmelddatum voor deelname aan schouw | 2024-05-28
|  | Schouwsessie | 2024-06-04
|  | Uiterste inleverdatum vragen | 2024-06-05
|  | Verzenden Nota van Inlichtingen | 2024-06-13
|  | Uiterste termijn indienen Inschrijvingen | 2024-06-27
|  | Verificatievergadering | n.t.b.
|  | Bekendmaking Gunningsbeslissing | 2024-07-08
Standstiltermijn/ bezwaartermijn
|  | Datum definitieve gunning | 2024-07-30
|  | Ondertekenen overeenkomst | 2024-07-30
|  | Ingangsdatum overeenkomst | 2024-07-30