## Informatie
Datum | 2024-03-07 11:39
Filetype | Export meldingen
Aantal resultaten | 215

## Meldingen
klant_id | klant_nummer | soort | type | prioriteit | reference | datum | einddatum | omschrijving | oorzaak | locatie | objects | objectnummers | mastlocaties | contractpartner | monteur | revisiontime | oplosdagen
42071 | Gemeente Leiderdorp | EWOVL | Eigen waarneming OVL | Normaal | 000080 | 2020-05-12 |  | [Overige]<br />In februari is deze lichtmast verwijderd nadat deze was omgewaaid. Graag nieuwe lichtmast terugplaatsen. Op dit deel is het behoorlijk donker | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Louise de Colignystraat | 597178 | 3 | voor garage's | Heijmans Infra B.V. | Fabian van de Bor | 2023-04-06 16:58:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | EWOVL | Eigen waarneming OVL | Normaal | 000153 | 2020-06-23 |  | [Overige]<br />Lantaarnpaal a/d overkant zou in dec al vervangen worden. Oude is weggehaald, maar nieuwe is nog niet geplaatst. Lichtmast staat tegenover Jan Roelandsestraat huisnummer 1. | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Jan Roelandsestraat | 599284 | 1 |  | Heijmans Infra B.V. | Fabian van de Bor | 2023-04-06 16:58:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | EWOVL | Eigen waarneming OVL | Normaal | 000154 | 2020-06-23 |  | [Overige]<br />Lichtmastreclame werkt niet. lijkt niet in de bak te zitten, maar in de mast. Onlangs hebben wij geconstateerd, dat de verlichting van onderstaande lichtmastreclame in de gemeente Leiderdorp het niet meer doet. Onze installateur heeft deze storing niet kunnen verhelpen. Waarschijnlijk bevindt de storing zich in de mast. Het betreft de volgende reclame: Adverteerder : mcdonald's leiderdorp 1099 Op locatie : Provincialeweg 445 (N445) mastnummer onbekend GPS (indien bekend) : 52.17508 4.53777 Wij verzoeken u deze storing zo spoedig mogelijk te verhelpen en ons de uitvoerdatum telefonisch of via e-mailadres Sigrid@npbmedia.nl door te geven. | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Oude Spoorbaan | 598329 | 52 |  | Heijmans Infra B.V. | Fabian van de Bor | 2023-04-06 16:58:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | EWOVL | Eigen waarneming OVL | Normaal | 000156 | 2020-06-25 |  | [Overige]<br />De stroomkast op markt (Santhorst ,van Diepeningenlaan 23) werken maar 2 van de 12 aansluitingen. Soms lijkt het erop dat de overige aansluitingen ook werken, maar deze vertonen "knippergedrag". Locatie komt ongeveer overeen met lichtmastnr 34 | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van Diepeningenlaan | 597816 | 34 | + winkels | Heijmans Infra B.V. | Fabian van de Bor | 2023-04-06 16:58:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | EWOVL | Eigen waarneming OVL | Hoog | 000869 | 2022-02-08 |  | [Armatuur beschadigd]<br />De kap van het armatuur gewaaid. Mastnummer L01026, Adres Elisabethof 24 tegenover Rofra Home woonwinkel. Kap ligt op stoep <br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Elisabethhof | 596139 | 26 |  | Heijmans Infra B.V. | Gerard van Driel | 2023-04-06 16:58:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001040 | 2022-09-13 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Heelblaadjespad | 598750 | 13 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:29:39 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001099 | 2022-11-08 |  | [Lamp brandt niet]<br />Ondanks dat de Lamp en VSA vervangen is brand de lamp nog niet. Liander is hier langs geweest en heeft de verlichting getest, Verlichting brand nog steeds niet<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Heelblaadjespad | 598750,598753 | 13 17 | bij woningen | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:28:59 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001129 | 2022-12-01 |  | [Lamp brandt niet]<br />Heeft dit te maken met de vervanging van de lichtmasten in de bloemerd?<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598100 | 54 | JOP | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:29:55 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001131 | 2022-12-05 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598096 | 18 | coachpad | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-10-04 10:32:46 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001187 | 2023-01-17 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596258 | 49 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-10-04 10:03:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001230 | 2023-03-01 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596258 | 49 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-10-04 10:03:06 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001242 | 2023-03-13 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Er zijn op de Laan van Berendrecht meerdere lampen die niet branden. Volgens de melder betreft het 5 lampen tegenover toren 4 ( tegenover de Winkelhof) richting de Engelendaal. melder geeft aan ook de lantaarn voor de deur werkt niet, en enkele meters verderop werkt er ook een niet. Helaas heeft melder geen lantaarnnummers. (Melding doorgegeven via KCC Leiderdorp) | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Laan van Berendrecht | 597454 | 4 | Winkelh.>Santh. | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:53:32 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001299 | 2023-05-23 |  | [internet melding][IP:2a02:a465:d633:1:6489:f94d:3ca0:c2bf...X][Armatuur ontbreekt]<br />mast is al meer als een jaar verdwenen | Vandalisme | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597573 | 20 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 09:48:25 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001300 | 2023-05-23 |  | [internet melding][IP:2a02:a465:d633:1:6489:f94d:3ca0:c2bf...X][Armatuur ontbreekt]<br />mast 14 al meer als een jaar compleet verdwenen daardoor donkere bocht | Vandalisme | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Oude Spoorbaan | 595463 | 14 | zijlbrug>>prov.w.6 | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 09:47:40 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001318 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 29 op de Mauritssingel brandt niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597194 | 29 | Achth.w.>Viaduct | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:50:46 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001319 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 51 op de Mauritssingel brandt niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597217 | 51 | Achth.w.>Viaduct | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:48:18 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001320 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 54 op de Mauritssingel brandt niet | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597204 | 54 | Hofjes | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:35:43 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001321 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 58 op de Mauritssingel brandt niet | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597200 | 58 | Hofjes | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:35:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001322 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 62 op de Mauritssingel brandt niet | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597221 | 62 | Achth.w.>Viaduct | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:34:52 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001323 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 21 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597045 | 21 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:25:44 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001324 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 20 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597044 | 20 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:25:30 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001325 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 19 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597043 | 19 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:25:12 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001326 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 18 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597042 | 18 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:24:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001327 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 17 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597046 | 17 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:24:12 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001328 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 16 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597041 | 16 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:23:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001329 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 15 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597028 | 15 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:23:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001330 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 25 op de Simon Smitweg is defect | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 598422 | 25 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 10:11:15 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001331 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 21 op de Willem Alexanderlaan is defect | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Willem-Alexanderlaan | 598460 | 21 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:45:51 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001332 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 14 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597029 | 14 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 14:19:01 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001333 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 13 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597030 | 13 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:46:00 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001334 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 12 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597031 | 12 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:32:39 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001335 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 11 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597032 | 11 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:22:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001336 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 10 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597033 | 10 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:22:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001337 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 1 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597027 | 1 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:19:28 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001338 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 9 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597034 | 9 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:17:27 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001339 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 2 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597026 | 2 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:16:58 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001340 | 2023-06-20 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:7ab5:1:d5cb:76b2:5980:36de...X][Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 8 op het B.G. Cortspad in Leiderdorp brandt niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - B.G. Cortspad | 597035 | 8 | pad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:08:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001365 | 2023-07-04 |  | [internet melding][IP:89.205.142.X][Mast aangereden]<br /> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vlechtbaan | 595512 | 9 | voet/fietspad | Heijmans Infra B.V. | Gerard van Driel | 2024-02-02 19:29:43 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001375 | 2023-07-24 |  | [internet melding][IP:89.205.140.X][Mast aangereden]<br /> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596213 | 52 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-02 19:27:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001405 | 2023-09-03 |  | [internet melding][IP:2a02:a469:5d1e:1:8500:9813:5c11:dae4...X][Lamp brandt niet]<br />Lamp op de stoep bij Meeuwenlaan 55 En ook op de Lijnbaan tegenover de poort is ook stuk | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Lijnbaan | 595804 | 12 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:04:32 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001406 | 2023-09-03 |  | [internet melding][IP:2a02:a420:30:39cd:bd57:ffa1:78a7:5c9a...X][Lamp brandt niet]<br />Verlichting op de rotonde en vanaf de rotonde richting de Engelendaal werkt niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 598972 | 74 | rotonde | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:25:17 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001408 | 2023-09-04 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />nr 1 tm 12 op de bernhardstraat n de frederik hendriklaan | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Frederik Hendriklaan | 597101 | 9 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:05:30 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001411 | 2023-09-05 |  | [Mast aangereden]<br />mast moet vervangen worden. Ivm met werkzaamheden die daar gedaan worden. Contact met Mike opzoeken wanneer terug plaatsen!<br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596243 | 61 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-02 19:28:06 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001417 | 2023-09-06 |  | [internet melding][IP:83.84.117.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Bij nummer 1 t/m 8 werken de lantaarnpalen niet. Aangezien ze de waterleiding aan het vervangen zijn ligt de straat opengebroken. Is in het donker dus nu wel gevaarlijk. Of is dat de reden. Is iig niet handig | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Frederik Hendrikplantsoen | 597127,597130,597119,597128 | 1 2 4 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:06:08 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001422 | 2023-09-11 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Mast nummer 3 | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Munnikkenweg | 596588 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-12 13:47:52 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001423 | 2023-09-12 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Bij de omgeving Marijkestraat / Irenestraat branden meerdere lantaarnpalen al enige tijd niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Marijkestraat | 597183 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:11:44 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001424 | 2023-09-12 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />de gehele wilhelminastraat en de zijstraatjes brand geen verlichting | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Wilhelminastraat | 597242 | 12 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:06:47 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001425 | 2023-09-12 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Sternstraat | 595891 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:23:31 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001428 | 2023-09-13 |  | [Lamp brandt niet]<br />Circa 4 lantaarns deden het niet laat op de avond van 12 september. Graag controleren wat hier aan de hand is <br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Hoogmadeseweg | 596461 | 83 | voetpad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:12:59 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001429 | 2023-09-14 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />ondanks dat er vd week een reperatie heeft plaats gevonden doet de verlichting het nog steeds niet | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Munnikkenweg | 596588 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:10:32 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001430 | 2023-09-14 |  | [internet melding][IP:2a02:a462:97f0:1:317f:21cb:5586:6ec4...X][Lamp brandt niet]<br />Bij de hele straat doet de verlichting het niet… | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Spechtstraat | 595936 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:58:26 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001431 | 2023-09-14 |  | [internet melding][IP:82.101.211.X][Lamp brandt niet]<br />Lampen aan d ervan diepeningenlqan, Raaphorst en Lokhorst branden geen van.allen | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597598 | 6 | aansl. lader O.C. | Heijmans Infra B.V. | Jamila Azzouzi | 2024-01-29 15:09:31 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001434 | 2023-09-15 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2613:3d00:a5fc:1a2d:c975:861e...X][Lamp brandt niet]<br />Lantaarnpaal 1.3 en 5 werken niet op de munnikkenweg Leiderdorp | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Munnikkenweg | 596583 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. | Jamila Azzouzi | 2024-01-29 15:10:01 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001435 | 2023-09-18 |  | [Lamp brandt niet]<br />ondanks dat hier de lichtmast is vervangen voor een nieuwe brand deze nog niet.<br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Sternstraat | 595891 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:22:04 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001444 | 2023-09-24 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2603:a000:e5b5:431a:5a5b:aa1b...X][Lamp brandt niet]<br />Om het grasveld op de Godfried Bomansstraat staan dezelfde straatlantaarns 4 t/m 11. Hiervan zijn nummer 4, 5, 7, 9, en 11 defect. Het zal wel één storing zijn, ik heb alleen 7 gemeld. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Godfried Bomansstraat | 595207 | 7 | dubbel | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:11:44 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001445 | 2023-09-25 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Grotiuslaan | 594433 | 36 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:17:10 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001446 | 2023-09-25 |  | [Lamp brandt niet]<br />Alle 3 de lichtbakken onder de Stierenbrug werken niet<br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 596606 | A1 | tunnel onder Stierenbrug | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:16:19 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001447 | 2023-09-26 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Beatrixstraat | 597050 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:18:18 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001448 | 2023-09-27 |  | [Lamp brandt niet]<br />na 5 maanden staat is hier eindelijk een nieuwe mast geplaatst. nu brand alleen de verlichting nog niet van deze nieuw geplaatste mast. Zie moonmelding 1271<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Kievitstraat | 595725 | 11 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:22:31 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001451 | 2023-09-27 |  | [Armatuur waterschade]<br />Lichtmast 5 en lichtmast 3 een nieuwe armatuur plaatsen. Deze liggen klaar op de werf<br> | Project | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Munnikkenweg | 596583 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:21:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001452 | 2023-09-29 |  | [internet melding][IP:2a02:a45c:7ff0:1:98c:24d6:dcce:3315...X][Lamp brandt niet]<br />Sinds vrijdag 22 sep brandt deze lamp tegenover huisnr 42 niet. Dit na werkzaamheden door van der Poel in de staat. Mijn 80- jarige schoonmoeder voelt zich nu niet prettig/veilig. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Grotiuslaan | 594417 | 23 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:18:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001454 | 2023-09-29 |  | [internet melding][IP:2a02:a44b:9e9f:1:f078:87c4:1047:f863...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Waterbieskreek | 599095 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:13:55 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001456 | 2023-10-02 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Frederik Hendriklaan | 597102 | 8 | winkels | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-10-02 09:20:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001457 | 2023-10-02 |  | [Lamp brandt niet]<br />Er branden een aantal masten niet. Het gaat hier om de nieuwe masten met nieuwe nummer. Het gaat hier om de NIEUWE nummers: 20 - 33 - 35<br> | Project | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vronkenlaan | 595915 | 13 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:20:15 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001460 | 2023-10-04 |  | [Lamp brandt niet]<br />wanneer wordt deze mast terug geplaatst<br> | Geen - dubbele melding | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 598967 | 78 | E.daal>Prov.6 | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:19:14 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001464 | 2023-10-06 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />lantaarnpaal tegenover nr 13 brand al 2 dagenn niet | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vronkenlaan | 595916 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:18:36 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001466 | 2023-10-07 |  | [internet melding][IP:2a02:a420:28:c79a:e14a:79e5:76da:b8ae...X][Lamp brandt niet]<br /> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Essenpark | 596365 | 8 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:59:07 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001470 | 2023-10-10 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />melder geeft aan lamp werkt niet achter het huis aan de Frederik Hendrik plantsoen nu 32 | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Frederik Hendrikplantsoen | 597123 | 10 | secund | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:20:55 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001477 | 2023-10-14 |  | [internet melding][IP:2a02:a44b:9e59:1:ad87:22d8:6211:b8e9...X][Lamp brandt niet]<br />Eerdere door mij gedane melding zag op de verkeerde paal. De paal op de hoek voor nummer 12 doet het niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijloordkade | 599406 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:21:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001478 | 2023-10-16 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Melder heeft doorgegeven dat sinds een paar avonden lantaarnpalen 2 en 3 niet branden op de Zijllaan en meerdere lantaarnpalen in de nabije omgeving van de Zijllaan ook niet branden. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijllaan | 599398,599399 | 2 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 13:59:40 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001479 | 2023-10-16 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Meneer geeft aan dat lantaarnpaal met code ZK11 niet meer brandt. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijldijk | 599385 | 11 | Mastreclame | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:19:26 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001480 | 2023-10-16 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Thv huisnr. 44 bij de inham van de vijver | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Grotiuslaan | 594410 | 19 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:16:41 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001485 | 2023-10-18 |  | [Mast scheef]<br />mast rechtzetten<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595439 | 65 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-08 14:43:24 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001486 | 2023-10-18 |  | [Mast scheef]<br />lichtmast rechtzetten<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595562 | 52 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-08 14:44:03 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001487 | 2023-10-18 |  | [Mast scheef]<br />lichtmast rechtzetten<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595184 | 48 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-08 14:44:58 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001489 | 2023-10-18 |  | [Mast scheef]<br />mast recht zetten<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595412 | 82 | Bypass | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-08 10:43:09 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001492 | 2023-10-18 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijloordkade | 599403 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:00:37 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001493 | 2023-10-18 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijloordkade | 599405 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:20:30 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001494 | 2023-10-18 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijloordkade | 599410 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:00:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001496 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:84.241.199.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Verlichting in de straat is volledig uit. Geldt ook voor de van Diepeningelaan | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597600,597599,597592,597597,597595,597596,597594 | 9 2 3 4 5 7 8 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:01:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001497 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />graag zo spoedig mogelijk maken het is hierdoor heel donker | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Pinksterbloem | 599301 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:20:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001498 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />de gehele leeuwerikstraat en snipstraat en fietspad van kievitstraat naar de santhorst doen de lantaarnpalen het niet sinds gisteren | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Leeuwerikstraat | 595781,595782,595793,595778,595794,595779,595792,595780 | 3 4 5 1 2 16 17 14 | BSW gebied BSW gebied BSW gebied | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:03:26 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001499 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />de gehele laan van berendrecht tot aan de santhorst en misschien wel verder brande gisteravond de verlichting niet | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Laan van Berendrecht | 597447,595773,597450,597452 | 18 14 10 12 | Winkelh.>Santh. Winkelh.>Santh. Winkelh.>Santh. Winkelh.>Santh. | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:01:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001501 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:2a02:a44b:9e59:1:b150:af63:14d7:2c71...X][Lamp brandt niet]<br />Ik heb eerder al melding gemaakt van de lantaarnpaal ter hoogte van nummer 12, nu is die ernaast ook uit en is het 1 zwart gat. Kan hier met spoed iets aan gedaan worden?!! | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijloordkade | 599404 | 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:21:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001503 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:261c:5e01:f06e:d016:1b63:ea72...X][Lamp brandt niet]<br />Beste gemeente, Vanavond liep ik vanaf mijn huis op de Zijloordkade naar de sportzaal op van der Marckstraat 19 en de weg was bijna helemaal donker, er waren 10 lantarens niet aan! Heb de nrs genoteerd op de terugweg Van der Marckstraat 0020 uit 0019 wel aan 0017 uit 0016 uit 0015 uit 0008 uit Steenbakkerslaam 0007 uit Zijloordkade Zk11 007, 006, 005 uit, 003 uit Maar ZK11 0004 aan Zijllaan 0004 uit | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijllaan | 599407 | 7 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 15:03:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001504 | 2023-10-19 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:261c:5e01:f06e:d016:1b63:ea72...X][Meerdere lampen branden niet]<br />Beste gemeente, Vanavond liep ik vanaf mijn huis op de Ziloordkade naar de sportzaal op van der Marckstraat 19 en de weg was bijna helemaal donker, er waren maar een paar lantaarns aan. Heb de nrs genoteerd op de terugweg Van der Marckstraat 0020 uit 0019 wel aan 0017 uit 0016 uit 0015 uit 0008 uit Steenbakkerslaam 0007 uit Zijloordkade Zk11 007, 006, 005 uit, 003 uit Maar ZK11 0004 aan Zijllaan 0004 uit | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Steenbakkerslaan | 599357,599358,599349,599354,599355,599400,599338 | 8 16 15 20 18 17 4 | ~~ tot Zijlkw. ~~ tot Zijlkw. ~~ tot Zijlkw. ~~ tot Zijlkw. ~~ tot Zijlkw. | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:00:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001506 | 2023-10-21 |  | [internet melding][IP:2a02:a45c:7fd6:1:bdfb:6800:41c0:1015...X][Lamp brandt niet]<br />Dit is al gemeld door bewoner Pinksterbloem 21. Is mijn moeder van 92 en voelt zich onveilig door donkere overkant zonder woningen en straatverlichting. Zij heeft dit al een paar weken geleden gemeld. S.v.p. z.s.m. repareren. Indien langer uitstel leidt tot nare gevolgen voor mijn moeder zal ik de gemeente aansprakelijk stellen. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Vinkenoogstraat | 599022 | 25 | voetpad achter flat | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-11 09:41:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001508 | 2023-10-23 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Kerveltuin | 598809 | 11 | voetpad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-11 09:39:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001509 | 2023-10-23 |  | [Lamp brandt niet]<br />Melding van de melder: Lantaarnpaal BH120036 is defect. Hierdoor onveilig in de straat. Auto van de buren is al ingeslagen<br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Grotiuslaan | 594433 | 36 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:02:21 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001512 | 2023-10-26 |  | [Mast aangereden]<br />Als de lichtmast kan blijven staan dan kraag laten staan. Dan is er in ieder geval licht<br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Essenpark | 596366 | 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-02 19:28:36 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001513 | 2023-10-27 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Maalderij | 598288 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:23:47 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001514 | 2023-10-27 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijlstroom | 598574 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:22:50 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001516 | 2023-10-29 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:260d:9600:6c67:5961:c20:966a...X][Lamp brandt niet]<br />Al 2e melding over deze lamp. Gevaarlijke situatie | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Maalderij | 598287 | 1 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:24:40 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001519 | 2023-11-01 |  | [Lamp brandt niet]<br />Hier zijn vorige week 2 nieuwe armaturen geplaats. 1 van de 2 branden niet<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Rietschans | 595647 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:12:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001522 | 2023-11-03 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> defecte straatlantaarns langs de Persant Snoepweg in Leiderdorp; ter hoogte van de benzinepomp van Texaco | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 598968,598980,598981,598982 | 54 55 56 57 | fietspad texaco fietspad texaco fietspad texaco fietspad texaco | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-13 11:46:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001525 | 2023-11-04 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2618:7e00:75d1:f1bb:a941:ebc0...X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Hofje van Holtlant | 596147 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:06:18 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001526 | 2023-11-05 |  | [internet melding][IP:2a02:a46b:d8ad:1:8857:ff37:19cc:bd03...X][Lamp brandt niet]<br />Vanaf bord Leiderdorp doet geen enkele lichtmast het. Ik rijd dagelijks vanuit Koudekerk naar Leiderdorp en het hele stuk is het donker. Zeer gevaarlijk | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Achthovenerweg | 597919 | 45 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-17 08:36:27 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001527 | 2023-11-06 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Korenbloemkamp | 598903 | 17 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:25:14 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001529 | 2023-11-07 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Zijldijk | 595526 | 22 | Spanjaardsbrug tot Zijlbrug | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:29:46 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001530 | 2023-11-07 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Laan van Berendrecht | 595777 | 35 | Winkelh.>Santh. | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-21 11:09:03 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001533 | 2023-11-07 |  | [internet melding][IP:156.83.1.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Hoofdstraat | 790614 | 25 | bij A4 | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:28:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001536 | 2023-11-07 |  | [internet melding][IP:2a02:a460:cae:0:289d:352:ac5d:f3f6...X][Mast scheef]<br />De mast schijnt aan de onderkant afgebroken te zijn. Daardoor stond de mast scheef. Werklui hebben de paal weer rechtgezet maar deze kan zo weer omwaaien. Ik heb geen foto ervan dat de mast scheef stond, Ik hoorde het van de buurman en zei dat ik de melding door zou geven, Ik ben bang dat door de wind de mast weer scheef gaat staan. Er staan een hoop auto's hier op de parkeerplaats. Graag met spoed er wat aan doen aub | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Voordorp | 597866 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-29 11:05:58 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001538 | 2023-11-08 |  | [internet melding][IP:84.26.31.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596236,596263,596661,596196 | 25 21 23 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:31:27 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001540 | 2023-11-08 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:271:1:7467:18ab:4499:6999...X][Lamp brandt niet]<br />De hele straat is uit, aan beide kanten van de sloot. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597062 | 7 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:30:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001541 | 2023-11-09 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Ik heb nu al een paar keer aangegeven dat de lantaarnpalen op de Vronkenlaan het nog steeds niet doen. Ze zijn er een paar weken geleden mee bezig geweest, en nog doen ze het niet. Wanneer wordt daar eens iets aan gedaan???? Voor nummer 13 en 17,twee palen. Ik hoop dat er nu eens iets mee gedaan wordt.!!! | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vronkenlaan | 595916,595917 | 5 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:32:07 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001543 | 2023-11-09 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2610:5600:30fe:bf47:6540:955d...X][Lamp brandt niet]<br />Bijna alle palen van rcl naar alecto doen het niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598042 | 57 | lange weg | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:31:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001544 | 2023-11-10 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:313:f700:f946:707c:219e:de7e...X][Meerdere lampen branden niet]<br />Verschillende masten branden niet. Erg gevaarlijk nu het vroeger donker wordt en er veel kinderen fietsen naar sportverenigingen | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598038,598039 | 52 53 | lange weg lange weg | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:33:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001547 | 2023-11-13 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Achthovenerweg | 597964 | 26 | ANWB mast | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:35:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001548 | 2023-11-13 |  | [internet melding][IP:80.114.21.X][Lamp brandt niet]<br />Geldt voor alle palen aan die kant van de straat | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597067 | 1 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:34:09 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001549 | 2023-11-14 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bedrijvenweg | 597989 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:36:08 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001550 | 2023-11-14 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2627:5d00:345f:5fe:4487:a22...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Alphons Diepenbrocksingel | 595080 | 1 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-11 09:45:49 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001551 | 2023-11-14 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:271:1:818:474:dde5:ec81...X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597063 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:07:42 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001552 | 2023-11-14 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:271:1:818:474:dde5:ec81...X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597065 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:07:26 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001553 | 2023-11-14 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:271:1:818:474:dde5:ec81...X][Lamp brandt niet]<br />Bijna de hele straat donker. Echt gevaarlijk. Bg cortspad al weken geen verlichting. Niet normaal hoe gevaarlijk en eng voor sommige mensen. Wordt al weken melding van gemaakt en niks aangedaan. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597061 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:07:03 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001554 | 2023-11-14 |  | [internet melding][IP:84.25.57.X][Lamp brandt niet]<br />In totaal doen 9 straatlantaarns op de achthovenerweg/ruigekade het niet en zes wel. Vooral voor fietsers in de bocht bijde Ruigekade levert dit in deze herfstperiode een onoverzichtelijke situatie op. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Achthovenerweg | 597911 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:06:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001555 | 2023-11-15 |  | [Mast aangereden]<br />Lichtmast aangereden. Deze hangt nu over de weg heen.<br> | Schade door aanrijding | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Santhorst | 597631 | 5 | aansl. lader O.C. | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-12 15:11:10 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001556 | 2023-11-15 |  | [internet melding][IP:2a02:a460:c8f:1:3556:f787:e6d7:bae6...X][Meerdere lampen branden niet]<br />hier fietsen veel kinderen naar sportverenigingen, erg gevaarlijk nu het al vroeg donker is! | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598100,598040 | 55 54 | lange weg JOP | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:37:32 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001557 | 2023-11-16 |  | [internet melding][IP:217.121.37.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Jan de Hartogplein | 595332 | 8 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-26 20:28:39 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001558 | 2023-11-16 |  | [internet melding][IP:217.121.37.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Jan de Hartogplein | 595290 | 6 | woonvorm | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-26 20:29:25 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001559 | 2023-11-16 |  | [internet melding][IP:217.121.37.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Muzenlaan | 595340 | 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-17 08:20:13 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001560 | 2023-11-16 |  | [internet melding][IP:109.37.152.X][Lamp brandt niet]<br />De hele straat doet het niet.. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 596473 | 100 | zebra | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-20 14:10:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001561 | 2023-11-17 |  | [internet melding][IP:84.26.161.X][Lamp brandt niet]<br />Stoep oversteekplaats | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bijdorp | 597290 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-20 14:57:22 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001562 | 2023-11-17 |  | [internet melding][IP:2a02:a45c:74b:1:89f4:772d:a3c7:df4b...X][Meerdere lampen branden niet]<br />Meerdere lampen branden niet ter hoogte van manege Liethorp | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 597994,598062,598068,598013 | 72 66 71 67 | lange weg lange weg lange weg lange weg | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:38:01 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001563 | 2023-11-17 |  | [Mast aangereden]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Rietschans | 595646 | 4 | parkeerplaats flat | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:31:03 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001564 | 2023-11-18 |  | [internet melding][IP:89.205.227.X][Lamp brandt niet]<br />Verlichting van oversteekplaats | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597590 | 26 | oversteek v. diepeningenlaan | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-20 16:06:22 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001565 | 2023-11-20 |  | [internet melding][IP:84.104.246.X][Lamp brandt niet]<br />In het Leidsch Dagblad van vandaag staat dat de verlichting overal in Leiderdorp weer werkt. Dat is gewoon niet juist. Frederikhendriklaan werken er een aantal niet en ook op het BG Cortspad niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597068 | 9 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:35:38 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001566 | 2023-11-20 |  | [internet melding][IP:145.128.217.X][Lamp brandt niet]<br />Meerdere masten werken niet zie foto Vorige week politie gebeld omdat kinderen tegen een geparkeerde auto (Bridgeclub) zijn gebotst die door het uitblijven van de verlichting niet zichtbaar was. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bernhardstraat | 597060 | 8 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:35:00 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001567 | 2023-11-20 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597578,597567,597587,597562,597581,597576 | 37 33 31 34 39 36 | fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-20 16:45:07 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001568 | 2023-11-20 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 596176,596181,596187,596182,596175 | 84 82 83 80 81 | E.daal>Prov.6 E.daal>Prov.6 E.daal>Prov.6 E.daal>Prov.6 E.daal>Prov.6 | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-20 16:43:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001569 | 2023-11-21 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Al eerder gemeld | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 596185 | 89 | E.daal>Prov.6 | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-06 19:26:12 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001570 | 2023-11-21 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:262d:9700:257b:8bf8:6b9b:8dda...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Lorrie | 598427 | 10 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-22 14:09:17 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001571 | 2023-11-21 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:262d:9700:257b:8bf8:6b9b:8dda...X][Lamp brandt niet]<br />De ene na de andere paal gaat uit. Is het een idee om alles in 1 keer te doen? | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Lorrie | 598281 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-22 14:25:47 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001572 | 2023-11-21 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:260d:9600:7cdd:d401:a5dd:761b...X][Lamp brandt niet]<br />Dit bericht kreeg ik vandaag, de verlichting doet het nog steeds niet! Het gaat om object 1 in de Maalderij maar deze kan ik niet aanklikken. Referentienummer: 001459 is opgelost en dient weer zoals voorheen te functioneren. Indien vanavond de verlichting nog steeds niet functioneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om een nieuwe melding door te geven. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Maalderij | 598289 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:42:07 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001573 | 2023-11-21 |  | [internet melding][IP:2a02:a44e:305:1:18f3:9e66:5284:a325...X][Lamp brandt niet]<br />lantaarnpaal parkeerplaats, is al heel lang kapot. Als het avond is, is de parkeerplaats te donker. Is niet veilig. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Kerveltuin | 598805 | 8 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-22 14:53:09 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001574 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Lantaarnpalen doen het niet: zeer gevaarlijk omdat ook veel mensen daar op het fietspad lopen. Persant Snoepweg, Leiderdorp, Nederland Fietspad van Voorhoflaan tot Munnikenbrug | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 598982 | 57 | fietspad texaco | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-28 15:30:31 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001575 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />lamp werkt niet ,Munnikkenpark weg paal 3 | Armatuur defect | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Munnikkenweg | 596584 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:37:17 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001576 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Nog steeds geen licht ,voor ons huis. Vronkenlaan 13. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vronkenlaan | 595916 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:36:25 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001577 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:2a02:a468:c7dd:1:413e:81a6:9d97:7b20...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597493 | 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-23 10:01:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001578 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:2a02:a468:c7dd:1:413e:81a6:9d97:7b20...X][Lamp brandt niet]<br />Deze melding is ook voor nummer 29,31,33,34,36,37,39,41 en 43 Het fietspad is nu behoorlijk donker, wat mensen een onveilig gevoel kan geven. Ondanks dat stap 2 aan geeft dat je meerdere palen kan aanklikken, krijg je bij de 2e selectie al de melding: &quot;Selecteer maximaal één lichtmast per melding. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597591 | 28 | fietspad houtkamp | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-28 15:31:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001579 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:80.112.91.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Beekestein | 597287 | 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:43:54 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001580 | 2023-11-22 |  | [internet melding][IP:80.112.91.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Beekestein | 597285 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 16:43:23 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001582 | 2023-11-23 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Al eerder gemeld en daarna 2 dagen gebrand | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597569,597581,597562,597587,597578,597567,597576 | 37 33 41 31 34 39 36 | fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp fietspad houtkamp | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-11-28 15:47:59 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001583 | 2023-11-23 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597709,597710,597711,597706,597720,597708 | 23 33 34 25 24 22 | Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:49:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001588 | 2023-11-23 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:2637:9f00:61e0:56f2:dfcf:d732...X][Lamp brandt niet]<br />De lamp van lichtmast 48 aan de Cor Gordijnsingel {t.o. huisnummer 175} is al weken defect. Zeer onoverzichtelijke situatie. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Cor Gordijnsingel | 595112 | 48 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:40:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001590 | 2023-11-23 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Er branden maar 2 lantaarns van de 7 Koekoek/merel straat | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Koekoekstraat | 595736 | 2 | dubbel | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-06 20:50:33 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001595 | 2023-11-27 |  | [Lamp brandt niet]<br />Lichtmast 28 brand nog niet. Deze lichtmast staat voor een school. LET OP DE NUMMERING. Heb nummer 16 aangevinkt maar het gaat hier om nummer 28. dit is gedaan omdat de nieuwe masten nog niet in MOON staan!!!<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Vronkenlaan | 595911 | 16 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:54:17 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001598 | 2023-11-28 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597725,597724 | 20 19 | Gemaalzijde Gemaalzijde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:41:44 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001601 | 2023-11-29 |  | [Lamp brandt niet]<br />Na het terug plaatsen van de oude armaturen branden van de 2 armaturen per paal maar 1 armatuur. het gaat om de masten 5 3 2 <br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Rietschans | 595647 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:51:47 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001606 | 2023-11-30 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:262b:c700:d8bd:4204:e087:65b7...X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Drakestein | 597340 | 6 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 10:55:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001610 | 2023-12-04 |  | [Lamp brandt niet]<br />Sinds deze mast teruggeplaatst is brand de verlichting niet<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Kievitstraat | 595725 | 11 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 11:01:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001611 | 2023-12-04 |  | [internet melding][IP:217.100.80.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Poortwacht | 596949 | 5 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-05 09:01:24 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001612 | 2023-12-05 |  | [internet melding][IP:89.20.168.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Loevestein | 597471 | 20 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 11:01:32 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001613 | 2023-12-05 |  | [internet melding][IP:89.20.168.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Loevestein | 597468 | 28 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-15 11:01:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001614 | 2023-12-05 |  | [internet melding][IP:89.20.168.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 596194 | 75 | rotonde | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-06 21:07:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001616 | 2023-12-08 |  | [internet melding][IP:2a02:a464:e9e6:1:ec0b:7bdc:5131:fd2f...X][Lamp brandt niet]<br />Nummer lantaarn KW11 / 0003 | Armatuur defect | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Essenpark | 596362 | 7 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-03-04 16:02:45 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001617 | 2023-12-11 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Mast scheef]<br />Paal staat al lange tijd scheef | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598091 | 13 | coachpad | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-19 09:00:11 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001619 | 2023-12-11 |  | [internet melding][IP:89.205.137.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597725,597724,597723,597711 | 24 21 20 19 | Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde Gemaalzijde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-05 09:06:06 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001623 | 2023-12-11 |  | [internet melding][IP:89.205.137.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Hartelstein | 597392,597391 | 4 2 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-05 09:05:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001626 | 2023-12-13 |  | [Lamp brandt niet]<br />het gaat om LM 1 en 3. Liander heeft hier gemeten en in de mast heeft spanning. Graag armaturen controleren<br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Willem-Alexanderlaan | 596661 | 4 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2023-12-15 10:09:55 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001629 | 2023-12-15 |  | [internet melding][IP:195.181.172.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597706 | 23 | Gemaalzijde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-05 09:04:16 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001630 | 2023-12-15 |  | [internet melding][IP:195.181.172.X][Lamp brandt niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597710 | 25 | Gemaalzijde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-05 09:04:02 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001638 | 2023-12-20 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van der Marckstraat | 597737 | 3 | Vronknl.<>Touwb. | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-19 08:58:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001639 | 2023-12-20 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van der Marckstraat | 599359 | 10 | parkeer zijlkwartier | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-19 08:58:26 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001640 | 2023-12-20 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Defect product | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596197 | 39 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-19 08:57:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001642 | 2023-12-21 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />er zijn nieuwe lantaarnpalen geplaats ,maar ze doen het niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van Diepeningenlaan | 597803,597810 | 22 18 | rijweg rijweg | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-29 14:40:30 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001643 | 2023-12-21 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Meerdere lichtmasten voor de Scheppingskerk (op de Laan van Ouderzorg) functioneren momenteel niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Laan van Ouderzorg | 790643 | 13 | + Winkels Ouderzorg | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-18 13:23:08 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001644 | 2023-12-21 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />In het rijtje lichtmasten achter oa Raaphorst en Ranthorst functioneren meerder lichtmasten nu niet. Dit is achter de flats en bij de slootkant. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597602 | 9 | voetpad achter horsten | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-18 13:24:36 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001645 | 2023-12-21 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />melder geeft aan dat de lamp 2 maanden niet brand | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Lokhorst | 597503 | 3 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-18 13:25:44 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Normaal | 001646 | 2023-12-21 |  | [internet melding][IP:92.68.81.X][Lamp brandt niet]<br />Lamp brandt niet, hangt een lichtmastreclame van Hart for her aan. GPS: 52.154773,4.5298937 | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597585 | 19 |  | Heijmans Infra B.V. | Jamila Azzouzi | 2024-01-18 13:27:24 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001647 | 2023-12-22 |  | [Overige]<br />Lichtmast beschadigd door vuurwerk<br> | Ontbreken mastluikje | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Dijkwacht | 596829 | 78 |  | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-02-14 16:19:23 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001652 | 2023-12-30 |  | [internet melding][IP:2a02:a420:6c:2571:30c4:e3ff:fe71:7b51...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Oude Spoorbaan | 598320 | 39 | Middenberm rotonde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-05 12:44:41 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001653 | 2023-12-30 |  | [internet melding][IP:2a02:a420:6c:2571:30c4:e3ff:fe71:7b51...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Oude Spoorbaan | 598319 | 38 | Middenberm rotonde | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-05 12:44:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001654 | 2023-12-31 |  | [internet melding][IP:77.174.98.X][Meerdere lampen branden niet]<br />Tussen Zijlbrug en kruising Engelendaal-vd havelaan werken de lantaarnpalen langs het fietspad niet. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595431,595415 | 78 77 | Bypass Bypass | Heijmans Infra B.V. |  | 2024-01-01 05:00:05 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Hoog | 001655 | 2024-01-01 |  | [internet melding][IP:2a02:a454:6c2d:1:1b0:1f03:f1ee:6ce7...X][Mast scheef]<br /> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemerd | 598095 | 17 | coachpad | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-01-01 11:00:04 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001656 | 2024-01-02 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />Vanaf de Engelendaal gezien, waar je de Buitenhoflaan in draait, gelijk vanaf kruispunt tot aan de brug bij de vijver doen circa 8 lichtmasten het momenteel niet. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Buitenhoflaan | 594640 | 1 | tot brug Leyhof | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-01-02 09:00:06 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001689 | 2024-01-11 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />paal nummer 45 vlak voor de driegatenbrug doet het niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Oude Spoorbaan | 595461 | 3 | op brug | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-01-12 13:05:36 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001715 | 2024-01-17 |  | [Mast scheef]<br /><br> | Scheve mast door aanrijding | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596197 | 39 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-01-25 14:04:50 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001716 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596204 | 26 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:26:14 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001717 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Willem-Alexanderlaan | 598467 | 17 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:25:59 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001719 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Willem-Alexanderlaan | 598460 | 21 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-01-30 12:50:50 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001720 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Willem-Alexanderlaan | 597272 | 28 | middenberm | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-01-30 13:04:48 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001721 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597232 | 64 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:25:42 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001722 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597217 | 51 | Achth.w.>Viaduct | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-04 14:53:02 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001723 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Armatuur defect | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 597194 | 29 | Achth.w.>Viaduct | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:25:21 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001724 | 2024-01-17 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Armatuur defect | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Mauritssingel | 596034 | 25 | Akro>Achth.w. | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:24:59 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001733 | 2024-01-17 |  | [Mast aangereden]<br /><br> | Schade door aanrijding | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595183 | 50 ? |  | Heijmans Infra B.V. | Jamila Azzouzi | 2024-01-17 10:01:58 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001740 | 2024-01-23 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:261a:de00:1c08:e469:2137:94fd...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van Diepeningenlaan | 597812 | 31 | + winkels | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:20:40 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001741 | 2024-01-23 |  | [internet melding][IP:2001:1c00:261a:de00:1c08:e469:2137:94fd...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van Diepeningenlaan | 597796 | 33 | + winkels | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:20:51 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001752 | 2024-01-28 |  | [internet melding][IP:2a09:bac3:4d86:c8::14:171...X][Lamp(en) branden overdag]<br />Bij hoek Koekoekstraat-Merelstraat branden 11 palen ook overdag. Dit zijn palen nr VW05: 9,8,7,6,3,2,1 VW15:21,20,20,18. Tegenover flatingang Merelstraat even nummers zijn 7 lampen die ‘s nachts niet branden; nr 11,10,9,8,7 . Ik kan volgens de website maar 1 lamp per melding opgeven.. wie heeft dat bedacht!!! Willen jullie obv deze paalstoringen 16 meldingen hebben? Tevens branden alle buitenlampen op de galerijen van de Koekoekstraat overdag.. | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Merelstraat | 595835 | 11 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:20:27 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001760 | 2024-01-31 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />in de straat branden verschillende lantaarnpalen niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Merelstraat | 595836 | 12 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:20:14 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001761 | 2024-01-31 |  | [Mast aangereden]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Simon Smitweg | 596219 | 60 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-02-23 10:18:43 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001767 | 2024-02-03 |  | [internet melding][IP:84.241.197.X][Lamp brandt niet]<br />2 masten branden al lange tijd niet. Gevaarlijke bocht. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597725 | 19 | Gemaalzijde | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:19:56 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001769 | 2024-02-05 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Hoogmadeseweg | 596413 | 90 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:24:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001770 | 2024-02-05 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Dijkwacht | 596829 | 78 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:24:35 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001776 | 2024-02-06 |  | [internet melding][IP:2a02:a44e:8d46:1:3551:bca0:2e07:cbf1...X][Lamp brandt niet]<br />Ik woon op Merelstraat 22 en beneden is de ingang en hier doet de lantaarnpaal het niet meer. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Merelstraat | 595828 | 10 | aansl. lader O.C. | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:19:20 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001779 | 2024-02-07 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />lantaarn brandt niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597603 | 10 | voetpad achter horsten | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:19:07 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001781 | 2024-02-08 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Klimopzoom | 598864 | 13 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:23:57 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001782 | 2024-02-08 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />lamp brandt niet | Brand op omvormer | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Bloemendaalselaan | 595966 | 1 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:23:36 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001787 | 2024-02-14 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br />beide lantaarn palen branden niet | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Koekoekstraat | 595741 | 1 | dubbel | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:18:53 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001789 | 2024-02-16 |  | [internet melding][IP:84.26.157.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Poortwacht | 596962,596955 | 22 25 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:23:19 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001792 | 2024-02-20 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br /> | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Tollenaersingel | 597712,597713,597714,597715,597731,597724 | 26 27 28 29 20 30 | Gemaalzijde hof Gemaalzijde hof Gemaalzijde hof Gemaalzijde hof Gemaalzijde tollenaarhof | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:23:03 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001793 | 2024-02-20 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597586 | 43 | fietspad houtkamp | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-02-20 15:04:28 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001795 | 2024-02-20 |  | [Overige]<br />Graag de lichtmast verwijderen<br> | Lichthinder | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Jaagpad | 596018 | 3 | achter sparwinkel | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-02-23 11:48:12 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001796 | 2024-02-20 |  | [Mast scheef]<br />Lichtmast graag rechtzetten<br> | Schade door aanrijding | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Santhorst | 597648 |  | + Winkels Ouderzorg | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-02-23 13:58:15 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001798 | 2024-02-21 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595419 | 94 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-02-27 13:18:48 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001799 | 2024-02-21 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Engelendaal | 595419 | 94 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-02-27 13:18:48 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001803 | 2024-02-25 |  | [internet melding][IP:84.82.54.X][Lamp knippert]<br />Meerdere lantaarns knipperen ter hoogte van albatrosstraat bij de even nummers | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Albatrosstraat | 595704 | 2 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-05 14:22:48 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001805 | 2024-02-27 |  | [internet melding][IP:212.178.75.X][Lamp knippert]<br />Bij het plaatsen van het nieuwe armatuur is meerdere malen hard op het armatuur geslagen, de lamp heeft vanaf het begin geknipperd. | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Van der Valk Boumanweg | 597762 | 14 | sec. weg | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 10:04:01 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001806 | 2024-02-27 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Lamp knippert]<br />lantaanrpaal knippert | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Brederode | 597300 | 2 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:26:18 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001807 | 2024-02-28 |  | [Lamp brandt niet]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Persant Snoepweg | 597589 | 27 | oversteek v. diepeningenlaan | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-04 14:49:28 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | netwerk | Netwerkstoring | Hoog | 001808 | 2024-02-28 |  | [internet melding][IP:212.78.210.X][Meerdere lampen branden niet]<br />De verlichting op de parkeerplaats brandt niet Parkeerplaats tegenover Prenatal | Netwerkstoring - algemeen | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Elisabethhof | 596110,596111,596109 | 13 15 23 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Michel Dijkshoorn | 2024-03-04 14:49:50 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001809 | 2024-02-28 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:297:1:f4a6:f74f:2d8e:aef5...X][Lamp brandt niet]<br />7, 8 en 10 | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597507 | 7 | voetpad achter horsten | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:18:25 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001810 | 2024-02-28 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:297:1:f4a6:f74f:2d8e:aef5...X][Lamp brandt niet]<br /> | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Raaphorst | 597601 | 8 | voetpad achter horsten | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-04 08:18:13 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001811 | 2024-03-01 |  | [Armatuur beschadigd]<br /><br> | Onbekend | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Grotiuslaan | 594418 | 13 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. | Faruk Fyilmaz | 2024-03-03 17:27:28 | n.v.t.
42071 | Gemeente Leiderdorp | OVL | Lichtmaststoring | Normaal | 001814 | 2024-03-06 |  | [internet melding][IP:2a02:a452:297:1:805c:b166:4882:74a8...X][Lamp brandt niet]<br />DOET HET NIET | Lampstoring | Gemeente Leiderdorp - Leiderdorp - Brittenburg | 597309 | 16 |  | Van Gelder Verkeerstechniek B.V. |  | 2024-03-06 23:01:10 | n.v.t.