## Blad1
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Contactgegevens:
1. Vragen over interesse in de opdracht |  | Antwoord
1.1 | Avans wil een Eis opstellen in de aanbestedingsdocumenten met betrekking tot de levertijd vanwege budgettaire afspraken en contractuele verplichtingen met externe partijen. Deze leveringseis is gekoppeld aan een harde deadline van 20-12-2024. Om te voldoen aan deze deadline en om de aanbestedingsprocedure efficiënt te plannen, is het cruciaal om de uiterste datum voor opdrachtverstrekking vast te stellen. Deze datum bepaalt of Avans voldoende tijd heeft om te voldoen aan alle geldende termijnen voor de aanbestedingsprocedure. Avans wil graag weten wat zou de uiterste datum van opdrachtverstrekking is om aan deze Eis te kunnen voldoen?
1.2 | Avans wil graag in aanvulling op vraag 1.1 weten wat de gemiddelde levertijd is van een SEM die voldoet aan de eisen en wensen van Avans.
1.3 | Avans wil graag weten wat voor uw organisatie redenen kunnen zijn om niet deel te willen nemen aan deze aanbesteding?
1.4 | Avans wil graag weten of uw organisatie bij inschrijving volledig kan en wil voldoen aan het (concept) Programma van Eisen. Avans benadrukt dat het niet, of slechts voorwaardelijk, voldoen aan een Eis een knock-outcriterium is. Inschrijvingen die hieraan niet voldoen, worden terzijde gelegd en komen niet in aanmerking voor gunning van de Opdracht.
1.5 | Avans wil graag weten of u akkoord kunt gaan met haar Algemene Inkoopvoorwaarden, die bij aanbestedingen van toepassing worden verklaard. Het niet akkoord gaan met deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding. Indien u niet akkoord kunt gaan, kunt u dan aangeven met welke artikelen u moeite heeft en hiervoor een aangepaste suggestietekst opgeven?
1.6 | Welke gegevens zijn volgens u minimaal nodig om een goed beeld van de (omvang van de) opdracht te krijgen en een gedegen inschrijving te kunnen doen?
2. Vragen over Opdracht (SEM) |  | Antwoord
2.1 | Avans wil graag weten hoe zij tijdens de beoordelingsfase van de aanbestedingsprocedure uitgebreid inzicht kan krijgen in de functionaliteiten en gebruikersinterface van uw software. Kunt u ons informeren over de opties die beschikbaar zijn om uw software grondig te evalueren? Zijn er mogelijkheden zoals tijdelijke kijklicenties of andere vormen van remote access beschikbaar die dit toestaan?
2.2 | Avans wil graag weten hoe beelden van de SEM-microscoop vanaf de Desktopcomputer gedeeld kunnen worden. Is het daarnaast mogelijk om de naam van een bestand gemakkelijk te wijzigen voor duidelijke herkenbaarheid, bijvoorbeeld tijdens een les?
2.3 | Avans zou graag willen weten of het systeem robuust en degelijk is ontworpen, en eenvoudig te gebruiken is voor studenten die nog praktijkervaring moeten opdoen. Is het systeem zodanig ingericht dat studenten, door onervarenheid, geen schade aan het systeem kunnen toebrengen? (Poka Yoke-oplossing) Kunt u bevestigen dat het systeem automatisch een foutmelding geeft, elektronisch of fysiek, en niet start als een sample verkeerd is geladen, om schade aan detectoren en bronnen te voorkomen? Hoe wordt deze functionaliteit gewaarborgd? Hoe zou u deze eis formuleren in het Programma van Eisen?
2.4 | Avans wil graag weten: Kan de SEM-microscoop defect raken door wijzigingen in de software-instellingen? Zo ja, op welke manier kan de betrouwbaarheid van het systeem tegen dergelijke risico’s worden beschermd? Hoe zou Avans deze vereiste moeten formuleren technische Programma van Eisen
3. Vragen over Total Cost of Ownership (Financiën) |  | Antwoord
3.1 | Avans heeft een concept Programma van Eisen opgesteld (zie bijlage). Avans wil graag weten of het mogelijk is om op basis van deze gegevens een SEM aan te bieden die voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten zoals geformuleerd in paragraaf 2 van dit document, en past binnen het maximaal vastgestelde budget van € 130.000 inclusief BTW. Welke informatie ontbreekt en/of welke aanpassingen zouden leiden tot een betere uitvraag? Bij beantwoording van deze vraag verzoeken wij u te verwijzen naar de betreffende Eis uit het concept Programma van Eisen en/of een tekstvoorstel aan te dragen voor een betere uitvraag.
3.2 | Avans wil graag inzicht krijgen in de gemiddelde operationele kosten van een SEM, inclusief de samenstelling van deze (terugkerende) kosten. Daarnaast wil Avans weten welke invloed zij zelf kan uitoefenen om deze operationele kosten te beïnvloeden.
3.3 | Avans wil graag weten wat de belangrijkste voorwaarden en voordelen zijn van een onderhoudscontract voor een SEM, en hoe dit contract bijdraagt aan de optimalisatie van de operationele kosten en prestaties van het apparaat, en of het mogelijk is om zelf preventief onderhoud uit te voeren, denk daarbij aan als voorbeeld vervanging filament.
3.4 | Avans wil graag weten, in aanvulling op vraag 3.3, welke werkzaamheden zijn inbegrepen in het onderhoudscontract. Vallen hieronder ook de controle van sensoren, het laden van samples, kalibratie van de scanner, en het reinigen van filters en ventilatoren? Worden software-updates en een controle van instellingen ook uitgevoerd indien gewenst? Deze opsomming is wat ons betreft indicatief en niet limitatief.
3.5 | Avans wil graag weten of er mogelijkheden zijn om binnen het gestelde budget een onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten voor een SEM, wat de voor- en nadelen daarvan zijn, en wat de gevolgen zijn van het niet afsluiten van een onderhoudscontract.
4. Vragen over Dienstverlening |  | Antwoord
4.1 | Avans wil graag weten of het mogelijk is om binnen het gestelde budget één of meerdere personen van Avans op te leiden tot Key user(s) voor de SEM. Het doel is dat deze persoon of personen binnen Avans kunnen functioneren als terzake deskundige vraagbaak voor het beantwoorden van vragen en het verhelpen van kleine storingen en bugs, waardoor de operationele efficiëntie en zelfstandigheid in het gebruik en onderhoud van de SEM wordt verhoogd,
4.2 | Avans wil graag weten hoe uw organisatie ondersteuning kan bieden in de dienstverlening. Kunt u specifiek toelichten wat de gemiddelde reactietijden zijn, welke communicatiekanalen beschikbaar zijn en welke methoden u hanteert voor troubleshooting op afstand? Daarnaast willen we graag weten of deze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kosteloos is.
4.3 | Avans wil graag weten of uw organisatie in staat is om service te verlenen aan de SEM op een locatie van Avans, met een serviceapparaat dat gevestigd is in Nederland. Wij zijn van mening dat deze nabijheid zorgt voor snelle respons en ondersteuning, en tevens invloed heeft op de tarieven. Dit is essentieel om onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten voort te zetten zonder aanzienlijke onderbrekingen.
6. Tot slot |  | Antwoord
5.1 | Avans maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van geïnteresseerde marktpartijen. Zijn er buiten het inspelen op de genoemde ambities, doelstellingen en vragen nog zaken welke van belang zijn om een succesvolle aanbesteding in de markt te zetten?