 Gemeente Rucphen
Aanbesteding ‘Vervanging armaturen en lichtmasten’ kenmerk SIW010302

Nota van Inlichtingen 2 ‘Vervanging armaturen en lichtmasten gemeente Rucphen’ 

Inleiding
Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante aanbesteding. De Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Datum:			27 februari 2024

	
	Aanvullingen vanuit de gemeente Ruchpen

	
	De planning voor deze Europese aanbesteding is met tien (10) dagen verlengd omdat de opdrachtgever tijd nodig had onderstaande vraag uit te zoeken. De inschrijfdatum is verplaatst naar vrijdag 8 maart 2024, zoals ook is terug vinden in de termijnen op TenderNed. 





	
	Onderwerp
	Vraag
	Antwoord

	1.
	Inschrijfstaat
	Volgens ons kloppen de aantallen niet bij de besteksposten 950010 t/m 950040.
Deze tellen namelijk op tot 2500 stuks terwijl er maar 1140 armaturen gewisseld dienen te worden. Daarbij komt dat er meerdere armaturen gewisseld kunnen worden met dezelfde verkeersmaatregel.
De financiële impact m.b.t. de genoemde aantallen is procentueel enorm t.o.v. de gevraagde werkzaamheden.
Wij horen graag van u hoe wij hiermee om moeten gaan.
	De bestekschrijver heeft de inschrijfstaat bekeken en de aantallen blijken wel te kloppen. 

In het bestek zijn de genoemde posten stelposten in euro’s. Dus niet aantallen. Deze bestekposten hebben dus niets te maken met de aantallen armaturen.

De inschrijfstaat hoeft hierdoor niet aangepast te worden.



