## Blad1
Vraag nummer | Toelichting vraag | Antwoord
Vraag 1. | In uw nieuwe prijzenblad is het aantal van 180 katheters weggevallen bij perceel 3. Is het geoorloofd dat inschrijvers hier zelf weer ‘180’ invullen? | Zie aangepast prijzenblad
Vraag 2. | Wij zijn ons ervan bewust dat er in principe geen aanvullende vragen gesteld meer kunnen worden. Echter is de beantwoording van vraag 79 in NvI 2 niet volledig. Daarom stellen we u een aanvullende vraag om alsnog duidelijkheid te krijgen. Onze oorspronkelijke vraag was: Vraag 1: Kunt u bevestigen dat u een EHRA EP certificaat als eis stelt om 'ter zake deskundigheid' aan te kunnen tonen en dit bij inschrijving moet worden meegestuurd? Vraag 2: Indien een EHRA EP certificaat geen eis is, hoe dient inschrijver zijn deskundigheid dan aan te tonen? Graag uw toelichting. Uw antwoord in de Nota van Inlichtingen luidt: ‘Ja het EHRA EP certificaat is akkoord’. Uw antwoord dekt de strekking van onze vraag niet. We zullen dit verduidelijken: Mogen we met uw antwoord ervan uitgaan dat een EHRA EP certificaat een eis is? Graag uw bevestiging. Indien dit niet het geval is op welke wijze dienen inschrijvers dan nog meer concreet en meetbaar aan te tonen dat ze ‘voldoende ter zake kundige consultants’ in te zetten? Een eis moet immers concreet en meetbaar zijn. Dat is ons inziens met de huidige vraagstelling in eis 38 niet het geval. Zoals de eis nu is gesteld kan iedereen er ‘ja’ op zeggen en heeft de eis als zodanig geen waarde. Graag uw concrete antwoord per vraag: 1: Mogen we met uw antwoord ervan uitgaan dat een EHRA EP certificaat een eis is? Graag uw bevestiging. 2: Als dit niet het geval is, op welke wijze dienen inschrijvers dan nog meer aan te tonen dat ze ‘voldoende ter zake kundige consultants’ in te zetten? Graag uw toelichting | Antwoord vraag: Het Erasmus MC stelt geen eisen aan certificaten, dit is in strijd met de aanbestedingswet. Wij hebben bedoeld te antwoorden dat wij het EHRA certificaat onder andere als voldoende zien. Inschrijver kan en mag gelijkwaardig aanbieden. Inschrijver moet zelf aantonen wat zij als deskundig zien.
Vraag 3 | Wij zijn ons ervan bewust dat er in principe geen aanvullende vragen gesteld meer kunnen worden. Echter is de beantwoording van vraag 80 in NvI 2 niet volledig. Daarom stellen we u een aanvullende vraag om alsnog duidelijkheid te krijgen. Onze oorspronkelijke vraag was: Hier geeft u aan dat de training van artsen, verpleegkundigen in het gebruik van de nieuwe producten en randapparatuur etc. dient te geschieden vooraanvang van de eerste procedure. Echter, het is voor elke inschrijvermakkelijk om hier met "ja "op te antwoorden als er geen concrete eisen gesteld worden aan de training en trainers. Gezien het belang van de patiëntveiligheid inzake kwalitatief goede trainingen, is een bewijsmiddelnodig van de inschrijvende partij. Middels dit bewijsmiddel moet de inschrijvende partij ons inziens aan kunnen tonen dat zij een trainingsprogramma hebben om artsen en verpleegkundigen te trainen in het adequaat gebruik van de nieuwste producten en randapparatuur bij implantaties, interrogaties, follow-ups en troubleshooting. Uw antwoord in de Nota van Inlichtingen 2 luidt: ‘Onze eis is dat de training van voldoende kwaliteit is opdat toekomstige gebruikers bekwaam worden om met het medisch hulpmiddel handelingen te Verrichten’. Uw formulering van eis 38 en uw gegeven antwoord op vraag 80 in NvI 2 is in onze ogen te vrijblijvend. Het voldoen aan een eis moet immers concreet en meetbaar zijn. Dat is onzes inziens met de huidige formulering van de vraagstelling in eis 38 en uw antwoord op onze vraag niet het geval. Graag uw concrete antwoord per vraag: 1: Mogen we ervan uitgaan dat een EHRA EP certificaat een eis is om aan te tonen dat de training van artsen, verpleegkundigen in het gebruik van de nieuwe producten en randapparatuur etc. dient te geschieden voor aanvang van de eerste procedure professioneel gewaarborgd is? Graag uw bevestiging. Vraag 2: Als dit niet het geval is, op welke wijze dienen inschrijvers dan nog meer concreet aan te tonen dat de training van artsen, verpleegkundigen in het gebruik van de nieuwe producten en randapparatuur etc. dient te geschieden vooraanvang van de eerste procedure, professioneel gewaarborgd is? Graag uw toelichting | Antwoord vraag: Het Erasmus MC stelt geen eisen aan certificaten, dit is in strijd met de aanbestedingswet. Wij hebben bedoeld te antwoorden dat wij het EHRA certificaat onder andere als voldoende zien. Inschrijver kan en mag gelijkwaardig aanbieden. Inschrijver moet zelf aantonen wat zij als deskundig zien.