## prijsbiljet
Bijlage 4 Inschrijfbiljet Levering pomponderdelen
De hierna te noemen
Inschrijver:
Gevestigd te:
Vertegenwoordigd door:
Functie:
Prijs
Bedragen exclusief BTW invullen.
Alle grijze velden dienen ingevuld te worden. Andere velden mogen niet gewijzigd worden.
Aangeboden prijzen dienen te voldoen aan de voorwaarden uit het aanbestedingsdocument.
| Totaal bedrag | 0
| kortingspercentage dat wordt aangeboden op alle bestellingen | 0 | %
| vul hier het totaalbedrag Inschrijfbiljet van het Prijsbiljet in | 0
De bedragen en percentages die u hierboven invult corresponderen met hetgeen u in het tabblad berekening prijs hebt ingevuld.
Onderaanneming
Inschrijver verklaart bij de uitvoering van de volgende onderdelen van de opdracht gebruik te zullen maken van onderaanneming:
Naam onderaannemer
Omschrijving werkzaamheden
Ondertekening
Opdrachtnemer |  |  | Datum
Naam |  |  | Handtekening
Functie

## berekening prijs
Pomp | onderdeel | Prijs | Opmerkingen
Algemeen | Seepex vetpatroon type 30321 koker 310 ml. | 0
Börger CL 520 | Bevestigingsset rotorkop | 0
Börger CL 520 | Cilindrisch rollager | 0
Börger CL 520 | D+B8ekselzijde Slijtplaat | 0
Börger CL 520 | Mechanical seal | 0
Börger CL 520 | Mechanical seal SISIC/NBR | 0
Börger CL 520 | Opnamebus voor opnamedeel met DELTA | 0
Börger CL 520 | Opnamedeel met schroefdraad DELT | 0
Börger CL 520 | Pendelrollager | 0
Börger CL 520 | Radiale slijtplaat | 0
Börger CL 520 | Rotorkop; Schroefrotor; CL 520; links | 0
Börger CL 520 | Rotorkop; Schroefrotor; CL 520; rechts | 0
Börger CL 520 | Schroefrotor | 0
Börger CL 520 | Slijtplaat | 0
Börger CL 520 | Slijtplaat dekselzijde | 0
Börger CL 520 | Slijtplaat tandwielkastzijde met ronde schraapkant | 0
Börger CL 520 | Spuiten in kleur middelgrote pompen | 0
Börger CL 520 | tandwielkastzijde met ronde schraapkant | 0
Börger FL 518 | pompdeksel | 0
Börger FL 518 | Slijtplaat dekselzijde | 0
Börger PL 100 | Radiale slijtplaat | 0
Börger PL 100 | Rotor; tweevleugelig; recht | 0
Börger PL 200 | Cilindrisch rollager | 0
Börger PL 200 | klemdeel | 0
Börger PL 200 | Mechanical seal | 0
Börger PL 200 | Mes F16Z, 8 mm | 0
Börger PL 200 | Mes G8Z, 8 mm | 0
Börger PL 200 | Opnamedeel met schroefdraad | 0
Börger PL 200 | Optimum-rotor, tweevleugelig, gedraaid, links | 0
Börger PL 200 | Optimum-rotor, tweevleugelig, gedraaid, rechts | 0
Börger PL 200 | Pendelrollager | 0
Börger PL 200 | Pomphuis | 0
Börger PL 200 | Radiale slijtplaat | 0
Börger PL 200 | Slijtplaat dekselzijde | 0
Börger PL 200 | Slijtplaat tandwielkastzijde | 0
Börger PL 300 | Mechanical seal | 0
Börger PL 300 | Mechanical seal DuronitV/NBR | 0
Börger PL 300 | Pomphuis | 0
Börger PL 300 | Radiale slijtplaat | 0
Börger PL 300 | Schroefrotor; drievleugelig; links | 0
Börger PL 300 | Schroefrotor; drievleugelig; rechts | 0
Börger PL 300 | Slijtplaat dekselzijde | 0
Börger PL 300 | Slijtplaat tandwielkastzijde | 0
Seepex BN025-12 | Rotor | 0
Seepex BN025-12 | Stator | 0
Seepex BN1 6L | Geleidebus koppelstang | 0
Seepex BN1 6L | Koppelstanghuls | 0
Seepex BN1 6L | Koppelstangpen | 0
Seepex BN1 6L | Manchet | 0
Seepex BN1 6L | Mechanical seal | 0
Seepex BN1 6L | Stator | 0
Seepex BN1 6L | Rotor | 0
Seepex BN1 6L | Zuighuisafdichting | 0
Seepex BN110 6LT | Geleidebus koppelstang | 0
Seepex BN110 6LT | Koppelstanghuls | 0
Seepex BN110 6LT | Koppelstangpen | 0
Seepex BN110 6LT | Manchet | 0
Seepex BN110 6LT | Mechanical seal Burgmann MG1-G60-080 Q1Q1 PGG | 0
Seepex BN110 6LT | Rotor, T geometrie C45 Duktil gehard 150µm | 0
Seepex BN110 6LT | Stator 60/110 - 6LT NBR | 0
Seepex BN17-6L | Geleidebus koppelstang | 0
Seepex BN17-6L | Huis | 0
Seepex BN17-6L | Koppelstang / Toevoerschroef | 0
Seepex BN17-6L | Koppelstanghuls | 0
Seepex BN17-6L | Koppelstangpen | 0
Seepex BN17-6L | Mechanical seal | 0
Seepex BN17-6L | Rotor | 0
Seepex BN17-6L | Spatring | 0
Seepex BN17-6L | Stator | 0
Seepex BN17-6L | Steekas | 0
Seepex BN17-6L | Steekaspen | 0
Seepex BN17-6L(S) | Borgplaat | 0
Seepex BN17-6L(S) | Geleidebus koppelstang | 0
Seepex BN17-6L(S) | Koppelstang / Toevoerschroef | 0
Seepex BN17-6L(S) | Koppelstanghuls | 0
Seepex BN17-6L(S) | Koppelstangpen | 0
Seepex BN17-6L(S) | Manchet | 0
Seepex BN17-6L(S) | Mechanical seal | 0
Seepex BN17-6L(S) | Rotor | 0
Seepex BN17-6L(S) | Rotorkop | 0
Seepex BN17-6L(S) | Spatring | 0
Seepex BN17-6L(S) | Stator | 0
Seepex BN17-6L(S) | Steekas | 0
Seepex BN17-6L(S) | Steekaspen | 0
Seepex BN17-6L(S) | Stelring seal | 0
Seepex BN17-6L(S) | Zuighuisafdichting | 0
Seepex BN2-6L | Stator | 0
Seepex BN35 6LS | Mechanical seal | 0
Seepex BN35 6LS | Rotorhelft NBR | 0
Seepex BN35 6LS | Spatring | 0
Seepex BN35 6LS | Statorhelft NBR | 0
Seepex BN35 6LS | Steekas | 0
Seepex BN35 6LS | Steekaspen | 0
Seepex BN35 6LS | Stelring | 0
Seepex BN52-6LS | Borgplaat | 0
Seepex BN52-6LS | Geleidebus | 0
Seepex BN52-6LS | Huis | 0
Seepex BN52-6LS | koppelstang | 0
Seepex BN52-6LS | Koppelstangpen | 0
Seepex BN52-6LS | Manchet | 0
Seepex BN52-6LS | Mechanical seal | 0
Seepex BN52-6LS | Rotor Duktil gehard 250 µm | 0
Seepex BN52-6LS | Rotor Statorhelft | 0
Seepex BN52-6LS | Rotorkop | 0
Seepex BN52-6LS | Segmentringen compleet met tapeinden | 0
Seepex BN52-6LS | Spatring | 0
Seepex BN52-6LS | Statorhelft | 0
Seepex BN52-6LS | Steekas | 0
Seepex BN52-6LS | Steekaspen | 0
Seepex BN52-6LS | Steunring | 0
Seepex BN52-6LS | Zuighuisafdichting | 0
Seepex BT17-12 | Huis | 0
Seepex BT17-12 | Huisdeksel | 0
Seepex BT17-12 | Mechanical seal | 0
Seepex BT17-12 | Stator | 0
Seepex BT17-6LS | Statorhelft | 0
Seepex MD 003-12 | Stator | 0
0
| Totaal prijzen in euros exclusief BTW | 0
| Vul het bedrag in dat als korting wordt aangeboden. Dit bedrag is het kortingspercentage dat u op alle toekomstige bestellingen toepast berekend voor deze bestelling. | 0
| Totaalbedrag Inschrijfbiljet | 0