## Blad1
Bijlage 05
Overzicht duikers Lampenbroek
Datum: 13-12-2023
Versie: 1.0
Te verwijderen duikers
Locatie | code | duiker | lengte in m | diameter in mm | b.o.b. BoS | b.o.b. BeS | toelichting
Verloren Beek | VB-D1 | beton, rechthoekig | 9.5 | 2000x1200 | 7.27 | 7.27
| VB-D2 | beton, rechthoekig | 9.25 | 2000x1100 | 7.08 | 7.07
| VB-D3 | beton, rechthoekig | 9 | 2000x1200 | 6.62 | 6.62
| VB-D4 | beton, rechthoekig | 7.3 | 2000x1300 | 6.71 | 6.71
| VB-D5 | beton, rechthoekig | 10 | 2000x1300 | 6.71 | 6.71 | hergebruik
| VB-D6 | beton, rechthoekig | 7.6 | 2500x1300 | 6.55 | 6.55
| VB-D7 | beton, rechthoekig | 8.5 | 2300x1300 | 6.53 | 6.51
Scherpenbergersloot | SS-D1 | beton, rond | 7.7 | 500 | 7.61 | 7.66
Tochtsloot | TS-D1 | beton, rond | 10.2 | 500 | 7.08 | 7.05
| TS-D2 | beton, rond | 9.9 | 500 | 7.02 | 7.06
Loenense Hooibeek | LH-D1 | beton, rond | 7.7 | 500 | 7.6 | 7.66
| LH-D2 | beton, rond | 12.1 | 500 | 7.55 | 7.52
Loenense Beek Noord | LN-D1 | beton, rond | 8 | 600 | 7.71 | 7.67
| LN-D2 | beton, rond | 8.1 | 600 | 7.62 | 7.68
| LN-D3 | beton, rond | 8.1 | 500 | 7.33 | 7.45
| LN-D4 | beton, rond | 7.5 | 800 | 7.07 | 7.16
| LN-D5 | beton, rond | 10.5 | 800 | 7.14 | 7.05
| LN-D6 | beton, rond | 8.4 | 800 | 6.91 | 6.97 | Asbestlocatie, duiker dichtschuimen
Sloot op Verloren Beek | SV-D1 | beton, rond | 7.4 | 500 | 7.79 | 7.81
| SV-D2 | pvc, rond | 6.5 | 315 | 7.66 | 7.56
| SV-D3 | beton, rond | 9.8 | 500 | 7.57 | 7.56
| SV-D4 | beton, rond | 8.2 | 300 | 7.41 | 7.41
| SV-D5 | beton, rond | 9.9 | 300 | 7.24 | 7.2
| SV-D6 | beton, rond | 8.3 | 300 | 7.55 | 7.15
| SV-D7 | beton, rond | 9.8 | 300 | 7.23 | 7.12
| SV-D8 | beton, rond | 6 | 500 | 7.1 | 7.08
| SV-D9 | beton, rond | 4.2 | 800 | 6.82 | 6.77
Sloot op Loenense Beek | SL-D1 | pvc, rond | 4.3 | 315 | 7.19 | 7.15
| SL-D2 | pvc, rond | 4.1 | 315 | 7.14 | 7.18
| SL-D3 | pvc, rond | 4.3 | 315 | 7.21 | 7.08
| SL-D4 | pvc, rond | 9.1 | 315 | 7.1 | 7.07
| SL-D5 | pvc, rond | 4.3 | 315 | 6.86 | 6.79
| SL-D6 | pvc, rond | 15.9 | 160 | 6.9 | 6.85
| SL-D7 | pvc, rond | 20.3 | 315 | 6.97 | 6.88
| SL-D8 | pvc, rond | 18.8 | 315 | 6.77 | 6.9
| SL-D9 | pvc, rond | 16.3 | 315 | 7.08 | 7.05
Sloot op Loenense Beek Noord | SN-D1 | beton, rond | 6.6 | 300 | 8.04 | 8.04
| SN-D2 | beton, rond | 5 | 300 | 7.88 | 7.88
| SN-D3 | beton, rond | 6 | 500 | 7.8 | 7.8
| SN-D4 | beton, rond | 4 | 300 | 6.95 | 6.95
| SN-D5 | beton, rond | 9.3 | 300 | 7.38 | 7.07
Sloot Voorsterweg | V-D1 | beton, rond | 10.2 | 300 | 7.56 | 7.42
Sloten | S-D1 | pvc, rond | 15.4 | 315 | 7.28 | 7.3
| S-D2 | pvc, rond | 15.1 | 110 | 7.18 | 7.21
| S-D3 | pvc, rond | 8.5 | 200 | 7.12 | 7.09
| S-D4 | pvc, rond | 8.5 | 500 | 7.65 | 7.4
Aan te brengen duikers
Locatie | code | duiker | lengte in m | diameter in mm | b.o.b. BoS | b.o.b. BeS | toelichting
Loenense Beek | LB-D1 | beton, rechthoekig | 10 | 2000x1300 | 6.5 | 6.5 | hergebruik, vrijgekomen VB-D5
Nieuwe A-watergang | AW-D1 | gewapend beton, rond | 10.8 | 600 | 8 | 8 | verlegging Loenense Beek Noord
| AW-D2 | gewapend beton, rond | 10.8 | 600 | 7.75 | 7.75
Tochtsloot of Verloren Beek | TV-D1 | gewapend beton, rond | 14 | 600 | 7.4 | 7.4
Randsloot op Verloren Beek | RV-D1 | gewapend beton, rond | 7.4 | 400 | 8.1 | 8.1
| RV-D2 | gewapend beton, rond | 22.6 | 400 | 7.9 | 7.35
Randsloot op Voorsterbeek | RV-D3 | gewapend beton, rond | 10.8 | 400 | 7.3 | 7.3
| RV-D4 | gewapend beton, rond | 20.8 | 400 | 7.3 | 7.3
Randsloot op Loenense Beek | RL-D1 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.4 | 7.4 | Asbestlocatie
| RL-D2 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.2 | 7.2
| RL-D3 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.7 | 7.7
Randsloot op nieuwe A-watergang | RA-D1 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 8.45 | 8.45
| RA-D2 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.95 | 7.95
Randsloten | RS-D1 | gewapend beton, rond | 11.2 | 400 | 8.2 | 8.2
| RS-D2 | gewapend beton, rond | 10.8 | 400 | 8.05 | 8.05
| RS-D3 | gewapend beton, rond | 10.2 | 400 | 7.8 | 7.8
| RS-D4 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.9 | 7.9
| RS-D5 | gewapend beton, rond | 10.8 | 400 | 7.65 | 7.65
| RS-D6 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.4 | 7.4
| RS-D7 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.35 | 7.35
| RS-D8 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.3 | 7.3
| RS-D9 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.3 | 7.3
| RS-D10 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.6 | 7.6
| RS-D11 | gewapend beton, rond | 8.2 | 400 | 7.8 | 7.8
Klepduikers | KD-1 | gewapend beton, rond | 7.2 | 400 | n.t.b. | n.t.b. | met terugslagklep
| KD-2 | gewapend beton, rond | 7.2 | 400 | n.t.b. | n.t.b. | met terugslagklep