## Blad1
Preventief onderhoud elektrische installaties 2024-2025
Object | Maatregel | Planjaar | Kosten
Gymzaal Mr. Neuteboomstraat | vervangen (51. atmosferische gasketel, HR 25-50 kW diversen) | 2024 | 3750
Gymzaal Mr. Neuteboomstraat | vervangen (51. combiketel, HR gesloten uitvoering 25-50 kW diversen) | 2024 | 3250
Gymzaal Mr. Neuteboomstraat | vervangen (57. afzuigunit 1.000-2.000 m3/h diversen) | 2024 | 1335
Philadelphia | vervangen (51. atmosferische gasketel, hr 25-50 kw diversen) | 2024 | 2400
Philadelphia | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2025 | 485
Wijkonderkomen Kolkweg | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2025 | 300
Wijkonderkomen Kolkweg | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2025 | 400
Theather Geert Teis | vervangen (57. afzuigunit 1.000-2.000 m3/h diversen) | 2025 | 1250
Theather Geert Teis | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 15 liter diversen) | 2025 | 700
Peuterspeelzaal "drie turven hoog" | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2025 | 450
Begraafplaats Musselkanaal | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2025 | 450
Gymzaal Alteveer (Drijscheer) | vervangen (57. dakafvoerventilator 1.000-2.000 m3/h diversen) | 2025 | 2800
Gymzaal Alteveer (Drijscheer) | vervangen (57. dakafvoerventilator 1.000-2.000 m3/h diversen) | 2025 | 2800
Philadelphia | vervangen (63. groepsremplace diversen) | 2026 | 70
Gymzaal Mussel | vervangen (51. atmosferische gasketel, hr 50-84 kw diversen) | 2027 | 6650
Gymzaal Mussel | vervangen (58. optimalisering diversen) | 2027 | 1325
Voormalige obs 't Zonnedal | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2027 | 450
Drijscheer | vervangen (58. optimalisering diversen) | 2027 | 1325
Drijscheer | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, elektrische boiler 10 liter diversen) | 2027 | 450
Drijscheer | vervangen (63. groepsremplace diversen) | 2027 | 3750
Gymzaal Alteveer (Drijscheer) | vervangen (51. atmosferische gasketel, hr 50-84 kw diversen) | 2027 | 6650
Gymzaal Alteveer (Drijscheer) | vervangen (58. optimalisering diversen) | 2027 | 1325
Gymzaal Mussel | vervangen (58. optimalisering diversen) | 2027 | 1325
Gemeentehuis | vervangen (57. dakafvoerventilator 1.000-2.000 m3/h diversen) | 2028 | 5500
Crescendo (voormalige G.W. Spitzenschool) | vervangen (51. atmosferische gasketel, hr 25-50 kw diversen) | 2028 | 2000
Begraafplaats Onstwedde | inspecteren/controleren (61. inspectie volgens NEN 3140 diversen) | 2028 | 250
Gymzaal Alteveer (Drijscheer) | vervangen (53. indirect verwarmd met voorraad, voorraadboiler 301-400 liter diversen) | 2030 | 3600
Theather Geert Teis | vervangen (63. tredenverlichting diversen) | 2030 | 1800
Gymzaal Akkerweg (Gymzaal SETA) | vervangen (56. radiatoren algemeen diversen) | 2030 | 55
Begraafplaats Brugstraat | vervangen (53. doorstroom, direct verwarmd, gasgestookte geiser diversen) | 2030 | 1025
Gymzaal Frans Nanningstraat | vervangen (63. groepsremplace diversen) | 2031 | 25
Buurthuis Voormalige Olthofschool , Amacitia | vervangen (56. radiatoren algemeen diversen) | 2031 | 55
Voormalige obs Parkwijkschool | vervangen (63. gevelarmatuur diversen) | 2031 | 145
Sporthal De Spont | vervangen (63. groepsremplace diversen) | 2031 | 25
Gymzaal Mr. Neuteboomstraat | vervangen (53. direct verwarmd met voorraad, gasboiler 100-200 liter diversen) | 2032 | 7800
Sporthal De Veenhorst | vervangen (51. atmosferische gasketel, hr 50-84 kw diversen) | 2033 | 2800
68770