## Voorblad
Voorblad Dienst ICT - Programma van Eisen
Vastgestelde BIV classificatie - ingevuld door Amsterdam UMC |  |  | Instructie
BIV data Classificatie |  |  | Lichtgroene velden zijn verplicht en worden door Amsterdam UMC ingevuld
Beschikbaarheid | Hoog | Laag/ Midden/ Hoog | Vul de velden in en maak een versie aan voor de leverancier
Integriteit | Midden | Laag/ Midden/ Hoog
Vertrouwelijkheid | Hoog | Laag/ Midden/ Hoog
Leverancier |  |  | Instructie
Naam leverancier |  |  | Lichtblauwe velden worden door de leverancier ingevuld
Product
Website leverancier
Contact gegevens leverancier
Naam
Functie
Verklaart dat de vragen in deze PvE naar waarheid en met de juiste deskundigheid zijn beantwoord.
Datum ingevuld
Scope |  |  | Instructie
Lokale oplossing (On-Prem) | Ja | Wordt de oplossing (deels) geïnstalleerd op de infrastructuur van Amsterdam UMC | Lichtgele velden worden door Amsterdam UMC ingevuld
SaaS / Cloud / overige hosting oplossing | Nee | Wordt de oplossing (deels) als SaaS dienst aangeboden?
Support op locatie en/of remote | Ja | Wordt verwacht dat de leverancier support op locatie of remote support levert?
Medische toepassing | Ja | Krijgt de oplossing een medische toepassing?
Toe te voegen documenten aan deze PvE |  |  | Instructie
Overeenkomst | Meesturen met PvE | Verwerkersovereenkomst Amsterdam UMC | Stuur de gemarkeerde documenten met de PvE mee
Overeenkomst | Meesturen met PvE | Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid
Kaders en beleid | Niet mee met PvE | Beleidskader Cloud-applicaties
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Checklijst aansluiten leveranciers werkplek
Overzicht | Meesturen met PvE | Overzicht Amsterdam UMC Dienst ICT - Infrastructuur - ServerDiensten Beheer onderwerpen
Toetsing | Meesturen met PvE | Self Assessment Leveranciers | Dient alleen door de leverancier ingevuld te worden welke mogelijke de gunning gaat krijgen van de opdracht.
Bijzonderheden
<Gebruik deze ruimte om de leverancier te wijzen op uitzonderlijke situaties, speciale of belangrijke eisen. Als die er niet zijn dan deze ruimte leeg laten>
Lees en gebruik wijzer
Lees en gebruik wijzer Leverancier: Vul het voorblad volledig aan (Blauwe velden). Beantwoord de vragen op de tabbladen, afhankelijk van het type vraag wordt een 'Ja/Nee' antwoord of een 'Toelichting' gevraagd. Wanneer het benodigd is bij een 'Ja/Nee' een extra toelichting te geven vul dan in de kolom [I] in 'Ja + Toelichting' of 'Nee + Toelichting'. Wanneer om een toelichting wordt gevraagd wordt aangegeven of deze 'kort' of 'uitgebreid' dient te zijn. Een uitgebreide toelichting kan in een separaat document toegevoegd worden.
© 2022 AMC / VUmc - versie 1.1

## 1 Algemeen
Vragen aanbestedende partij Questions contracting party | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.1.001 | ICT | Algemeen | De beantwoording van onderstaande eisen is van toepassing op alle onderdelen en componenten van de door Inschrijver aangeboden dienstverlening en/of oplossing. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.002 | ICT | Algemeen | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.004 | ICT | Normen en kaders | De Inschrijver is gecertificeerd of voldoet volledig aan de NEN7510 (of door inschrijver aantoonbaar vergelijkbare) norm en conformeert zich geheel aan de inhoud. Inschrijver past norm volledig toe op de prestatie die de Inschrijver voor de Aanbestedende dienst gaat verrichten. Inschrijver voegt indien voorhanden een afschrift van het certificaat toe aan de inschrijving. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.006 | ICT | Normen en kaders | De Inschrijver accepteert en onderschrijft integraal de verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg (BOZ) en sluit deze desgevraagd af met de Aanbestedende dienst. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.007 | ICT | Normen en kaders | Indien remote support nodig is vanuit leverancier, moet de voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Amsterdam UMC daaraan stelt: 1. Remote support kan alleen gestart worden van buitenaf nadat iemand binnen Amsterdam UMC de lijn open zet. 2. Alle personen die vanuit leverancier aanloggen moeten wanneer zij support werk uitvoeren terug te vinden zijn in de logs, en te herleiden zijn naar een persoon. 3. De gebruikte tool is momenteel Beyond Trust Uitsluitend in overleg kan hiervan worden afgeweken. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.008 | ICT | Normen en kaders | Indien Remote Support vanuit de leverancier nodig is, zal leverancier desgevraagd de Remote Access overeenkomst 'Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud' ondertekenen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg (BOZ). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.009 | ICT | Normen en kaders | Inschrijver zal geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) noch doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER toestaan of toegang verlenen tot persoonsgegevens, vanuit een land buiten de EER. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.010 | ICT | Normen en kaders | Indien sprake is van verwerking van patiëntengegevens, dient het aangeboden systeem te voldoen aan de AVG en Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) normen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.011 | ICT | Normen en kaders | Het systeem dient te voldoen aan "het recht op vergetelheid" conform de betreffende richtlijnen geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.012 | ICT | Normen en kaders | Licht toe hoe dit recht op vergetelheid binnen het systeem is geïmplementeerd. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting
ICT.1.013 | ICT | Normen en kaders | De leverancier beschikt over een privacybeleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar en voldoet aan de eisen uit de AVG. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.014 | ICT | Normen en kaders | De Inschrijver heeft conform de AVG een privacyfunctionaris benoemd en deze is in functie. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.015 | ICT | Normen en kaders | Inschrijver levert als onderdeel van de inschrijving na gunning een volledig ingevuld MDS2 formulier in. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.016 | ICT | BIV - classificatie | Geef aan hoe de data wordt verwerkt met betrekking tot de vastgestelde BIV classificatie, hierbij doelen we op het behoud van de integriteit van de data. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting
ICT.1.017 | ICT | BIV - classificatie | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbieding de volgende documentatie aan rekening houdend met de BIV classificatie en alle gestelde eisen in het PVE: Het infrastructuurschema/referentieontwerp(en) (systeem diagram met toelichting en legenda) | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.018 | ICT | Documentatie | Het systeem en bijbehorende documentatie is in het Nederlands en/of Engels beschikbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.1.019 | ICT | Documentatie | Bij elke release, upgrade en update van de ICT oplossing wordt een actuele versie van de installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 2 Amsterdam UMC Beleid
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord
ICT.2.001 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Inschrijver heeft kennis genomen van ICT 'Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur' en conformeert zich daaraan. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.2.003 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Na eventuele gunning zal de leverancier zich committeren aan de aanwijzingen uit de “Self Assessment Leveranciers” en zal de checklist volledig invullen en waar van toepassing de gevraagde gegevens aanleveren. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.2.004 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Gedurende de looptijd van het contract moeten de geboden ICT oplossingen blijven voldoen aan het gestelde beleid en beleidskaders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.2.005 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Inschrijver zal bij het uitvoeren van changes aan de ICT-oplossing zich strikt houden aan de changeprocedure van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.2.006 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | De leverancier houdt zich aan het patchbeleid van Amsterdam UMC en heeft kennis genomen van ICT 'Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid - v1.0'. Hierbij geldt dat Amsterdam UMC de prioriteit bepaalt en security patches als Urgent worden beschouwd. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 3 Doorontwikkeling
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.3.001 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | Lifecyle management is beschreven. Geef aan in welke frequentie minor en major releases (incl. releasenotes) worden uitgebracht en hoe deze releases beschikbaar worden gesteld aan de klanten (tijdslijn, flexibiliteit, keuzevrijheid). | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Toelichting
ICT.3.002 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | Inschrijver voert een technische roadmap. Beschrijf de belangrijkste ontwikkelingen van uw roadmap. Bijvoorbeeld de relatie met Windows/Office upgrades, end-of-life termijnen voor technische onderdelen van het systeem of gerelateerde software, etc | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Toelichting

## 4 Informatiebeveiliging
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type Antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.4.008 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De ICT oplossing beschikt over een back-up functionaliteit | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.010 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Back-ups worden weggeschreven op netwerkschijven van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.011 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Het systeem beschikt over de mogelijkheid voor back-up voor de configuratie, instellingen, rekenregels en (drempel)waarden van de ICT oplossing, die in voorkomend geval weer eenvoudig is in te lezen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.012 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Geheimhouding | De Inschrijver heeft aantoonbaar een geheimhoudingsovereenkomst voor werknemers en derden in gebruik. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.013 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Geheimhouding | Werknemers van de Inschrijver en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers, die betrokken zijn bij verwerkingen van risicoklasse 2 en 3 dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) t.b.v. werkgevers/organisatie te overleggen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.015 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Alle autorisaties vinden aantoonbaar plaats op basis van functiescheiding en least privilege. Er is scheiding van bevoegdheden rond taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aantoonbaar extra aandacht voor accounts met hoge privileges. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.016 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Autorisaties kunnen aantoonbaar worden toegekend op basis van modules/functionaliteiten (incl. lees- of wijzigingsrechten) op scherm/functie/tabblad niveau. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.017 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Rollen moeten op gebruikersniveau toegewezen kunnen worden waarbij het inzichtelijk moet zijn wanneer een gebruiker aan meerdere rollen gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van beheerwerkzaamheden. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.023 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Geef aan welke multi-factor authenticatie methoden uw oplossing facciliteerd. | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.4.024 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | De inlogprocedures die gebruik maken van deze multi-factor authenticatie dienen federatief op basis van Active Directory Federation Services (ADFS), Security Assertion Markup Language (SAML) of FIDO. Hiermee dient Single Sign Logon (SSO) gefaciliteerd te worden. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.025 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Het aangeboden systeem ondersteunt IAM (Identity and Access Management). Licht dit toe. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Ja/Nee + Toelichting
ICT.4.026 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Indien de geboden IAM invulling niet voorziet in functionaliteit om niet meer valide accounts inclusief geassocieerde rechten structuren automatisch te verwijderen dient er in het systeem tooling beschikbaar te zijn om deze niet meer relevante accounts met alle geassocieerde artefacts als rechten e.d. op te schonen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.027 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Technische kwetsbaarheden | De Inschrijver voert aantoonbaar een intern proces ter voorkoming van het introduceren van technische kwetsbaarheden in het aangeboden systeem. Het proces omvat in ieder geval: • het regelmatig up-to-date houden van systemen en software (patching), • het tijdig vergaren van informatie over nieuwe kwetsbaarheden (intelligence), • het geautomatiseerd controleren van programmapakketten en infrastructurele programmatuur op bekende zwakheden, • het continu testen van webapplicaties op kwetsbaarheden (Web vulnerability scanning) en het uitvoeren van een penetratietest ten minste eenmaal per jaar, • het gebruik van anti-malware (inclusief antivirus) software van verschillende marktpartijen met verschillende engines die geactualiseerd zodra updates beschikbaar zijn, • beperkingen op het installeren van (ongeautoriseerde) software. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.047.1 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Wij verwachten van de oplossing dat deze in staat is om logging in de breedste zin van het woord over de toegang, status, gezondheid ('health') en wijzigingen (denk bijvoorbeeld aan de configuratie) op een gestandaardiseerde wijze op te slaan voor een bepaalde (aan te passen) periode) en deze ook indien gewenst extern weg te schrijven naar een centrale (Amsterdam UMC) voorziening in de vorm van een (syslog) server. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.048 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Integriteit: Logging events zijn beveiligd tegen aanpassingen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.049 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de zeven principes voor privacy by design: -Proactive not reactive - hier gaat het om maatregelen om te voorkomen dat de privacy van mensen wordt geschonden. -Privacy as the default setting - individuen hoeven geen actie te ondernemen om hun privacy te beschermen, privacy is ingebouwd in de software. -Privacy embedded into design - privacy wordt een essentieel deel van de kernfunctionaliteiten. -Full functionality - valse tegenstelling zoals security vs. privacy of functionaliteit vs privacy vermijden. -Transparantie & recht op informatie - De applicaties waar een organisatie gebruik van maakt moet conform zijn aan het niveau van privacy en security dat door de organisatie wordt gehanteerd. -Respect for User Privacy - de privacy van het individu is overal in het ontwerp van de software op de voorgrond aanwezig. -End-to-End security - Voordat er persoonsgegevens worden verzameld is Privacy by Design al geïmplementeerd. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.050 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze zeven privacy by design principes geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting
ICT.4.051 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de volgende security-aspecten: - Security by design: Inschrijver houdt rekening houden met security aspecten - Security by default: Alle standaard instelling staan default op veilig ingesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.052 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze security-aspecten geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting
ICT.4.053 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Applicatie-beheerders kunnen zelf direct bij de logging van de applicatie en data daarin opgeslagen | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.054 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Applicatie-beheerders kunnen het logging level zelf aanpassen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.055 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Voor troubleshooting zijn de logs doorzoekbaar, toegankelijk en te archiveren buiten de applicatie. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.056 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing houd logging bij over de prestaties van de apparatuur en eventuele foutmeldingen en technische storingen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.057 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging van de applicatie wordt geschreven naar een OS standaard of open, leesbaar formaat. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.058 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging wordt niet op de lokale C schijf (windows os only) weggeschreven. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.059 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De directie van de Inschrijver heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en communiceert dit aantoonbaar op regelmatige basis (jaarlijks), zowel intern als aan relevante externe partijen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.060 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | Het informatiebeveiligingsbeleid wordt aantoonbaar tenminste jaarlijks beoordeeld of als zich een grote verandering heeft voorgedaan. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.061 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De Inschrijver heeft de verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatiebeveiliging gedefinieerd en vastgelegd, en toegepast in de vorm van functiebeschrijvingen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.062 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De Inschrijver voert aantoonbaar ten minste jaarlijks een risicoanalyse uit om de bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de risicoanalyse worden adequate beveiligingsmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.4.063 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De Inschrijver beschrijft hoe de geïdentificeerde risico’s worden behandeld en onderbouwt waarom eventuele restrisico’s worden geaccepteerd. Beschrijf kort deze vigerende risico analyse. | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.4.064 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Bewustzijn en training | Alle werknemers van de Inschrijver en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen aantoonbaar, conform de vigerende ISO/NEN normeringen, training bij indiensttreding en vervolgens regelmatig bijscholing over het Informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures. Beschrijf deze intake procedure. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting

## 5 Hosting en Performance
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord
ICT.5.005 | ICT | Performance | Het systeem kan omgaan met voorziene en onvoorziene toe- en afname in het aantal gebruikers, hoeveelheid gegevens en de belasting van het systeem. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.5.006 | ICT | Performance | De Inschrijver neemt conform een af te sluiten Service Level Argeement (SLA) verantwoordelijkheid voor zijn invloed op de performance en werkt constructief samen indien er performanceproblemen worden ervaren. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.5.007 | ICT | Performance | Inschrijver checkt regulier of performance prestaties gelijk zijn gebleven en/of geeft advies waarmee bestaande performance op pijl gehouden kan worden. Denk hierbij aan veranderingen in productie, upgrades en updates. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 6 Servers en Storage, Software
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.6.001 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing draait op de meest recente of N-1 versie van Microsoft OS of Linux OS. Wat betreft server beheer zijn de volgende modellen toegestaan: 1. Virtual rackhosting m.b.v. van OVA of ISO image (inclusief ESX) 2. Tot en met OS door Amsterdam UMC. 3. Turn key hosting Geef aan welk platform u gebruikt en welk beheermodel van toepassing is. | Eis | Ja/Nee + Toelichting |  | Ja/Nee + Toelichting
ICT.6.002 | ICT | Servers en storage (backend) | Inschrijver levert binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van het OS of andere ICT componenten zoals virtualisatie, voor een compatibele client en server versie van de oplossing. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.003 | ICT | Servers en storage (backend) | Inschrijver voorziet ook in adequate ondersteuning bij (desgewenst on-site) implementatie van de nieuwe versies. Zie ook eis onder 'Licenties'. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.004 | ICT | Servers en storage (backend) | De gebruikte database maakt gebruik van de meest recente of N-1 versie van: - SQL (Always on bij hoge beschikbaarheidseis) - Oracle (geen RAC) - MySQL (alleen als onderdeel van LAMP distributie) - Cache van InterSystems Geef aan welke database u gebruikt. | Eis | Ja/Nee + Toelichting | kort | Ja/Nee + Toelichting
ICT.6.007 | ICT | Servers en storage (backend) | Indien de server applicatie gevirtualiseerd is, dient deze volledig ondersteund te worden op VMware ESX virtualisatie platform. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.008 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing vereist voor een correcte werking geen systeembeheerrechten voor de gebruiker. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.009 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing vereist voor een correcte werking geen domain administrator rechten. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.010 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing wordt geleverd met een gedocumenteerde roll-back mogelijkheid voor het herstellen van de beschikbaarheid na installatie van een nieuwe versie/release/update of upgrade. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.011 | ICT | Servers en storage (backend) | Na installatie van elke nieuwe release, patch, upgrade en/of update van de ICT oplossing zijn bestaande gegevens nog volledig beschikbaar en bruikbaar. Het mag geen gevolgen hebben op reeds uitgevoerde validaties. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.012 | ICT | Servers en storage (backend) | Richtlijnen en procedures voor het wijzigen van hard- en software van de systemen, waaronder releasemanagement en beveiligingspatches, zijn schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt het change managementproces van het Amsterdam UMC gevolgd, onderdeel hiervan is dat zonder voorafgaande toestemming geen updates e.d. worden uitgevoerd tijdens productie tijden. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.013 | ICT | Servers en storage (backend) | Onderdeel van deze aanbieding is een high-availability ICT oplossing die voldoet aan een beschikbaarheid van 98%. Dit houdt in dat de downtijd bij serverproblemen minimaal is. Geef aan hoe u hieraan voldoet. | Eis | Ja/Nee + Toelichting | uitgebreid | Ja/Nee + Toelichting
ICT.6.014 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing kan gebruikmaken van de centrale opslag omgeving van Amsterdam UMC. Toelichting, Amsterdam UMC wil hiermee voorkomen dat losse storage oplossingen worden aangeboden. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.6.015 | ICT | Servers en storage (backend) | Opslag capaciteit en performance worden vooraf door Inschrijver afgegeven in TerraBytes (TBs), IOPS en latency bandbreedte. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 7 Netwerk
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord
ICT.7.001 | ICT | ICT - Netwerk | Als de leverancier als onderdeel van de ICT-oplossing eigen netwerk componenten zoals Firewalls, Routers of Switches aanbiedt, geldt dat deze nooit ingezet mogen worden voor Firewall functionaliteit. Geef aan welke netwerk componenten er worden meegeleverd (bv. Switches, routers etc.). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.7.002 | ICT | ICT - Netwerk | Aanbestedende dienst accepteert geen netwerk switches van Inschrijver tenzij deze onderdeel uitmaken en zich bevinden binnen een door de volledig door de leverancier beheerde oplossing (turn key hosting oplossing). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.7.003 | ICT | ICT - Netwerk | Communicatie met overige systemen vindt plaats op basis van FQDN DNS naam. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.7.004 | ICT | ICT - Netwerk | Alle rapportages uit de ICT oplossing of uit de apparatuur is te printen m.b.v. netwerkprinters van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.7.005.1 | ICT | ICT - Netwerk | Inschrijver kan van elk component specificeren via welke netwerkpoorten deze communiceert en levert een diagram waarin van alle componenten de intern en extern benodigde communicatie stromen uitgewerkt zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 8 Applicatie en dataverwerking
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.8.006 | int-1 | Integratie | Moet kunnen voldoen aan de meegestuurde de use cases | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.8.008 | int-2 | Integratie | De ICT-oplossing bevat integratie-opties om naadloos front-end integraties met applicaties van derden te kunnen faciliteren. Licht dit toe en geef aan welke koppelvlakken of-functionaliteiten standaard aanwezig zijn binnen de ICT-oplossing. | informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Ja/Nee + Toelichting
ICT.8.009 | int-3 | Integratie | Beschrijf huidige ontwikkelingen en strategie t.a.v. datauitwisseling met externe partijen. | informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.8.010 | int-5 | Integratie | Systemen die berichten moeten (kunnen) versturen e/o ontvangen van en naar externe systemen, doen dat via EDIFACT-berichten en via HL7*-berichten (ADT of ADT-U). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.8.011 | int-10 | Integratie | Geef aan in hoeverre het systeem webservices (API) ondersteunt en hoe daarbij autorisaties in stand blijven. | informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.8.012 | int-6 | Integratie | Ingeval koppelingen vereist zijn maakt de voorgestelde ICT-oplossing gebruik van één van onderstaande integratie-standaarden: - HL7 - XML - FHIR - ASTM | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.8.013 | int-8 | Integratie | Geef aan welke integratie-standaard(en) uw oplossing ondersteunt. | informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.8.014 | int-7 | Integratie | Indien Inschrijver HL7 ondersteunt dan levert Inschrijver het HL7 V2 of V3 conformance statement aan. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 9 Auth. & Autorisatie
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.9.001 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De applicatie voor authenticatie en autorisatie kan omgaan met Native Active Directory of Federatie. 1. In het geval van Native Active Directory kan de applicatie omgaan met meer dan 1 Account forest 2. In het geval van Federatie gaat de voorkeur uit naar SAML: 2.0 | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.002 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Authenticatie van gebruikers op basis van cryptografische techniek, hardware tokens of challenge/response protocollen (sterke authenticatie) vindt in ieder geval plaats in de volgende situaties: • wanneer Single Sign-On wordt toegepast; • bij toegang vanuit een onvertrouwd netwerk; • bij beheer van kritische beveiligingsvoorzieningen (zoals firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems en routers). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.003 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Single sign-on (SSO) is mogelijk op basis van de windows login, in het geval dat SSO niet mogelijk is dienen de applicatie specifieke accounts worden voorzien, van sterke wachtwoorden die voldoen aan lokale richtlijnen (w.o. minimale lengte, vereiste complexiteit, lock-out mogelijkheden). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.004 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt. | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.9.006 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden niet onversleuteld in de applicatie server of client software opgeslagen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.007 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden alleen encrypted tussen client en server gecommuniceerd | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.008 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Guest accounts mogen niet worden gebruikt, ze zijn altijd disabled. Guest accounts, hebben een standaardset met machtigingen en privileges die worden gegeven aan niet-geregistreerde gebruikers van een systeem of service. Guest accounts worden standaard aangemaakt (bv bij MS Windows). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.009 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Voor alle accounts die leverancier heeft bij Amsterdam UMC geldt dat Leverancier een beleid voor toegangsbeveiliging heeft vastgesteld en gedocumenteerd, waarin in ieder geval is bepaald dat: • gebruikers en beheerders een unieke login ID en wachtwoord combinatie hebben, • gedeelde login ID en wachtwoord combinaties niet zijn toegestaan en • toegang voor gebruikers en beheerders beperkt is tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn • geen default account met default wachtwoorden zijn aanwezig • geen default SNMP-communitystrings in gebruik zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.010 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Gebruikers en beheerders worden op de hoogte gesteld van het toegangsbeveiligingsbeleid en Leverancier ondertekent een verklaring dat persoonlijke geheime authenticatie-informatie geheim wordt houden en in geval van inbreuk direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen te beperken. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.011 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Aan de hand van het toegangsbeveiligingsbeleid richt de leverancier beveiligde inlogprocedures voor systemen en toepassingen in. De inlogprocedures omvatten ten minste een sterk wachtwoord. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.012 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bestaande gebruikers moeten binnen applicatie omgezet kunnen worden van AD, dus amc\jsmit moet kunnen worden omgezet naar amsterdamumc\jsmit | Informatief | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.9.013 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De bevoegdheid tot het uitvoeren van specifieke handelingen binnen de oplossing is per medewerker groep of medewerker met behulp van privileges instelbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 10 Apparatuur en werkplekken
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.10.001 | ICT | ICT - Apparatuur | Zijn er admin rechten nodig voor eind gebruiker om aan te loggen op apparaat? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Ja/Nee + Toelichting
ICT.10.002 | ICT | ICT - Apparatuur | Indien het apparaat embedded software heeft, is de leverancier verantwoordelijk voor de levering en implementatie van OS updates en patches. Apparaat en OS moeten ten alle tijden in support zijn. Deze kosten zijn inbegrepen in het aanbod. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.10.003 | ICT | ICT - Apparatuur | Amsterdam UMC hanteert Bomgar voor remote toegang. Volstaat dat voor uw oplossing of is het nodig dat er met remote tooling van leverancier direct toegang nodig is op het apparaat? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Ja/Nee + Toelichting
ICT.10.004 | ICT | ICT - Apparatuur | Hoe wordt het apparaat aangesloten om te communiceren? (UTP, RS232, MOXA, draadloos, etc.) | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting

## 11 Licenties
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.11.001 | ICT | Licenties | Licht de licentiestructuur toe van de aangeboden software. Geef hierbij duidelijk aan welke limieten en/of beperkingen aan het aangeboden licentietype zijn verbonden in termen van bijvoorbeeld aantallen gebruikers, typen gebruikers, beschikbare functionaliteit, etc. Geef aan hoe de Aanbestedende dienst de door u gesignaleerde beperkingen kan wegnemen, bijvoorbeeld door extra licenties aan te schaffen, andere types (zo ja, welke) licenties aan te schaffen. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Toelichting
ICT.11.002 | ICT | Licenties | De aanbieding bevat een site licenties voor de alle aangeboden middleware omgevingen (bijv. OTAP), eventueel gesplitst per locatie van de Aanbestedende dienst en ongeacht het aantal gebruikers (gedurende de looptijd). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.003 | ICT | Licenties | Inschrijver verzorgt alle licenties die nodig zijn voor het ongelimiteerd gebruik van de aangeboden ICT-oplossing waaronder (niet uitputtend) gebruiker licenties infralicenties, middleware licenties, inclusief het onderhoud en support op de geleverde licenties. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.004 | ICT | Licenties | Overschrijding van licentievoorwaarden leiden nooit tot een automatische blokkade van functionaliteit of tot blokkade van gebruikers. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.005 | ICT | Licenties | Licenties m.b.v. of door aanvullende hardware (USB dongles) is niet toegestaan. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.006 | ICT | Licenties | Indien er componenten worden geïnstalleerd voor automatische controle van licenties mogen deze niet leiden tot single point of failure of het niet functioneren van de ICT-oplossing op werkplekken van de Aanbestedende dienst. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.007 | ICT | Licenties | Er vindt geen off-site licentieverificatie plaats noch worden er licentiegegevens naar buiten de Aanbestedende dienst verzonden. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.008 | ICT | Licenties | Inschrijver ondersteunt het gebruik van de ICT oplossing of andere ICT componenten behorende bij deze aanbesteding, inclusief updates/fixes/patches/upgrades/nieuwe versies voor die releaseversie, gedurende de gehele looptijd van het contract en eventuele verlenging. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.009 | ICT | Licenties | Updates/fixes/patches/upgrades/nieuwe versies (incl. security updates/fixes) zijn in de geoffreerde prijs inbegrepen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.010 | ICT | Licenties | Desgevraagd ondersteunt Leverancier Amsterdam UMC bij de implementatie van aangeleverde Updates/patches/upgrades/nieuwe versies. Ondersteuning kan on- of off-site plaatsvinden ter beoordeling Amsterdam UMC. De kosten voor de ondersteuning zijn in de aanbieding opgenomen. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.11.011 | ICT | Licenties | Updates/fixes voor veiligheidsproblemen worden altijd voor alle ondersteunde versies van de aangeboden oplossing beschikbaar gesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 12 SLA en Changes
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.12.001 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt een Service desk. De Service desk is bemand met gekwalificeerd personeel van de Opdrachtnemer dat in staat is de meldingen van het Amsterdam UMC ten aanzien van de opdracht te behandelen (een zogenaamde skilled Service desk). | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.002 | ICT | ICT - Serviceverlening | De Service desk van de Leverancier is 24 x 7 telefonisch en per mail bereikbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.003 | ICT | ICT - Serviceverlening | Bij de Service desk kunnen beheerders van de Aanbestedende dienst meldingen doen (storing, ondersteuning, opdracht, kennisgeving, vraag, etc.). Aanvragen aangaande onder meer offertes, bestelopdrachten, leveringen, gebreken, garantie, klachten en overige aspecten verlopen ook via de Service Desk. | Informatief | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.004 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt 24 x 7 ondersteuning waarbij de gestelde prioriteiten van meldingen in de SLA gelden. Escalatiepaden zijn beschikbaar inclusief bereikbaarheidsinformatie. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.005 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer voorziet in incident management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Storingsmeldingen worden aangenomen en opgevolgd, op het moment dat Opdrachtnemer een storing detecteert wordt de Aanbestedende dienst geïnformeerd en wordt een herstelactie geïnitieerd conform de in het SLA overeengekomen service levels. Alle changes (waaronder ook herstelacties) worden conform de changeprocedure van de Aanbestedende dienst uitgevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.006 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer behandelt incidenten op basis van een door het Amsterdam UMC aangegeven incident classificatie (Top, Hoog, Midden, Laag). In onderling overleg tussen Amsterdam UMC en Opdrachtnemer kan de urgentie van een individueel incident worden aangepast. In geval geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.007 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer levert Problem management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Repeterende incidenten worden voorkomen door het actief opsporen van structurele fouten (via root cause analysis) en het initiëren van de hiervoor benodigde wijzigingen (via change management) conform de in het SLA overeengekomen service-levels. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.009 | ICT | ICT - Serviceverlening | Het systeem kan overal en 7 x 24 uur worden gebruikt. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.010 | ICT | ICT - Serviceverlening | De beschikbaarheid van de ICT-oplossing bedraagt 99,8% gemeten op maandbasis conform onderstaande formule. Aangekondigd en gepland onderhoud doet geen afbreuk aan de beschikbaarheid. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.011 | ICT | Wijzigingsbeheer | Leverancier houdt in haar software release en life cycle rekening met de ontwikkelingen (life cycle) van onderliggende OS, browsers, hardware en andere afhankelijkheden. Beschrijf uw release en life cycle beleid van de software. | Eis | Ja/Nee + Toelichting | uitgebreid | Ja/Nee + Toelichting
ICT.12.018 | ICT | Wijzigingsbeheer | Na een update/aanpassing aan het systeem kan het systeem worden gecontroleerd d.m.v. vooraf opgestelde testprocedure. | Informatief | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.12.019 | ICT | Wijzigingsbeheer | Tijdens het uitvoeren van updates is de leverancier desgewenst fysiek aanwezig op locatie. De kosten hiervoor zijn in de aanbieding verdisconteerd. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## 13 Opleiding
Vragen aanbestedende partij | [6 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord (indien gevraagd, zie kolom F & H)
ICT.13.001 | ICT | Opleidingen | Opleiding van functioneel e/o technisch beheerders is onderdeel van uw aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee
ICT.13.002 | ICT | Opleidingen | Welke opleidingen biedt u aan voor applicatiebeheer als onderdeel van de implementatie. | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.13.003 | ICT | Opleidingen | Welke faciliteiten biedt u inzake nascholing en gebruikersdagen? | Informatief | Toelichting | kort | Toelichting
ICT.13.004 | ICT | Opleidingen | De installatie en configuratie alsmede de vastlegging daarvan van de ICT oplossing gebeurt door Inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. (Toelichting: Om de overdracht van relevante informatie naar de beheerorganisatie te waarborgen.) | Eis | Ja/Nee |  | Ja/Nee

## Keuzelijst
LOV Type antwoord | Gewenst type antwoord | BIV classificatie | Keuze | Verstrekken
Ja | Ja/Nee | Laag | Ja | Meesturen met PvE
Nee | Toelichting | Midden | Nee | Niet mee met PvE
| Ja/Nee + Toelichting | Hoog