## maatregelentabel
Tabel behorende bij het Spoorboekje Verantwoord Afkoppelen Limburg
|  | Klimaatthema |  |  |  | Afkoppeldoel | [5 empty] | Bodemtype |  |  | Helling | Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief)
Kolom | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S
Maatregel | Schaal | wateroverlast | droogte | water-kwaliteit | hitte | RWH en (her)gebruik | infiltratie; grondwateraanvulling | berging | waterkwaliteit | vergroen/blauwen,biodiversiteit, gezonde leefomgeving | zichtbaar water; aantrekkelijke leefomgeving | zand | klei, leem, leemhoudend zand loss/brikgronden | grondwaterstand (GHG) < 1 m-mv | toepasbaar op hellend terrein | nutrienten | geabsorbeerde verontreiniging | pathogenen
Groen dak (extensief) | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema D: x; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel I: b; Afkoppeldoel J: n; Afkoppeldoel K: g; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: -10; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 90; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 90
Groen dak (intensief) | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel I: bb; Afkoppeldoel J: nn; Afkoppeldoel K: gg; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: -20; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 90; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 90
Groen dak met afvoervertraging (polderdak) | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel I: bb; Afkoppeldoel J: nn; Afkoppeldoel K: gg; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: -10; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 90; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 90
Water (Blauw) dak | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel I: bb; Afkoppeldoel K: g
Groene gevel | B: Gebouw; Klimaatthema E: x; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel J: p; Afkoppeldoel K: ggg; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: 5; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 10; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 0
Regenwaterberging onder gebouw | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema D: x; Klimaatthema E: x; Afkoppeldoel G: hhh; Afkoppeldoel I: b/bb; Afkoppeldoel J: pp; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: 60; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 75; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 75
Regenton (met overloop in tuin) / regentank | B: Gebouw; Klimaatthema C: x; Klimaatthema D: x; Klimaatthema E: x; Afkoppeldoel G: hh/hhh; Afkoppeldoel I: b/bb; Afkoppeldoel J: p; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: 60; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 75; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 75
Koele materialen (hoog albedo) | B: Gebouw; Klimaatthema F: x
Fontein, watermuur (koeling) | B: Perceel; Klimaatthema F: x; Afkoppeldoel L: zz
Tegels eruit/groen erin | Perceel | x |  | x | x |  | ii | b | ppp | ggg | zz | !!! | !! | !! | j | 80 | 90 | 90
Regentuin (raingarden) | Perceel | x | x | x | x |  | ii | bb | ppp | ggg | zzz | !!! | !!! | !!!/d | j | 70 | 90 | 80
Waterdoorlatende /-passerende verharding | Perceel | x | x | x |  |  | ii | bb | pp |  |  | !!! | d | d | j | 60 | 90 | 90
Verlaagd terras | B: Perceel; Klimaatthema C: x; Afkoppeldoel I: b/bb; Afkoppeldoel L: zz; Helling P: j
Verlaagde tuin(deel) | Perceel | x | x | x |  |  | ii | bb | p |  | zz | !!! | !!/d | !!/d | j | 20 | 60 | 50
Infiltratiekratten | Perceel | x | x | x |  |  | ii | bb | ppp |  |  | !!! | !!/d | !!/d | j/d | 80 | 90 | 90
Aansluiten op regenwaterriool | B: Perceel; Klimaatthema C: x; Bodemtype M: !!!; Bodemtype N: !!!; Bodemtype O: !!!; Helling P: j
x
Waterbergende (doorlatende) verharding | Straat | x | x | x |  |  | iii | bb | pp |  |  | !!! | !!/d | !!/d | j/d | 60 | 90 | 90
Infiltratiekratten | Straat | x | x | x |  |  | iii | bb | ppp |  |  | !!! | !!/d | !!/d | j/d | 80 | 90 | 90
Greppel | Straat | x | x | x |  |  | iii | bb | pp | g | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 20 | 60 | 50
Infiltratieveld of strook (met opslag) | Straat | x | x | x | x |  | iii | bb | ppp | gg | zzz | !!! | !!/d | !!/d | j/c | 80 | 90 | 90
Grindkoffer | Straat | x | x | x |  |  | iii | b | n/p | g | z | !!! | !!/d | !!/d | j/c | 20 | 50 | 30
Wadi (met drain) | Straat | x | x | x | x |  | iii | bb | ppp | gg | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 80 | 90 | 90
Holle/schuine weg | B: Straat; Klimaatthema C: x; Afkoppeldoel I: b; Afkoppeldoel L: zz; Helling P: j/c
Drainage-Infiltratie-Transport (DIT)riolen | Straat | x | x | x |  |  | iii |  | p |  |  | !!! | ! | ! | j/c | 10 | 20 | 10
Straatbomen en bomenlanen | Straat | x |  | x | x |  | ii | b | p | ggg | zz | !!! | !!/d | !!/d |  | 5 | 10 | 0
Bergingsvijver | Buurt | x | x | x | x |  | i/ii/iii | bbb | pp | ggg | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 20 | 80 | 50
Waterplein | Buurt | x |  | x |  |  | 0/i/ii | bbb | p |  | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 20 | 50 | 40
Extra oppervlaktewater | Buurt | x | x | x | x |  | i/ii/iii | bbb | ppp | ggg | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 20 | 80 | 50
Extra berghoogte (in opp.water) | Buurt | x | x | x |  |  | i/ii | bbb | pp |  | z | !!! | !!! | !!! | j | 20 | 60 | 50
Bergingsbassin regenwater (geen bbb) | B: Buurt; Klimaatthema C: x; Klimaatthema E: x; Afkoppeldoel I: bbb; Afkoppeldoel J: p; Helling P: j; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) Q: 20; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) R: 50; Waterkwaliteit ( % verwijdering; indicatief) S: 40
Diepe grondwaterinfiltratie | Buurt | x | x | x |  | h/hh | iii | bbb | pp |  |  | !!? | ? | ? | j | 60 | 90 | 70
Droogtebestendige planten en bomen | B: Buurt; Klimaatthema D: x; Klimaatthema E: x; Afkoppeldoel K: ggg
Slim beregenen / irrigeren | B: Buurt; Klimaatthema D: x; Klimaatthema F: x
Stadsbos | Buurt | x |  | x | x |  | i/ii/iii | bb/bbb | p | ggg | zzz | !!! | !!/d | !!/d | j | 20 | 90 | 90
Urban wetland / helofytenfilter | Buurt | x | x | x | x | h | i/ii | bbb | ppp | ggg | zzz | !!! | !!! | !!! | j/c | 60 | 75 | 75
Perken en plantsoenen verlaagd aanleggen | Buurt | x | x | x | x |  | i/ii/iii | bbb | pp/ppp |  | zzz | !!! | !!!/d | !!!/d | j/c | 80 | 90 | 90
Sportvelden benutten voor infiltratie/opvang | Buurt | x | x |  |  | hh/hhh | i/ii/iii | bbb | pp/ppp |  |  | !!! | !!!/d | !!!/d | j | 80 | 90 | 90
parkeervakken vervangen door groen | Buurt | x | x | x | x |  | i/ii/iii | bb/bbb | pp/ppp | ggg | zzz | !!! | !!!/d | !!!/d | j/c | 80 | 90 | 90
Legenda
b/bb/bbb | B: klein/matig/ groot bergend vermogen
i/ii/iii | B: klein/matig/groot infiltrerend vermogen
g/gg/ggg | B: klein/matig/groot vergoenend effect
n/nn | B: klein/matig negatief effect op de waterkwaliteit
p/pp/ppp | B: klein/matig/groot zuiverend vermogen
z/zz/zzz | B: klein/matig groot effect op de zichtbaarheid van water
h/hh/hhh | B: zeer beperkt/beperkt/geschikt voor hetgebruik van het verzamelde water
!/!!/!!! | B: beperkt/matig/goed toepasbaar
!!/d !!!/d | B: matig/goed toepasbaar, maar dan altijd in combinatie met drainage en zo nodig bodemverbetering
j j/d j/c | B: toepasbaar op hellend terrein ; toepasbaar in combinatie met drainage; toepasbaar in combinatie met compartimentering of contouring

## Voorbeeld selectie
situatie/wens | welke gegevens zijn nodig? | [7 empty] | richtlijn | advies | waar kan ik die informatie vinden?
| schaal | gebouw | perceel | straat | buurt
| klimaat doel | wateroverlast | droogte | hitte | [5 empty] | advies: multi doel aanpak: dus alle drie
vraag
is volgende mogelijk/wenselijk? | berging |  | bb |  |  |  | b | berging |  | >b
| grondwateraanvulling; infiltratie | i/ii/iii |  |  |  |  | I | infiltratie |  | >i
| vergroenen, verblauwen en biodiversiteit |  |  | ggg |  |  | g | (ver)groen |  | >g
| waterkwaliteit |  | nn |  |  |  | n | nitraat |  |  | meer info?
[6 empty] | ppp | p | fosfaat |  |  | meer info?
| zichtbaar water |  | zz |  |  |  | z | zichtbaar |  | >z
| RWH en (her)gebruik |  |  | hhh |  |  | h | hergebruik |  | >h
| zand, klei, leem, leemhoudend zand |  |  | !!! |  |  | ! |  |  |  | kaartlaag climatescan
| loss/brikgronden |  | d |  |  |  | d | d=drain | j/d = ja, met drainage
| toepasbaar op hellend terrein | [7 empty] | j/c = ja, met compartimentering of contouring | xx | ??
[5 empty] | cc |  | c | compartimentering
[6 empty] | jjj | j | ja
| verkeersintensiteit | [7 empty] | 3000 |  | ??