## V en A hulpmiddelen
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6 pagina 28 | U geeft aan dat alle reparaties binnen 24 uur moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat een reparatie gemeld op vrijdag om 16 uur zaterdag voor 16 uur opgelost moet zijn. Dit brengt extra druk en kosten op onze serviceafdeling (storingsdienst) met zich mee. We begrijpen deze eis voor klanten die volledig afhankelijk zijn van het hulpmiddel. Mogen reparaties die de mobiliteit en gebruik van het hulpmiddel niet in gevaar brengen binnen uiterlijk 1 werkdag uitgevoerd worden? | Nee. | 2024-06-20
2 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3/levering punt 3 en 4.1.6 /punt 11 pagina's 25 en 29 | Zijn deze clausules ook van toepassing wanneer er voorliggend in een leenmiddel wordt voorzien? | 4.1.3 punt 3: ja. 4.1.6 punt 11: nee mits voldaan aan 4.1.6 punt 8 en punt 9. | 2024-06-20 | 1
3 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3 pagina 24 | Categorie 7a. U schrijft beperkt in hoogte verstelbaar. Dit betekent dat het hulpmiddel gedurende het gebruik verstelbaar moet zijn en daarmee komt het al gauw in categorie 7b. Bedoelt u in 7a mogelijk in hoogt instelbaar (eenmalig toegespitst op de gebruiker)? | Ja. | 2024-06-20 | 1
4 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3 pagina 22 | De eis lijkt te zijn gebaseerd op een opgave van merk en type, immers u refereert meermaals naar verifieerbare prijslijsten van de fabrikant. Het prijsformulier behoeft geen invulling van een merk of type. Kunt u aangeven hoe het standaard leveringsprogramma tot stand komt? | Niet duidelijk is op welk punt wordt bedoeld. Indien punt 11 wordt bedoeld: productinformatie/prijzenboeken cf punt 11: dit heeft betrekking op de geleverde producten. | 2024-06-20 | 1
5 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.2 Pagina 22 | Er is een groot verschil in aantal leveringen categorie 1c semipermanent handbewogen rolstoel tussen 2022 (7) en 2023 (21). Kunt u hiervoor een verklaring geven en zet deze trend zich door in 2024? | Mogelijk is dit een gevolg van nieuwe woonzorggebouwen. Het is onbekend of deze trend zich voortzet. | 2024-06-20 | 1
6 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1 pagina 20 | Kunt u aangeven welke hulpmiddelenpools er zijn en in welke vorm (bv binnen woon-zorgcomplex met of zonder een beheerder)? | Momenteel zijn er 3 pools welke betrekking hebben op in totaal 6 tilliften in een woon-zorgcomplex, met beheerder. | 2024-06-20 | 1
7 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 3.1.4 pagina 17 | U vraagt om een door de referent getekende tevredenheidsverklaring, aan te leveren bij het indienen van de offerte. Een groot deel van het offerte traject valt in de vakantieperiode en daarmee zijn de referenten vaak moeilijk te bereiken. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen of dit alleen voor de winnende inschrijver te laten gelden. | Nee. | 2024-06-20 | 1
8 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 2.11 12 | U houdt de nummer 2 in portefeuille en met nummer 1 start het contract. In het eerste jaar is er per kwartaal een overleg over de perfomance en tot en met het derde kwartaal kan het contract ontbonden worden bij het niet tevreden zijn. A) Kunt u toelichten op welke criteria er getoetst wordt en wanneer dit leidt tot ontbinding? B) Betekent dit ook dat bij ontbinding er een contract wordt aangegaan met de nummer 2? C) Indien de nummer 1 na 3 kwartalen een tevreden dienstverlening levert houdt dat automatisch in dat het in portefeuille houden van de nummer 2 dan eindigt? | Periodiek, minimaal eenmaal per kwartaal, wordt in overleg gegaan. A) Getoetst wordt op de criteria zoals gesteld in de offertevraag, zo nodig rekening houdend met eventuele hersteltermijn(en). B) Afhankelijk van de definitieve beoordeling van alle inschrijvingen zullen wij ons beraden om in een dergelijke situatie met de een na best scorende opdrachtnemer in gesprek te gaan. C) Ja. | 2024-06-20 | 1
9 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 1.1 en 4.1.16 pagina 4 | U geeft aan dat de gemeente bevoegd is de raamovereenkomst met 2 jaar te verlengen. We vragen u om de keuze voor verlenging in overleg met de leverancier te maken. Het is de verwachting dat er de komende jaren veranderingen in de zorgmarkt gaan plaatsvinden die impact hebben op de raamovereenkomst voor beide partijen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. | 2024-06-20 | 1
10 | Inschrijffase | Bijlage 3, categorie 8a | Kunt u bevestigen dat ook een geïntgreerde ondersteuning op een kantelrolstoel in categorie 8.a valt? | Ja. Indien sprake is van een eventuele forse toename van deze combinatie van middelen wil de gemeente daar op een later moment aanvullende afspraken over maken. | 2024-06-21 | 1
11 | Inschrijffase | Bijlage 3, categorie 6.a, 6.b | Kunt u bevestigen dat hier moet staan maximaal 2 tilbanden ipv minimaal 2? | Nee. Opmerking: dit is afhankelijk van de situatie. Incidenteel kan het voorkomen dat 1 tilband kan voldoen, uitgangspunt is 2. | 2024-06-21 | 1
12 | Inschrijffase | Bijlage 3, categorie 1.c | Kunt u de vermelding 'of vastframe' verwijderen uit de standaard specificaties? Vastframe stoelen vallen immers ondercategorie 1.e. | Correct; moet aangepast. | 2024-06-21 | 1
13 | Inschrijffase | Bijlage 3 | Wegen de tarieven op pagina 21 van Bijlage 3 mee in de beoordeling. Zo ja, op welke wijze? | Bedoeld onder ‘Algemene afspraken’: nee. Wel wordt verwacht dat reële tarieven worden aangegeven. | 2024-06-21 | 1
14 | Inschrijffase | Bijlage 3 | Kunt u een prijzenblad aanleveren dat tijdens het invullen en beoordelen inzichtelijk maakt of inschrijver tussen de grenzen blijft (bijvoorbeeld MS Excel of vergelijkbaar). Zo kunnen discussies achteraf worden voorkomen. | Nee. | 2024-06-21 | 1
15 | Inschrijffase | Bijlage 2, Artikel 8 | Dit artikel is niet van toepassing voor onze branche, wij verzoeken u het artikel te schrappen. | Nee. | 2024-06-21 | 1
16 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.2.3, p36 | Als het Implementatieplan deel uitmaakt van de beoordeling, kunt u dan aangeven hoe u het - logischerwijs zeer beknopte - implementatieplan van de huidige leverancier zult beoordelen ten opzichte van de plannen van de andere leveranciers? | Elke inschrijver dient een implementatieplan aan te leveren. Dit wordt o.a. beoordeeld op volledigheid van stappen. | 2024-06-21 | 1
17 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.2.3, p36 | U geeft aan dat de winnende inschrijver het implementatieplan na gunning moet indienen. Echter, in het beoordelingsprotocol kent het implementatieplan een subwegingsfactor. Dit lijkt tegenstrijdig, kunt u dit verduidelijken? | Uw opmerking is terecht. Bij het indienen van de inschrijving dient het implementatieplan aanwezig te zijn. | 2024-06-21 | 1
18 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5, p35 | Het geanonimiseerd beantwoorden van offertevragen is in de markt voor Wmo-hulpmiddelen zeer ongebruikelijk. Met slechts 4 aanbieders kan een goed geïnformeerde beoordelaar gemakkelijk herkennen van welke leverancier hij de 'anonieme' stukken leest. Wij verzoeken u deze extra administratieve belasting voor de inschrijvers te laten vervallen. | Nee. | 2024-06-21 | 1
19 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.13, p32 | Kunt u bevestigen dat onze beantwoording van Offertevraag 5 volstaat als de beknopte beschrijving die u in deze paragraaf verlangt? | Ja met betrekking tot het eerste punt binnen offertevraag 5. Offertevraag 5 heeft twee punten. | 2024-06-21 | 1
20 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8.7, p30 | Kunt u bevestigen dat voorstellen voor indexatie, als ze voldoen aan het gestelde bij punt 5 en 6, altijd worden geaccordeerd? | De per 1 januari 2025 overeengekomen tarieven worden jaarlijks m.i.v. 1 januari 2026 geïndexeerd. Het gestelde in 4.1.8 onder 6 “Voor het jaar 2024 is van toepassing september 2023, jaarmutatie 0,2%” komt te vervallen. Het gestelde in 4.1.8 onder 7 komt volledig te vervallen. Terstond na bekendmaking van het indexpercentage zal de gemeente de nieuwe tarieven vaststellen. | 2024-06-21 | 1
21 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6.4, p28 | Geldt voor de eigen werkplaats ook dat deze zich in het werkgebied binnen de regio moet bevinden (gelijk aan de paslocatie)? | Nee. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden betreffende service en dienstverlening. | 2024-06-21 | 1
22 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6.4, p28 | Kunt u bevestigen dat dit artikel alleen calamiteiten betreft? | Ja;waarbij avond/nacht de uren minimaal betreffen de tijden tussen 21.00u en 6.00u. Voorbeeld calamiteit:daar waar het functioneren en de mogelijkheden van de gebruiker in primaire handelingen in het geding zijn en bijvoorbeeld bij gebruik van een elektrisch (verplaatsings-) middel of onderweg. | 2024-06-21 | 1
23 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6.3, p28 | Bent u bereid voor het Waddengebied de reactietijd als inspanningsverplichting te hanteren? Leverancier is immers afhankelijk van de vertrektijden van de veerdienst. | Ja. | 2024-06-21 | 1
24 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6.1, p28 | Wij verzoeken u 'binnen 24 uur' te vervangen door 'binnen 1 werkdag'. | Nee. Zie onder andere 4.1.6 onder punt 5 en punt 8. | 2024-06-21 | 1
25 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5.4, p28 | Bent u bereid de termijn voor inname te verlengen naar 10 werkdagen? Dit om tegemoet te komen aan nabestaanden van cliënten voor wie 5 werkdagen te snel is. | Nee. | 2024-06-21 | 1
26 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5, p25 | Klopt onze veronderstelling dat proefplaatsingen enkel incidenteel voorkomen? | Dit wordt geprobeerd zo beperkt als mogelijk te houden. | 2024-06-21 | 1
27 | Inschrijffase | Offerteaanvraag Specificaties, p24 | Wij verzoeken u de duofietsen en de autostoeltjes toe te voegen als aparte categorieën. Dit om te voorkomen dat u te snel de 5% bereikt voor leveringen buiten de standaard leveringscategorieën. Bovendien kunnen we dan een concurrerend tarief voor deze categorie aanbieden. | Kinderautostoeltjes zijn benoemd in categorie 5.d. | 2024-06-21 | 1
28 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.1e.a), p21 | Bent u bereid de fietsen uit te sluiten van de levering binnen maximaal 15 werkdagen? Deze levertijd is voor fietsen onrealistisch en zorgt voor verkeerde verwachtingen bij cliënten. Een levertijd van 30 werkdagen is wel haalbaar. | Ja, in geval van nieuwleveringen indien niet in voorraad is 30 werkdagen akkoord. | 2024-06-21 | 1
29 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.1d, p21 | Uw eis voor een passing binnen 5 werkdagen zorgt in de praktijk in voorkomende gevallen voor een extra belasting voor de cliënt. Sommige hulpmiddelen kunnen we na bijv. 6 of 7 werkdagen direct achterlaten na een passing, maar nog niet na 5 werkdagen. In deze situaties moeten we nu eerst binnen 5 werkdagen de passing doen om enkele dagen later weer terug te komen voor de aflevering. Wij verzoeken u daarom de termijn voor passing te laten vervallen. | Nee. | 2024-06-21 | 1
30 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1, p20 | Kunt u bevestigen dat het bekend zijn met het regionale dialect ook geldt voor medewerkers van opdrachtnemer die telefonisch contact hebben met uw inwoners? | Ja. | 2024-06-21 | 1
31 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 3.1.4, p17 | Het overleggen van een tevredenheidsverklaring zorgt voor een extra administratieve belasting voor de referent. Wij verzoeken u de eis voor een tevredenheidsverklaring te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. | 2024-06-21 | 1
32 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 3.1.4, p17 | Een gemeente kan als referent geen uitspraken doen over het portaal dat wij aan inwoners ter beschikking stellen. Wij verzoeken u daarom de zinsnede "en inwoners" uit de 4e kerncompetentie te laten vervallen. | Nee. Een gemeente kan als referent mogelijk wel uitspraken doen in relatie tot bevindingen uit eigen klanttevredenheidsonderzoeken of anderszins. | 2024-06-21 | 1
33 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 3.1.4, p17 | Is het toegestaan om de gemeente Beekdaelen als referentie op te geven? | Het is een inschrijver vrij om referenten te benoemen. | 2024-06-21 | 1
34 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 1.1, p4 | Om te borgen dat verlenging in het belang is van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, verzoeken wij u de verlengingsoptie een wederkerig karakter te geven. Stemt u daarmee in? | Nee. | 2024-06-21 | 1
35 | Inschrijffase | 2.1 | Het overleggen van een tevredenheidsverklaring zorgt voor een extra administratieve belasting voor de referent. Een referentie is voor u altijd te verifieren. Wij verzoeken u de eis voor een tevredenheidsverklaring te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. | 2024-06-22 | 1
36 | Inschrijffase | 4.1.20 | U geeft aan dat medewerkers die worden ingezet bij contacten met inwoners de Nederlandse taal dienen te beheersen en bekend zijn met het regionale dialect. U eist tevens bij 4.1.6.1 dat reparaties onder normale omstandigheden door geheel Nederland dienen plaats te vinden. Kunt u bevestigen dat uitsluitend de medewerkers die in uw regio werken bekend zijn met het regionale dialect? | Nee. Dit geldt ook voor medewerkers die voor onze regio ingezet worden, bijvoorbeeld in geval van telefonisch contact met onze inwoners (denk aan callcenters). Uitzondering: Bij het daadwerkelijk praktisch uitvoeren van reparaties buiten onze regio is deze eis niet realistisch. | 2024-06-22 | 1
37 | Inschrijffase | algemeen | Voor sporthulpmiddelen is een apart sportbudget beschikbaar. Gaat u akkoord met het buiten de scope van de opdracht laten vallen van deze voorzieningen en hierover aparte afspraken te maken tijdens de implementatie? | Deze offerteaanvraag heeft geen betrekking op sporthulpmiddelen. | 2024-06-22 | 1
38 | Inschrijffase | Bijlage 3 prijzenblad | "De volgende productgroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de omschrijving van de categoreën. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo niet, kunt u aangeven hoe u hiermee om wilt gaan? 1. Badlift 2. Bakfiets 3. Duofiets 4. Duofiets ondersteund 5. Rolstoelscooter (Pendel) 6. Elektrische balansrolstoel 7. Speciale tweewielfiets 8. Speciale tweewielfiets ondersteund 9. Tandem (tweewiel) 10. Tandem ondersteund (tweewiel) 11. Tweewiel fiets kinderen 12. Tweewiel fiets kinderen ondersteund " | Badliften vallen binnen categorie 7.b; zie hiervoor ook bijlage 4. Middelen die niet passen binnen de categorieën 1 t/m 8, rekening houdend met het gestelde in de offerteaanvraag (o.a. 4.1.8 onder Prijsstelling, Huur 2) komen in categorie 9. | 2024-06-22 | 1
39 | Inschrijffase | 4.1.1 | stuurt u bij een opdracht altijd een functioneel programma van eisen bij vanuit de indicatie mee en geeft u aan of er, waar van toepassing, geschikte stalling aanwezig is? | De categorie wordt aangegeven. Het functioneel programma van eisen is primair terug te vinden in bijlage 4. Zie verder de vervolgstap onder 4.1.1.d. Beoordeling van de stalling is in eerste instantie ter beoordeling van de gemeente, zo nodig wordt de opdrachtnemer hierbij betrokken. | 2024-06-22 | 1
40 | Inschrijffase | 4.1.4. | U geeft aan dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor keuze van het hulpmiddel. Mogen wij ervan uitgaan dat technische invulling n.a.v het functionele advies van de consulent bij de opdrachtnemer ligt? | Ja, doch uitdrukkelijk met als doel dat de passing is gericht om te komen tot een voorziening aansluitend op de beperkingen en de mogelijkheden van de gebruiker. | 2024-06-22 | 1
41 | Inschrijffase | 4.1.3.1 | u stelt dat de inschrijver alle op de markt te verkrijgen hulpmiddelen moet kunnen leveren ongeacht type of merk. mogen wij ervan uitgaan dat wij met ons eigen voorkeursassortiment dekkend mogen zijn in alle categoriëen. | Wij kunnen uw ‘eigen voorkeursassortiment’ niet beoordelen. Zie ook het antwoord op de vorige vraag. Wanneer een gebruiker (langdurig) gewend is om een bepaald product/merk/type te gebruiken en daarmee goed functioneert, dan dient u daar rekening mee te houden. | 2024-06-22 | 1
42 | Inschrijffase | 4.1.6.12 | U vraagt een gedateerde sticker op het middel. Bij een Periodieke Keuring van een tillift is deze sticker verplicht en zal die altijd gebruikt worden. Mogen wij aannemen dat de sticker bij het onderhoud op de motorisch aangedreven middelen niet noodzakelijk is ? De registratie vind digitaal plaats en kan door de klant altijd ingezien worden in ons klantportaal en via rapportages met opdrachtgever gedeeld worden. | Ja. | 2024-06-22 | 1
43 | Inschrijffase | 4.1.6.4 | U vraagt bij reparatiesverzoeken in de avond en nacht om een andere SLA dan bij de overige reparaties. Wij verzoeken u om hier dezelfde 3 definities aan te houden als in onze vraag bij 4.1.6.1 | Niet akkoord. | 2024-06-22 | 1
44 | Inschrijffase | 4.1.6.1 | "U eist een responsetijd voor de reparatie aan een hulpmiddel van 24 uur . Dit is een hogere eis dan in de markt gebruikelijk en werkt onnodig kostenophogend omdat hiermee de weekenden als werkdagen worden gezien. Wij willen u vragen om rekening te houden met de afhankelijk van de klant van het middel in de responsetijden en zouden het volgende voor willen stellen : a) Indien de klant niet middelafhankelijk is dan is de responsetijd maximaak 2 werkdagen. b) Indien de klant wel middelafhankelijk is maar de mobiliteit is niet in het gedrang dan is de responsetijd maximaal 1 werkdag. c) Indien er sprake is van een calamiteit of de klant staat onderweg stil dan is de responsetijd maximaal 2 uur. " | Niet akkoord. | 2024-06-22 | 1
45 | Inschrijffase | Bijlage 5 beoordelingsprotocol | U hanteert een ondergrens en een bovengrens op prijs. Kunt u aangeven op welke wijze u getoetst heeft dat dit minimaal een reëele kostprijs betreft? | Maatschappelijke prijzen en actuele prijsstellingen. | 2024-06-22 | 1
46 | Inschrijffase | Bijlage 5 beoordelingsprotocol | In uw kwaliteitsbeoordelingsmethodiek laat u ruimte om een leverancier de opdracht te gunning, waarvan u de kwaliteit op enig onderdeel als minder dan voldoende beoordeeld. Wij adviseren u om dit deze methodiek te herzien. | Het totaal van alle individuele beoordelingen zal resulteren in een gunning. | 2024-06-22 | 1
47 | Inschrijffase | Bijlage 5 beoordelingsprotocol | "U gunt op basis van een prijs / kwaliteitsverhouding van 30% prijs en 70% kwaliteit. Bij prijs werkt u met een bandbreedte, waarin u eisen stelt aan de ondergrens. Voor kwaliteit hanteert u een 10-puntsschaal waarbij u onvoldoende, zeer onvoldoende, slecht en zeer slecht beloont met punten die meegewogen worden. U loopt hiermee het risico een leverancier te gunnen waarvan u de kwaliteit op enig onderdeel als minder dan voldoende beoordeelt. Om de verhouding prijs / kwaliteit op aantoonbaar op 30%/70% te houden is het ons inziens noodzakelijk ook een bodem en plafond op kwaliteitscore toe te passen. Een uitmuntend is in dit geval het plafond en een voldoende de bodem. Om de disproportionaliteit van de huidige methodiek toe te lichten, hebben we een voorbeeld uitgewerkt; leverancier A schrijft in op de bodem en krijgt 30 pt op prijs leverancier A scoort op alle gunningscriteria een voldoende en krijgt 42 punten totaal van leverancier A is 72 pt Leverancier B schrijft in op plafond krijgt 0 pt op prijs Leverancier B kan met de gunningscriteria maximaal 70 punten verdienen(!) De beoordeling van de kwaliteit doet geen recht aan de weging tussen kwaliteit en prijs van 70% en 30%. Door deze methodiek weegt de prijs veel zwaarder mee. Wij adviseren u om de toekenning van punten uitsluitend toe te kennen wanneer uw beoordeling minimaal een voldoende is." | Het totaal van alle individuele beoordelingen zal resulteren in een gunning. | 2024-06-22 | 1
48 | Inschrijffase | Bijlage 7 Overzicht uitstaande hulpmiddelen | Kunt u bevestigen dat overnameformule zoals omschreven in tabblad 'overname indicatie' zowel de startregeling als de eindregeling betreft? | De formule wel, maar de omvang niet. | 2024-06-22 | 1
49 | Inschrijffase | overig | Hoe gaat u om met verhuizers naar en van uw gemeenten en tegen welke voorwaarde? Wil u het verhuisconvenant van de VNG volgen? | Wij, en tevens de aanbieder, zullen in de innameperiode inspanning leveren richting gebruiker en ‘nieuwe’ gemeente om te komen tot een eventuele voortzetting. | 2024-06-22 | 1
50 | Inschrijffase | Bijlage 5 gunningsprotocol 3.2.1 | u geeft aan dat prijs op basis van een virtuele totaalprijs wordt beoordeeld. Echter is nergens mogelijk om de virtuele totaalprijs te bepalen. Kunt u dit verduidelijken en het Prijzenblad hierop aanpassen? | E.e.a. is beschreven in Bijlage 5 onder 3.2.1. In Bijlage 7 is een blad ‘Aantallen per categorie’ beschikbaar. | 2024-06-22 | 1
51 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.1.1 | u geeft aan dat cat 9 is gebaseerd op een percentage van de totale aanschafprijs. Kunt u dit verduidelijken? | Wij verwijzen naar Bijlage 3 met betrekking tot de betreffende categorie. | 2024-06-22 | 1
52 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.1.1 | u geeft aan dat koop is gebaseerd op een percentage van de totale aanschafprijs. Kunt u dit verduidelijken? | Wij verwijzen naar Bijlage 3 met betrekking tot de betreffende categorie. | 2024-06-22 | 1
53 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8 prijsstelling huur nr6 | hoe behoort OVA bepaald te worden? Volstaat een voorlopig indexcijfer van een huidig jaar? | De voorlopige OVA wordt gehanteerd. | 2024-06-22 | 1
54 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8 prijsstelling huur nr6 | u benoemd hier september 2023 voor 2024. Betekent dat u voor toekomstige indexaties ook jaarmutatie september wil hanteren? | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 20 (regel 21). | 2024-06-22 | 1
55 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8 prijsstelling huur nr2 | Buiten standaard leveringsassortiment. Bedoeld u hiermee buitencategorie? | ‘Buiten standaard leveringsassortiment’ staat in de door u aangegeven plaats niet benoemd. | 2024-06-22 | 1
56 | Inschrijffase | Bijlage 3 prijzenblad | hoe bepaald u uiteindelijk wat zal dienen voor de beoordeling op prijs / als virtuele totaalprijs? | Zie ook vraag 50 (regel 51). E.e.a. is beschreven in Bijlage 5 onder 3.2.1. In Bijlage 7 is een blad ‘Aantallen per categorie’ beschikbaar. | 2024-06-22 | 1
57 | Inschrijffase | Bijlage 3 prijzenblad | worden de tarieven van de algemene afspraken in het prijzenblad meegenomen in de virtuele totaalprijs? | Bedoeld onder ‘Algemene afspraken’: nee. Wel wordt verwacht dat reële tarieven worden aangegeven. | 2024-06-22 | 1
58 | Inschrijffase | Bijlage 3 prijzenblad | wil u het prijzenblad in Excel aanleveren? Dit is voor alle partijen minder foutgevoelig en overzichtelijker dan het huidige Word bestand. | Nee. | 2024-06-22 | 1
59 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5 herinzetten van gebruikte middelen | Volgens deze eis behoort in het huidige park geen manuele middel te zitten van 15 jaar of ouder. In bijlage 7 zijn 19 manuele middelen ouder dan 15 jaar te zien. Kunt u dit verduidelijken? | Indien middelen technisch in orde, goed voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot herinzet en passend voor de gebruiker kan dit in overleg met de gemeente en de gebruiker. | 2024-06-22 | 1
60 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5 herinzetten van gebruikte middelen | volgens deze eis behoort in huidig park geen elektrische middelen van 10 jaar of ouder te zitten. In bijlage 7 zijn 51 elektrische middelen ouder dan 10 jaar te zien. Kunt u dit verduidelijken? | Indien middelen technisch in orde, goed voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot herinzet en passend voor de gebruiker kan dit in overleg met de gemeente en de gebruiker. | 2024-06-22 | 1
61 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5 buiten 'standaard' productcategorie, individuele aanpassingen | u geeft hier aan dat er altijd een gespecificieerde offerte aan de gemeente voorgelegd behoort te worden. Terwijl u op prijzenblad een % van de BCP wil ontvangen. Wilt u bevestigen dat u een % van de BCP zal hanteren? | In uw percentage kunt u met eventuele korting rekening houden. Voor alle duidelijkheid: ook individuele aanpassingen binnen categorie 9 dienen in de huurprijs meegenomen te worden; zie ook de Offertaanvraag onder 4.1.8. | 2024-06-22 | 1
62 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6 nr11 en 4.1 nr5 | Kunt u aangeven in welke omstandigheden u overgaat tot het opleggen van een boete? | Wij verwijzen naar de overige punten, zoals bijvoorbeeld genoemd onder 4.1.6 nr 8. Wanneer u niet kunt voldoen dan dient u actief en terstond melding te maken bij en contact op te nemen met de gemeente. | 2024-06-22 | 1
63 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3 nr9 | kunt u het productengamma concretiseren? Wat bedoeld u hiermee precies? | De geleverde producten binnen de categorieën. | 2024-06-22 | 1
64 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6 nr11 en 4.1 nr5 | Gaat u er mee akkoord dat als het aantal poolmiddelen significant toeneemt, daar aanvullende afspraken over worden gemaakt? Poolmiddelen worden immers intensiever gebruikt en worden andere eisen aan gesteld ten opzichte van de maatwerkvoorzieningen | Ja. | 2024-06-22 | 1
65 | Inschrijffase | Bijlage 7 | bevat bijlage 7 overzicht uitstaande middelen alle middelen (inclusief oa pools) ? | Ja. | 2024-06-22 | 1
66 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3. | Mogen wij ervan uitgaan dat een kantelrolstoel met geïntegreerde duwondersteuning in categorie 1b valt, met de duwondersteuning als aanvullend component in categorie 8a? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze combinatie wilt plaatsen? | Ja. Indien sprake is van een eventuele forse toename van deze combinatie van middelen wil de gemeente daar op een later moment aanvullende afspraken over maken. | 2024-06-22 | 1
67 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1,5 Proces | U vraagt ons de verwachte levertermijn binnen 1 werkdag na bestelling door te geven via een orderbevestiging met daarin de verwachte leveringsdatum. Dit is niet gebruikelijk. Wanneer u deze eis handhaaft zal een leverancier de afgesproken slag als uiterste leverdatum communiceren onder voorbehoud van passing. Bent u bereid deze eis te laten vervallen? | Nee. | 2024-06-22 | 1
68 | Inschrijffase | Offerteaanvraag, 5.1.1 | "1. Kunt u bevestigen dat de schade aan hulpmiddelen door verwijtbaar gedrag van de cliënt door de gemeente aan de Opdrachtnemer zal worden vergoed (ongeacht verhaal op de cliënt)? 2. Bent u bereid reparaties als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, schuld en/of nalatigheid buiten het all-in tarief te laten vallen?" | 1. Nee. 2. Nee. | 2024-06-22 | 1
69 | Inschrijffase | Offerteaanvraag,, 4.1.17 | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen (en de concept overeenkomst hierop aan te passen). Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder reeds geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn, maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Uiteraard zijn wij bereid een dataconvenant te sluiten bij contractering. Gaat u hiermee akkoord? | De opdrachtnemer verplicht zich om met de gemeente de verwerkersovereenkomst te sluiten zoals deze door de gemeente beschikbaar wordt gesteld danwel, als beide partijen verwerkersverantwoordelijke zijn, de door de gemeente verstrekte gegevensuitwisselingsovereenkomst. | 2024-06-22 | 1
70 | Inschrijffase | Offerteaanvraag,, 4.1.9 | U eist dat opdrachtnemer productaansprakelijkheid aanvaardt voor de door haar geleverde hulpmiddelen. De productaansprakelijkheid berust echter bij de fabrikant. Opdrachtnemer neemt deze productaansprakelijkheid enkel over wanneer er sprake is van individuele aanpassingen waardoor de fabrieksgarantie komt te vervallen. Wij verzoeken u deze eis hierop aan te passen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Dit is zo nodig een zaak tussen de opdrachtnemer en de fabrikant. | 2024-06-22 | 1
71 | Inschrijffase | Offerteaanvraag, 4.1.3 | U vraagt leverancier te garanderen dat nieuw aangeboden hulpmiddelen tot minimaal 1 jaar na ingang van het contract op de Nederlandse markt leverbaar zijn. Wij kunnen deze garantie niet geven nu wij voor de levering afhankelijk zijn van fabrikanten. Onderdelen zijn doorgaans voor een langere periode nog te verkrijgen. Wij verzoeken u dan ook deze eis te laten vallen. | Nee. In geval van het wegvallen van een fabrikant en dit tot problemen leidt, is overleg met de gemeente aangewezen. | 2024-06-22 | 1
72 | Inschrijffase | Concept overeenkomst, art. 2.2 | Gaat u erin mee om het al dan niet gebruik maken van de optiejaren een wederkerig karakter te geven? In onze ogen dienen beide partijen baat te hebben bij continuering van de samenwerking en bij gewijzigde omstandigheden kan de uitvoering van de overeenkomst soms niet meer geborgd worden zonder wezenlijke wijzigingen van de opdracht. | Nee. | 2024-06-22 | 1
73 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.1.1 bijlage 3 | Kunt u toelichten op welke wijze (formule) u punten toekent op het gunningscriterium prijs en welk bedrag centraal staat voor deze berekening? | Zie bijlage 5 en in de offerteaanvraag 4.1.8. | 2024-06-24 | 1
74 | Inschrijffase | Offerteaanvraag, overdracht | Kunt u bevestigen dat de begin- en eindregeling gelijk zijn? | De formule wel, maar de omvang niet. | 2024-06-24 | 1
75 | Inschrijffase | Bijlage 3 prijzenblad | Inschrijver heeft enkele vragen over het gepubliceerde prijzenblad: 1) Het prijzenblad is een Word document. Een Word document is foutgevoeliger dan een Excel document. Inschrijver verzoekt u om deze reden een prijzenblad via Excel te publiceren i.p.v. Word. Gaat u hiermee akkoord? 2) In het prijzenblad staan geen aantallen weergegeven, wat zou moeten duiden tot een totale inschrijfprijs. Inschrijver verzoekt u om de aantallen per categorie toe te voegen, zodat er een meetbare inschrijving tot stand kan komen. | 1) Nee. 2) In Bijlage 7 zijn aantallen beschikbaar. | 2024-06-24 | 1
76 | Inschrijffase | Bijlage 3 en bijlage 4 | Wij constateren dat er verschillen zijn in de beschrijving van de specificaties van de categorieën in bijlage 3 en bijlage 4. Deze komen niet helemaal overeen, bijvoorbeeld: in bijlage 4 wordt niet gesproken over een kantelverstelling, in bijlage 3 wel. Welke beschrijving is leidend bij dergelijke verschillen? | Bij categorie 1.b: bijlage 3. | 2024-06-24 | 1
77 | Inschrijffase | Tenderned | U verricht uw uitvraag via Tenderned. Dit platform vereist dat opdrachtnemer een indicatie afgeeft van de opdrachtsom. Dit zowel inclusief als exclusief BTW. A) Kunt u bevestigen dat deze bedragen niet mee worden genomen in de beoordeling, aangezien het tarievenblad hiervoor leidend is? B) Indien ja, staat u - ivm administratieve lastenverlichting- inschrijver toe in deze velden op Tenderned '1' en 'een' in te vullen?" | A: ja. B: ja. | 2024-06-24 | 1
78 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 5.2 | Binnen het gunningscriterium kwaliteit stelt u een aantal kwaliteitsvragen. Wilt u de antwoorden in één document ontvangen (zoals de inrichting van Tenderned ook suggereert) of in losse documenten? | Dit mag in één document, met een duidelijke scheiding van de antwoorden per kwaliteitsvraag op afzonderlijke pagina’s. | 2024-06-24 | 1
79 | Inschrijffase | offerteaanvraag 2.11 | U schrijft: "Mocht na het 3e periodiek overleg blijken dat de gemeente als opdrachtgever niet tevreden is over de opdrachtnemer, dan is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen". Kunt u dit, gezien het grote belang en de algemene formulering, nader toelichten? | Indien niet voldaan wordt aan de gestelde eisen/voorwaarden en nader overleg niet heeft geleid tot het bereiken hiervan. Voorstelbaar is dat zo nodig ‘tussentijdse’ bespreekmomenten ingelast worden. Het bereiken van een duurzame dienstverlening, met stabiliteit voor de burger en de opdrachtnemer, is van belang. | 2024-06-24 | 1
80 | Inschrijffase | offerteaanvraag 5.2.3 | Het implementatieplan is een subgunningcriterium dat voor 10% meeweegt. Daarbij geeft u ook aan dat alleen de winnende inschrijver het hoeft in te dienen. Als het geen subgunningcriterium is zouden alle inschrijvers het plan moeten indienen. Wij verzoeken u om a) de vraag te laten vervallen en de wegingsfactoren aan te passen of b) het indienen door alle inschrijvers voor te schrijven. Graag uw toelichting. Indien u voor b) kiest, willen we u verzoeken hiervoor 3A4 een Excel bijlage toe te staan met tijdsplanning. Bent u hiertoe bereid? | A: De offertevraag blijft staan. B: Er wordt verwezen naar het antwoord op vraag 17. Maximaal 4 pagina’s A4 is toegestaan; Excel mag ook. | 2024-06-24 | 1
81 | Inschrijffase | offerteaanvraag 5.2 | U vraagt in totaal 23 A4 uit voor de kwaliteitscriteria. Heel veel in vergelijking tot vergelijkbare recente aanbestedingen, waarbij 10 A4 vaak het maximum is. Bent u bereid, zeker gezien de overlap in de beantwoording van de vragen 1,2 en 7 de omvang van uw uitvraag te beperken, bijvoorbeeld tot maximaal 15 A4? | Wij stellen een maximum, geen minimum. | 2024-06-24 | 1
82 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.17 | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen. Inschrijver is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht zoals gesteld in Artikel 4.1.17 van het Beschrijvend Document, maar zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Inschrijver is dus van mening dat er geen sprake is van een verwerkersverantwoordelijke relatie en er geen juridische grondslag is om Inschrijver als verwerker in de zin van de AVG aan te spreken. Inschrijver verwijst u naar artikel 5.1.12 lid 3 van de Wmo en het standpunt van de AP op haar website en haar advies aan diverse gemeenten. Uiteraard is inschrijver bereid een Privacy addendum te sluiten bij contracteren. Bent u hiertoe bereid? | De opdrachtnemer verplicht zich om met de gemeente de verwerkersovereenkomst te sluiten zoals deze door de gemeente beschikbaar wordt gesteld danwel, als beide partijen verwerkersverantwoordelijke zijn, de door de gemeente verstrekte gegevensuitwisselingsovereenkomst. | 2024-06-24 | 1
83 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.13 MVO | U vraagt hier om 2 A4 toelichting. Klopt onze aanname dat dit in feite de(zelfde) invulling van subgunningscriterium 5.2.4 betreft zodat er geen extra document hoeft te worden meegestuurd bij de inschrijving? | Dit is correct met betrekking tot het eerste punt binnen offertevraag 5. Offertevraag 5 heeft twee punten. | 2024-06-24 | 1
84 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8.7 | Ten aanzien van de indexering enkele vragen: 1) Kunt u bevestigen dat u een correcte en tijdig aangekondigde prijsindexering niet zal weigeren? 2) Het definitieve indexering percentage september wordt door het CBS in de eerste week na 1 november gepubliceerd. Bent u bereid om de uiterlijke aankondiging prijswijzigingen te verruimen naar de eerste week november i.p.v. uiterlijk 31 oktober? | Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 20. De per 1 januari 2025 overeengekomen tarieven worden jaarlijks m.i.v. 1 januari 2026 geïndexeerd. Het gestelde in 4.1.8 onder 6 “Voor het jaar 2024 is van toepassing september 2023, jaarmutatie 0,2%” komt te vervallen. Het gestelde in 4.1.8 onder 7 komt volledig te vervallen. Terstond na bekendmaking van het indexpercentage zal de gemeente de nieuwe tarieven vaststellen. | 2024-06-24 | 1
85 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8.5 | U vraagt ons in te schrijven met de tarieven opgesteld op 1 september 2024. De eerstvolgende mogelijkheid om de tarieven te indexeren is echter pas per 1 januari 2026. De verhoging over 2024 (door te voeren in 2025) is hierin niet voorzien. Mede gelet op de huidige onzekerheden in de markt door onder andere (geo) politieke ontwikkelingen verzoeken wij u u om de eerste indexatie per 1 januari 2025 te laten gelden. Bent u hiertoe bereid en indien niet kunt u dit dan toelichten? | Nee, het gestelde onder 4.1.8 onder 5 blijft van toepassing. Verder verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 20. | 2024-06-24 | 1
86 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.8 | De huidige ondergrens is gesteld op € 65,00 per middel (excl. de aanschaf van eenvoudige koophulpmiddelen). De afgelopen jaren zijn er veel verschillende factoren die tot kostenstijgingen hebben geleid/gaan leiden binnen de branche. - Op basis van "langer thuis" zien we meer vraag naar Hulpmiddelen met een complexe configuratie. - De inzetmix verschuift van manueel naar meer elektrische ondersteuning. - Investeringen in duurzaamheid zoals omschakeling naar elektrificeren van het logistieke proces. - Krapper wordende arbeidsmarkt, Cao loonstijgingen. - Nieuwe technologische ontwikkelingen in de producten die effect hebben op de prijsstelling. - De tarieven staan vast t/m 31 december 2025. De kosten en investeringen worden niet gedekt door de jaarlijkse indexatie. We vragen u de ondergrens te verhogen naar een marktconform bedrag van €75,- evenals de bovengrens naar €90,- (gemiddelde per hulpmiddel per maand). Gaat u hiermee akkoord? | Nee. | 2024-06-24 | 1
87 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.6.7 | U vereist 24 * 7 bereikbaarheid per SMS. Dit is een ongebruikelijke eis. Omdat er in de praktijk weinig tot geen behoefte aan is, zijn de systemen hierop niet ingericht. Wij verzoeken u deze eis daarom te laten vervallen. | Nee. | 2024-06-24 | 1
88 | Inschrijffase | Offerteaanvraag boete 4.1.5. en 4.1.6 | Klopt onze aanname dat er geen boete opgelegd zal worden indien er ter overbrugging van de levering of reparatie een vervangend hulpmiddel in overleg met gemeente wordt ingezet? | Wij verwijzen naar de overige punten, zoals bijvoorbeeld genoemd onder 4.1.6 nr 8. Wanneer u niet kunt voldoen dan dient u actief en terstond melding te maken bij en contact op te nemen met de gemeente. | 2024-06-24 | 1
89 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.3.11 | Aangezien u uitvraagt in categorieën/ op functionaliteit en de tarieven per categorie vaststaan, lijkt deze eis overbodig. Daarom verzoeken wij u deze eis te laten vervallen. Bent u daartoe bereid? | Nee. Dit heeft betrekking op de geleverde producten. | 2024-06-24 | 1
90 | Inschrijffase | Offerteaanvraag 4.1.5 | Kunt u aangeven voor bepaalbaarheid van de opdracht: 1) Welke Hulpmiddelenpools en Woonpools actief zijn binnen de huidige overeenkomst? 2) Welke hulpmiddelen (categorieën en aantallen) in deze pools worden ingezet? 3) U schrijft deze hulpmiddelen worden door opdrachtgever aangeboden en onderhouden tegen de door de opdrachtnemer aangeboden tarieven. Wat bedoelt u hiermee? | 1,2) Momenteel zijn er 3 pools welke betrekking hebben op in totaal 6 tilliften in een woon-zorgcomplex, met beheerder. 3) Na opdracht tegen de ingeschreven categorieprijs. | 2024-06-24 | 1
91 | Inschrijffase | Bijlage 7 uitstaande middelen | Kunt ten behoeve van een zorgvuldige calculatie en aanbieding: 1) de datum eerste inzet bij de huidige client in een kolom toevoegen in het overnamebestand tab overname indicatie? 2) In de tab Leveringen 2023 en tab Leveringen 2022 ook de retouren per categorie weergeven? 3) In de tab Leveringen 2023 en tab Leveringen 2022 ook aangeven hoeveel herverstrekkingen en nieuw leveringen zijn gerealiseerd. Of indien herverstrekkingspercentage bekend is dan het %? | In Bijlage 7 “Overzicht uitstaande middelen met toevoegingen 08-07-2024”: 1) Is in tab ‘Uitstaand 01-03-2024’ een kolom ‘Laatste leverdatum’ toegevoegd. 2) Is in tab ‘Leveringen 2023’ en in tab ‘Leveringen 2022’ is een kolom ‘Aantal innames’ toegevoegd. 3) Nee. | 2024-06-24 | 1
92 | Inschrijffase | Bijlage 7 uitstaande middelen | Kunt u bevestigen dat het huidige uitstaande park in goede staat verkeerd? | Ja; er wordt passend periodiek onderhoud gedaan. | 2024-06-24 | 1
93 | Inschrijffase | Bijlage 5,. art 1.3 en 2.1 | Beoordelingsprotocol 1) Kunt u aangeven welke functionarissen er als materiedeskundigen deelnemen in het beoordelingsteam? 2) Wat bedoelt u met de beoordelingsresultaten van beide teams? 3) Kunt u bevestigen dat de scores op kwaliteit worden bepaald door personen die (op dat moment) geen zicht hebben op de aangeboden prijs? | 1) Consulent Wmo, beleidsmedewerkers Wmo, regisseur afdeling sociaal. 2) Gunningscriterium 1 en gunningscriterium 2 worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld (2 teams). 3) Ja. | 2024-06-24 | 1
94 | Inschrijffase | Bijlage 2 Conceptovereenkomst art 2.2 | Indien de gemeente besluit de Overeenkomst eenzijdig voort te zetten dan is de Opdrachtnemer verplicht mee te werken aan verlenging. Bent u bereid om dit, in het kader van partnerschap en bijpassende wederkerigheid, aan te passen van "eenzijdig" naar "in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer"? | Nee. | 2024-06-24 | 1
95 | Inschrijffase | Bijlage 10 | Twee vragen met betrekking tot de kerncompetenties. 1) U schrijft: Voor elk van de kerncompetenties dient een tevredenheidsverklaring, die niet ouder is dan twee maanden, ondertekend door de referent te worden overlegd. Dit jaar worden naar verhouding veel Wmo-hulpmiddelen aanbestedingen gepubliceerd (25+). Het uitvragen van ondertekende tevredenheidsverklaringen betekent voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers een extra en niet persé noodzakelijk handeling. U heeft immers alle informatie om een referentie van de beoogde gegunde partij te verifiëren. Bent u daarom bereid de tevredenheidsverklaring te laten vervallen en te volstaan met (een) compleet ingevulde (niet door referent ondertekende) referentie(s)? 2) Kerncompetentie 4: Zoals ook bij een andere, recente aanbesteding is vastgesteld, is het vanuit het oogpunt van privacy niet mogelijk om transparant te rapporteren over het gebruik van een cliëntenportaal. Gezien het beperkte gebruik ervan kunnen opdrachtgevers ook de tevredenheid bij cliënten ervan lastig beoordelen. Daarom verzoeken wij u de kerncompetentie over het portaal voor wat betreft inwoners te laten vervallen en de tekst hierop aan te passen naar alleen een eis van een gemeenteportaal. Bent u hiertoe bereid en zo niet, waarom niet? | 1. Nee 2. Nee, een gemeente kan als referent mogelijk wel uitspraken doen in relatie tot bevindingen uit eigen klanttevredenheidsonderzoeken of anderszins. | 2024-06-24 | 1